**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania 406/2022/TP/DZP**

### *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu tarasu w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w części S2w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B
2. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu tarasu w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w części S2w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B polegającego na:
3. demontaż istniejących warstw,
4. Wykonanie tarasu na wspornikach z warstwami liczonymi od dołu:
5. Bitumiczny preparat gruntujący na stropie żelbetowym,
6. Paraizolacja bitumiczna (mamut VAP lub równoważne),
7. Klej do termoizolacji ( Efifoam lub równoważny)
8. Termoizalacja 20cm + kliny spadkowe ( sopradach EPS 200 gr 20cm lub równoważne)
9. Papa podkładowa ( soprastick lub równoważne),
10. Papa nawierzchniowa ( sopralene flam 180 AR lub równoważne)
11. Warstwa separacyjna ( geotextil 300 lub równoważne )
12. Wsporniki tarasowe
13. Płyty tarasowe 60x60 cm , grubość min 2 cm

**Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót**

1. Wszystkie prace remontowe będzie można prowadzić w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i wokół budynku.
3. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej.
4. Wizji lokalnej można dokonać w dni w wyznaczonym terminie w godz. 9.00 do 11.00 zgłaszając się do: Pawła Wiśniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
5. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
6. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.
7. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
8. Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.
9. Przedstawione przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

###

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*