Załącznik nr 1.1

do Formularza oferty

Pionowy rower treningowy  -  2 szt.

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pionowy ergometr do zastosowania na oddziale rehabilitacyjnym (użytkowanie „komercyjne”) |  |
| 2. | Urządzenie wyposażone we własny generator, zasilający komputer treningowy, wentylator i hamulce |  |
| 3. | Maksymalna waga użytkownika: co najmniej 180 kg |  |
| 4. | Minimum 20 stopni regulacji oporu |  |
| 5. | Komputer z dużym, czytelnym wyświetlaczem pokazującym dane/parametry treningowe (czas, moc, dystans, kalorie, prędkość, RPM, puls, program) |  |
| 6. | Minimum 10 programów treningowych, w tym co najmniej 1 program sterowany tętnem |  |
| 7. | Pomiar pulsu poprzez czujniki dotykowe |  |
| 8. | Wygodne, regulowane siedzenie |  |
| 9. | Urządzenie w całości wykonane z materiału łatwo zmywalnego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu |  |
| 10. | Regulacja siedzenia w pionie (min. 12 pozycji) oraz w poziomie |  |
| 11. | Rower wyposażony w: - Kółka transportowe - Pedały z regulowanymi paskami |  |
| 12. | Urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji - 2024 |  |
| 13. | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 14. | Autoryzowany serwis |  |
| 15. | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany sprzęt musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany sprzęt któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że sprzęt nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent sprzętu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa/typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pionowe rowery treningowe | szt. | 2 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 5) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |

*Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą szczegółowej kalkulacji cenowej

........................... dnia .............