## podsumowanie
nr części | Nazwa części | Cena oferty
1 | Materiały do PCR | 0
2 | Końcówki | 0
3 | Plastiki | 0
4 | Materiały do hodowli | 0

## część 1
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | A: Materiały do PCR; B: Płytki do qPCR; C: Numer katalogowy HSP9601 (Bio-Rad) lub równoważne: Płytki 96-studzienkowe do PCR o niskim profilu, kompatybilne z termocyklami firmy Bio-Rad. Niski profil oznacza, że mniej mieszaniny reakcyjnej wchodzi do fazy gazowej, redukując kondensację i minimalizując zmiany objętości reakcji. Płytki muszą posiadać transpsparentne dno studzienek. Produkt musi umożliwiać lepsze wychwytywanie światła w testach fluorescencyjnych. Produkt musi umożwliwiać użycie mniejszej objętości reakcji. Płytki muszą być wolne od DNazy, RNazy i ludzkiego DNA. Płytki muszą posiadać cienkie ścianki, i muszą posiadać obrzeża. Muszą być transparentne bądź białego koloru. Objętośćreakcyjna powinna mieścić się w przedziale 5–125 µl (200 µl maksimum). Pakowane po 50 szt.; D: 50 sztuk; E: 4
2 | A: Materiały do PCR; B: Folia samoprzylepna do płytek do qPCR; C: Numer katalogowy MSB1001 (Bio-Rad) lub równoważne: Folia samoprzylepna do płytek PCR, musi być kompatybilna do płytkek 96-studzienkowych do PCR o niskim profilu, kompatybilnymi z termocyklami firmy Bio-Rad. Folie mogą być stosowane przy przechowywaniu i transporcie płytek. Folie muszą być wykonane z przezroczystego poliesteru do testów optycznych o wysokiej czułości. Muszą nadawać się do wszystkich płytek do PCR i automatycznych podajników płytek. Odpowiednie dla PCR o małej objętości do 5 μl na płytkach 384-dołkowych lub 10 μl na płytkach 96-dołkowych. Przyczepność skuteczna do –40°C. Produkt nie może zawierać DNazy, RNazy i ludzkiego DNA.; D: 100 sztuk; E: 2
3 | A: Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷ 2); G: 0; J: 0

## część 2
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | A: Końcówki; B: Końcówki do pipet automatycznych; C: Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami BRAND o objętości 0,5-10 μl, wykonane z czystego polipropylenu z filtrem o drobnych porach wykonanym z polietylenu chroniącym przed aerozolami i biomolekułami. Produkt musi zawirać materiał hydrofobowy, który zapobiega zanieczyszczeniu pipety. Końcówki muszą być dostarczane w stabilnych i dających się układać w stosy opakowaniach, sterylne, autoklawowane, wolne od DNazy, RNazy, ludzkiego DNA i pirogenów.; D: 10x96 szt.; E: 7
2 | A: Końcówki; B: Końcówki do pipet automatycznych; C: Końcówki do pipet kompatybilne z pipetami BRAND o objętości 0,1-1 μl, wykonane z czystego polipropylenu z filtrem o drobnych porach wykonanym z polietylenu chroniącym przed aerozolami i biomolekułami. Produkt musi zawirać materiał hydrofobowy, który zapobiega zanieczyszczeniu pipety. Końcówki muszą być dostarczane w stabilnych i dających się układać w stosy opakowaniach, sterylne, autoklawowane, wolne od DNazy, RNazy, ludzkiego DNA i pirogenów.; D: 10x96 szt.; E: 7
3 | A: Suma wartości dla część 2 (Σ poz. 1 ÷ 2); G: 0; J: 0

## część 3
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | A: Plastiki; B: Probówki do hodowli; C: Numer katalogowy 720-0557 (VWR) lub równoważny: Probówki do hodowli, sterylne. Probówki do hodowli bakteryjnych wykonane z polipropylenu, sterylne, jednorazowe, skalowane o objętości 5 ml. Wymiary probówek muszą wynosić 12×75 mm. Muszą posiadać białe pole do opisywania probówek, skalę 0,1 ml. Muszą być biologicznie obojętne, trwałe (zmniejszające ryzyko podczas ochodzenia się z potencjalnie niebezpicznymi materiałami. Muszą nadawać się do stosowania w większości rutynowych procedur laboratoryjnych. Muszą być odporne na temperatury od -190 do +120°C. Max. możliwe wirowanie dla probówek powinno wynosić 3000×g. Powinny zawierać nakrętkę i być pakowane pojedynczo.; D: 500 szt.; E: 4
2 | A: Plastiki; B: Głaszczki; C: Głaszczki T-kształtne. Głaszczki muszą posiadać gładkie, zaokrąglone powierzchnie, zapobiegające cieciu lub żłobieniu w agarze. Głaszczka musi mieć kształt litery T, co zapewnia równomierny nacisk podczas rozprowadzania próbki. Głaszczki muszą być sterylne i pakowane pojedynczo. Ilość: 500 szt.; D: 500 szt.; E: 4
3 | A: Plastiki; B: Płytki 96-dołkowe; C: Numer katalogowy 353263 (Corning) lub równoważny. Mikropłytka z polipropylenu 96-dołkowa, nieobrobiona, z dnem w kształcie litery V. Płytka musi być sztywna i płaska co zapewnia stałą, zautomatyzowaną obsługę. Płytka musi wytrzymywać wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie do -20°C. Polipropylen o niskiej retencji musi zapewniać niskie objętości resztkowe po pipetowaniu (<0,1 µl). Produkt powinien posiadać podwyższone krawędzie studzienek i płaskość odpowiednie do uszczelniania na gorąco lub przyczepną uszczelką. Objetość studzienki musi wynosić 340 µl, zalecana objętość robocza musi wynosić 100-250 µl. Powierznia płytki nie może być niczym traktowana. Płytki nie mogą być sterylne i nie mogą zawierać pokrywek w zestawie.; D: 100 szt.; E: 2
4 | A: Suma wartości dla część 3 (Σ poz. 1 ÷ 3); G: 0; J: 0

## część 4
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | A: Materiały do hodowli; B: Szklane kulki do posiewu; C: Obrobione szklane kulki, wykorzystywane do posiewu bakteryjnego. Kulki muszą być galwaniczne i posiadać średnicę 4,5 mm i być dostarczane w sterylnych butelkach z poliwęglanu. Ruch kulek musi zapewniać delikatnie rozprowadzenie komórek równomiernie i całkowicie na powierzchni agaru. Zastosowanie kulek musi eliminować niespójności konwencjonalnych metod i zapewniać równomierne rozmieszczenie kolonii za każdym razem. Kulki muszą być dostarczane w stanie sterylnym, a opakownie powinno zawierać od 230 do 250 g kulek.; D: 1 op.; E: 6
2 | A: Suma wartości dla część 4; G: 0; J: 0