Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-38/2021

Załącznik nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Kateter z balonem do angioplastyki naczyń obwodowych • dostępne średnice od 3 do 12 mm (OTW) • dostępne długości 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 mm • ciśnienie nominalne 6 atm, (dla balonu 3mm ciśnienie nominalne 10 atm) maksymalne dopuszczalne ciśnienie 10 atm. • długość systemu wprowadzającego: 80, 110, 135, 170 cm • rozmiar katetera 5F • dla średnic balonu 3 – 6 mm, możliwość stosowania systemu z prowadnikiem 0,025” • dla systemu RX dostępne średnice od 1,25 do 7 mm, w tym od 1,25 do 4 mm średnice co 0,25 mm • dla systemu RX możliwość użycia prowadnika 0.014” | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki do angiografii • cewnik zapewniający dobre manewrowanie i obrót • obecność dużej ilości krzywizn ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów neuroradiologicznych • rozmiary od 3F do 7F • cewniki zbrojone o dużej ilości krzywizn z uwzględnieniem zabiegów neuroradiologicznych • wymagana krzywizna: left carotid 1,2 i M; Headhunter I,II,III,IV; Vertebral, Cobra, Femoral Rental, Sidewinder • dostępne długości 115, 110, 100, 70 | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Introducery do tętnicy udowej • rozmiar: 3F – 10F (co 0,5 F w całym zakresie) • długość: 6 - 23 cm • koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną i portem bocznym zakończona kranikiem trójdrożnym • budowa i materiał zapewniające łatwe, atraumatyczne przejście przez tkanki • koszulka odporna na złamania • zawór zapewniający szczelność • igła do nakłucia naczynia 18G długość 70mm • prowadnik zakończony „J” 0,035”/40 cm | 700 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych • pleciony z jednego kawałka drutu nitinolowego, dla średnic 4 i 5 mm pleciony z nitynolu z dodatkim platyny, • platynowe markery na końcach stentu • dostępne średnice stentu od 4 do 10 mm • dostepne długości stentu od 15 do 150 mm • wprowadzany po prowadniku 0.035”, dla średnicy stentu 4 i 5mm możliwość wyboru prowadnika 0.018”. • system wprowadzający przechodzący przez koszulkę 6F i pokryty substancją hydrofilną. • dwie długości systemu wprowadzającego: 80, 135 cm, do wyboru przez zamawiającego. • możliwość repozycji stentu w naczyniu, po częściowym jego uwolnieniu (powyżej 50%) | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stent do naczyń obwodowych montowany na balonie: • średnica od 4.0 mm do 9.0 mm w systemie OTW • średnica od 2.0 mm do 7.0 mm w systemie RX – w zakresie od 2.0 do 4.0 mm wzrost średnicy co 0,25 mm • długość od 20 mm do 100 mm w systemie OTW oraz od 8 mm do 40 mm w systemie RX • ciśnienie nominalne 6 – 8 atm. • RBP min. 12 atm. • skrócenie po implantacji poniżej 5% • dł. systemu wprowadzającego OTW - 110 cm, RX - 140 cm • system wprowadzający kompatybilny z introduktorem 6F • dostępne wersje kobaltowo-chromowa i stalowa | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F | 10 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1 | Y-connector z obrotową regulacją średnicy roboczej (1-9F) i suwakiem pozwalającym na skuteczne i stabilne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie sprzętu z urządzenia, możliwość pracy przy zamkniętej zastawce, dren 8-10 cm zakończony kranikiem, Zastawka Y-con automatycznie zamykająca się pod ciśnieniem krwi lub Zamawiający dopuszcza: Y-connector z obrotową regulacją średnicy roboczej (1-8F) , wersja push click, pracujący w 3 pozycjach: otwarta, półotwarta, zamknięta., dren 8-10 cm zakończony kranikiem Dostępna również wersja wkręcana ( screw) o średnicy roboczej do 9 F | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Torquer ,Wykonany z materiału pozwalającego na silne dokręcenie mikroprowadnika i prowadnika, Uchwyt zapewniający dobrą manewrowalność w mokrych warunkach. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła angiograficzna do wprowadzania prowadników,G-18, dostępna wersja stalowa i PCV lub Zamawiający dopuszcza : Igłę angiograficzna 18 G wykonana z metalu z rękojeścią plastikową | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz wysokociśnieniowy,Dostępne w wersji zbrojonej, wytrzymujący ciśnienie 100 atm, Dostępne długości 20,30,40,50,60,75,90,120,150,200,Dostępne różne wersje końcówek. lub Zamawiający dopuszcza dreny wysokociśnieniowe 1200 PSI o długościach : 50cm/60cm/75cm/100cm/120cm/150cm/180cm/200cm , zbrojony, przezroczysty, zakończony luer lock. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużacz uniwersalny,Dostępne długości: 120, 180 150, 200,Wykonany z przeźroczystego materiału,Końcówki pozwalające na stabilne umocowanie lub Zamawiający dopuszcza Dreny o wytrzymałości 1200 PSI, dostępne długości 50cm/60cm/75cm/100cm/120cm/150cm/180cm/200cm, zbrojony, przezroczysty. Zakończony luer lock | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Pompa inflacyjna (strzykawka z manometrem), Dostępne pojemności 20, 25,30, 60 ml,ciśnienie inflacji 20 i 30 atm. dla strzykawek o poj. 20,25,30 ml i 15atm. dla 60 ml,dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji lub zamawiający dopuszcza Strzykawka wysokociśnieniowa. Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie. Pojemność 20cm sześciennych. Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm. Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: ATM i PSI. Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka. Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji. lub Zamawiający dopuszcza inflator 20 ml 30 atmosfer z drenem i kranikiem. dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji | 200 |  |  |  |  |  |

a

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

# Podpis elektroniczny osoby uprawnionej