Nr sprawy 26/2023

Szczecin, dnia 13.06.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostarczenie i montaż 40 poidełek wody pitnej w placówkach oświatowych na terenie miasta Szczecina, gminy Stare Czarnowo oraz gminy Police**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin na podstawie Rozdziału X pkt 4 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza aby elementy do kontaktu z wodą pitną wykonane były ze stali nierdzewnej lub tworzywa, posiadające atest PZH.

**Odpowiedź nr 1**

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby elementy do kontaktu z wodą pitną wykonane były ze stali nierdzewnej lub tworzywa pod warunkiem, że urządzenie posiada aktualny atest PZH.

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.06.2023 r. Ilekroć w SWZ pojawi się data 14.06.2023 r. zastępuje się ja datą 19.06.2023 r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.