Gliwice 2020-05-13

**Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w postepowania na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użycia (nr sprawy: 97/PN/20)**

Pytanie 1

Dotyczy: Pakiet nr 5 pozycja 16 – 20.

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłącznie pozycji 16 - 20 z Pakietu nr 5. Podane pozycje asortymentowe są charakterystyczne dla jednego producenta i nie mają swojego odpowiednika na rynku Polskim zatem nie ma możliwości złożenia oferty konkurencyjnej. Zgoda Zamawiającego pozwoli złożyć ofertę większej ilości dostawców.

* **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 2

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 8.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowego typy Foley’a, cewnik dwudrożny, wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu, wyrób sterylny jednorazowego użytku, pakowany folia-papier z zastawką w rozmiarach CH12 do CH26.

* **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 3

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 12.

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłącznie pozycji 12 z Pakietu nr 7. Podana pozycja asortymentowa jest charakterystyczne dla jednego producenta i nie mają swojego odpowiednika na rynku Polskim zatem nie ma możliwości złożenia oferty konkurencyjnej. Zgoda Zamawiającego pozwoli złożyć ofertę większej ilości dostawców.

* **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 4

Dotyczy: Pakiet nr 9 pozycja 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 20, 37, 38.

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłącznie pozycji 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 20, 37, 38 z Pakietu nr 9. Podane pozycje asortymentowe są charakterystyczne dla jednego producenta i nie mają swojego odpowiednika na rynku Polskim zatem nie ma możliwości złożenia oferty konkurencyjnej. Zgoda Zamawiającego pozwoli złożyć ofertę większej ilości dostawców.

* **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 5

Dotyczy: Pakiet nr 9 pozycja 13.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych umożliwiającego ustawienie przepływu płynu w zakresie od minimalnego do maksymalnego (i na odwrót), również zakres średni, z komorą kroplową umożliwiającą łatwe wkłucie igły biorczej do portu infuzyjnego, regulator przepływu wyposażony w komorę na kolec i uchwyt na podwieszanie drenu podczas przygotowywania zestawu, wyrób sterylny jednorazowego użytku.

* **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 6

Dotyczy: Pakiet nr 9 pozycja 29.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jak poniżej:

Strzykawka dwuczęściowa 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu, posiadająca przeźroczystą komorę, zakończona końcówką Luer, tłok strzykawki w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną skalę pomiarową, posiada podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bezpośrednio na strzykawce nadrukowana jest nazwa producenta i typ strzykawki. Pakowana po 100 szt. Strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna z kolorystyczne oznakowaniem rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki. Na opakowaniu jest zawarta informacja o braku ftalanów.

* **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 7

Dotyczy: Pakiet nr 9 pozycja 30.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jak poniżej:

Strzykawka dwuczęściowa 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu, posiadająca przeźroczystą komorę, zakończona końcówką Luer, tłok strzykawki w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną skalę pomiarową, posiada podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bezpośrednio na strzykawce nadrukowana jest nazwa producenta i typ strzykawki. Pakowana po 100 szt. Strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna z kolorystyczne oznakowaniem rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki. Na opakowaniu jest zawarta informacja o braku ftalanów.

* **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 8

Dotyczy: Pakiet nr 9 pozycja 31.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jak poniżej:

Strzykawka dwuczęściowa 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu, posiadająca przeźroczystą komorę, zakończona końcówką Luer, tłok strzykawki w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną skalę pomiarową, posiada podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bezpośrednio na strzykawce nadrukowana jest nazwa producenta i typ strzykawki. Pakowana po 100 szt. Strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna z kolorystyczne oznakowaniem rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki. Na opakowaniu jest zawarta informacja o braku ftalanów.

* **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 9

Dotyczy: Pakiet nr 9 pozycja 32.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jak poniżej:

Strzykawka dwuczęściowa 20ml z rozszerzeniem skali do 24ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu, posiadająca przeźroczystą komorę, zakończona końcówką Luer, tłok strzykawki w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną skalę pomiarową, posiada podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, bezpośrednio na strzykawce nadrukowana jest nazwa producenta i typ strzykawki. Pakowana po 100 szt. Strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna z kolorystyczne oznakowaniem rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki. Na opakowaniu jest zawarta informacja o braku ftalanów.

* **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 10

Dotyczy: Pakiet nr 9 pozycja 34.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza typu Heidelberg o średnicy 3x4,1mm, dł. 150cm.

* **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 11

Dotyczy: Pakiet nr 11 pozycja 18.

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłącznie pozycji 18 z Pakietu nr 11.. Zgoda Zamawiającego pozwoli złożyć ofertę większej ilości dostawców.

* **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Pytanie 11

Dotyczy: Pakiet nr 11 pozycja 18.

* Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, wykonanej z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Jednorazowe opaski ograniczają możliwość zakażenia, zmniejszają ryzyko zakażeń szpitalnych. Bezlateksowy materiał długość całkowita rolki: 11,25 m. Dostępna w kolorze: niebieskim. Opakowanie jednostkowe: papierowy dyspenser, który umożliwia wygodne dzielenie pe **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

rforowanych opasek. Minimalne opakowanie zawiera: 25 opasek.

Pytania do SIWZ

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu, wymaga aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

* **Zamawiający nie formułował w SIWZ takiego wymogu.**

Pytanie nr 2

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

* **Zamawiający nie formułował w SIWZ takiego wymogu.**

Pytanie nr 3

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym?

* **Zamawiający nie formułował w SIWZ takiego wymogu.**

Pytanie nr 4

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wymaga aby dostawy realizowany przez firmy kurierskie odbywały się wyłącznie pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu?

* **Zamawiający nie formułował w SIWZ takiego wymogu.**

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

* **Tak, Zamawiający wymaga. W związku z powyższym, Zamawiający postanawia o dodaniu we wzorze umowy §4 ust. Następującego zdania:
„Osoba realizująca transport jest zobowiązana do rozładowania, wniesienia i umieszczenia towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego.”**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.