Iława, 04.10.2021 r.

**dotyczy: dostawa szwów chirurgicznych, siatek do cystocele i rectocele, doposażenie do zestawów laparoskopowych z podziałem na 9 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 14/2021**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

Część nr 1.I, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Część nr 1.I, poz. 3, 4

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie rodzaju igły.

**Odpowiedź: poz. 3 odwrotnie tnąca kosmet6yczna dwuwklęsła**

**Poz 4. Okrągła rozwarstwiająca wzmocniona**

**Pytanie nr 3**

Część 1.II, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągła z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 4**

Część 1.II, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Część 1.III

Czy Zamawiający dopuści szew wykonany z polidioksanonu, wchłanialny, monofilamentowy, okres wchłaniania 180-210 dni, bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 6**

Część 1. IV, VI, VII, VIII, X

Czy Zamawiający wydzieli część 1.IV, VI, VII, VIII, X do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 7**

Część 1.V, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 8**

Część 1.IX, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Pytanie nr 9**

Część 3

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, pleciony wykonany z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania do 70 dni, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, bez dodatku chloheksydyny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10**

Część 3, poz. 31-34

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Pytanie nr 11**

Część 3, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40% i czasie całkowitego wchłaniania 90-120 dni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 12**

Część 3, poz. 33, 34

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, poliglikolowy, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50% i czasie całkowitego wchłaniania 42 dni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 13**

Część 3, poz. 35

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, niepowlekany, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach 65-70% po 28 dniach 55-60% po 43 dniach i 40% po 57 dniach, monofilament zbudowany z polidioksanonu, czas wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 14**

Część 3, poz. 33, 34, 35

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 33, 34 i 35 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Nie wydzielamy**

**Pytanie nr 15**

Część 4, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 16**

Część 4, poz. 10-15

Czy Zamawiający dopuści nici pakowane na papierowym nośniku?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 17**

Część 4, poz. 16, 17

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 16 i 17 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Nie wydzielamy**