## Pakiet_1-Podłoża_do_posiewów_kr
Załącznik nr 1.1 do SWZ
SPZOZ/DZ/361/2024
** FORMULARZ CENOWY **
Pakiet 1 – Podłoża do posiewów krwi
Lp. | Nazwa | Numer katalogowy | Producent | j.m | Ilość/36 miesięcy | wielkość opakowania | Cena jednostkowa za j.m. netto w zł | Cena netto za opakowanie w zł | Łączna wartość netto w zł | Stawka VAT w% | Stawka VAT w zł | Łączna wartość Brutto w zł
1. | podłoże tlenowe do posiewu krwi i płynów ustrojowych z neutralizatorem antybiotyków |  |  | szt. | 2200
2. | podłoże beztlenowe do posiewu krwi i płynów ustrojowych z neutralizatorem antybiotyków |  |  | szt. | 2200
3. | podłoże pediatryczne do posiewów krwi i płynów ustrojowych z neutralizatorem antybiotyków lub podłoże pediatryczne do posiewów krwi z neutralizatorem antybiotyków |  |  | szt. | 300
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Wykaz urządzeń będących przedmiotem najmu
L.p. | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | Ilość | Model /producent | Cena netto/miesiąc | Łączna wartość netto/36 miesięcy (zł) | Stawka VAT w% | Stawka podatku VAT (%) | Łączna wartość brutto/36 miesięcy (zł)
Najem urządzeń
1. | Automatyczny inkubator do monitorowania posiewów krwi, kompatybilny do zaoferowanych podłoży | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| RAZEM: | [7 empty] | 0 |  |  | 0
CHARAKTERYSTYKA WYNAJMOWANEGO URZĄDZENIA
1) Automatyczny system do prowadzenia hodowli drobnoustrojów odpowiednio do podłoży: w krwi i płynach ustrojowych oraz detekcji w obrębie jednego aparatu.
2) Ilość miejsc pomiarowych od 60-120.
3) Oferowany aparat zabezpieczony w UPS
4) Oferowane podłoża muszą być umieszczone w butelkach z bezpiecznego nietłukącego się materiału (plastik)
5) Butelki z podłożem umożliwiającym wzrost bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków
6) Wprowadzenie numeru próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych
7) Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej
8) Podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających (brak konieczności suplementacji) dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta
9) Kolorymetryczna metoda detekcji
10) Analizator oraz podłoża do posiewu muszą pochodzić wyłącznie od jednego producenta
| Parametry oceniane | Wpisać TAK lub NIE
1. Zaoferowane podłoża zawierają neutralizator antybiotyków: penicylin, cefalosporyn, aminoglikozydów, tetracyklin, makrolidów, triazoli,.polienów, fluorochinolonów, linkozamidów, glikopeptydów karbapenemów i oksazolidynonów
2.Zaoferowane podłoża są zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi- potwierdzone stosownym dokumentem z EUCAST
Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF