- Załącznik nr 1B

- Zestawienie pomieszczeń z instalacją gazową podlegających pomiarom wentylacyjnym

- w 2021 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Pomieszczenie | System wentylacyjny obsługujący pomieszczenie | Ilość pomiarów (miesiąc pomiaru) | Cena netto pomiaru | Koszt netto pomiarów |
| Budynek A Poznań, al. Niepodległości 10 |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 44 skrzydło bud. A | Centrala nawiewna LKB 7/12/0360P | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 45 skrzydło bud. A | Centrala nawiewna LKB 7/12/0360P | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 51 skrzydło bud. A | Centrala nawiewna LKB 10/22/0250L | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 0028 suterena bud. A | Centrala nawiewna Rosenberg A 20-08Q | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 0029 suterena bud. A | Centrala nawiewna Rosenberg A 20-08Q | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 06c suterena bud. A | Centrala nawiewna z klimatyzacją ClimaProdukt / Hermes / 4471/06 | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 028 bud. A | Centrala nawiewna Rosenberg A 20-08Q | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 026 bud. A | Centrala nawiewna Rosenberg A 20-08Q | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 013 bud. A | Centrala nawiewna SWEGON TBLA-4-100-040-2-3 / AIP 0755 | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 012 bud. A | Centrala nawiewna SWEGON TBLA-4-100-040-2-3 / AIP 0755 | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 010 bud. A | Centrala nawiewna SWEGON TBLA-4-100-040-2-3 / AIP 0755 | 1 (IX) |  |  |
|  | Kuchnia pom. nr 0015 | Centrala nawiewno-wywiewna VTS / VS120 B FLT / VS-120-R-H | 1 (IX) |  |  |
| Suma kosztów rocznych netto pomiarów wentylacji dla budynku A: |  |  |  |  |  |
| Koszt brutto (VAT: 23%) pomiarów wentylacji dla budynku A: |  |  |  |  |  |
| Budynek B Poznań, al. Niepodległości 12 |  |  |  |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 02 suterena bud. B | Centrala nawiewna Venture Industries CMB 270/200 | 1 (IX) |  |  |
|  | Laboratorium sala nr 4 bud. B | Centrala nawiewna VTS CPV 1-P-10/3.5/PEOF3/HE18 | 1 (IX) |  |  |
| Suma kosztów rocznych netto pomiarów wentylacji dla budynku B: |  |  |  |  |  |
| Koszt brutto (VAT: 23%) pomiarów wentylacji dla budynku B: |  |  |  |  |  |

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do prac serwisowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem z użytkownikiem urządzenia i/lub użytkownikiem pomieszczenia, 
w którym zainstalowane jest urządzenie i/lub użytkownikiem pomieszczenia, przez które prowadzi przejście 
do urządzenia, możliwego terminu przeprowadzenia prac serwisowych z określeniem dokładnego czasu trwania tych prac oraz sposobu ich wykonania i zabezpieczenia, potwierdzone pisemnie. 
Ww. pisemne uzgodnienie należy przekazać do Działu Inwestycji i Remontów UEP