**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:**

Robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 11831 pn.: **„Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego terenu przy budynku nr 52** **użytkowanego przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy”** na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

1. **Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje m.in.:**

Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in.:

* Wycinki drzew w ilości 9 szt. będących w kolizji z inwestycją,
* Rozbiórki istniejącego ogrodzenia poza ogrodzeniem murowanym;
* Wykonania prac branżowych w zakresie istniejących kolizji planowanej inwestycji

 z uzbrojeniem podziemnym;

* Budowy instalacji zewnętrznych związanych z inwestycją (kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej);
* Budowy instalacji wewnętrznych związanych z inwestycją (telekomunikacyjnej

 i elektroenergetycznej);

* Budowy nowego ogrodzenia o wys. min. 2m wraz z przeprowadzeniem prac renowacyjnych istniejącego ogrodzenia murowanego od strony wewnętrznej jak

i zewnętrznej (projektowane ogrodzenie panelowe o długości łącznej ~99,87 m, Wysokość ogrodzenia ~2,07 m, ogrodzenie przeznaczone do renowacji długość całkowita: ~31,60 m, ogrodzenie do rozbiórki typ I – 41 m, typ II – 41,4 m);

* Budowy dwóch furtek oraz bramy przesuwanej z napędem elektrycznym;
* Budowy odwadnianej nawierzchni utwardzonej z kostki pomiędzy budynkiem nr 52 a projektowanym ogrodzeniem;
* Wymiany gruntu w miejscach posadowienia słupków;
* Wpięcia do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie sąsiedniej działki.

**Uwaga:**

* **Ogrodzenie objęte zakresem prac ujęte jest w Ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na zakres prac otrzymano zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.**
* **Zakres rzeczowy zamierzenia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej.**
* **Rozpoczęcie robót skutecznie zgłosić do Miejskiego Konserwatora Zabytków.**
1. **Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o:**
* Zatwierdzoną dokumentację projektową, będącą w posiadaniu Zamawiającego;
* Dane wynikające z wizji lokalnych obiektu i pobliskiego terenu przy obiekcie;
* Dane zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
1. **Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte m.in. w:**
* Prawie budowlanym oraz obowiązujących normach;
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie Dz.U.75/2002 poz.690 z późniejszymi zmianami (obowiązujący na dzień 23.02.2013r);
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowa i ich usytuowanie Dz.U,219/2005 poz.1864.2005/2002 z późniejszymi zmianami;
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470;
* Normach obronnych aktualnych na dzień sporządzenia dokumentacji. W drodze uzgodnień z Użytkownikiem Wykonawca zdecyduje o możliwości lub konieczności stosowania również projektów norm lub projektów zmian norm obowiązujących, które wejdą do stosowania w momencie po planowanym terminie uzyskania pozwolenia
na budowę;
* Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia Szt. Gen. 1705/2023;
* Regulaminie Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ZUDP przy RZI Bydgoszcz zatwierdzony dnia 18.12.2014r. przez Szafa tut. Zarządu (bez rozdziału VII);
* Decyzji Nr 91/MON z dnia 26.07.2024r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej;
* Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742.t.j.), oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze;
* Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i Urządzenia Specjalistyczne do Ochrony Obiektów” Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 8 maja 2020 r

**UWAGA:**

Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia Szt. Gen. 1705/2023

 o klauzuli ZASTRZEŻONE jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wglądu do ww. instrukcji mogą dokonać tylko osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

1. **W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:**
2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej;
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
4. Odbioru wykonanych robót przez organy nadzoru działające w strukturach MON zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz z późniejszymi zmianami);
5. **Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:**
* Wykonanie prac przygotowawczych, przygotowanie i organizacja placu budowy itp.;
* Zabezpieczenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
* Wykonywanie robót podstawowych objętych w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
* Wykonywanie całości robót zgodnie z przepisami BHP i pozostałymi przepisami techniczno-budowlanymi;
* Przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół sporządzony przez uprawniony podmiot z przeprowadzonej utylizacji;
* Zgłaszanie do odbioru robót zanikających, odbiorów częściowych, odbioru końcowego
i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu;
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
* Wykonanie i uzgodnienie z Administratorem zestawienia poniesionych nakładów finansowych i uzyskanych efektów rzeczowo-finansowych na zakończenie przedmiotowego zadania;

**UWAGA:**

* Wskazane jest aby zgodnie z wymaganiami w opracowaniu został dodany zapis o wystawieniu na piśmie przez wykonawcę na jego wyłączną odpowiedzialność deklaracji zgodności stwierdzającej, że zamontowane urządzenia spełniają kryteria określone w wymaganiach. Deklaracja powinna zawierać: dane wystawiającego, datę wydania, wyszczególnione urządzenia, miejsce zainstalowania, uzyskany poziom bezpieczeństwa.
* W opracowaniu powinien zawierać się zapis mówiący o przygotowaniu przez wykonawcę wykazu zainstalowanych urządzeń, dowodów urządzeń, instrukcji obsługi technicznej, dokumentacji dotyczącej eksploatacji systemów i urządzeń alarmowych tj. (Książka ewidencji; Rejestr napraw, przeglądów technicznych; Rejestr zdarzeń alarmowych).

**Opracowali:**

**Izabela MŁODZIKOWSKA-GILL**

**Natalia MAGIEROWSKA-DĘBIEC**

**Beata CHRZANOWSKA**

**Andrzej SYNAKIEWICZ**

**Marek SZCZYPIORSKI**