Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

tel/fax. 014 621 25 81

adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl                                                                           Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

znak pisma: SWLOG:271.KS.44…………../2023                                 	                        Tarnów, dnia    28.06.2023 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia dostawa : ANGIOPLASTKA TĘTNICY SZYJNEJ ORAZ NEUROPROTEKCJA wg. N/w Zakresu dla Pracownia Angiografii/Kardiologia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - sprawa nr  44/2023

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  23.06.2023 r.  Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie dot. Pakietu nr 8:

Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 8 dopuści złożenie oferty z mikrocewnikiem dwukanałowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radiocieniujące?

Odpowiedź: Nie.

Otrzymują: Adresat

a/a