Warunki uczestnictwa w postępowaniu o wartości do 14 000 euro

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a zaprasza do udziału w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie realizację zadania pn..: Wymiana wyeksploatowanego kotła gazowego BUDERUS  G515 na kocioł G315 o mniejszej mocy tj.: 106 - 140kW w kotłowni SUW Karolin.

I. Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie realizacja zadania pn..: Wymiana wyeksploatowanego kotła gazowego BUDERUS  G515 na kocioł G315 o mniejszej mocy tj.: 106 - 140kW w kotłowni SUW Karolin w Olsztynie”.

II. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawnymi, a w szczególności z:

1. opracowanym projektem;

2. wytycznymi oraz przepisami wykonawczymi;

3. warunkami technicznymi;

III. Charakterystyka obiektu:

Istniejący budynek kotłowni jest zlokalizowany przy ul. Wiosennej 1 w Olsztynie.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, kotłownia znajduje się na pierwszej  kondygnacji, wyposażona jest w trzy kotły, w instalację wod-kan, spalinową, wentylacyjną elektryczną oraz gazową.

IV. Zakres rzeczowy zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na demontaż istniejącego kotła G515 oraz

montaż nowego kotła G315 o mocy 106 – 140 kW wraz z robotami towarzyszącymi tj.:

- instalacją spalin,

- instalacją grupy bezpieczeństwa,

- instalacją sterowania,

- instalacją zasilenia gazowego i elektrycznego.

2.Wykonanie w oparciu o opracowaną dokumentację projektową n/w robót:

-  demontażu kotła z instalacją i montażu kotła z dostosowaniem instalacji do nowej

jednostki,

- montaż instalacji spalin,

- montaż grupy bezpieczeństwa,

- montaż instalacji sterowania,

- montaż zasilenia gazowego,

- montaż zasilenia elektrycznego.

3. Próby, pomiary, uruchomienie, odbiór przez UDT i szkolenie.

- uruchomienie, szkolenie.

Szczegółowy zakres robót jest podany w załączniku Opis Przedmiotu Zamówienia.

V.  Wymagania merytoryczne stawiane oferentowi:

1. oferent posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i doświadczenie do wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. oferent winien przy składaniu oferty przedstawić zrealizowane przez siebie  w okresie      ostatnich 5 lat  co najmniej dwa zadania o charakterze  i złożoności porównywalnej do niniejszego zamówienia (wymiana lub montaż kotła gazowego o mocy co najmniej 100 kW);

VI. Termin realizacji: 5 tygodni od podpisania umowy.

VII. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:

Zygmunt Rytelewski tel. 725-353-527, pokój nr 4 blok „E”;

VIII. Przed złożeniem ofert oferent powinien dokonać :

wizji lokalnej terenu robót w celu oceny zakresu prac koniecznych do ujęcia dla zabezpieczenia kosztów pełnej realizacji zadania;