### URZĄDZENIE MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCE  szt/kpl. 1.

- Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ..........................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane  2024)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | URZĄDZENIE MYJĄCO - DEZYNFEKUJĄCE |  | szt. 1. |  |  |  |  |  |  |

- * CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B –   URZĄDZENIE MYJĄCO -DEZYNFEKUJĄCE   szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 3   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE MYJĄCO – DEZYNFEKUJĄCE szt/kpl. 1. | 1 Myjnia dezynfektor  2 Myjnia fabrycznie nowa  3 Myjnia do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi oraz wyposażenia medycznego  4 Spełniająca normę 15883  5 Zasilanie: - 3N AC 400V, 50Hz  6 Moc urządzenia max 10kW  7 Pojemność komory min. 80 l  8 Minimum dwa poziomy mycia  9 Programy mycia narzędzi z fazą suszenia  10 Automatyczne dozowanie płynów  11 Możliwość zapisu na karcie pamięci CF  12 Zintegrowany interfejs na kartę CF  13 Złącze RJ45  14 Możliwość wpięcia urządzenia do sieci lokalnej LAN.  |
| 1. | Myjnia dezynfektor | Tak |  | Wymagane |
| 2. | Myjnia fabrycznie nowa | Tak |  | Wymagane |
| 3. | Myjnia do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi oraz wyposażenia medycznego | Tak |  | Wymagane |
| 4. | Spełniająca normę 15883 | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Zasilanie: - 3N AC 400V, 50Hz | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Moc urządzenia max 10kW | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Pojemność komory min. 80 l | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Minimum dwa poziomy mycia | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Programy mycia narzędzi z fazą suszenia | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Automatyczne dozowanie płynów | Tak |  | Wymagane |
| 11. | Możliwość zapisu na karcie pamięci CF | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Zintegrowany interfejs na kartę CF | Tak |  | Wymagane |
| 13. | Złącze RJ45 | Tak |  | Wymagane |
| 14. | Możliwość wpięcia urządzenia do sieci lokalnej LAN. | Tak |  | Wymagane |
| 15. | Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem do archiwizacji procesu dekontaminacji oraz wydrukiem wykresów procesu mycia. Podłączenie oprogramowania do sieci lokalnej LAN. | Tak |  | Wymagane |
| 16. | Suszenie aktywne | Tak |  | Wymagane |
| 17. | Stały pomiar i kontrola jakości wody | Tak |  | Wymagane |
| 18. | Wbudowany system uzdatniania wody | Tak |  | Wymagane |
| 19. | Zasobnik na środki do mycia, neutralizacji i płukania | Tak |  | Wymagane |
| 20. | Kontrola ilości dozowania płynów i ciśnienia w fazie mycia | Tak |  | Wymagane |
| 21. | Akcesoria do myjni: - kosz wsadowy o wymiarach 43x42x12 cm - stojak na tace – 6 szt. rozmiar 21/43 - stojak na narzędzia o wymiarach 14x42 cm - tace narzędziowe – 8 szt. o wymiarach 17,5x26x3 | Tak |  | Wymagane |
| 22. | Wyświetlacz w języku polskim informujący o pracy myjni na poszczególnych fazach procesu | Tak |  |  |
| 23. | Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów | Tak |  |  |
| 24. | Licznik przeprowadzanych cyklów | Tak |  |  |
| 25. | Mikroprocesorowe zarządzanie pracą myjni | Tak |  |  |
| 26. | Deklaracje zgodności z Dyrektywą Urządzeń Medycznych | Tak |  |  |
| 27. | Waga max. 90 kg | Tak |  |  |
| 28. | Demineralizator przepływowy; wydajność 800l/h | Tak |  |  |

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
| 8. | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | TAK |  | Bez punktacji |

Miejscowość ....................................... data ...................................................