# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław  ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

DLA PRACOWNI ELEKTRPFIZJOLOGII INWAZYJNEJ

WRAZ Z NAJMEM

SYSTEMU DO ELEKTROANATOMICZNEGO MAPOWANIA SERCA

I PROGRAMATORÓW DO KARDIOWERTERÓW / STYMULATORÓW

ORAZ GENERATORA DO NOŻA PLAZMOWEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r.,                                 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 139 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdził:

dnia ...........................r.                                                    		  ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R.Weigla 5

https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej „openNexus”  https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings, zwanej dalej „Platforma zakupowa”.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę zakupową.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

ROZDZIAŁ I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę specjalistycznych  materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiowerterów / stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego opisanych w 30 pakietach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych do opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania/parametry określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy, parametrów technicznych, produktu równoważnego w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1 - 30. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których jego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ.

- Istotne elementy umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał) dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Na treść oferty składa się załącznik nr 1 do SIWZ(Oferta), załącznik nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo–cenowe przedmiotu zamówienia) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań - parametry oceniane. Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu stanowią załączniki do oferty. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika. Ofertę należy złożyć (wczytać) w oryginale (pod rygorem nieważności) na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i  podpisane  przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy sporządzić w formie elektronicznej i załączyć (wczytać) w oryginale oraz  podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 99 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny - t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.) lub w elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i opatrzone jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie -  t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1192).

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 ze zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być załączone w osobnym pliku i oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Zastrzeżenie należy złożyć (wczytać) w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP:

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości:  6 754 500,00 PLN (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (PLN):

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 189 000,00 | 16 | 475 000,00 |
| 2 | 56 500,00 | 17 | 15 000,00 |
| 3 | 44 500,00 | 18 | 34 500,00 |
| 4 | 665 500,00 | 19 | 8 900,00 |
| 5 | 132 000,00 | 20 | 38 000,00 |
| 6 | 438 000,00 | 21 | 115 500,00 |
| 7 | 141 000,00 | 22 | 1 662 800,00 |
| 8 | 73 000,00 | 23 | 25 500,00 |
| 9 | 102 000,00 | 24 | 24 000,00 |
| 10 | 627 500,00 | 25 | 220 000,00 |
| 11 | 497 000,00 | 26 | 4 700,00 |
| 12 | 56 000,00 | 27 | 167 900,00 |
| 13 | 533 500,00 | 28 | 63 000,00 |
| 14 | 29 500,00 | 29 | 138 000,00 |
| 15 | 173 000,00 | 30 | 3 700,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 245 500,00 PLN (189 000,00 PLN +  56 500,00PLN).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.), zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale  na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej i bez dodatkowego wezwania złożyć (wczytać) (pod rygorem nieważności) w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ);

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku braku możliwości bezpłatnego pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę;

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności( wg wzoru – załącznik nr 7);

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne ( wg wzoru – załącznik nr 8);;

dokumenty, o których mowa w ppkt c) do f) Wykonawca składa (wczytuje) w postaci elektronicznej w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, sporządzona w postaci elektronicznej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ) - należy i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokument te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy))– należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą (pod rygorem nieważności) w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich zdolność finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP – w tym celu Zamawiający zażąda  dokumentów w takim samym zakresie jak w stosunku do Wykonawcy.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa (wczytuje) wraz z ofertą sporządzony w formie elektronicznej jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów (pod rygorem nieważności). Dokument ten należy złożyć w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez podmiot udostępniający zasoby).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w Rozdziale III pkt. 2

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) i 2) lit. a) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa odpowiednio dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) do  ppkt 9) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

- ppkt 1 lit. c) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP,

- ppkt 1 lit. d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. c) i d) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1 ppkt 1) do 9) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a) SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH :

- Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów podlegających ocenie – w języku polskim w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi, itp.:

- w przypadku parametrów wymaganych i jednocześnie podlegających ocenie przez Zamawiającego brak tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty;

- w przypadku parametrów podlegających ocenie i nie będących jednocześnie parametrami wymaganymi, jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentów do oferty    lub z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego parametru - otrzymuje 0 pkt. za dany parametr.

Dokumenty należy złożyć ( wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodnośc z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Powyższe dokumenty stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia,  parametrów wymaganych a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego w formie np. prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi, itp. w języku polskim

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu).

Na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Dokumenty i Oświadczenia o których mowa w pkt 2 ppkt 2) –3) należy sporządzić w formie elektronicznej i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty i oświadczenia należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku powyższych dokumentów i oświadczeń oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

- WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru;

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia , stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ;

- Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowane istotne postanowienia umowy;

- Oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz;

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty, dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP. Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa;

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

Uwaga!

Dokumenty o których mowa w ppkt. 5) - 8) sporządzone w formie elektronicznej należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- FORMA DOKUMENTÓW

- Postępowanie - wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje - będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy  złożyć (wczytać) przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

- Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

ROZDZIAŁ V.	USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawę specjalistycznych  materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiowerterów / stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego opisanych w 30 pakietach.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Kody CPV: 33158200-4; 33190000-8; 33182210-7; 33182210-0; 33140000-3; pA01-7

ROZDZIAŁ VI.       WYMAGANY  TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Dostawy sukcesywne  w okresie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:      4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, Apteka Zakładowa

ROZDZIAŁ VII.       OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Dotyczy: PAKIETÓW NR 4; 6; 18; 20 - 30

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1 pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy i wymiany reklamacyjnej towaru | 15% | minimalizacja |
| 3. | Termin gwarancji i rękojmi towaru | 15% | minimalizacja |
| 4. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 10 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Punkty za oferowaną cenę  (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

- Punkty za termin towaru i dostawy reklamacyjnej towaru  - (dostawa min. 1 dzień – max. 5 dni) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru możliwy do zaoferowania (1 dzień)

Tn	    - termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin w pełnych dniach.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy i dostawy reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

- Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru – (min. 12 miesięcy – max. 36 miesiące)

12 miesięcy – 0 pkt

24 miesiące – 7,5 pkt

36 miesięcy – 15 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji towaru                          w  pełnych miesiącach ściśle wg wymagań Zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji/rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną liczbę miesięcy t.j. 12 miesięcy i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 12 miesięcy.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 40 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal możliwe do uzyskania maksimum, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji/rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

- Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – maksymalny % kary umownej możliwy do zaoferowania ( 3 %)

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu ( np. 5%), do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej ( np.5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

- Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

DOTYCZY PAKIETU NR  1 – 3; 5; 7 – 17; 19

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1 pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru | 10% | minimalizacja |
| 3. | Termin gwarancji / rękojmi towaru | 10 % | indywidualnie |
| 5. | Ocena techniczna | 20 % | Indywidualnie / maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę  (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

- Punkty za termin towaru i dostawy reklamacyjnej towaru  - (dostawa min. 1 dzień – max. 5 dni) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru możliwy do zaoferowania (1 dzień)

Tn	    - termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin w pełnych dniach.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy i dostawy reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

- Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru – (min. 12 miesięcy – max. 36 miesiące)

12 miesięcy – 0 pkt

24 miesiące – 5pkt

36 miesięcy – 10 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji towaru   w  pełnych miesiącach ściśle wg wymagań Zamawiającego.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji/rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną liczbę miesięcy t.j. 12 miesięcy i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 12 miesięcy.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 40 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła nadal możliwe do uzyskania maksimum, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji/rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

- Punkty za ocenę techniczną

Członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2 do SIWZ - tabela dot. parametrów ocenianych, zgodnie z zapisami Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 ) SIWZ. Punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych danej ofercie w ramach kryterium oceny technicznej.

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w zbiorze ofert w ramach kryterium oceny technicznej.

- Ocena końcowa oferty-  jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (essentalia negotii), zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT  i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna.

- W przypadku niewykorzystania wartości umowy Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy. W przypadku przedłużenia umowy wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, (istotne postanowienia umowy) może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2177 ze zm.);

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018r. poz. 2215 ze zm.);

- waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Wniosek należy złożyć w maksymalnym terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 K.c.;

- zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu w tym zakresie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

ROZDZIAŁ IX.		OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku. Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i musi być wyższa od 0.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP.  Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ X. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU  SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings  do dnia  ………………... do godz. 10.30.

- Jeżeli oferta zostanie złożona (wczytana) w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert).

- Wykonawca, który złożył ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

ROZDZIAŁ XI.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Na podstawie art. 38 PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z załączoną Instrukcją dla Wykonawców znajdującą się na Platformie.

- Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu Platformy zakupowej.

- Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłużenie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

- Do kontaktu z Wykonawcami służy Platforma zakupowa.

Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP

ROZDZIAŁ XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

- W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

ROZDZIAŁ XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 PZP).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 259 150,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części (pakiety) w wysokości:

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 000,00 | 16 | 18 000,00 |
| 2 | 2 100,00 | 17 | 600,00 |
| 3 | 1 700,00 | 18 | 1 300,00 |
| 4 | 25 000,00 | 19 | 400,00 |
| 5 | 5 000,00 | 20 | 1 500,00 |
| 6 | 17 000,00 | 21 | 4 500,00 |
| 7 | 5 500,00 | 22 | 62 000,00 |
| 8 | 3 000,00 | 23 | 1 000,00 |
| 9 | 4 000,00 | 24 | 1 000,00 |
| 10 | 25 000,00 | 25 | 9 000,00 |
| 11 | 20 000,00 | 26 | 200,00 |
| 12 | 2 100,00 | 27 | 6 500,00 |
| 13 | 20 000,00 | 28 | 2 500,00 |
| 14 | 1 100,00 | 29 | 5 500,00 |
| 15 | 6 500,00 | 30 | 150,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości  9 100,00 PLN, (7000,00 PLN                           + 2100,00 PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  27.08.2020 godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do27.08.2020r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium - znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.46.2020 ”

Uwaga!

Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczeniach, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium             nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji).

- Dowód wpłaty wadium w formie przelewu na rachunek Zamawiającego należy sporządzić w postaci elektronicznej i złożyć (wczytać) na Platformie zakupowej razem z ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach – gwarancjach, poręczeniach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy sporządzić w postaci elektronicznej i złożyć (wczytać) na Platformie zakupowej razem z ofertą pod rygorem nieważności. Dokument ten powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta / poręczyciela - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2357 ze zm.) lub art. 4 ust. 7  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 895 ze zm.). Dokument wadium winien zostać przekazany Zamawiającemu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. Za nieprawidłową formę wniesienia wadium Zamawiający uzna w szczególności dokument gwarancji/poręczenia wystawiony w formie innej, niż forma elektroniczna.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN

Uwaga!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i/lub w błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

ROZDZIAŁ XIV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,  ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu  27.08.2020r o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie jeżeli były wymagane.

ROZDZIAŁ XV.		SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów o których mowa w Rozdziale IV SIWZ o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP).

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca będzie wykluczony, gdy spełni warunki wykluczenia określone w Rozdziale III pkt. 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

ROZDZIAŁ XVI.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                                            a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

ROZDZIAŁ XVIII.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na wniosek wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów                                     i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – Załącznik Nr 2;

- Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3 wraz z załącznikami 3a – 3g (zaleca się złożyć wraz z ofertą);

- Oświadczenia dotyczące przedmiotu zamówienia (wzór) - Załączniki nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 5;

- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) - Załącznik nr 6;

- Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu/ dec. administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków ( wzór) – Załącznik nr 7

- Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne( wzór) – Załącznik nr 8

Członkowie komisji przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk		   ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Tomasz Gorczyca		  ……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji – Grażyna Wojtczak                          …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji –Agnieszka Mikulska	               …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji –Bogumiła Kujawska                        …………………….………..

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Komisji – Jacek Janiszewski	                …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Sekretarz –Agnieszka Stanisławska			     ……………………………..

zapoznałam się i akceptuję

Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„dostawę specjalistycznych  materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiowerterów / stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020   niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………….

NIP  ………………………………….                    REGON   …………………………………….

tel. ……………    ……………….                    e-mail…………………………………………….

tel / fax/e-mail  (w celu uzupełnienia wzoru umowy ) …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

nr  konta do zwrotu wadium ………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę specjalistycznych  materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiowerterów / stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Dotyczy pakietu nr 4, 6, 18, 20-30 1

Pakiet nr …..

wartość netto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

wartość brutto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

Termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru :  pakiet nr….1 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr …..1 – …. miesięcy

(; min. 12 miesięcy, max. 36 miesiące - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru w miesiącach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub  w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia:  pakiet nr ….1. – ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Dotyczy pakietu nr 41 – 3, 5, 7, - 17, 19: 2

Pakiet nr …..

wartość netto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

wartość brutto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

Termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru :  pakiet nr….2 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr ….2 – …. miesięcy

(min. 12 miesięcy, max. 36 miesiące - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru w miesiącach wg. Rozdz. VII SIWZ)

- OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ……………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia ................... – wartość lub procentowa część zamówienia ………

- wybór mojej/naszej oferty:

będzie / nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

- wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,

- wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 3do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji ich treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sekretariat Wydział ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, pok 100, piętro I, tel. 71 748 90 00, fax 71 748 92 16, e-mail: VIgospodarczy@wrocław-fabryczna.sr.gov.pl).

- Wadium w kwocie …......... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …....................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert  (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1950 ze zm.).

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

/Uwaga: pola zaznaczone na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania!/

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer S142   data 24.07.2020r  strona http://ted.europa.eu/TED,

Numer ogłoszenia w Dz.U. 2020/S  142-348960

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII INWAZYJNEJ WRAZ Z NAJMEM SYSTEMU DO ELEKTROANATOMICZNEGO MAPOWANIA SERCA I PROGRAMATORÓW DO KARDIOWERTERÓW / STYMULATORÓW ORAZ GENERATORA DO NOŻA PLAZMOWEGO |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020 |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [] [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […] […] […] […] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki | […] |

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b)jakiej kwoty to dotyczy? c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: –Proszę podać szczegółowe informacje: –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie –[……] –[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: KOMPETENCJE

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] []Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

- najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: 2020/S  142 – 348 960 (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych  materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiowerterów / stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego

Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

Cenę brutto (PLN), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(PLN) razy Ilość  – daje Wartość netto (PLN), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (PLN).

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Stawka Vat w % | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 - Zaawansowany kardiowerter – defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ z elektrodą z podziałem na modele DF1/DF4 z możliwością pracy w środowisku MRI z najmem programatora CPV 33182100-0; PA01-7 |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter – defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ z elektrodą z podziałem na modele DF1/DF4 z możliwością pracy w środowisku MRI | sztuka |  | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | sztuka |  | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| razem pakiet 1: |  |  |  |
| PAKIET NR 1 poz. 1 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD-VR) z elektrodą z podziałem na modele DF1/DF4 z możliwością pracy w środowisku MRI i zdalnym monitorowaniem |  |  |  |
| ilość | 25 |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Lp. | Parametry | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Waga poniżej 90 g |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – przed ładowaniem kondensatorów |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Algorytmy do unikania oversensingu załamka T |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie badania MRI po wszczepieniu w polu magnetycznym 3T |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | 8 wyładowań w każdej strefie VT1/VT2/VF |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Zestaw akcesoriów do wprowadzania elektrod LV do zatoki wieńcowej (koszulka, rozszerzadło, prowadnik, nóż do koszulki) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Pendrive – min. 8 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 14. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Funkcja MRI Auto Detect |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 16. | Zdalne monitorowanie urządzenia przez Internet z automatyczną codzienna transmisją danych |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 17. | Możliwość zmiany min. 8 parametrów wyczuwania w kanale komorowym |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 18. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 19. | Elektrody do defibrylacji DF1/DF4 współpracujące z introducerem 8F |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
|  | Razem max: 40 pkt |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Stawka Vat w % | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| Pakiet nr 2 - Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z elektrodami z podziałem na modele DF1/DF4 z możliwością pracy w środowisku MRI CPV 33182100-0; PA01-7 |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z elektrodami z podziałem na modele DF1/DF4 możliwością pracy w środowisku MRI | sztuka |  | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  | 7 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Najem programatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 2: |  |  |  |
| PAKIET NR 2 poz. 1 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator dwujamowy (ICD-DR) z elektrodami z podziałem na modele DF1/DF4 z możliwością pracy w środowisku MRI i zdalnym monitorowaniem |  |  |  |
| ilość | 7 |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Lp. | Parametry | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Waga poniżej 90 g |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – przed ładowaniem kondensatorów |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Algorytmy do unikania oversensingu załamka T |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie badania MRI po wszczepieniu w polu magnetycznym 3T |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | 8 wyładowań w każdej strefie VT1/VT2/VF |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Pendrive – min. 8 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 14. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 - do wyboru |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Funkcja MRI Auto Detect |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Zdalne monitorowanie urządzenia przez Internet z automatyczną codzienna transmisją danych |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 16. | Możliwość zmiany min. 8 parametrów wyczuwania w kanale komorowym |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 17. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 18. | Elektrody do defibrylacji DF1/DF4 współpracujące z introducerem 8F |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
|  | Razem max: 40 pkt |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Stawka Vat w % | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| Pakiet nr 3 - Stymulator dwujamowy DDDR zawansowany z dwoma niezależnymi sensorami - z optymalizacją stymulacji i odpowiedzią na powrót żyły CPV 33182100-0 |
| 1 | Stymulator dwujamowy DDDR zawansowany z dwoma niezależnymi sensorami - z optymalizacją stymulacji i odpowiedzią na powrót żyły | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda komorowa | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  | 20 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 3: |  |  |  |
| Pakiet nr 3 poz. 1 - Stymulator dwujamowy DDDR zaawansowany z dwoma niezależnymi sensorami – z optymalizacją stymulacji i odpowiedzią na powrót żylny |  |  |  |
| ilość | 20 |  |  |  |
| nazwa stymulatora |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Lp | Parametry | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
|  | Parametry programowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Żywotność stymulatora: min. 10 lat (nastawy nominalne) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 [mV] |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 20-350 ms (PAV i SAV) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Automatyczny PVARP |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Okres refrakcji w komorze min. zakres: 200-400 ms |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe (automatyczna zmiana trybu stymulacji DDD – ADI) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Program nocny |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Histereza częstości rytmu w trybie DDD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13. | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 14. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (w komorze z uderzenia na uderzenie ) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 16. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 17. | Auto inicjalizacja |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 18. | Dwa niezależne sensory |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 19. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 20. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 21. | Algorytm aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 22. | Algorytmy aktywacji funkcji trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu komorowego (min. 1 algorytm) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 23. | Stymulator umożliwiający prowadzenie badań MRI (w przypadku użycia dedykowanych elektrod) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 24. | Łączna długość zapisu IEGM 200s |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 25. | Automatyczny follow up |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 26. | Automatyczny zapis danych z kontroli w programatorze |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 27. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń – min. 2 typy |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 28. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 29. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 30. | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 31. | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt |  |  |  |
| 32. | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 33. | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 400 ms |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 34. | Algorytmy aktywacji funkcji trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu komorowego |  | nie | tak | brak-0 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-2 - 5 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 i więcej - 10 pkt |  |  |  |
| 35. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  | nie | tak | brak-0 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-2 - 5 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 i więcej - 10 pkt |  |  |  |
| 36. | Dostępne histogramy: |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  | - częstości |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
|  | - przewodzenia AV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - aktywności pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Rejestracja epizodów: |  | nie | tak | brak-0 pkt, |  |  |  |
|  | - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej |  |  |  | 1-2 - 5 pkt, |  |  |  |
|  | - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  |  |  | 3 i więcej - 10 pkt |  |  |  |
|  | - czas trwania arytmii przedsionkowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - gwałtownego spadku częstości |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Program wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tak - 10 pkt. |  |  |  |
|  | Razem max: 110 pkt |  |  |  |
| Pakiet nr 3 poz. 2 i 4 Elektrody do stałej stymulacji serca |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Lp | Parametry | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Polarność: bipolarna / unipolarna |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Długość w obrębie zakresu: od 45 do 85 cm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Elektrody o średnicy poniżej 7 F, w tym również elektrody współpracujące z introducerem 6F |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Stawka Vat w % | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| Pakiet nr 4 - Elektrody ablacyjne: z chłodzoną końcówką Pt/Ir i Au, dreny do pompy do chłodzenia elektrod (pompa infuzyjna do ablacji RF 100W) Elektrody diagnostyczne 10 polowe o stałej krzywiźnie, Elektrody diagnostyczne do mapowania zastawki trójdzielnej z ruchomą krzywizną. CPV: 33158200-4 |
| 1 | Elektroda ablacyjna z chłodzoną końcówką wykonaną z Au Analiza impedancji, Czujnik temperatury, Analiza energii Średnica elektrody 7F, Długość elektrody ≥ 110 cm. Kompatybilność z generatorem Ep Shuttle 100W. Pamięć kształtu , Stabilność kształtu Długość końcówki max 3,5 mm Wielopunktowy wypływ chłodzącej soli fizjologicznej; ujścia kanałów irygacyjnych na obwodzie pierścienia dystalnego Pierścienie wykonane z Au. Ilość krzywizn min.5,w tym krzywizny typu Full Circle | sztuka |  | 180 |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do elektrody | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF o zwiększonej przewodności cieplnej i głębszej penetracji tkanki: średnica 7 F, liczba biegunów: 4, długość 90-110 cm jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki, dostępne minimum 3 krzywizny, odległości między biegunami: 2/5/2, czujnik monitorowania temperatury, końcówka 4 mm o przewodności cieplnej powyżej 3 W/cm Kelvin, współpraca z ablatorem Ep-Shuttle 100W | sztuka |  | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Kabel do elektrody | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Dreny do pompy chłodzenia elektrod ablacyjnych (dot pompy infuzyjnej do ablacji RF 100W) | sztuka |  | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Elektrody diagnostyczne, 4 polowe o stałej krzywiźnie | sztuka |  | 400 |  |  |  |  |
| 7 | Kabel do elektrody | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody diagnostyczne, 10 polowe o stałej krzywiźnie | sztuka |  | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Kabel do elektrody | sztuka |  | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Elektrody diagnostyczne do mapowania zastawki trójdzielnej z ruchomą krzywizną | sztuka |  | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Kabel do elektrody | sztuka |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Elektrody diagnostyczne, 10 polowe o zmiennej krzywiźnie; długośc 110 cm, spacing 2-6-2 mm, 2-8-2 mm, 2-10-2 mm | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 4 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Stawka Vat w % | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| Pakiet NR 5 Stymulator dwujamowy DDDR zawansowany - promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe z rozbudowaną diagnostyką i pełna automatyką z najmem programatora CPV 33182100-0; PA01-7 |
| 1. | Stymulator dwujamowy DDDR zawansowany - promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe z rozbudowaną diagnostyką i pełną automatyką | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda komorowa | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Elektroda przedsionkowa MRI | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda komorowa MRI | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 9. | Najem programatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 5: |  |  |  |
| Pakiet nr 5 poz. 1 Stymulator dwujamowy DDDR zaawansowany – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, z rozbudowaną diagnostyką i pełną automatyką |  |  |  |
| ilość | 50 |  |  |  |
| nazwa stymulatora |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Lp | Parametry | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
|  | Parametry programowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Żywotność stymulatora: min. 10 lat (nastawy nominalne) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 [mV] |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 30-350 ms (PAV i SAV). |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Automatyczny PVARP |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Okres refrakcji w komorze min. zakres: 200-400 ms |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe (automatyczna zmiana trybu stymulacji DDD – ADI) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Program nocny |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Dwa niezależne algorytmy promujące własny rytm komorowy |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Histereza częstości rytmu w trybie DDD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 14. | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 16. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji beat to beat |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 17. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 18. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 19. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 20. | Algorytm aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 21. | Stymulator wyposażony w opcję zdalnego monitorowania urządzenia przez Internet |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 22. | Automatyczny follow up |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 23. | Automatyczny zapis danych z kontroli w programatorze |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 24. | Układ (stymulator i elektrody aktywne) pozwalający na przeprowadzenie badań MRI po wszczepieniu bez stref wykluczenia |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 25. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń min.2 typy |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 26. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 27. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 28. | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 29. | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 30. | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 31. | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 400 ms |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., Tak - 10 pkt. |  |  |  |
| 32. | Dostępne histogramy: |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., Tak - 10 pkt. |  |  |  |
|  | - częstości |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - przewodzenia AV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - aktywności pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Rejestracja epizodów: |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., Tak - 10 pkt. |  |  |  |
|  | -wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej, -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - czas trwania arytmii przedsionkowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Program wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  | nie | tak | Nie- 0 pkt., Tak - 10 pkt. |  |  |  |
|  | Razem max: 90 pkt |  |  |  |
| Pakiet nr 5 poz. 2 i 4 Elektrody do stałej stymulacji serca |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Lp | Parametry | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| Właściwości fizyczne elektrod |  |  |  |
| 1. | Sposób mocowania: aktywny/pasywny do wyboru (elektrody MRI aktywne) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Polarność: uni/ bipolarna |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Długość w obrębie zakresu: od 45 do 60 cm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Rodzaj izolacji Silikon i lub poliuretan |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Kształt prosty i /lub J do wyboru |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Elektrody stymulujące współpracują z dowolnym introducerem 7 lub 6 F |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 6 ELEKTRODY 64-polowe współpracujące z systemem elektroanatomicznym 3 D, CPV: 33123210-3, PA01-7 |
| 1. | Elektrody diagnostyczne mapujące, irygowane, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z systemem nawigacji 3D. Elektrody 64-polowe typu basket o zmiennej średnicy koszyka.Powierzchnia pojedyńczej elektrody na koszyku 0,4mm2. | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Łączniki do elektrod mapujących 64-polowych z poz. 1 | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody ablacyjne, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z systemem nawigacji 3D, klasyczne lub chłodzone do wyboru przez Zamawiającego | sztuka |  | 30 |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody ablacyjne, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z najmowanym systemem nawigacji 3D, chłodzone, końcówka elektrody wyposażona w izolowane mikroelektrody i technologię pomiaru parametrów lokalnej impedancji | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Łączniki do elektrod ablacyjnych z poz. 3 i 4 | sztuka |  | 15 |  |  |  |  |
| 6. | Dreny do elektrod chłodzonych | sztuka |  | 80 |  |  |  |  |
| 7. | Elektrody diagnostyczne 10-polowe sterowalne dedykowane do zatoki wieńcowej. Rozmiar elektrody 6F. | sztuka |  | 30 |  |  |  |  |
| 8. | Elektrody diagnostyczne 10-polowe o stałej krzywiźnie dedykowane do zatoki wieńcowej. Rozmiar elektrody 5F i 6F do wyboru. | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 9. | Łączniki do elektrod diagnostycznych z poz. 6 i 7 | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Zestawy naklejanych elektrod (patch) lokalizacyjnych do najmowanego systemu nawigacji 3D. | komplet |  | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Najem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca z automatyczną anotacją punktów na mapie 3D z możliwością retrospektywnej zmiany kryteriów akceptacji pobudzenia, wizualizacja z użyciem technologii elektromagnetycznej jak i impedancyjnej | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 6 |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane Pakiet 6: |  |  |  |
| PAKIET NR 6 poz. 1 64-polowa elektroda typu basket kompatybilna z systemem elektroanatomicznym najmowanym przez Szpital, elektrody abalcyjne, diagnostyczne oraz łączniki współpracujące z systemem 3D |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
|  | Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Opis wartości oferowanego parametru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 64-polowa elektroda mapująca w pełni kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Łącznik do 64-polowych elektrod mapujących |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Elektrody ablacyjne klasyczne lub chłodzone do wyboru w pełni kompatybilne z systemem z elektroanatomicznym 3D |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Łącznik do elektrod ablacyjnych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Dren do elektrod chłodzonych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | 10-polowe elektrody diagnostyczne do CS o stałej i zmiennej krzywiźnie |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Łącznik do elektrod diagnostycznych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Naklejane elektrody lokalizacyjne (patch) w pełni kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9 | Wizualizacja elektrod w technologii elektromagnetycznej i impedancyjnej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10 | Automatyczna anotacja punktów na mapie 3D na podstawie predefiniowanych kryteriów akceptacji |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numer katalogowy |
| PAKIET 7 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ dla osób z kacheksją sercową CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter, PA01-7 |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy min. 35 J (ICD-VR) | sztuka |  | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 7 |  |  |  |
| PAKIET NR 7 poz. 1 – Kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD-VR) dla osób z kacheksją sercową |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Waga poniżej 80 g |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Pendrive – min. 8GB - archiwizacja danych z kontroli ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | (1 ICD - 1 pendrive) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | tak | tak | 0 pkt - 2 typy, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 pkt. - 3 typy i więcej |  |  |  |
| 12. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 14. | Terapia ATP w strefie VF |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 15. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 42 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 8 Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter, Wynajem PA01-7 |
| 1. | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksja sercową | sztuka |  | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda defibrylująca | sztuka |  | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda przedsionkowa do stałej stymulacji serca | sztuka |  | 12 |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  | 24 |  |  |  |  |
| 5. | Najem programatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 8: |  |  |  |
| PAKIET 8 poz. 1 - Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Waga poniżej 80 g |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 do wyboru |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Pendrive – min. 8GB - archiwizacja danych z kontroli ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | (1 ICD - 1 pendrive) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | tak | tak | 0 pkt - 2 typy, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 pkt. - 3 typy i więcej |  |  |  |
| 13. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 15. | Terapia ATP w strefie VF |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 16. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 42 |  |  |  |
| PAKIET 8 poz. 3 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |  |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Polarność bipolarna/unipolarna | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm | tak | tak | 3 długości i więcej – 5 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  | Poniżej 3 długości – 0 pkt |  |  |  |
| 5. | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru | tak | tak | 1 rodzaj - 0 pkt, 2 rodzaje – 5 pkt |  |  |  |
| 6. | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) | tak | tak | 1 kształt - 0 pkt, 2 kształty – 5 pkt |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Maks. Liczba punktów: 15 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 9 Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod, CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter, Wynajem PA01-7 |
| 1. | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda defibrylująca | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda przedsionkowa do stałej stymulacji serca | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Najem programatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 9 |  |  |  |
| PAKIET NR 9 poz. 1 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter - defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Waga poniżej 80 gramów |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Zmienność polarności elektrody LV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | tak | tak | 0 pkt. – dwa typy, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 pkt. – trzy typy i więcej |  |  |  |
| 14. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | tak | tak | 0 pkt. – dwa typy, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 pkt. – trzy typy i więcej |  |  |  |
| 15. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | tak | tak | 0 pkt. – trzy typy, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 pkt – cztery typy, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 pkt. – pięć typów i więcej |  |  |  |
| 16. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 17. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 18. | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 19. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  | (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 20. | Automatyczna sygnalizacja ERI |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  | (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 21. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 22. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 80 |  |  |  |
| PAKIET 9 poz. 3 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |  |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Polarność bipolarna/unipolarna |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | tak | tak | 3 długości i więcej – 5 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | poniżej 3 długości – 0 pkt |  |  |  |
| 5. | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  | tak | tak | 1 rodzaj - 0 pkt, 2 rodzaje – 5 pkt |  |  |  |
| 6. | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  | tak | tak | 1 kształt - 0 pkt, 2 kształty – 5 pkt |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 15 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET NR 10 Podstawowy kardiowerter - defibrylator jednojamowy /ICD-VR/, dwujamowy /ICD-DR/ , resynchronizujący /CRT-D/, elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca CPV 33182100-0 |
| 1. | Podstawowy kardiowerter - defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ z możliwością wykonania badania MRI po implantacji razem z elektrodą defibrylujacą i zestawem akcesoriów do wprowadzania elektrod do układu żylnego | komplet |  | 90 |  |  |  |  |
| 2. | Podstawowy kardiowerter - defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z możliwością wykonania badania MRI po implantacji razem z elektrodą defibrylujacą i zestawem akcesoriów do wprowadzania elektrod do układu żylnego | komplet |  | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Podstawowy wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wykonania badania MRI po implantacji razem z elektrodą defibrylującą oraz elektrodą do LV i zestawem akcesoriów do wprowadzania elektrod do układu żylnego | komplet |  | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca | sztuka |  | 30 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 10 |  |  |  |
| PAKIET NR 10 poz. 1 – Podstawowy kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD-VR) z możliwością wykonania badania MRI po implantacji |  |  |  |
| ilość | 90 |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Lp. | Parametry | Potwierdzenie spełniania parametrów, | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
|  |  | Opis |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Waga poniżej 80 g |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Dostarczona energia ≥35J |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji bez stref wykluczenia |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 14. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Pendrive – min. 8 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | (1 ICD-1 pendrive) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne – do wyboru z katalogu |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 17. | Możliwość stymulacji/terapii wysokoenergetycznej w przypadku uszkodzenia ICD |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 18. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 19. | Żywotność baterii > 10 lat |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 20. | Elektrody do defibrylacji DF1/DF4 współpracujące z introducerem 9F |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 40 |  |  |  |
| PAKIET NR 10 poz. 2 - Podstawowy kardiowerter - defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z możliwością wykonania badania MRI po implantacji |  |  |  |
| ilość | 10 |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Lp. | Parametry | Potwierdzenie spełniania parametrów, | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
|  |  | Opis |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Waga poniżej 80 g |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Dostarczona energia ≥35J |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | od komorowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13. | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 14. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Pendrive – min. 8 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 16. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne – do wyboru z katalogu |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 17. | Żywotność baterii > 10 lat |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 18. | Możliwość stymulacji/terapii wysokoenergetycznej w przypadku uszkodzenia ICD |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 19. | Automatyczna sygnalizacja ERI |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | (sygnał emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Elektrody do defibrylacji DF1/DF4 współpracujące z introducerem 9F |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 40 |  |  |  |
| PAKIET NR 10 poz. 3 - Podstawowy wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wykonania badania MRI po implantacji |  |  |  |
| ilość | 20 |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Lp. |  | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
|  | Parametry |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Waga poniżej 85 gramów |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Dostarczona energia ≥35J |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Funkcja dyskryminacji załamka T |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektroda LV czteropolowa dopuszczona do badania MRI |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | tak | tak | 3 rodzaje – 0 pkt |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 rodzaje i więcej – 10 pkt |  |  |  |
| 9. | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii komorowych i nadkomorowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13. | Terapia ATP arytmii nadkomorowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 14. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Zestaw akcesoriów do wprowadzania elektrod LV do zatoki wieńcowej (koszulka, rozszerzadło, prowadnik, nóż do koszulki) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 16. | Pendrive - min. 8 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | (1 ICD - 1 pendrive) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | tak | tak | 2 rodzaje – 0 pkt |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 rodzaje i więcej – 10 pkt |  |  |  |
| 18. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | tak | tak | 2 rodzaje – 0 pkt |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 rodzaje i więcej – 10 pkt |  |  |  |
| 19. | Możliwość stymulacji/terapii wysokoenergetycznej w przypadku uszkodzenia ICD |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 20. | Automatyczna sygnalizacja ERI |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | (sygnał informujący pacjenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Elektrody do defibrylacji DF1/DF4 współpracujące z introducerem 9F |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 22. | Żywotność baterii > 8 lat |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 70 |  |  |  |
| PAKIET NR 10 poz. 4 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| Lp. | Parametry | Potwierdzenie spełniania parametrów, Opis | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |  |  |
| 1. | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Polarność bipolarna |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  | tak | tak | 1 rodzaj – 0 pkt,, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 rodzaje - 10 pkt, |  |  |  |
| 5. | Min. 2 długości (45-53 cm) |  | nie | tak | 2 długości – 0 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 długości i więcej – 10 pkt |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 20 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 11 Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ 35 J z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) i rozpoznawania arytmii nadkomorowych CPV 33182100-0, Wynajem PA01-7 |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) | sztuka |  | 72 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  | 72 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  | 72 |  |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 11 |  |  |  |
| PAKIET NR 11 poz. 1 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) z elektrodą |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
|  |  | Opis wartości oferowanego parametru |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Waga poniżej 80 g |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Dostarczona energia ≥ 35J |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI (1.5 T/3 T) po implantacji bez stref wykluczeni: DF1/DF4 |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Rozpoznawanie arytmii nadkomorowych poprzez analizę rytmu komorowego: DF1/DF4 |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | w czasie ładowania kondensatorów |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału dźwiękowego powiadamiającego pacjenta |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | (active – non active) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 14. | Automatyczny pomiar progu stymulacji w kanale komorowym |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Pendrive – min. 8 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | (1 ICD-1 pendrive) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Terapia antyarytmiczna |  | nie | tak | ≤ 2 typy – 0 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≥ 3 typy – 10 pkt |  |  |  |
| 17. | Dyskryminacja arytmii komorowych |  | nie | tak | nie – 0 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tak – 10 pkt |  |  |  |
| 18. | Algorytm rozpoznający uszkodzenie elektrody i włączający alarm dźwiękowy. Automatyczne przeprogramowanie detekcji VF w celu uniknięcia nieadekwatnych terapii |  | nie | tak | nie – 0 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tak – 10 pkt |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 10 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 12 Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ z kompletem elektrod z możliwością wykonania badania MRI (1.5 T/3 T), CPV 33182100-0, Wynajem PA01-7 |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) | sztuka |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  | 16 |  |  |  |  |
| 5 | Najem programatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 12 |  |  |  |
| PAKIET NR 12 poz. 1 Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ z kompletem elektrod z możliwością wykonania badania MRI (1.5 T/3 T) |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Waga poniżej 80 g |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Dostarczona energia ≥ 35J |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI (1.5 T/3 T) po implantacji bez stref wykluczeni: DF1/DF4 |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | w czasie ładowania kondensatorów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału dźwiękowego powiadamiającego pacjenta |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | (active – non active) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13. | Automatyczny pomiar progu stymulacji w kanale komorowym i przedsionkowym |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 14. | Pendrive – min. 8GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego min. 3 rodzaje |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 16. | Możliwość dyskryminowania arytmii komorowych |  | nie | tak | nie – 0 pkt, tak – 10 pkt |  |  |  |
|  | w strefie VF |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  | nie | tak | nie – 0 pkt, tak – 10 pkt |  |  |  |
|  | (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | informujący pacjenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Automatyczna sygnalizacja ERI |  | nie | tak | nie – 0 pkt, tak – 10 pkt |  |  |  |
|  | (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | informujący pacjenta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Fizjologiczny kształt urządzenia |  | nie | tak | nie – 0 pkt, tak – 10 pkt |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 40 |  |  |  |
| PAKIET 12 poz. 3 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |  |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny lub aktywny |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 85 cm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 13 Kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wykonania badania MRI (1.5 T/3 T) , CPV 33182100-0, Wynajem PA01-7 |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów CRT oraz z zaawansowaną dyskryminacją załamka T | sztuka |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka. |  | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do wprowadzania elektrody do zatoki wieńcowej | zestaw |  | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Najem programatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 13 |  |  |  |
| PAKIET NR 13 poz. 1 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wykonania badania MRI (1.5 T/3 T) |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Waga poniżej 85 gramów |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji bez stref wykluczeń |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału dźwiękowego powiadamiającego pacjenta |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Elektroda do zatoki wieńcowej o aktywnym mocowaniu |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Elektroda LV czteropolowa dopuszczona do badania MRI (1.5T/3T) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Elektroda LV czteropolowa z aktywnym mechanizmem fiksacji w ścianie naczynia |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Automatyczna optymalizacja parametrów CRT po implantacji urządzenia |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii komorowych i nadkomorowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 14. | Terapia ATP arytmii nadkomorowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 15. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 16. | Pendrive - min. 8GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 17. | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z automatycznym przeprogramowaniem CRT-D |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 18. | Terapia antyarytmiczna |  | nie | tak | ≤ 2 typy – 0 pkt, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≥ 3 typy – 10 pkt |  |  |  |
| 19. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 20. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 21. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  | (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  |  |  | 10pkt. – tak |  |  |  |
| 22. | Automatyczna sygnalizacja ERI |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, |  |  |  |
|  | (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  |  |  | 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 60 |  |  |  |
| PAKIET 13 poz. 3 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |  |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny lub aktywny |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 85 cm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 14 Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS, CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
| 1. | Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego (CRT-D) do układu żylnego i CS z regulacją końca koszulki | zestaw |  | 50 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 14: |  |  |  |
| PAKIET NR 14 - Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Możliwość aktywnej zmiany krzywizny koszulki |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Długość koszulki minimum 1 typ |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Wyjmowanie zestawu poprzez rozcinanie nożykiem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Długość koszulki minimum 1 typ |  | tak | tak | 0 pkt. – 1 typ, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 pkt. – dwa typy i więcej |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 10 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 15 Stymulator jednojamowy przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/, CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| 1 | Stymulator jednojamowy SSIR przystosowany do badania MRI 1.5T/3T | sztuka |  | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda komorowa | sztuka |  | 150 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  | 150 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 15 |  |  |  |
| PAKIET NR 15 poz. 1 - Stymulator SSIR (jednojamowy) przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ |  |  |  |
| nazwa stymulatora |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| Parametry programowane |  |  |  |
| 1. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Szerokość impulsu (A/V): 0,5 – 1,0 ms |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Program nocny |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Okres refrakcji V min. zakres: 200-500 ms |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Automatyczne dostosowanie parametrów impulsu stymulacyjnego do zmierzonego progu stymulacji |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T/3T bez stref wykluczeń |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 11. | Możliwość stymulacji „over-drive” do 300/min |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 20 |  |  |  |
| PAKIET 15 poz. 2 - Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |  |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny lub aktywny |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Polarność: bipolarna |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Długość: 45 - 65 cm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 16 Stymulator dwujamowy DDDR przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/, CPV 33158210-7 – Stymulatory, Wynajem PA01-7 |
| 1 | Stymulator dwujamowy DDDR przystosowany do badania MRI 1.5T/3T | sztuka |  | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  | 600 |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda komorowa | sztuka |  | 300 |  |  |  |  |
| 5 | Najem programatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 16 |  |  |  |
| PAKIET NR 16 poz. 1 - Stymulator dwujamowy DDDR - przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ |  |  |  |
| nazwa stymulatora |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| Parametry programowane |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 V |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,0 ms |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,4 - 4,0 mV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie: min. 30-300 ms (PAV i SAV) |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Automatyczny PVARP |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Histereza częstości rytmu |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 10. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 11. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 12. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T/3T bez stref wykluczeń |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 13. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 14. | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 550 ms |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 15. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem (min. 2 typy) |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
| 16. | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości akcji serca |  | nie | tak | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 40 |  |  |  |
| PAKIET 16 poz. 2 i 4 - Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |  |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny lub aktywny |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2 | Długość: 45 - 65 cm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3 | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5 | Polarność: bipolarna |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 17 Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/. CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
| 1. | Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG | sztuka |  | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Pętlowy rejestrator EKG wszczepialny ambulatoryjnie przy pomocy zestawu aplikacyjnego | sztuka |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 17 |  |  |  |
| PAKIET NR 17 poz. 1 i 2 Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Żywotność urządzenia: min. 30 miesięcy |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Rejestracja epizodów bradyarytmii: poniżej 30/min |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Rejestracja epizodów częstoskurczy w zakresie: 115-230/min |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Rejestracja EKG bez wykorzystania elektrod powierzchniowych lub wewnątrzsercowych |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Możliwość automatycznej rejestracji epizodów |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Urządzenie przystosowane do badania MRI 1.5T/3T |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Możliwość rejestracji epizodów przez pacjenta |  | nie | tak | nie – 0 pkt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tak – 10 pkt. |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 10 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 18 Nóż plazmowy z najmem generatora, CPV 33190000-8, Wynajem PA01-7 |
| 1 | Nóż plazmowy | sztuka |  | 80 |  |  |  |  |
| 2 | Najem generatora | miesiąc |  | 12 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 18 |  |  |  |
| PAKIET NR 18 poz. 1 Nóż plazmowy z najmem generatora |  |  |  |
| nazwa |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Nóż do koagulacji z zastosowaniem techniki cięcia plazmowego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Łącznik do noża plazmowego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Opcja zmiany koagulacji plazmowej na opcję cięcia plazmowego |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Współpraca noża plazmowego z generatorem |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 19 Stymulator CRT- P, CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| 1 | Stymulator CRT- P | sztuka |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda stymulująca | sztuka |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  | 2 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 19 |  |  |  |
| PAKIET NR 19 poz. 1 Stymulator CRT- P |  |  |  |
| nazwa, nr katalogowy |  |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Parametry | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Elektrody pasywne/aktywne -do wyboru |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej do żył serca (rozszerzacz, koszulka |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
|  | z zastawką, prowadnik, igła do nakłucia żyły podobojczykowej, nóż do koszulki) – |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min. 2 kształty krzywizny |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Minimum 4 rodzaje elektrod do stymulacji LV |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Możliwość internetowej analizy parametrów urządzenia |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV |  | nie | tak | Tak – 10 pkt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 7. | możliwość niezależnego programowania LV I RV |  | nie | tak | Tak – 10 pkt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |  |  |
| 8. | możliwość programowania V-V delay |  | nie | tak | Tak – 10 pkt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nie – 0 pkt. |  |  |  |
|  | Maks. Liczba punktów: 30 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 20 - Elektrody ablacyjne trzypłaszczyznowe, CPV: 33158200-4 |
| 1. | Elektrody ablacyjne trzypłaszczyznowe | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Łączniki generator – elektroda ablacyjna | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 20 |  |  |  |
| PAKIET NR 20 poz. 1 Elektrody ablacyjne trzypłaszczyznowe |  |  |  |
| ilość | 20 |  |  |  |
| nazwa | Elektroda ablacyjna RF |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Ilość płaszczyzn ruchu – trzy |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Współpraca z generatorem Stockert |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Ilość elektrod 4 |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Szerokość dystalnego pierścienia 4 mm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Długość 110 cm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| PAKIET NR 20 poz. 2 Łącznik generator – elektroda ablacyjna |  |  |  |
| ilość | 5 |  |  |  |
| nazwa | Łącznik generator – elektroda ablacyjna |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Łącznik pomiędzy elektrodą ablacyjną trzypłaszczyznową a generatorem Stockert |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 21 Cewnik do izolacji okrążającej żyły płucne, CPV: 33141000-0 |
| 1. | Cewnik do izolacji okrążającej żyły płucne | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnik – średnica maximum 0,032¨; długość 200cm; końcówka typu J | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Przewód łączący do elektrody | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda referencyjna | sztuka |  | 40 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 21 |  |  |  |
| PAKIET NR 21 poz. 1 Cewnik do izolacji okrążającej żyły płucne |  |  |  |
| ilość | 20 |  |  |  |
| nazwa | Cewnik do izolacji okrążającej żyły płucne |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Rozmiar cewnika 9Fr |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Długość 145 cm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 3. | Długość użytkowa 105 cm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 4. | Ilość elektrod 9 |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 5. | Rozmiar elektrody 3mm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 6. | Odstęp pomiędzy elektrodami 3,75 mm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 7. | Średnica pętli, na której znajdują się elektrody 25mm |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 8. | Odchylenie cewnika dwukierunkowe 180º |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 9. | Zasięg odchylenia 40 mm przy 90° |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| Pakiet nr 22- Sprzęt jednorazowy do krioablacji do generatora do krioablacji przezcewnikowej serca CryoCath LP, typ 106 E2, SN 5310, Medtronic będącego własnością Szpitala CPV: 33158200-4 |
| 1 | Cewnik balonowy do krioablacji (rozmiary do wyboru) | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Sterowalna koszulka transeptalna Flexcath 12F | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 3 | uniwersalna sonda temperatury 12F | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Przewód przyłączeniowy współosiowy/ łącznik gazowy | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Przewód przyłączeniowy elektryczny/ łącznik elektryczny | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | igła do nakłucia transseptalnego. wykonana z nierdzewnej stali, jałowa. średnica trzonu 18 G, końcówki 21G. Długość koszulki 71cm. | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 7 | cewnik sterowalny czteropolowy do CS. Rozmiar trzonu 7 Fr. Zasięg krzywej przy 90° - 40-60mm i 55-75mm. Elektroda dystalna 4mm. Liczba elektrod 4. Rozmieszczenie elektrod 2/5/2mm. Długość użytkowa 110cm | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 8 | łącznik do elektrody sterowalnej czteropolowej. Sterylny, izolowane wtyki. 4 Piny. Długość 122cm i 244 cm. | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 9 | elektrody do mapowania ujść żył płucnych podczas aplikacji | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 10 | łącznik do elektrody mapującej ujścia żył płucnych | sztuka |  | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik do krioablacji punktowej 7Fr. Długość końcówki 6 mm. Rozmieszczenie elektrod 2-5-2. Koszulka 8 Fr. Długość użytkowa 108cm. Liczba elektrod 4. Krzywizna 49mm, 55mm, 60mm | sztuka |  | 15 |  |  |  |  |
| 12 | zestaw do usuwania cewników | sztuka |  | 3 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 22 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 23 Elementy kręciołki, śrubokręty zaślepki (CPV: 33141000-0 ) Sprzęt zużywalny kompatybilny z akcesoriami do urządzeń i elektrod PM |
| 1. | Śrubokręt do PM/ICD | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Kręciołek 6056 47 | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Kapturki do elektrod model 5867 3M | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Zaślepka do gniazda IPG/ICD model 6725 | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnik do elektrody ICD 75cm | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnik do elektrody stymulatora 58cm | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 7. | Prowadnik do elektrody stymulatora J-53cm | sztuka |  | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Kabel do pomiarów śródoperacyjnych model 2292 | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 23 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 24 Koszulka antybakteryjna, CPV 33140000-3 |
| 1. | Koszulka antybakteryjna redukująca ryzyko wystąpienia powikłań związanych z infekcją przy zabiegu implantacji urządzeń służących do elektroterapii serca. Rozmiar: M 6,3cm x 6,9cm (do stymulatorów) oraz L 7,4cm x 8,5cm(do ICD oraz CRT). Zawiera dwa antybiotyki o różnym spektrum działania: Minocyklina oraz Rifampicyna | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 24 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 25 - Sprzęt do usuwania elektrod CPV 33141000-0 |
| 1. | Koszulka naczyniowa z zakrzywionym końcem do usuwania elektrod z dostępu udowego (12F) | szt |  | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnik sztyletowy do udrazniania kanału elektrody | szt |  | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Koszulka do implatacji elektrod z zakrzywioną końcówką długość 24cm oraz 47cm | szt |  | 25 |  |  |  |  |
| 4. | Poszerzacz światła wewnętrznego elektrody | szt |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki z nacinanym ostrzem do obcinania elektrod endokawitarnych zachowujące światło elektrody | szt |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Introducer do koszulki do dostępu udowego z zakrzywioną końcówką 16FR. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod - zestaw dwóch koszulek preparujących tkanki, w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w ostrze i uchwyt z ręcznym napędem. Średnice koszulek wewnętrznych do wyboru:9F, 11F ,13F | szt. |  | 15 |  |  |  |  |
| 8. | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod - zestaw dwóch koszulek preparujących tkanki, w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w ostrze i uchwyt z ręcznym napędem.Długość zestawu 13,6cm. Średnice koszulek wewnętrznych w zakresie 9F - 11F | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Uniwersalny przedłużacz elektrod. Do usuwania elektrod bez światła wewnętrznego. | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do usuwania elektrod z dostępu przez żyłę udową | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Mandryn blokujący przeznaczony do usuwania elektrod o średnicy wewnętrznej od 0,016" do 0,032". Długość całkowita 140 cm, długość robocza 70 cm | szt. |  | 60 |  |  |  |  |
| 12. | Koszulki poszerzające polipropylenowe -pary składające się z koszulki wewnętrznejj i zewnętrznej, cieniodajne, o długości 41cm/46cm i średnicy wewnętrznej do wyboru: 7F; 8,5F; 10.0F; 11,5F; 13F | szt. |  | 90 |  |  |  |  |
| 13. | Chwytak atraumatyczny do elektrod | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Pętla typu lasso do usuwania ciał obcych. Średnica introducera w zakresie 4-6F, wielkośc pętli w zakresie 5mm- 30mm | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Coil do kompresji | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Koszulka stabilizująca | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 25 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 26 Adapter Y CPV: 33140000-3 |
| 1. | Adapter Y – obrotowy z zastawką zakręcaną | szt |  | 160 |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody diagnostyczne 10-polowe sterowalne do CS. Elektroda diagnostyczna 10-biegunowa o srednicach 5Fr i 6Fr do wyboru; długość robocza 110 cm; pierścienie o średnicy 1mm, platynowo-irydowe, dobrze widoczne w skopii, z biegunem dystalnym 2mm; elektroda wykonana z materiału typu Pebax, atraumatyczna, dobrze utrzymująca kształt podczas zabiegu; min. 6 krzywizn dedykowanych zatoce wieńcowej; rozstaw pierścieni: 2mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm oraz 5mm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody diagnostyczne 4-polowe niesterowalne do CS. Elektrody o średnicach 4Fr , 5Fr i 6Fr do wyboru; długość 1200mm i 650mm do wyboru; pierścienie platynowo-irydowe; elektroda wykonana z materiału typu Pebax, średnica elektrody dystalnej 1,6mm; min. 6 krzywizn do wyboru z identyfikacją kolorystyczną; rozstaw elektrod: 2mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm oraz 10mm; dostępna elektroda o średnicy 3,3Fr o długości użytkowej 75cm i 120cm | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Introducery udowe krótkie 11cm. Kaniula odporna na załamania i zagięcia; atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy dylatatorem i koszulką; zawór zapewniający szczelność; oferowane rozmiary: 4-10Fr; długość 11cm; w zestawie introducer z uszkiem szewnym, igła 18G(20G dla rozmiaru 4Fr), długość 7cm, dylatator, prowadnik o średnicy 0,038'' długość odpowiednio 45cm; identyfikacja kolorystyczna średnicy koszulki wokół zastawki oraz kranika trójdrożnego. | szt. |  | 15 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 26 |  |  |  |
| PAKIET 26 poz. 1 Adapter Y |  |  |  |
| ilość | 160 |  |  |  |
| nazwa | Adapter Y |  |  |  |
| nazwa producenta |  |  |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2020 |  |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru | Parametr wymagany | Parametr oceniany | Punktacja |  |  |  |
| 1. | Adapter Y – obrotowy z zastawką zakręcaną |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| 2. | Możliwość manewrowania prowadnikiem i cewnikiem przy zamkniętej zastawce |  | tak | nie | nie podlega ocenie |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| Pakiet nr 27 - Koszulki i igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej, 33140000-3 |
| 1. | Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej z prowadnikami Długość 62 cm ± 2 cm Długość rozszerzacza 67 cm ± 2 cm Prowadnik 0,032 w zestawie Termin ważności: min. 12 miesięcy | sztuka |  | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej Długość 71 cm ± 2 cm Termin ważności: min. 12 miesięcy | sztuka |  | 250 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 27 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| Pakiet nr 28 - Mandryny z możliwością odwracalnego lokowania stosowane do trakcji elektrod, CPV 33190000-8 |
| 1. | Mandryny z możliwością odwracalnego lokowania stosowane do trakcji elektrod (LLD-lead locking device) | sztuka |  | 60 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 28 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 29 - Elektrody ablacyjne CPV: 33158200-4 |
| 1. | Elektroda ablacyjna klasyczna Blazer 8mm/10mm | szt |  | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Kabel do elektrody Blazer do generatora Stockert | szt |  | 10 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 29 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| PAKIET 30 – Cewnik diagnostyczny 33140000-3 |
| 1 | Cewnik diagnostyczny dwukanałowy do podawania środków cieniujących w przypadku badań angiograficznych oraz do jednoczesnego pomiaru ciśnienia w dwóch m iejscach, za i przed zastawką. Cewnik pigtail do pomiaru jednocześnie wartości ciśnienia w poprzek zastawki aorty do ustalania gradientu ciśnienia i skutecznego pola powierzchni ujścia. Dostępne długości: 102 cm, 110 cm, 125 cm. Dostępne średnice zewnętrzne 6F i 7F, średnice wewnętrzne 4F i 5F. Pracujące z prowadnikiem 0,038". Liczba bocznych otworów w kanale: 8 | szt. |  | 20 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 30 |  |  |  |

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

##### -    ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

##### UMOWA   nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.46.2020

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2020 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

zwanym w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM,  ADMINISTRATOREM DANYCH

a   .................................................................., z siedzibą ...................., Regon ……………., NIP ……………… reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ, PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843   ze zm.) o wartości powyżej 139 000 EURO.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej w obrębie pakietu/ pakietów nr  1 - 30 (zwanego/-ych dalej również towarem) wyszczególnionego/-ych w § 11 umowy wraz z najmem:

- …………………..- typ ………………, rok produkcji  …………………….  Producent …………………. Kraj …………………….  o wartości brutto …………………….. zł ( do celów księgowych)  zwanych dalej również urządzeniami  wyszczególnionymi w § 11 umowy

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego                            ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528; techn. farm. Agnieszka Przybył tel. 261 660 528, pracownicy Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 261 600 462/468, Joanna Pytel tel. 261 660 223

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie  nr  23, w pakiecie nr 26 poz. 1 i w pakiecie nr 30 własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …... dni (min. 1 dzień, max 5 dni -  zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ……….………, potwierdzonego faxem na numer ………………………...

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą w terminie  …. dni (min. 1 dzień, max 5 dni -  zgodnie ze złożoną ofertą)  od daty otrzymania zamówienia pełny komplet: towaru określonego w pakiecie nr: ………………  (rozmiary i ilości zostaną podane w „protokole przekazania sprzętu medycznego” - załącznik nr 3a do SIWZ), określone w § 11 umowy, które będą fakturowane dopiero po zużyciu/przeprowadzeniu wszczepu. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Pielęgniarka  Oddziałowa Elektrofizjologii Inwazyjnej tel. 261 660 223 oraz wyznaczony pracownik Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zużycia towaru poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie „ protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu” (za pomocą faksu na  numer  …………………..lub drogą elektroniczną na adres: …………………….). Informacja – „protokół zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu”  (wzór protokołu - załącznik nr 3b do SIWZ) zawierać będzie numer historii choroby, ilości, rodzaj i numery seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Uzupełnienie zużytego: towaru, nastąpi w terminie   …. dni (min. 1 dzień, max 5 dni -  zgodnie ze złożoną ofertą)  od daty przekazania „protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu”, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oryginału faktury kopii protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu, wyszczególnionego na fakturze. Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu   261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie http://www.datum.pl/ w zakładce DATA- FARM).

Faktury powinny być wystawione i przesłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.).

- Przekazanie towaru określonego w  ust. 3 przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru( dokument PZ),  co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru ww  towaru oraz określonego w ust.6:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- tech.farm. Stanisława Mazur

- tech.farm. Barbara Ziółek

- tech.farm. Adam Klekowski

- tech.farm. Agnieszka Przybył

- tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu                           i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych                  i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §7 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie ……. dni  ( min. 1 dzień max 5 dni -  zgodnie ze złożoną ofertą) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr   ………………..… i  fax   ……………….………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w  ust. 11 to jest zobowiązany  odebrać reklamowany towar na własny koszt  i wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 11 terminu,  fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                                (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 3) SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 10 dni od wezwania drogą telefoniczną                                                       pod nr …………………..      i fax  ………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia     od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałego                                  ( niezaplanowanego do wszczepu/zabiegu) w siedzibie Zamawiającego towaru zamówionego zgodnie wg §1 ust.4 i ust. 6. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu - załącznik nr 3c do SIWZ) w obecności:  Pielęgniarki  Oddziałowa Elektrofizjologii Inwazyjnej tel. 261 660 223  oraz wyznaczonego pracownika Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie                        art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeksu Cywilnego ( tj. z 2019 r poz.1145ze zm.) zwanej dalej k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia  towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 4 i 8.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Dostawa urządzeń

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy,                               oraz  na czas potrzebny do wykonania zabiegu/wszczepu ostatniego zaplanowanego, a  dostarczonego w ramach umowy towaru, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania jego zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania /odstąpienia od umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemny harmonogram dostawy ( wzór-załącznik nr 3f do SIWZ) -  Pielęgniarce Oddziałowej Elektrofizjologii Inwazyjnej tel. 261 660 223   w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Przedmiotowy harmonogram po zatwierdzeniu winien być przekazany do Sekcji Sprzętu Medycznego - tel. 261 660 462, celem właściwej realizacji.

- Odbiór kompletnego urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu dostawy z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego,                               tel. 261 660 468/462. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik  Pracowni Hemodynamiki tel. 261 660 252 wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 25 godzin (5 dni po 5 godzin), niezwłocznie po dostawie/instalacji urządzeń po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi urządzenia m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Ordynator Kliniki Chorób Serca. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin na urządzenie  w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie                      z ust. 4 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr3d do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania,  skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z urządzeniem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu ( lub po czasie potrzebnym do wykonania zabiegu/wszczepu ostatniego zaplanowanego, a dostarczonego w ramach umowy towaru) do odbioru urządzeń. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3e do SIWZ, zwanego  protokołem deinstalacji, w obecności Ordynatora Kliniki Chorób Serca / Kierownika Elektrofizjologii Inwazyjnej i pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu  pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 5

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem urządzenia zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §11 umowy

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 8, po zużyciu /wszczepie wg §1 ust. 5 oraz za najem urządzeń, wg § 3 ust. 5 w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz za najem płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane                                                      z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. urządzenia . Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu urządzenia wg §3 ust. 5. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………..zł (słownie: …………………………….złotych, ……/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi:  ………………zł (słownie: ………………………………………………………………………….złotych, ……./100).

  - Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.Dz. U. z 2020r. poz.935 ze zm.), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanego urządzenia na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące urządzenia  wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 miesięcy                                        lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na  nowe tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu  nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta, na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego.

Planowane przeglądy okresowe i konserwacje urządzeń medycznych, o których mowa wyżej będą wykonywane w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia wskazanego przez Zamawiającego na zleceniu.

Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia  wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta urządzeń objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od  umowy w terminie 30 dni od daty wystawienia wpisu.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy urządzenie wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 7

Gwarancja

      - Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …… miesięcy  (min. 12 miesięcy, max 36 m-cy-  zgodnie ze złożoną ofertą )   licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 11  w terminie ………. dni ( min. 1 dzień, max 5dni-  zgodnie ze złożoną ofertą)  od daty wezwania faxem na numer   ………………………

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy k.c..

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577                                       i następnych k.c.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy k.c.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym                          w §1 ust. 3 i 4 , ust. 6,  §7 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §11 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu w wysokości zgodnej z cennikiem zawartym w§ 11 niniejszej umowy.

§9

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3,4 i 6 o 7 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §4 ust. 1 o 3 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w §7 ust. 3 o 7 dni;

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 14, §4 ust. 6

- nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w §6 ust. 5,

- nie dostarczy urządzenia nowego, o którym mowa w §6 ust. 6,

- w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 9;

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 10

Kary umowne

            - W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości:   0,5% - dotyczy pakietów nr 1 – 3,5, 7-17,19;    ………. % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą – dotyczy pakietów:  4,6,18,20 -30  ) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po s tronie Wykonawcy ,za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, ust.4, ust 6 oraz w §7 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §9, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia §  6 ust. 4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień op3óźnienia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niewykonania planowanego przeglądu za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania;

- w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w § 6 ust. 5 oraz §6 ust. 6 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 14 oraz w § 4 ust.6  za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów.

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu dostaw, nie może przekroczyć dwukrotności  kary za odstąpienie od umowy

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych k.c.

- W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

§ 11

Treścią §11 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 12

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej Rozporządzenie lub RODO, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 13

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający realizujący obowiązki wynikające z § 6  będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe:

  - imiona, nazwiska, PESEL pacjentów

  - imiona i nazwiska, wykształcenie, nazwa komórki organizacyjnej, stanowiska  pracowników/ personelu medycznego  4 WSKzP SPZOZ we Wrocławiu (Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej , Wydziału Zaopatrzenia Medycznego).

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji przedmiotowej umowy.

§ 14

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Lista osób, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy stanowi  załącznik nr 3g do SIWZ.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godz.

§ 15

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 16

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 17

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 18

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§ 19

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania poufności wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych,  o których mowa  w ust. 1 nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 20

Informacja

Administrator danych informuje, że:

      - Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

      - Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

      - W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

      - Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO;

      - Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 21

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz. U. z 2020.295 ze zm.) ma zastosowanie.

.

§ 22

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 23

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 24

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca:		   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania  4WSzKzP.SZP.2612.46.2020   zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg ww istotnych postanowień umowy.

…………….…dnia ……………                                 ...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie   prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3a do (wzór)

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax …………………….

Nazwa Firmy……………………………………………….

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu………………………..

tel………………...   fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy: ………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

Wykonawca                                                                                                                             ………………………..

podpis

Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca				………………………

podpis

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                                      	                                                  ………………………

podpis

Załącznik  nr 3b

( wzór)

DOTYCZY ( ZUŻYCIA ) -  PROTOKÓŁ WSZCZEPU

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax …………………….

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu………………………………………….

tel………………...          /     fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..został/y zużyty/e  :

- Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny zuzytego/wszczepionego sprzętu

Miejsce na fiszki (nalepki):

Proszę o uzupełnienie stanu magazynowego oraz o wystawienie faktury VAT za w/w produkt/ - ty

………..…………………                                                    ………………………………………

Data                                                                                         podpis

Załącznik  nr 3c

(wzór)

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax …………………….

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu………………………………………

tel………………...                 fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy: ………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jedn.miary | Cena jednostkowa netto | Cena jedn. brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

Wykonawca                                                                                                                             ………………………..

podpis

Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca				        ………………………

podpis

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                                      	                                                    ………………………

podpis

Załącznik  nr 3d

(wzór)

PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA /

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY     (wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	.....................................

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

we Wrocławiu  ul. Weigla 5 , 50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko							stanowisko

- Przedmiot protokołu……………………………………………………………………

typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Numer katalogowy | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | Kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych,

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym,

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym,

- wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji,

- karty gwarancyjnej,

- paszportu technicznego,

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:			                           Zamawiający:

……………………………………

up. Pracownik Sekcji Sprzetu Medycznego

……………………………………

up. Pracownik Oddziału/Pracowni

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 3e do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

1. Pracownik SSM:

…………………………………………

imię i nazwisko

2. Pracownik Pracowni:

…………………………………………

imię i nazwisko

3. Pracownik OPI:

…………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| Nazwa sprzętu | Typ | Ilość sztuk | Numer seryjny | kod SSM | Nazwa programu do kasowania DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis procedury bezpowrotnego niszczenia DO – każdorazowo pod nadzorem OPI………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------

(data   i czytelny podpis osoby dokonującej kasowania DO)

- W przypadku braku możliwości realizacji pkt. 3 – przekazanie na własność dysków Zamawiającemu – zgodnie z zapisami § 4 pkt. 8 niniejszej umowy

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń, (wpisać uwagi lub zastrzeżenia)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca:	                     	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (jeżeli dotyczy)

………..…………………………

up. pracownik Oddziału/Pracowni/Zakładu

Załącznik nr 3f do SIWZ

Dotyczy:   pakiet 1 poz.4, pakiet 2 poz.5, pakiet 5 poz.9, pakiet 6 poz.11, pakiet 7 poz.4, pakiet 8 poz.5, pakiet 9 poz.7, pakiet 11 poz.4, pakiet 12 poz.5 pakiet 13 poz.8, pakiet 16 poz.5,pakiet 18 poz.2

Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu

będącego przedmiotem umowy.

    - Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:

A Akceptacja harmonogramu

- Harmonogram dostawy należy uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Pracowni Hemodynamiki oraz z upoważnionym pracownikiem  Sekcji Sprzętu Medycznego;

- Dostawca dostarczy imienną listę osób, które będą wykonywały prace w ramach niniejszej umowy.

- Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.

- Dostarczenie sprzętu

- Dostawca w uzgodnionym terminie dostarcza zamówiony sprzęt własnym staraniem;

- Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Dostawcy.

- Formalne przekazanie sprzętu pod opiekę Zamawiającego, dokonuje upoważniony przedstawiciel Dostawcy, wymieniony w pkt. A.c), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.

- Uruchomienie sprzętu

- Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V.

- Dostawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Dostawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.

- Dostawca konfiguruje wszystkie parametry sprzętu/aparatury medycznej, stacji roboczych, drukarek, serwerów druku, serwerów RS232 i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zasadami pracy.

- Dostawca przygotowuje sprzęt/aparaturę medyczną zarówno do pracy w trybie autonomicznym jak i w trybie integracji z systemem informatycznym o nazwie ………..w zakresie pełnej funkcjonalności. Szkolenie personelu Zamawiającego

- Dostawca przeprowadza szkolenie dla pracowników komórki zamawiającej oraz OPI 4WSKzP, w zakresie obsługi sprzętu/aparatury medycznej oraz w zakresie nadawania uprawnień.

- Dostawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ

- Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji

- Dostawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.

- Zamawiający dokonuje odbioru na podstawie protokołu instalacji i przekazania stanowiącego załącznik nr 3d  do SIWZ.

- Dostawca odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy, w tym za prace zlecone podwykonawcom.

- Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od Dostawcy.

- Dostawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu/aparatury medycznej, producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dostawca dostarczy wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu.

- Dostawca będzie wykonywał prace u Zamawiającego prowadzącego nieprzerwanie działalność leczniczą.

- Dostawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencieu

prawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3g do SIWZ

Lista pracowników Wykonawcy

uprawnionych do realizacji zadań wynikających z umowy nr ………………., spełniających wymogi

niniejszej umowy

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę specjalistycznych  materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiowerterów / stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020

OŚWIADCZENIE

`	Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 186).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 186) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę specjalistycznych  materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiowerterów / stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,                                  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

Dotyczy: postępowania na dostawę specjalistycznych  materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiowerterów / stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu    50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu/ dec. administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków

………………………………………………

(nazwa i adres/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę specjalistycznych  materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiowerterów / stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Oświadczam, że [zaznaczyć odpowiedni kwadrat *)]:

wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*)

wobec podmiotu, który reprezentuję wydano prawomocny wyrok Sądu lub/i ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

………………………………………………

(nazwa i adres/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę specjalistycznych  materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiowerterów / stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO

TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Oświadczam, że:

Nie orzeczono wobec podmiotu, który reprezentuję środka zapobiegawczego w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

proszę wpisać numer pakietu i wypełnić odpowiednio w odniesieniu do pakietów na które składają Państwo ofertę

proszę wpisać numer pakietu i wypełnić odpowiednio w odniesieniu do pakietów na które składają Państwo ofertę

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę

Dotyczy: pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5; pakiet 18 poz. 2

Dotyczy: pakietu nr 1 poz.1-3; pakiet nr 2 poz. 1-4; pakiet nr 3 – 4, pakiet nr 5 poz. 1-8, pakiet  6 poz. 1 – 10, pakiet 7 poz. 1 – 3; pakiet 8 poz.1-4; pakiet 9 poz. 1 – 6; pakiet 10, pakiet 11poz.1 – 3; pakiet 12 poz. 1-4, pakiet 13 poz. 1- 7, pakiet 14 – 15, pakiet 16 poz. 1-4, pakiet 17, pakiet 18 poz.1; pakiet 19 – 22; pakiet 24 – 25; pakiet 26 poz. 2 – 4, pakiet 27-29

Dotyczy: pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5; pakiet 18 poz. 2,

Dotyczy:     pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5; pakiet 18 poz. 2

Dotyczy: pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5;

Dotyczy: pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5;

Dotyczy: pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5;

Dotyczy: pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5;

Dotyczy: pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5;

Dotyczy: pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5;

Dotyczy: pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5;

Dotyczy: pakiet 1 poz. 4; pakiet 2 poz. 5; pakiet 5 poz. 9; pakiet 6 poz. 11; pakiet 7 poz. 4; pakiet 8 poz. 5; pakiet 9 poz. 7; pakiet 11 poz. 4; pakiet 12 poz. 5; pakiet 13 poz. 8; pakiet 16 poz. 5;

niewłaściwe skreślić