## Arkusz1
|  | WYKAZ URZĄDZEŃ | [8 empty] | Załącznik nr 1 do FO
DO FORMULARZA OFERTY dla PWIK Sp. z o.o. W GORZOWIE WLKP na: Świadczenie usługi serwisowej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, instalacji rekuperacji, w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
[5 empty] | Ilość przeglądów serwisowych w roku |  |  |  |  | Kalkulacja kosztów
LP | NAZWA URZĄDZENIA | wydział / dział | miejsce zamontowania | ILOŚĆ szt./kpl. | 45 dni od podpisania umowy | kwartał III IV | kwartał I. II / III, IV | kwartał I. II / III, IV | kwartał I, II | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW | Koszt jednorazowy (zł /szt netto) | Razem koszt (zł netto) poz. 12x13
[5 empty] | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Klimatyzator Fujitsu General model ASHG09LMCA - Inverter o mocy 2,5 kW | TK | BUD. SOCJALNO-BIUROWY ul. Sikorskiego (pomieszczenie mistrzów) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
2 | Klimatyzator Fujitsu General model ASHG12MCA - Inverter o mocy 3,4 kW | TK | BUD. SOCJALNO-BIUROWY ul. Sikorskiego (pomieszczenie kierownika) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
3 | Klimatyzator podstropowy Toshiba jednostka wewnętrzna RAV-SM804CT-E jednostka zewnętrzna RAV-SM804AT-E | TE | GOŚ -ul. Kostrzyńska Rozdzielnia R8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
4 | Klimatyzator Scienny Samsung Multi -2 jednostka zewnętrzna, - szt 1 jednostka wewnętrzna, - szt 2 AJ100FCJSEH/EV/2015, BOB1P3CG400226F | TO | BIURO OBSŁUGI KLIENTA Budynek "A", ul. Śląska 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
5 | Centrala Wentylacyjna SYSTEMAIR SAVE VSR 500 | TO | Budynek "B", ul. Śląska 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
6 | Klimatyzator Scienny Samsung Multi- 4 jednostka zewnętrzna, - szt. 1 jednostka wewnętrzna, - szt. 4 AJ100FCJSEH/EV/2015, BOB1P3CG300103B | TW | Budynek "A", piętro ul. Śląska 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
7 | Centrala wentylacyjna Mistral 009-10-15/2015 | TW | Budynek "A", poddasze ul. Śląska 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
8 | Centrala wentylacyjna Mistral 008-10-15/2015 | TW | Budynek "A", piętro, szatnia ul. Śląska 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
9 | Centrala wentylacyjna Mistral 007-10-15/2015 | TW | Budynek "A", parter, pogotowie wod-kan ul. Śląska 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
10 | Wentylator nawiewny BOX z nagrzewnicą elektryczną | TW | Budynek "A", łazienka, parter i piętro ul. Śląska 95 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0
11 | Klimatyzator naścienny Kasi 2,6 kW | DL | GOS ul. Kostrzyńska Pracownia mikrobiologii Laboratorium | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0
12 | Klimatyzator typ Airwell | DL | GOS ul. Kostrzyńska, pokój wagowy i aparaturowy laboratorium | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0
13 | Centrala klimatyzacyjna nawiewna VBW Engineering SPS-50 | DL | GOŚ ul. Kostrzyńska, bud admin-labor, korytarz laboratorium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
14 | Agregat klimatyzacyjny Mitsubishi PUHZ-RP 100 YKA | DL | GOŚ ul. Kostrzyńska bud admin- labor poddasze/dach nad laboratorium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
15 | Wentylator dachowy | DL |  | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 28 | 0 | 0
16 | Nagrzewnica wodna VBR 60-30-4 | DL | GOŚ ul. Kostrzyńska bud admin-labor Pracownia mikrobiologii Laboratorium | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
17 | Osuszacz kondensacyjny powietrza Wood's WCD-6HG | TP | SUW Siedlice | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 35 | 0 | 0
18 | Osuszacz kondensacyjny powietrza KT-120F | TP | SP Łupowo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
19 | Osuszacz kondensacyjny powietrza KT- 120F | TP | SUW Kłodawa | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21 | 0 | 0
20 | Osuszacz kondensacyjny powietrza AMB 50 | TP | SP Ursus | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0
21 | Osuszacz kondensacyjny powietrza KT- 120 F | TP | SP Górczyn | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0
22 | Osuszacz kondensacyjny powietrza FIEBERITZ | TP | SP Racław | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
23 | Osuszacz kondensacyjny powietrza KT- 120F | TP | SP Piaski | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
24 | Osuszacz kondensacyjny powietrza Wood's WCD-6HG | TP | SP Walczaka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
25 | Osuszacz kondensacyjny powietrza KT- 120 F | TP |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0
26 | Agregat wody lodowej SYSTEMAIR CAQL40 , AQL.40.BLN.1.P Mo Nr 1135222 | Admin | Jednostka zewnętrzna, teren PWiK na zapleczu bud. biurowego ul.Kos.Gdyńskich 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
27 | Klimakonwektor naścienny SYSCOIL 45 i 47 | Admin | Budynek administracyjno - biurowy ul.Kos.Gdyńskich 47 parter + piętro | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 77 | 0 | 0
28 | Klimakonwektor podłogowy | Admin | Łącznik przy bud. biurowym ul.Kos.Gdyńskich 47 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21 | 0 | 0
29 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją REGO 1200 HE-R-EC3 | Admin | Budynek administracyjno - biurowy poddasze, ul.Kos.Gdyńskich 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
30 | Klimatyzatory naścienne | Admin | Budynek Działu Inwestycji i Rozwoju ul. Kos. Gdyńskich 47, sala konferencyjna + pom informatyków( pok. nr 13, 14) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 28 | 0 | 0
31 | Klimatyzator TOSHIBA RAS-22SKV2-E/RAS-22SAV2-E | IT | SUW budynek pomp serwerownia ul. Kos. Gdyńskich 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
32 | Klimatyzator DAIKIN jedn. wewnętrzna typ FVXS 35FV1B jedn zewnętrzna typ RHS 35L3V1B | TS | Punkt pomiarowy i stacja hydroforowa GOŚ ul. Kostrzyńska 158 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0
KOSZT (zł netto)
DATA I PODPIS OFERENTA
……………………………………………….