Dział Zamówień Publicznych	                     	         Grodzisk Mazowiecki; 09.06.2021 r.

SPS –  V. 262.38.2021

Wg. rozdzielnika

Dotyczy : przetargu na dostawę sprzętu do zabiegów ablacji  .

(Nr sprawy SPSSZ/21/D /21 )

1.Czy Zamawiający dopuści zamykacz naczyniowy w pełni automatyczny

- system umożliwia pozanaczyniowe zamkniecie tętnicy bez pozostawiania elementów obcych wewnątrz naczynia

-  absorbcja substancji hemostatycznej następuje do 30 dni

-  zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym materiałem hemostatycznym oraz strzykawki o pojemności 10  ml                                                                                                                                                     - aplikacja w dwóch krokach według wyraźnie zaznaczonych przyciskach na urządzeniu                                                                                                                                    - możliwość użycia na bifurkacjach oraz w nakłuciach ante/retregrate

- brak przeciwwskazań przy zwapniałych  naczyniach

- możliwośc ponownego zakłucia 5 mm poniżej lub powyżej bez odstępu czasowego

- dostępny w  średnicach: 5F, 6F/7F

Odpowiedź : NIE, pozostają zapisy SWZ.

2.Formularz cenowy: jak Zamawiający ma uzupełnić kolumnę „rodzaj umowy”?

Odpowiedź : Proszę wpisać  rodzaj umowy : komisowa lub zakupowa.

3.Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający obniży karę umowną do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku, gdy Wykonawca/Zamawiający odstąpi od umowy?

Odpowiedź : NIE, pozostają zapisy SWZ.

4.Pakiet 3: czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami o odporności na przenikanie cieczy min. 23,2 cm H2O?

Odpowiedź : TAK, zamawiający dopuszcza.

5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 4 introdcerów

udowych o następujących parametrach:

Introducer udowy dostępny w rozmiarach 4-14Fr o długościach odpowiednio: 9cm dla 4Fr, 11cm dla 5-14Fr oraz 23cm dla 5-10Fr oraz 45cm dla 10, 12 i 14Fr. W zestawie igła angiograficzna 18G, (oraz 20G dla 4Fr), prowadnik 0.038” o długości 45cm (oraz 70cm dla długości introducerów 45cm) oraz 0.021” dla rozmiaru 4Fr. Koszulka z mechanizmem typu „click”.

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 introducery udowe o podanych parametrach z mechanizmem typu „click”.

6. Proszę o uściślenie czy dla systemu elektrofizjologicznego Zamawiający wymaga, aby posiadał wymienione niżej funkcjonalności:
- automatyczna funkcja pozwalająca na dowolne określenie okna wzorca sygnału (zarówno 12 odpr. EKG jak i sygnałów wewnątrzsercowych), aby realizować w czasie rzeczywistym porównanie jego morfologii z kolejnymi rejestrowanymi sygnałami.
- automatyczna funkcja obliczania stopnia dopasowania morfologii w procentach i postaci graficznej realizowana w czasie rzeczywistym.
- automatyczna detekcja aplikacji RF wraz z automatyczną akwizycją parametrów aplikacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków ablacji przy użyciu dostępnych na rynku generatorów RF. Prezentacja parametrów aplikacji RF w postaci cyfrowej i graficznej.
- automatyczna detekcja impulsu stymulatora wraz z automatyczną akwizycją parametrów stymulacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków stymulacji.
- rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego co najmniej 16 – bit z możliwością trybu pracy systemu w rozdzielczością 12 lub 16 bit.
- pojedynczy moduł połączeniowy kanałów wzmacniacza obsługujący minimum 40 sygnałów bipolarnych (minimum 80 wejść pojedynczych).
- możliwość odtwarzania, przeglądania i edycji zapisów badań dla dotychczas przeprowadzonych przez Zamawiającego zabiegów.

Odpowiedź : Tak, system wymaga, aby posiadał wymienione niżej funkcjonalności. Są to standardowe funkcjonalności systemu elektrofizjologicznego niezbędne do przeprowadzenia zabiegów elektrofizjologicznych.

Zamawiający informuje, że w oddzielnym załączniku załącza nowy projekt umowy

komisowej.

…………………………