## Arkusz1
Sukcesywne dostawy produktów leczniczych oraz innych wyrobów medycznych w postaci pasków testowych do samodzielnej kontroli glukozy we krwi, wykorzystywanych przez członków ZRM Znak DZP.TP.6.2023 Załącznik 1.3
Część 3 - Paski do pomiaru glukozy we krwi wraz z glukometrami oraz nakłuwacze.
L.p. | Opis produktu | Postać | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Producent
a | b | c | d | e | f | g | h (e × f) | i (e × f) + g | j
1 | Test diagnostyczny do szybkich oznaczeń glukozy. W zakresie: - pomiar w świeżej krwi kapilarnej, żylnej, tętniczej lub pobranej od noworodka; - czas pomiaru do 4 sekund; - zakres pomiaru glukometru: 10-600 mg/dL z kalibracją do osocza; - glukometr bez kodowania – kodowanie automatyczne; - paski testowe oznaczają się stabilnością po otwarciu opakowania, do daty ważności podanej na opakowaniu; - szerokość kapilary pomiarowej na całej szerokości paska testowego, spełnia wymagania co do dokładności oznaczeń stężenia glukozy we krwi, zgodnie z normą ISO 15197:2015; - wyrzut testu paskowego za pomocą przycisku; - 1 opakowanie = 100 szt. pasków Wraz z pierwszą dostawą testów wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 50 szt kompatybilnych glukometrów oraz roztwory wzorcowe ważne po otwarciu nie krócej niż 3 miesiące | paski | Op. | 600
2 | Nakłuwacze - sterylna nasadka I wbudowany mechanizm zabezpieczający w celu zapewnienia jednorazowego użycia I bezpiecznej utylizacji - regulowane głębokości nakłucia w jednym urządzeniu - 1 opakowanie = 200 szt. nakłuwaczy | wyrób medyczny | Op. | 150
RAZEM
PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM