## 2021 doprzetargu
ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W GORZOWIE WLKP.
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn.przedm. | Przedmiar | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I MAKRONIWELACJA | * |  | * | *
1.1 |  | Roboty pomiarowe | * |  | * | *
| ST1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu | kpl. | 1
|  | Razem dział: Roboty pomiarowe | * |  | *
1.2 |  | Karczowanie i wycinka drzew | * |  | * | *
|  | Ścinanie drzew o średnicy powyżej 50 cm | szt. | 62
|  | Usunięcie krzewów | m2 | 400
| ST1 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | m2 | 14000
|  | Razem dział: Karczowanie | * |  | * | *
1.3 |  | Usunięcie humusu | * |  | * | *
| ST1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm - pod makroniwelację terenu (wraz z wywozem gruntu) | m2 | 19000
|  | Razem dział: Usunięcie humusu | * |  | * | *
1.4 |  | Korytowanie | * |  | * | *
| ST1 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 58 cm - pod konstrukcję dróg o nawierzchni z kostki betonowej (wraz z wywozem gruntu na odległość do 10km) | m2 | 5202
ST1
|  | Razem dział: Korytowanie | * |  | *
1.5 |  | Wykopy i nasypy | * |  | * | *
| ST1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III - makroniwelacja terenu (wraz z wywozem gruntu na odległość do 10km) | m3 | 2000
| ST1 | Formowanie i zagęszczanie nasypów - makroniwelacja (wraz z dowozem) | m3 | 6000
| ST1 | Mechaniczne plantowanie terenu | m2 | 19000
| ST1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu | m2 | 19000
|  | Razem dział: Wykopy i nasypy | * |  | *
1.6 |  | Rozebranie nawierzchni | * |  | * | *
| ST1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w związku z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych (materiał do ponownego wbudowania) | m2 | 220
| ST1 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm | m2 | 220
| ST1 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm | m2 | 220
|  | Razem dział: Rozebranie nawierzchni | * |  | *
|  | Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I MAKRONIWELACJA | * |  | *
2 |  | OGRODZENIA | * |  | * | *
2.1 |  | Demontaż ogrodzenia | * |  | * | *
| ST5 | Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej panelowej wraz z słupkami stalowymi montowanymi w gruncie za pośrednictwem stóp z betonu cementowego (bez cokołu) - elementy ogrodzenia do ponownego montażu | mb | 133
|  | Razem dział: Demontaż ogrodzenia | * |  | *
2.2 |  | Montaż ogrodzenia | * |  | * | *
| ST5 | Montaż ogrodzenia z siatki stalowej panelowej wraz z słupkami stalowymi montowanymi w gruncie za pośrednictwem stóp z betonu cementowego (bez cokołu) - elementy ogrodzenia z wcześniejszego demontażu | mb | 133
| ST5 | Montaż ogrodzenia z siatki stalowej panelowej wraz z słupkami stalowymi montowanymi w gruncie za pośrednictwem stóp z betonu cementowego (bez cokołu) - elementy ogrodzenia nowe | m | 180
|  | Razem dział: Montaż ogrodzenia | * |  | *
|  | Razem dział: OGRODZENIA | * |  | *
3 |  | ROBOTY DROGOWE | * |  | * | *
3.1 |  | Nawierzchnie utwardzone nowe | * |  | * | *
| ST1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 5202
| ST1 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 5202
| ST1 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 5202
| ST1 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 5202
|  | Razem dział: Nawierzchnie utwardzone nowe | * |  | *
3.2 |  | Nawierzchnie do odtworzenia (materiał z wcześniejszej rozbiórki) | * |  | * | *
| ST1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 220
| ST1 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 220
| ST1 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 220
| ST1 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 220
|  | Razem dział: Nawierzchnie do odtworzenia (materiał z wcześniejszej rozbiórki) | * |  | *
3.4 |  | Krawężniki | * |  | * | *
| ST1 | Ustwienie krawężników betonowych 15x22 cm ustawianych na ławach z betonu cementowego C12/15 z oporem | m | 2270.9
|  | Razem dział: Krawężniki | * |  | *
|  | Razem dział: ROBOTY DROGOWE | * |  | *
4 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA | * |  | * | *
4.2 |  | Kanalizacja o śr. 315mm | * |  | * | *
| ST2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 1000
| ST2 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m | m3 | 200
| ST2 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 2.00 m) | m2 | 500
| ST2 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką | m2 | 300
| ST2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm | m3 | 100
| ST2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 109.2
| ST2 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 300
| ST2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa | m3 | 30
| ST2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 15
|  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i koszem ocynkowanym o wys. o,6 m na zanieczyszczenia stałe + ruszt żeliwny uchylny 400x600 mm + rygiel | szt.
| ST2 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 800
| ST2 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 800
| ST2 | Wywóz nadmiaru urobku | m3 | 300
|  | Razem dział: Kanalizacja o śr. 315mm | * |  | *
4.3 |  | Kanalizacja o śr. 250mm WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI | * |  | * | *
| ST2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 1500
| ST2 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m | m3 | 300
| ST2 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 2.00 m) | m2 | 1500
| ST2 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką | m2 | 400
| ST2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm | m3 | 100
| ST2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 250
| ST2 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 500
| ST2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa | m3 | 30
| ST2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 5
| ST2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -30
|  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i koszem ocynkowanym o wys. o,6 m na zanieczyszczenia stałe + ruszt żeliwny uchylny 400x600 mm + rygiel | szt. | 7
| ST2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm | m | 250
| ST2 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1000
| ST2 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1000
| ST2 | Wywóz nadmiaru urobku | m3 | 500
|  | Razem dział: Kanalizacja o śr. 250mm | * |  | * | *
|  | Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA | * |  | *
5 |  | WODOCIĄG | * |  | * | *
| ST2 | Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17PN10, oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu, odwodnieniem, wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wykonanie przecisków i przewiertów, przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki i obsypki, ułożenie przewodów wodociągowych wraz z montażem armatury lub kształtek (zgodnie z dokumentacją techniczną), wykonanie włączeń do istniejących sieci wodociągowej, oznakowanie trasy rurociągu, zasypanie i zagęszczenie wykopu gruntem dowożonym, próba szczelności kanałów i płukanie sieci, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. - Ø50PE1OO SDR17PN10 :l=355,00m | mb | 355
|  | Razem dział: WODOCIĄG | * |  | * | *
6 |  | PUNKTY CZERPALNE | * |  | * | *
| ST5 | Wykonanie punktów czerpalnych wody (wg. dokumentacji) Punkty czerpalne typowy fi 20 mm z rury stalowej ocynkowanej składające się : - studni chłonnej o srednicy 600 mm i wys. 1,0 m - trójnik z gwintem wewnętrznym DN50x40x50mm - redukcja DN 40x20 mm - zasuwa z gwintem wewnętrznym DN 20 mm - rura stalowa ocynkowana - kolano z gwintem wewnętrznym 90st - kurek kulowy o śr. 20 mm | kpl. | 2
|  | Razem dział: PUNKTY CZERPALNE | * |  | * | *
7 |  | BRANŻA ELEKTRYCZNA | * |  | * | *
Zasilanie szafki SO
|  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.III | m3 | 144
|  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m; krotność =2 | m | 450
|  | Ułożenie rur oslonowych z PCW o śr. do 140 mm- rura DVK 110 | m | 158
|  | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YAKY 4x35 mm2 | m | 296
|  | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknietych- - YAKY 4x35 mm2 | m | 158
|  | Uszczelnianie końców rur pianka poliuretanową [R=0,3] | szt. | 6
|  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonywanych ręcznie w gruncie kat.III | m3 | 108
|  | Posadowienie szafki sterowania oświetleniem SO | kpl. | 1
|  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
|  | Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 8
|  | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 4
|  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m ( metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III | szt. | 1
|  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m ( metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III za następne 1,5 m długości | szt. | 5
|  | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych- połączenie pręt-płaskownik | szt. | 1
Instalacja oświetlenia terenu cmentarza- stap I
|  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.III | m3 | 64.96
|  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m; krotność =2 | m | 203
|  | Ułożenie rur oslonowych z PCW o śr. do 140 mm- rura DVK 75 | m | 17
|  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YAKY 5x35 mm2 | m | 21
|  | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknietych-podejscia do złączek kablowych w słupie z uwzglednieniem zapasu przy słupie - YAKY 5x35 mm2 | m | 3
|  | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie- YAKY 3x25 mm2 | m | 166
|  | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknietych- - YAKY 3x25 mm2 | m | 17
|  | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknietych-podejscia do złączek kablowych w słupie z uwzglednieniem zapasu przy słupie - YAKY 3x25 mm2 | m | 38
|  | Uszczelnianie końców rur pianka poliuretanową [R=0,3] | szt. | 4
|  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonywanych ręcznie w gruncie kat.III | m3 | 48.72
|  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 11
|  | Montaż złącz bezpiecznikowych IZK (kpl na pprzewody fazowe , PE, N) we wnęce słupa | szt | 11
|  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciaganie w słupy i rury osłonowe przywysokości latarń do 4 m bez wysięgnika-YDY 3x1,5 mm2 | kpl. przew. | 11
|  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 11
|  | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 12
|  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3m ( metoda wykonania udarowa)- grunt kat.III | szt. | 3
|  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3m ( metoda wykonania udarowa)- grunt kat.III za następne 1,5 m długości Krotnośc =3 | szt | 5
|  | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych- połączenie pręt-płaskownik | szt. | 3
|  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 57
|  | Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju żyły 35 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył. | 171
Pomiary
|  | Badanie linii kablowej N.N.-kabel 3- żyłowy | odc. | 10
|  | Badanie linii kablowej N.N.-kabel 4- żyłowy | odc. | 1
|  | Badanie linii kablowej N.N.-kabel 5- żyłowy | odc. | 1
|  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia | pomiar | 11
|  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej ( pierwszy pomiar) | szt. | 1
|  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej ( każdy następny pomiar) | szt. | 3
Zabezpieczenie kabla SN 15 Kv
|  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.III | m3 | 144
|  | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm | m | 450
|  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonywanych ręcznie w gruncie kat.III | m3 | 108
Koszty towarzyszące
|  | Koszty obsługi geodezyjnej ( wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) | kpl | 1
|  | Koszt wyłączenia ENEA | kpl | 1
|  | Razem dział: BRANŻA ELEKTRYCZNA | * |  | * | *
8 |  | ŚMIETNIKI | * |  | * | *
| ST5 | Wykonanie śmietników z elementów gabionowych z siatką stalową (zgodnie z zapisami SWZ o długości 10 m), | kpl. | 4
|  | Razem dział: ŚMIETNIKI | * |  | *
9 |  | ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
| ST5 | Dostawa i montaż ławki z oparciem | szt. | 5
|  | Dostawa i montaż ławki bez oparciem | szt. | 5
|  | Dostawa i montaż kosza na śmieci | szt. | 10
|  | Razem dział: ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | * | *
10 |  | Kolumbarium
10.1. | ST5 | Roboty ziemne
|  | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncier kat. III z transportem urobku samochodami na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę | m3 | 4.52
|  | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę | m3 | 1.13
|  | Koszt składowania ziemi na wysypisku lub w miejscu Wykonawcy | m3 | 5.65
|  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III | m3 | 7.21
|  | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokości 1,6-2,5 m pod fundamenty w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą Kat. III-IV; głębokość do 1,5 m | m3 | 1.8
|  | Mechaniczne zasypywanie wykopów | m3 | 7.21
|  | Ręczne zasypywanie wykow | m3 | 1.8
|  | Zagęszczenie gruntu rodzimego | m3 | 9.01
10.2. |  | Fundamenty i ściany naziemia
|  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 0.63
|  | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 6.31
|  | Izolacje przeciwwilgociowe-ręczne gruntowanie podłoża pionowego | m2 | 14.16
|  | Izolacje przeciwwilgociowe-ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej- pierwsza warstwa | m2 | 14.16
|  | Izolacje przeciwwilgociowe-ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej- kolejna warstwa | m2 | 14.16
|  | Izolacja pozioma z folii fundamentowej | m2 | 6.31
|  | Ściany naziemia z bloczków betonowych na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem otworów na urny | m3 | 9.43
10.3. |  | Okładziny
|  | Okładziny ścian i nisz na urnę z płyt granitowych grubości 3 cm | m2 | 54.27
|  | Wykonanie spadków | m2 | 8.33
|  | Okładziny ścian z płyt granitowych grubości 5 cm | m2 | 8.33
|  | Półki z płyt granitowych o grubości 10 cm | m | 22.12
|  | Płyta zamykająca granitowa o wymiarach 50x50x3 cm | szt. | 36
10.4. |  | Nawierzchnia żwirowa
|  | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głebokości 35 cm | m2 | 32.98
|  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 31.71
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu od 20 do 21,5 cm 9 kruszywo łamane oraz kliniec) | m2 | 31.71
|  | Nawierzchnia żwirowa z lepiszczem - grubość po zagęszczeniu | m2 | 31.71
|  | Ława pod obrzeża betonowe zwykła | m3 | 1.63
|  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 27.14
|  | Razem dział: KOLUMBARIUM | * | *
11 |  | ZIELEŃ
11.1. | ST6 | Drzewa liściaste
|  | Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Klon zwyczajny | szt. | 4
|  | Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Klon jawor | szt. | 2
|  | Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Klon tatarski odmiana Ginnala | szt. | 5
|  | Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Olsza czarna | szt. | 3
|  | Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Brzoza pozyteczna | szt. | 4
|  | Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Grab pospolity | szt. | 11
|  | Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Ambrowiec amerykański | szt. | 5
|  | Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Tulipanowiec amerykański | szt. | 1
|  | Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Grab kolumnowy | szt. | 167
|  | Sadzenie drzew liściastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Lipa drobnolistna | szt. | 3
11.2. |  | Drzewa iglaste
|  | Sadzenie drzew iglastych z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem - Świerk kłujący | szt. | 3
11.3. |  | Trawy
|  | Sadzenie roslin okrywkowych z całkowitą zaprawą dołów- Trzcinnik ostrokwiatowy | szt. | 55
|  | Sadzenie roslin okrywkowych z całkowitą zaprawą dołów- Śmiałek darninowy | szt. | 50
11.4. |  | Trawniki
|  | Koszt zakupu i dowozu przez Wykonawce ziemi urodzajnej | m3 | 217.5
|  | Rozścielenie ziemi urodzajnej grubości 15 cm ręcznie z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 217.5
|  | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 1450
11.5. |  | Inne roboty
|  | Zabezpieczenie powierzchni agrowłókniną | m2 | 1620
|  | Obrzeża metalowe | m | 800
|  | Ściółkowanie korą warstwą grubości około 3 cm | m2 | 3080
|  | Przesadzenie drzew ( obwód drzewa do 20 cm) | szt | 6
|  | Razem dział: ZIELEŃ | * | * |  | 0
|  | RAZEM netto |  |  |  | 0
|  | VAT |  |  |  | 0
|  | Razem brutto |  |  |  | 0