Zamość, dnia 24-02-2022 r.

Zamawiający:

Gmina Zamość

ul. Peowiaków 92

22-400 Zamość

INFORMACJA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 112228L w m. Białowola.”

Nr sprawy RI.271.7.2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie:

„Witam. Nie zgadza się ilość kostki gr. 6 cm z opisu przedmiotu zamówienia do przedmiaru.”

Odpowiedź:

W punkcie 37d.8.2 przedmiaru robót, który obejmuje: „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w m2 chodnik: 1,5*(26,0+28,5+95,5)= 225,00 m2 oraz  dojścia do furtki i bramy (1,0+2,0)*0,75 = 2,25 m2” co łącznie daje razem: 227,25 m2.

W opisie przedmiotu nie wyszczególniono wykonania dojścia do furtki i bramy, które to zostały ujęte w przedmiarze robót.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga opracowania oferty zgodnie                                 z załączonym przedmiarem robót.

Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ.

Ryszard Gliwiński

Wójt Gminy Zamość