**11/W/2023**

**Specyfikacja techniczna na wykonanie wzierników ołowianych**

Wzierniki ze szkła ołowiowego montowane są w pojemnikach, które stanowią dodatkowe wyposażenie do opakowania generatorów molibdenowo - technetowych produkowanych przez Zamawiającego.

1. **Wymagania dotyczące materiału.**

Szkło ołowiowe dostarczamy we własnym zakresie, Wykonawca ma za zadanie pociąć je na odpowiednie wielkości, obrobić wg dostarczonych rysunków. Szkiełka po obu stronach muszą być przezroczyste aby można było przez nie patrzeć. **Szkło ołowiowe dostarczamy w taflach o wymiarach 150x125x115mm.**

1. Przedmiot zamówienia:

Wziernik pojemnika elucji………1000 szt.

1. Rysunki techniczne

Zamawiający dołącza rysunki techniczne wziernika ołowianego będące oddzielnym załącznikiem do specyfikacji.

1. **Wymagania dotyczące Gwarancji:**

 Zamawiający wymaga aby okres gwarancji wynosił: **12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.**

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Wykonanie całego zamówienia w ciągu 1 roku od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w formie dostawy częściowej np. co miesiąc po 200 szt. Wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia do ustalenia indywidualnego z Zamawiającym.

Każda dostawa będzie potwierdzana dokumentem PZ - przyjęcia na magazyn podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli dostarczanych elementów pod względem zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi opisanymi w **specyfikacji technicznej** do zaproszenia.

W przypadku wykrycia elementów niespełniających wymagań konstrukcyjnych, wadliwa część dostawy zostanie zwrócona do Wykonawcy na jego koszt.

W miejsce zwróconych do Wykonawcy wadliwych elementów dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowe, wolne od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 **f. Osoba kontaktowa:**

 Piotr Belka

 Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 Ośrodek Radioizotopów POLATOM
 Kierownik Działu Mechanicznego
 ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, Polska tel. +48 22 273 17 81

 piotr.belka@polatom.pl kom. 603 989 933
 [www.polatom.pl](http://www.polatom.pl)