Szczecin, 27.02.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy :

Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje” – Etap II

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1

W związku z zauważonymi podczas wizji lokalnej terenu placu budowy dwoma zdemontowanymi słupami oświetleniowymi zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający przewiduje ich ponowny montaż i czy jest on w zakresie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 1

Zamawiający przewiduje ponowny montaż dwóch zdemontowanych słupów oświetleniowych. Jedną lampę należy ponownie zamontować zgodnie z KNA 2/2017. Lokalizację drugiej lampy należy uzgodnić z Zamawiającym.