Wykonanie kompletnego ogrodzenia w miejscowości Bór Zapilski

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest – wykonanie kompletnego ogrodzenia panelowego o długości 160m.(dopuszczalny błąd pomiaru do 5%) z paneli ogrodzeniowych fi4 1.23 ocynk w kolorze ral, o wymiarach, szerokość 2,5m wysokość 1,23m., wraz z podmurówką betonową h-25.

Brama panelowa przesuwna o szerokości 5m i wysokości 1,4m – 1 szt.

Furtka panelowa o szerokości 1m wysokość 1,4m. – 2 szt.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego ogrodzenia.

Przedmiotowe ogrodzenie wykonane ma zostać na działce nr 192 w miejscowości Bór Zapilski

W minimalny okres gwarancji na urządzenia 36 m-cy.

Termin związania z ofertą 30 dni.

Termin płatności (przelew) 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Ostateczny termin realizacji zamówienia **do 30.11.2020r.**

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.