**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Dodatkowe informacje dotyczące warunków/realizacji umowy:**

1. Systemy ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego podlegają bezpośrednio stałemu monitorowaniu przez Wykonawcę.
2. Wykaz budynków podlegających bezpośrednio stałemu monitorowaniu przez Straż Pożarną.

- Coll Anatomicum

- DS. Karolek

- DS. Eskulap

- Coll Wrzoska

- Centrum Kongresowo – Dydaktyczne

- Centrum Biologii Medycznej

- Budynek ul. Dąbrowskiego 79

1. Systemy pożarowe posiadają odrębną i niezależną centralę.
2. Wykaz budynków wyposażonych w system wykrywania i sygnalizacji pożaru, które nie są podłączone do Straży Pożarnej i wymagają telefonicznego zgłoszenia o pożarze lub innym zagrożeniu pod tel. 998 lub 112:

- DS. Medyk

- DS.Aspirynka

- Coll Stomatologicum

- Coll Chmiela

- CITK ul. Parkowa

1. Zamawiający pokrywa koszty zakupy nowych części, niezbędnych do wykonania naprawy systemów alarmowych w przypadku, gdy uległy one naturalnemu zużyciu/awarii, a ich naprawa jest niemożliwa bądź nieopłacalna.
2. Nadzór nad systemami alarmowymi ma się odbywać zarówno za pośrednictwem pracowników na obiekcie jak i bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego.
3. Zamawiający przeszkoli bezpłatnie pracowników ochrony z obsługi systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych na obiektach, centrali telefonicznej itp.
4. Deponowanie gotówki odbywać będzie się w kasie – Citi Bank Handlowy,  
   ul. Dąbrowskiego 80, Poznań.

Lokalizacja wpłatomatów, z których wykonywane mają być wypłaty przez wykonawcę - ul. Rokietnicka 8, ul. Przybyszewskiego 37a i ul. Święcickiego 6. Czas wypłat to około 45 minut.

1. Zamawiający nie wymaga, aby wszyscy pracownicy ochrony posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
2. Systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w poszczególnych obiektach Zamawiającego podlegających monitorowaniu sygnałów alarmowych składają się z:
3. DS Wawrzynek - 1 sygnał monitorowania
4. Katedra Toksykologii ul.Dojazd - 3 sygnały monitorowania
5. Coll Chmiela ul. Święcickiego 4 - 3 sygnały monitorowania
6. Katedra Medycyny Sądowej ul. Święcickiego 6 - wezwanie patrolu do eskorty podczas przyjmowania zwłok
7. CNJA ul. Jackowskiego - 1 sygnał
8. CITK ul. Parkowa - 4 sygnały
9. CKD ul. Przybyszewskiego - 8 sygnałów
10. Coll Chemicum - 5 sygnałów
11. Ośrodek Wypoczynkowy Łazy - 5 sygnałów
12. Wilczak 12a DS. Hipokrates – 1 sygnał
13. Mazowiecka 33 – 1 sygnał
14. Rokietnicka 3 – 1 sygnał
15. Marcelińska 42 – 1 sygnał
16. Wykonawca nie ma obowiązku podłączenia systemów alarmowych ppoż do stacji monitorowania alarmów wykonawcy.
17. Obiekty Zamawiającego nie znajdują się na liście Wojewody, jako obiekty podlegającej obowiązkowej ochronie.
18. Grupa interwencyjna ma spełniać wymogi Rozporządzenia MSWIA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych tj. składać się z minimum 2 kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną.
19. Wykonawca wyznaczy koordynatora, który będzie dostępny na terenie Zamawiającego (rejon ulic Przybyszewskiego/Marcelińska/Bukowska/Polna) w wymiarze 40h tygodniowo, będzie on odpowiedzialny za stały kontakt z Zamawiającym oraz bieżącą realizację zadań, a jego dostępność w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej musi wynosić 24h/dobę. Zamawiający nie narzuca stałych ram pracy koordynatora.
20. Wyposażenie posterunków w defibrylatory nie leży po stronie wykonawcy. Defibrylatory znajdują się w następujących lokalizacjach: Budynek CKD ul. Przybyszewskiego 37, CBM ul. Rokietnicka 8, Coll. Wrzoska ul. Rokietnicka 7, Coll. Chmiela ul. Święcickiego 4, Coll. Sarnowskiego ul. Smoluchowskiego 11, Coll. Anatomicum ul. Święcickiego 6, Coll. Marii Magdaleny ul. Marii Magdaleny 14.
21. Zamawiający udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia dla pracowników ochrony   
    na poszczególnych posterunkach.
22. W obiekcie w Łazach znajdują się systemy alarmowe, które mają być monitorowane przez Wykonawcę.