Pruszcz Gdański, dnia 18.07.2025 r.

Znak sprawy:
ZP.271.30.2025 /30
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 01.07.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00301791 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa ulic Norwida i Fredry w Pruszczu Gdańskim 
wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową kanału technologicznego”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa 

prowadzonego postępowania 

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR 3
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ 
Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ. 
Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).
Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostaną przekazane i udostępnione na stronie internetowej w najbliższym czasie.
I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Proszę o doprecyzowanie, czy w ramach budowy kanału technologicznego przewiduje się budowę studni typy SKR-2 czy SKR-1?
Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że w udostępnionej dokumentacji znajduje się odpowiedź na zadane pytanie – TOM II DP – PT.zip  (TOM III).
Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Na przekroju normalnym w szczególe 1 wzdłuż krawężnika kamiennego występuje opaska z kostki grafitowej łupanej 9/11 . Proszę o informacje czy wykonanie tej opaski jest również w przedmiocie zamówienia? Proszę o podanie ilości do wykonania oraz wskazania miejsca ułożenia.

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje się wykonania opaski z kostki kamiennej na chodnikach w ramach przedmiotowego zamówienia. Chodnika należy wykonać z płytki chodnikowej płukanej 35x35x5. Odpowiednia pozycja znajduje się w udostępnionym przedmiarze robót,

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Na projekcie stałej organizacji ruchu drogowego zaznaczony jest do wykonania próg spowalniający pełny. Proszę o informacje z czego ma być wykonany próg spowalniający? Jeżeli ma być to gotowy prefabrykat to bardzo proszę o załączenie szczegółu wraz z wymiarami oraz charakterystycznymi danymi.
Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że próg spowalniający jak i wyniesione przejście dla pieszych mają być wykonane z czerwonej kostki prostokątnej bezfazowej jako element nawierzchni. Udostępniona dokumentacja oraz przedmiar zawierają wszystkie dane w tym zakresie.
Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Czy regulacja pionowa studzienek/ włazów/ skrzynek ma polegać jedynie na pionowej regulacji uzbrojenia podziemnego czy należy wymienić jakieś elementy na nowe?

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że wycenić należy jedynie regulacja urządzeń obcych.
Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze dotyczącym wykonania kanalizacji deszczowej wskazana jest pozycja nr 1.5 dotycząca wykonania przewiertu rurą DN 300 - 8m. Czy przedmiot zamówienia obejmuje ten zakres? Jeżeli tak - proszę o wskazanie miejsca wykonania oraz czy ma zostać wykonany rurą stalową / PE?

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że w udostępnionej dokumentacji nie występuje opisany zakres, dlatego usuwa się pozycję nr 1.5 w przedmiarze robót kanalizacji deszczowej.

Zamawiający udostępnia w załączeniu Przedmiar robót kd ZMIENIONY.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót kd: plik w formacie PDF: 30_25 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót kd ZMIENIONY.pdf
Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Proszę o wskazanie dokładnych ilości i średnicy rurociągów kanalizacji deszczowej do likwidacji. Czy rurociągi do demontażu należy fizycznie usunąć z gruntu?

Wyjaśnienie:
Zgodnie z dokumentacją projektową przewiduje się wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej na nową, wskazano na odpowiednich rysunkach odcinki. Ponieważ trasa nowego kanału pokrywa się w większości z istniejącym kanałem należy wycenić usunięcie istniejących kanałów i studni, ich wywóz i utylizację. Odpowiednie pozycje znajdują się w przedmiarze robót.
Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Czy wykonawcy będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca  nie będzie ponosił opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Wykonawca wnosi o rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie załącznika nr 6 do SWZ – kosztorys ofertowy: proszę o wskazanie, który z przedmiarów należy ująć w pozycji III – Roboty w zakresie branży elektroenergetycznej.

Wyjaśnienie:
Zamawiający udostępnia w załączeniu poprawiony wzór kosztorysu ofertowego. (załącznik nr 6 do SIZW Tom I IDW). 
Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony załącznik nr 6 do IDW SWZ Tom I wzór kosztorysu ofertowego: 

plik w formacie doc: 30_25 załącznik nr 6 – wzór kosztorysu ofertowego ZMIENIONY
plik w formacie PDF: 30_25 załącznik nr 6 – wzór kosztorysu ofertowegoZMIENIONY.pdf

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o aktualne uzgodnienia zarówno zarządcy drogi, jak i gestorów sieci.

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że udostępnione materiały są wystarczające do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wskazanie wymaganego okresu pielęgnacji zieleni (wykonanych trawników).

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć pielęgnację zieleni w okresie 1 roku. 
Zamawiający uzupełnia pozycję 6.2 przedmiaru robót branży drogowej.

Zamawiający udostępnia w załączeniu Przedmiar robót branży drogowej Zmieniony II.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót branży drogowej: plik w formacie PDF: 30_25 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót branża drogowa ZMIENIONYII.pdf
Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

W projekcie docelowej organizacji ruchu wskazano, że wymagana gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 3 lata. Prosimy o potwierdzenie, ze taki okres gwarancji należy przyjąć do oferty.

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że w okresie 3 lat Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania wykonanego oznakowania poziomego.
Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wskazanie wymaganych parametrów punktowych elementów odblaskowych. W ST D-07.01.01 w pkt. 2.6.6 wskazano wszystkie możliwe występujące PEO dostępne na rynku bez wskazania jakie należy zamontować na tym zadaniu.

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na niską trwałość tych elementów zrezygnował z ich wykonania. W związku z powyższym usuwa się pozycję 8.5 Przedmiaru robót branży drogowej ul. Norwida - Punktowe, nawierzchniowe elementy odblaskowe.
Zamawiający udostępnia w załączeniu Przedmiar robót branży drogowej ZMIENIONY II.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony przedmiar robót branży drogowej: plik w formacie PDF: 30_25 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót branża drogowa ZMIENIONYII.pdf
Zapytanie nr 17 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że przebudowy ulicy Norwida należy dokonać w oparciu o projekt techniczny autorstwa biura projektowego NEOX Sp. z o.o. a przebudowy sięgaczy i ul. Fredry w oparciu o projekt wykonawczy autorstwa biura projektowego DROGADO Sp. z o.o.

Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że zapytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zapytanie nr 18 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przebudowy ulicy Fredry i sięgaczy ul. Norwida nie należy wykonywać elementów docelowej organizacji ruchu.

Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że zapytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zapytanie nr 19 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na własny koszt ma zawrzeć umowę ubezpieczeniową dotyczącą wszelkich ryzyk w ramach tego konkretnego zamierzenia budowlanego.

Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że zapytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zapytanie nr 20 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że termin wykonania zamówienia 150 dni oznacza fizyczne zakończenie robót, bez procedur odbiorowych i przekazania do użytkowania.

Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że zapytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zapytanie nr 21 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca może dokonywać zmian dotyczących ilości pozycji przedmiarowych?

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się modyfikacji przedmiarów robót. W przypadku wątpliwości co do załączonych przedmiarów należy wskazać je pisemnie, a Zamawiający w przypadku ich zasadności wprowadzi odpowiednie zmiany.
Sposób obliczenia ceny określa SWZ Tom I IDW  Rozdział 17. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
Zapytanie nr 22 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że w niniejszym przetargu obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe, tzn. obmiar powykonawczy pomnożony przez jednostkowe ceny ryczałtowe wskazane ofercie Wykonawcy. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie co w przypadku gdy ilości obmiarowe powykonawcze będę wyższe niż te wskazane w przedmiarach co spowoduje wzrost wynagrodzenia ponad wynagrodzenie wskazane w ofercie oraz przy zastrzeżeniu w umowie, że wskazane w ofercie wynagrodzenie jest „nieprzekraczalne”?
Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy, z tytułu prawidłowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej ceny wykonania Zamówienia z podatkiem VAT określonej w ofercie Wykonawcy (…). Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy, rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi kosztorysowo, na podstawie uszczegółowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiście wykonanych jednostek Robót, podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy. 

Zatem wynagrodzenie Wykonawcy na charakter wynagrodzenia kosztorysowo – ryczałtowego.
Zamawiający zawarł w IDW Tom I SWZ postanowienia pozwalające na zmianę umowy i rozliczenie z Wykonawcą robót dodatkowych, których zakres lub ilość przekracza zakres robót określonych w przedmiarach robót.

Zapytanie nr 23 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie projektu budowy kanalizacji technicznej.
Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy projekt został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania – TOM II DP – PT.zip  (TOM III).

Zapytanie nr 24 (pisownia oryginalna)
Prosimy o potwierdzenie, że kanalizację teletechniczną należy zbudować z 1 rury HDPE 160 mm pierwotnej, 3 rur HDPE 40mm i jednej wiązki mikrorur MR1 cienkościennych o śr. zewnętrznej 40mm.
Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z udostępnionym na stronie prowadzonego postępowania projektem technicznym - TOM II DP – PT.zip  (TOM III).
Zapytanie nr 25 (pisownia oryginalna)
Prosimy o informacje jakie studnie mają być wbudowane i podanie ich parametrów.

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, zakładając, że pytanie dotyczy studni teletechnicznych, że zostały opisane w udostępnionym na stronie prowadzonego postępowania w projekcie technicznym - TOM II DP – PT.zip  (TOM III).

II. Załączniki:
1. Plik w formacie PDF: 30_25 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót kd ZMIENIONY.pdf
2. plik w formacie doc: 30_25 załącznik nr 6 – wzór kosztorysu ofertowego ZMIENIONY
plik w formacie PDF: 30_25 załącznik nr 6 – wzór kosztorysu ofertowego ZMIENIONY.pdf
3. plik w formacie PDF: 30_25 SWZ Tom II - DP - Przedmiar robót branża drogowa ZMIENIONYII.pdf
III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
PAGE  

