Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-40/2022

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Wykonawca  …………………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………………

kod …………………………… miasto…………………………

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Wyroby medyczne jednorazowe i wielorazowe na Blok Operacyjny kompatybilne z urządzeniem Emed i Valleylab |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN/ wielkość opakowania |
| 1. | Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia aktywna 103 cm², grubość 1,65- 1,70 mm, pakowane pojedyńczo z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta. albo Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm,do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody bierne dla dzieci, powierzchnia ogólna 142-145 cm² , powierzchnia aktywna 73 cm², grubość 1,65 – 1,70 mm, żelowe owalne, dzielone symetrycznie na dwie równe części, pakowane pojedyńczo. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk typu Jack, długość 5-5,5 m | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk do diatermii Valleylab, długość 5-5,5 m | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 285-315 cm, z wymiennym nożykiem dł. 70 mm wtyk 2,35 ± 0,03 mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał uchwytu – polipropylen z ABS, maksymalne dopuszczalne natężenie prądu 1A, maksymalna dopuszczalna częstotliwość 1 MHz, hipoalergiczny, biokompatybilny oraz bez pirogenów | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 1-pinowy, dedykowany do Bowie, Valleylab, Conmed, dł. całkowita 3.0-3.5m | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu szpatuła, długa, do wtyku o śr.2.4 mm, część robocza 2.5x20mm albo Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną, szpatułę owalną, prostą, do wtyku 2,4mm, część robocza 2x24mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu igła, do wtyku o śr.2.4 mm, część robocza śr. 0,5x20mm albo Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną, igła, do wtyku 2,4mm, część robocza śr. 0,5x28mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda monopolarna wielorazowa typ nożyk, wtyk 4 mm, długość całkowita 50 – 55 mm, część robocza 25-26x3-3,2 mm albo Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną, typ nożyk, wtyk 4mm, długość całkowita 50-55mm, część robocza 25 x 3,5mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Pinceta bipolarna bagnetowa dł. 19,5-20 cm, końce proste 1 mm z kołkiem oporowym w części odgiętej, blisko końcówek roboczych albo Zamawiający dopuszcza pincetę bipolarną bagnetową, dł. 19,5cm, końce proste 1mm z kołkiem oporowym w miejscu zagięcia, blisko uchwytu szczypiec | 7 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kabel bipolarny dł. 3- 3,5 m, wtyk 2-pinowy, wtyk od strony pincet okrągły na zewnątrz, w środku typ europejski | 35 |  |  |  |  |  |
| 12. | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe z drutem barowym dla identyfikacji w Rtg, wymiary 50x50x6 mm , pakowany pojedyńczo, przyklejany, waga do 3g albo Zamawiający dopuszcza czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z nitką widoczną w rtg, o wymiarach 50x50x5mm, pakowane pojedynczo, przyklejane, waga do 3g | 1500 |  |  |  |  |  |
| 13. | Pinceta bipolarna wielorazowa prosta, dł.19,5-20 cm , końcówka 1 mm, końce odgięte | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Pinceta bipolarna wielorazowa prosta, dł.19,5 -20 cm, końcówka 1 mm, końce odgięte, nieprzyklejająca się | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| Wyroby medyczne jednorazowe i wielorazowe na Blok Operacyjny kompatybilne z urządzeniem Emed i Valleylab |
| Lp | Nazwa towaru – asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/EAN/ wielkość opakowania |
| 1 | Kleszczyki do koagulacji i zamykania naczyń, wielorazowe dł. 16 cm, odgięty, część robocza 3 mm, wtyk do kabla na obu częściach chwytowych | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do podłączenia kleszczyków do zamykania naczyń do 7 mm, dł. 3-3,5 m, wtyk do diatermii 2-pinowy z dwoma wtykami od strony narzędzia, kompatybilny do oferowanych kleszczyków | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłony jednorazowe do lamp operacyjnych, uniwersalne, sterylne, średnica uchwytu 20-40 mm, średnica dysku 11,8 cm, wymiary folii 9,5x12 cm | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Marker skórny z linijką 15 cm, jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, bezzapachowy, niealergiczny | 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych dł. 3-3,5 m, wtyk do narzędzi 4 mm, wtyk do diatermii 3 pinowy | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterownik nożny dwuprzyciskowy dł. Kabla 4,5 - 5 m, wtyk do aparatu 4 pin albo Zamawiający dopuszcza włącznik nożny do diatermii EMED dwuprzyciskowy z kablem o dł. 5, wtyk do aparatu 6-pin z adapterem do gniazda 4pin | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN- jeśli dotyczy |
| 1 | Pompa infuzyjna baclofenowa: - programowalna – szeroki zakres programowalnych parametrów i trybów pracy - - pojemność zbiornika 20ml lub 40ml- - alarm informujący o konieczności uzupełnienia leku lub wymiany pompy - - stabilność baklofenu w pompie 180 dni Okres gwarancji na pompę min. 24 miesiące. | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik dooponowy: - czterowarstwowy cewnik dedykowany do pomp jw. - wymiary: odcinek rdzeniowy 86,4 cm odcinek pompy 27,9 cm całkowita długość 114,3 cm | 11 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tunelizator: cewnik tunelujący do użycia z cewnikiem długość 60cm | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do napełniania dedykowany do pomp jw. | 11 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN- jeśli dotyczy |
| 1 | Zestawy do napełniania pomp baklofenowych typu Synchromed Wymagany skład zestawu: - strzykawka 20ml - filtr 20µm - 2 igły - szablon - obłożenie - okres ważności sterylizacji min. 12 miesięcy od daty dostawy | 105 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

# Podpis elektroniczny osoby uprawnionej