## Zadanie 8 VTS
Wykaz central wentylacyjnych
Zadanie 8 - Przegląd i konserwacja 2 central wentylacyjnych VTS oraz przeprowadzenie badań skuteczności i sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej
L.p. | Obiekt | Producent | Centrala | Numer | Filtr | Gwarancja
1 | KWP Opole, ul. Korfantego 2, Opole, strzelnica | VTS | Ventus VS-40-L-H/S | 8-110-12-2040-00215 | 2 x VS 40 B.FLT F5 EU5 572x272x50-G4 | NIE
2 |  |  | Ventus VS-10-R-PHC/SS-T | 8-110-12-2010-00402 | 3 x VS 10 P.FLT G4 DEU4 | NIE