|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pakietu**  | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat**  | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **SONDY DO LASERA JASKROWEGO BĘDACEGO WŁASNOŚCIĄ SZPITALA** **(typ Laser 810 nm CYCLO G6, rok produkcji 2022, producent IRIDEX, kraj USA), CPV 33140000-3**  |
| **1** | 1 | Sonda do lasera jaskrowego | szt. |   | 8 | **50** |   |   |   |
| 2 | Sonda do lasera jaskrowego z podświetleniem | szt. |   | 8 | **50** |   |   |   |
|   |   | **Razem pakiet nr 1**  |  |  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE**  |
|  |
| **1** | **Sonda do lasera jaskrowego** |  |  |
|   | Do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej | TAK, podać |   |
|   | Długość fali 810 nm | TAK, podać |   |
|   | Jednorazowa i sterylna | TAK, podać |   |
|   | Światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej | TAK, podać |   |
|   | Oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy | TAK, podać |   |
|   | Kanał dla żelu wiskoelastycznego | TAK, podać |   |
|   | Końcówka profilowana do budowy gałki ocznej | TAK, podać |   |
| **2** | **Sonda do lasera jaskrowego z podświetleniem** |  |  |
|   | Do leczenia wiązką ciągłą | TAK, podać |   |
|   | Długość fali 810nm | TAK, podać |   |
|   | Wyposażona w podświetlenie światłem białym, iluminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego  | TAK, podać |   |
|   | Końcówka profilowana do budowy gałki ocznej | TAK, podać |   |
|   | Jednorazowa i sterylna | TAK, podać |   |
|   | Posiadająca dwa konektory, jeden dla źródła lasera 810nm i drugi dla światła białego transiluminacji | TAK, podać |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| [[1] Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty](file:///C%3A%5CUsers%5Cpmrozek%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C70415082.xlsx#RANGE!_ftnref1) |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Treść oświadczenia wykonawcy:**  |  |  |
|  | 1.        Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. |  |  |