|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **SONDY DO LASERA JASKROWEGO BĘDACEGO WŁASNOŚCIĄ SZPITALA**  **(typ Laser 810 nm CYCLO G6, rok produkcji 2022, producent IRIDEX, kraj USA), CPV 33140000-3** | | | | | | | | | |
| **1** | 1 | Sonda do lasera jaskrowego | szt. |  | 8 | **50** |  |  |  |
| 2 | Sonda do lasera jaskrowego z podświetleniem | szt. |  | 8 | **50** |  |  |  |
|  |  | **Razem pakiet nr 1** | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  |
| **1** | **Sonda do lasera jaskrowego** |  |  |
|  | Do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej | TAK, podać |  |
|  | Długość fali 810 nm | TAK, podać |  |
|  | Jednorazowa i sterylna | TAK, podać |  |
|  | Światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej | TAK, podać |  |
|  | Oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy | TAK, podać |  |
|  | Kanał dla żelu wiskoelastycznego | TAK, podać |  |
|  | Końcówka profilowana do budowy gałki ocznej | TAK, podać |  |
| **2** | **Sonda do lasera jaskrowego z podświetleniem** |  |  |
|  | Do leczenia wiązką ciągłą | TAK, podać |  |
|  | Długość fali 810nm | TAK, podać |  |
|  | Wyposażona w podświetlenie światłem białym, iluminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego | TAK, podać |  |
|  | Końcówka profilowana do budowy gałki ocznej | TAK, podać |  |
|  | Jednorazowa i sterylna | TAK, podać |  |
|  | Posiadająca dwa konektory, jeden dla źródła lasera 810nm i drugi dla światła białego transiluminacji | TAK, podać |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| [[1] Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty](file:///C:\Users\pmrozek\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\70415082.xlsx#RANGE!_ftnref1) | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Treść oświadczenia wykonawcy:** |  |  |
|  | 1.        Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. |  |  |