**Zapytanie ofertowe**

**Dostawa komory rękawicowej z wyposażeniem   
dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu**

**(ZO/016/22)**

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) zaprasza do złożenia oferty na dostawę komory rękawicowej z wyposażeniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

1. **ZAKRES ZAMÓWIENIA:**
2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem i uruchomieniem   
   w miejscu wskazanym w siedzibie Zamawiającego komory rękawicowej (zwanej dalej również „sprzętem”) do miejsca wskazanego przez zamawiającego (zgodnie   
   ze specyfikacją techniczno – cenową stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz projektem umowy- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
3. W zakres przedmiotu zamówienia, wchodzi również instruktaż osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot umowy (informacje o wymaganym zakresie i warunkach realizacji instruktażu podane zostały   
   w specyfikacji technicznej).
4. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**
5. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie   
   do dnia 29.12.2022 r.. Odbiór przedmiotu zamówienia i wystawienie faktury musi nastąpić do dnia 31.12.2022 r.. Zamawiający zastrzega sobie 2 dni na sprawdzenie dostarczonego przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i uruchomienia sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia, na co najmniej 3 dni przed datą ich rozpoczęcia.
7. Zamawiający, w ciągu 2 dni sprawdzi zgodność dostarczonego, zainstalowanego   
   i uruchomionego sprzętu z zawartą umową, zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy w tym prawidłowość jego funkcjonowania. Po przeprowadzeniu sprawdzenia oraz instruktażu zgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej zostanie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy albo protokół rozbieżności.
8. Zamówienie uważa się za zrealizowane w dacie podpisania protokołu   
   zdawczo – odbiorczego, bez zastrzeżeń.
9. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego lub innym dokumencie pisemnym zawierającym wszystkie elementy wskazane w treści formularza oferty oraz   
    na formularzu specyfikacji techniczno-cenowej stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
14. Wszelkie koszty związane opracowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa   
    w postępowaniu, niezależnie od wyniku postępowania, ponoszą Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku   
    z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Oferta musi zawierać dane adresowe Wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail), oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
16. **OKRES WAŻNOŚCI OFERT:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 15.10.2022 roku.

1. **SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:**
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej (dalej zwana „platformą”), na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uep.
3. Wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego należy przekazywać   
   w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania,   
   w tym odpowiedzi na pytania, zmiana treści zapytania ofertowego, rozstrzygnięcie bądź unieważnienie postępowania będzie przekazywał Wykonawcom w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy oraz zamieszczał w sekcji „Komunikaty”.
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią tj. od poniedziałku od piątku w godz. 7.30-15.30.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Pytania należy przesłać w terminie nie późniejszym niż dzień, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli pytanie wpłynie do zamawiającego po upływie wskazanego terminu, Zamawiający może pozostawić pytanie bez rozpoznania.
9. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, zamieszczając treść pytania i odpowiedzi,   
   bez ujawnienia źródła zapytania na stronie internetowej, na której zostało opublikowane niniejsze zapytanie ofertowe.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia zapytania ofertowego. Zmiana ta będzie wiążąca przy składaniu ofert.
11. **SKŁADANIE OFERT I DOKUMENTY:**
12. Oferta wraz z dokumentami wskazanymi powinna być złożona za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep na stronie dotyczącej niniejszego postępowania. Składanie ofert w danym zapytaniu ofertowym nie wymaga od Wykonawcy założenia konta na platformie. Uwaga! Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w platformie poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”, ewentualne dołączenie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca składania ofert znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
13. Zamawiający rekomenduje aby oferta wraz z dokumentami składana elektronicznie została podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bezpośrednio na dokumencie, który następnie Wykonawca przesyła do systemu.
14. Dokumenty, które należy złożyć:
15. **Formularz oferty** – Załącznik nr 1
16. **Formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianej/ oferowanej komory rękawicowej** – Załącznik nr 3
17. **TERMIN SKŁADANIA OFERT:**
18. Oferty należy składać nie później niż do dnia **16.09.2021 r.** do godz. **10:00.**
19. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
20. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
21. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności   
    z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
22. **SPOSÓB POPRAWIANIA BŁĘDÓW W OFERTACH.**
23. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę drogą elektroniczną (zawiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy podany w ofercie). Wykonawca w terminie do 3 dni od zawiadomienia, może nie zgodzić się na dokonanie poprawek. Oferta w takim przypadku podlega odrzuceniu.
24. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
25. **OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW   
    I SPOSOBU OCENY OFERT.**
26. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

**Kryteria**

cena oferty 70 pkt

dodatkowe funkcjonalności 30 pkt

**Cena** – Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej z pozycji wyższa od zera.

W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, oraz wykonanie wszystkich obowiązków wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zmówienia, zgodnie z niniejszą SWZ, umową jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

**Zamawiający przyjmuje, iż z zastrzeżeniem akapitu następnego, przedmiot zamówienia jest objęty stawką VAT 23%. W przypadku przyjęcia przez wykonawcę innej stawki VAT, wykonawca zobowiązany jest uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się na indywidualną interpretację organu podatkowego.**

Kryterium oceny ofert:

1. Cena oferty

Cena – wykonawca musi podać cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich.

Ocena punktowa badanej części oferty w kryterium „cena” (oznaczona jako OoC), wyliczona według wzoru:

gdzie:

• OoC - ocena punktowa badanej oferty w kryterium „cena” po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

• Cmin – najniższa cena oferty z badanych ofert

• Co – cena badanej oferty

1. dodatkowe funkcjonalności

Dodatkowe funkcjonalności - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę, czy oferowany przedmiot zamówienia będący ofertą wykonawcy, posiada funkcjonalności opisane w wierszach od 1 do 11 specyfikacji technicznej (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) w tabeli „Dodatkowe funkcjonalności”.

Posiadanie przez oferowany przez wykonawcę sprzęt, którejś z opisanych w wierszach od 1 do 11 funkcjonalności, należy potwierdzić w tychże to wierszach w kolumnie 2   
w tabeli „Dodatkowe funkcjonalności” wpisując słowo „TAK” lub „T” lub „POSIADA”. Niewypełnienie, pozostawienie wiersza pustego, wpisanie słowa „NIE” lub „N” lub też „NIE POSIADA”, a także opisanie go w sposób niezgodny z powyżej zamieszczonym opisem, skutkować będzie przyjęciem do oceny tej pozycji/ wiersza 0 pkt..

Ocena punktowa badanej oferty w kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” (oznaczona jako OF) zostanie wyznaczona zgodnie z poniższym opisem:

| **Lp.** | **Opis funkcjonalności** | **Oferowany komora rękawicowa posiada funkcjonalność opisaną w niniejszym wierszu**  **(„TAK”/ „T”/ „POSIADA”)** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | *Oferowana komora rękawicowa posiada wyciek gazu z komory głównej poniżej 0,05% obj./godz. zgodnie z ISO 10648-2 (metoda tlenowa) lub ISO 25412 (metoda ciśnieniowa).* | 3 pkt |
| **2.** | *Oferowana komora rękawicowa posiada możliwość rozbudowy w późniejszym czasie o śluzę pomocniczą (poza wymaganą komorą wstępną / śluzą transferową, zgodnie z opisem specyfikacji technicznej powyżej) w kształcie cylindrycznym o średnicy wewnętrznej co najmniej 80mm lub prostopadłościennym o przekroju kwadratowym co najmniej 90x90mm i długości komory pomocniczej co najmniej 150 mm) z ręcznie zamykanymi szczelnymi zamknięciami śluzy (w przypadku komory z otworem pod śluzę pomocnicza otwór pod tą śluzę musi być zaślepiony).* | 2 pkt |
| **3.** | *Oferowana komora rękawicowa jest wyposażona w automatyczny układ podawania gazu roboczego. Układ wykrywający spadek ciśnienia i automatycznie sterujący elektrozaworem wpuszczającym gaz obojętny do wnętrza komory w celu wyrównania ciśnienia gazu obojętnego.* | 4 pkt |
| **4.** | *Oferowana komora rękawicowa posiada możliwość pracy układu odgazowywania w trybie automatycznego podawania gazu utrzymującego nadciśnienie wewnątrz komory i automatycznym przepłukiwaniem komory przy wzroście stężenia H2O w komorze roboczej oraz możliwość pracy układu odgazowywania w trybie ręcznym (z ręcznym wypełnianiem gazem obojętnym, zapowietrzaniem, przewietrzaniem śluzy) pozwalającym przepłukiwać komorę gazem roboczym w sposób ciągły.* | 4 pkt |
| **5.** | *Oferowana komora rękawicowa jest wyposażona w układ pomiarowy do monitorowania w komorze roboczej w sposób ciągły zawartości tlenu i wilgoci.* | 3 pkt |
| **6.** | *Oferowana komora rękawicowa posiada możliwość doposażenia w późniejszym czasie w system oczyszczania atmosfery w komorze roboczej z wilgoci, tlenu z możliwością regenerowania złoża systemu oczyszczania atmosfery.* | 2 pkt |
| **7.** | *Komora robocza oferowanej komory rękawicowej jest wyposażona w mierniki ciśnienia (pomiar w komorze roboczej ciśnienia absolutnego pod- i nadciśnienia).* | 2 pkt |
| **8.** | *Oferowana komora rękawicowa wyposażona w drzwi dostępowe, wyjmowaną/demontowaną szybę frontową lub inne równoważne rozwiązanie pozwalając na wyposażenie komory roboczej w niezbędne do badań akcesoria osprzęt o większych gabarytach tj. np. wagę, statyw, stojak, półki, itp..* | 3 pkt |
| **9.** | *Oferowana komora rękawicowa posiada pochylony przeszklony pod kątem front np. 10 stopni z hartowanego szkła bezpiecznego o podwyższonej transparentności.* | 2 pkt |
| **10.** | *Oferowana komora rękawicowa jest wyposażona w pompę próżniową, do odpowietrzania komory głównej/ roboczej i śluzy transferowej (komory wstępnej/ załadunkowej).* | 4 pkt |
| **11.** | *Oferowana komora rękawicowa posiada możliwość doposażona w późniejszym czasie w zaślepki/ zatyczki portów rękawicowych (zabezpieczenie w trybie stand-by przed dyfuzją do komory zanieczyszczeń np. tlenu, wilgoci, itp.).* | 1 pkt |

Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, będzie musiał przy odbiorze wykazać,   
że dostarczony sprzęt, będący przedmiotem zamówienia i oferty wykonawcy, posiada funkcjonalności potwierdzone przez wykonawcę w złożonej ofercie, w specyfikacji technicznej (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) w tabeli „Dodatkowe funkcjonalności”.

**Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:**

gdzie:

• Oo – całkowita ocena punktowa badanej oferty, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

• OoC – ocena punktowa badanej oferty w kryterium „cena”

• OF – ocena punktowa badanej oferty w kryterium „dodatkowe funkcjonalności”

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.**
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została wybrana, zobowiązani są do przedłożenia – przed zawarciem umowy z Zamawiającym – umowy regulującej ich współpracę.
7. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają z oferty Wykonawcy. Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od osoby(osób) reprezentującej(ych) Wykonawcę, aby potwierdziła(y) ona(e) swoją tożsamość poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów (np. dowodu osobistego).
8. Niespełnienie powyższych wymagań przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia będzie uważane za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia tej umowy. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zakończenia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia i podania przyczyn w dowolnym momencie. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

*klauzula informacyjna z art. 13 RODO*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.*
* inspektorem ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest *dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, Budynek Collegium ALTUM, Pokój 1715, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań* [*rodo@ue.poznan.pl*](mailto:abi@ue.poznan.pl)*,* [*jacek.luczak@ue.poznan.pl*](mailto:jacek.luczak@ue.poznan.pl)*, tel. +48 602 394 161*
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ***ZO/016/22*** *realizowanym w zapytaniu ofertowym*
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.