## Arkusz1
Lp. | Jednostka Policji lokalizacja | Typ agregatu | Rok produkcji | Moc | Nr fabr. zespołu prąd. | oferta cenowa
OST 112 - część I
1. | KPP Ostrów Wlkp. | FI 80 ACC | 2006 | 80 KVA | 705002906
2. | KPP Turek | X-324E1 | 1974 | 44 KW | 221c4444
3. | KPP Międzychód | FI 100 ASCG | 2006 | 100 kVA | 83879*88
4. | KPP Czarnków | PAD 36-3/400-R | 1984 | 36 KW | GCPP84C/9
5. | KPP Złotów | PAD 36-3/400-R | 1986 | 36 kW | 52115
6. | KPP Wolsztyn | GPS System GI 176 | 2012 | 172 | SK250115
7. | KPP Śrem | Telzas HL-40 | 2001 | 40kVA | 1.024 914?b
8. | KPP Krotoszyn | PAD 36-3/400-R | 1986 | 36 KW | 52872
9. | KPP Koło | Himoinsa H4W-4STS | 2018 | 45KW | 181000740
10. | KPP Września | SW 400/E25 | 1993 | 44 KW | T55 A-1930705
11. | KPP Chodzież | PAD 36-3/400-R | 1983 | 55 KVA | 52131
12. | KPP Środa Wlkp. | 24ZPP16H6 | 1973 | 100 KW | TOA12104
13. | KPP Rawicz | PAD 36-3/400 | 1992 | 36 KW | KNCY41R62 SF-10718
14. | KPP Gniezno | Z.M.I.N ZPP 16H6 | 1970 | 100 KW | 2038/70GENA 1364
15. | KPP Grodzisk Wlkp. | PAD 36-3/400 | 1970 | 63 KVA | DCB 63-4/n
16. | KPP Szamotuły | 242PP16H6 | 1975 | 100KW | 856/75
17. | KPP Kępno | FOGO FJD 60 | 2005 | 60 KVA | 1491
18. | KPP Wągrowiec | Andoria SW400 | 1983 | 65 KW | 400/231V-80A-50HZ
19. | KPP Jarocin | FOGO FDG 200 IS | 2015 | 200 kVA | SK250MM47492
20. | KPP Ostrzeszów | PAD 36-3/400 | 1980 | 36 KW | 182860
21. | KPP Oborniki Wlkp. | PAD 36 -3/400 | 1982 | 36 KW | 52224
22. | KMP Leszno Korcza | TELZAS HL-40 | 2001 | 40 kVA | 122528/04
23. | KMP Leszno 17 Stycz | FOGO FDF 130 VS | 2018 | 140 kW | SK225LM*11211758
24. | KMP Konin | 56 ZPPb-SW 680/141/5 | 1980 | 100 KW | 574593
25. | KMP Konin | 81 ZPP-SW 680/141/5 | 1982 | 100 KW | 60155
26. | KMP Poznań Szylinga | Perkins 4006-23TAG2A | 2008 | 584/730 KW | Marelli MJB355MB4
27. | KWP Poznań | PZL Wola | 1985 | 200 KW | Ge355M4-03
28. | KWP Poznań | PDE200E3 | 2015 | 160 kW | TPA 273-1605
29. | KWP Poznań | APP 330 | 2018 | 264 KW | AP18021
część II
1 | KWP OPP Poznań | 24ZPP16H6 | 1973 | 100 KW | TOA 12704555762
2 | KWP OPP Poznań | 7ZPP16H6 | 1971 | 90KW | A1264551222
3 | KWP OPP Poznań | Himoinsa HPW-50 T5 | 2014 | 36 KW | 7101314
4 | KWP OPP Poznań | Olymp | 2014 | 22 KW | x
5 | KWP Baza sam. Mag, | 3ZPP25OS | 1975 | 200kW | 2762
6 | KWP Piła Mag. Uzbr. | PAD 36-3/400-R | 1984 | 36 KW | 9194
7 | KWP Lotnisko Ławica | PAD 16/3/400 | 1982 | 16 kW | 494937-128
8 | KWP Jednostka Policji | FIGO FDG 80 IS | 2014 | 60 KW | D 14205
9 | KP Poznań N. Miasto | 56-Z-PP-d | 2005 | 110 KW | A280MO4
10 | KP Poznań Grunwald | FDF 100 PD | 2014 | 100 KVA | 2634/1500
11 | KP Poznań Jeżyce | APD 330 | 2018 | 240 KW | AP18007
12 | KP Poznań Północ | JD 170TSS | 2011 | 48/60 | SK225SM
13 | KP Luboń | FOGO FP100ACG | 2015 | 80 KVA | A14G309768
14 | KP Czerwonak | FOGO FI 60 ACG | 2011 | 48KW | SK225SM
15 | KP Wyrzysk | PAD 36-3/400-R | 1984 | 400/234 | 91
16 | KP Wronki | PAD 36-3/400 | 1982 | 36 KW | 51546
17 | KP Rogoźno | PAD 36 3/400 | 1981 | 36kW | 52223