**Szczecin, dnia 20 października 2020r**

**ZP/220/59/20**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń operacyjnych, serwet operacyjnych, podkładów na rolce, bluz ogrzewających jednokrotnego użytku**

 **Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej sterylnej osłony na kończynę

|  |  |
| --- | --- |
| FUNKCJA/PARAMETR - wymagany | FUNKCJA/PARAMETR - oferowany |
| Sterylna osłona na kończynę. | Sterylna osłona na kończynę. |
| Osłona na kończynę 25cmx80cm. | Osłona na kończynę 22x75m |
| Minimum dwuwarstwowa. | Dwuwarstwowa (nieprzemakalny elastyczny kraton (materiał podobny o neoprenu) + wewnętrzna warstwa gazy dzianej) |
| Wyrób zgodny z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | Wyrób zgodny z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. |
| Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | Na opakowaniu odklejana etykieta z min. numerem serii, datą ważności produktu |
| Opakowanie z minimum 1 cm marginesem, pozwalające naaseptyczne otwarcie produktu. | Opakowanie z minimum 1 cm marginesem, pozwalające naaseptyczne otwarcie produktu. |
| W opakowaniu handlowym maksymalnie 30 sztuk jałowychpojedynczo pakowanych serwet. | Opakowanie handlowe 4 dyspensery po 20 pojedynczo pakowanych serwet (zgodnie z najnowszym rozporządzeniem) |

# **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej niżej opisanej osłony na kończynę

|  |  |
| --- | --- |
| FUNKCJA/PARAMETR - wymagany | FUNKCJA/PARAMETR - oferowany |
| Sterylna osłona na kończynę. | Sterylna osłona na kończynę. |
| Osłona na kończynę 25cmx80cm. | Osłona na kończynę 25x80m |
| Minimum dwuwarstwowa. | Dwuwarstwowa (laminat PE+PP) |
| Wyrób zgodny z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | Wyrób zgodny z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. |
| Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | Na opakowaniu odklejana etykieta z min. numerem serii, datą ważności produktu |
| Opakowanie z minimum 1 cm marginesem, pozwalające naaseptyczne otwarcie produktu. | Opakowanie z minimum 1 cm marginesem, pozwalające naaseptyczne otwarcie produktu. |
| W opakowaniu handlowym maksymalnie 30 sztuk jałowychpojedynczo pakowanych serwet. | Opakowanie handlowe 4 dyspensery po 80 pojedynczo pakowanych serwet (zgodnie z najnowszym rozporządzeniem) |

# **Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej sterylnej serwety

|  |  |
| --- | --- |
| FUNKCJA/PARAMETR - wymagany | FUNKCJA/PARAMETR - oferowany |
| Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym. | Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym. |
| Dwuwarstwowa barierowa w rozmiarze 120cmx150cm zotworem przylepnym Ø 7cm położonym centralnie. | Dwuwarstwowa barierowa w rozmiarze 120cmx150cm z otworem przylepnym 5x7cm położonym decentralnie. |
| Serweta zbudowana z włókniny, która musi składać się z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa, włókninapolipropylenowa) o gramaturze materiału podstawowego, bezwzmocnienia minimum 55g/m2 i odporności na penetracjepłynów minimum 200 cm H2O. | Serweta zbudowana z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 60g/m2 i odporności na penetracje płynów 165 cm H2O. |
| W kolorze zielonym lub niebieskim. | W kolorze niebieskim |
| W opakowaniu handlowym maksymalnie 30 sztuk. | Opakowanie handlowe 4 dyspensery po 20 pojedynczo pakowanych serwet (zgodnie z najnowszym rozporządzeniem) |

# **Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej sterylnej serwety

|  |  |
| --- | --- |
| FUNKCJA/PARAMETR - wymagany | FUNKCJA/PARAMETR - oferowany |
| Sterylna serweta samoprzylepna wzmocniona. | Sterylna serweta samoprzylepna |
| Serweta 75cmx95cm, wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna z minimum dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego w strefie bazowej o gramaturze minimum55g/m2, w części wzmocnionej minimum 110g/m2. Wzmocnieniena całej długości dłuższego boku. | Serweta 75cmx90cm, samoprzylepna z laminatu trzywarstwowego nieprzemakalnego o gramaturze 75g/m2. taśma przylepna na całej długości dłuższego boku. |
| W kolorze zielonym lub niebieskim. | W kolorze niebieskim |
| Wyrób zgodny z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. | Wyrób zgodny z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. |
| Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | Na opakowaniu odklejana etykieta z min. numerem serii, datą ważności produktu |
| Opakowanie z minimum 1 cm marginesem, pozwalające naaseptyczne otwarcie produktu. | Opakowanie z minimum 1 cm marginesem, pozwalające naaseptyczne otwarcie produktu. |
| W opakowaniu handlowym maksymalnie 30 sztuk. | Opakowanie handlowe 4 dyspensery po 16 pojedynczo pakowanych serwet (zgodnie z najnowszym rozporządzeniem) |

# **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej sterylnej serwety

|  |  |
| --- | --- |
| FUNKCJA/PARAMETR - wymagany | FUNKCJA/PARAMETR - oferowany |
| **Sterylna serweta na ekran anestezjologiczny.** | **Sterylna serweta na ekran anestezjologiczny.** |
| Serweta sterylna samoprzylepna z transparentnej folii na ekran anestezjologiczny o wymiarach minimum 234cm x150cm. | Serweta sterylna samoprzylepna z laminatu dwuwarstwowego PE+PP na ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 |
| Pakowana w papier krepowy lub serwetę włókninową. | Pakowana w opakowanie papierowo-foliowe |
| Serweta bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1- 3, oraz musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii wpostaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. | Serweta bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, oraz posiada informacje o min. dacie ważności i nr serii wpostaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. |
| Produkt bezpiecznie pakowany: serweta owinięta w specjalną serwetę/papier krepowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony | Produkt bezpiecznie pakowany: serweta umieszczona w opakowaniu papierowo-foliowym, do transportu pakowane w 2 kartony |
| W kolorze zielonym lub niebieskim. | W kolorze niebieskim |
| W opakowaniu handlowym maksymalnie 50 sztuk. | Opakowanie handlowe 4 dyspensery po 8 pojedynczo pakowanych serwet (zgodnie z najnowszym rozporządzeniem) |

# **Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę**

# **Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej sterylnej kieszeni

|  |  |
| --- | --- |
| FUNKCJA/PARAMETR - wymagany | FUNKCJA/PARAMETR - oferowany |
| **Kieszeń dwusekcyjna sterylna.** | **Kieszeń dwusekcyjna sterylna.** |
| Samoprzylepna. | Samoprzylepna. |
| Wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE o gramaturze min. 90µm.) | Wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE o grubości 40µm.) |
| Służąca do mocowania na serwetach włókninowych i stolikach narzędziowych. | Służąca do mocowania na serwetach włókninowych i stolikach narzędziowych. |
| Rozmiar 40 cm x 46 cm (+/- 1cm). | Rozmiar 30m x 15 + 25cm |
| W kolorze zielonym lub niebieskim. | W kolorze przezroczystym |
| W opakowaniu handlowym maksymalnie 50 sztuk. | Opakowanie handlowe 4 dyspensery po 55 pojedynczo pakowanych kieszeni (zgodnie z najnowszym rozporządzeniem |

# **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Wykonawca II**

1. **zadanie nr 4, poz. 2)** Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z :
* Obłożenie stolika rozmiar 120x120 cm - 1 szt.
* Kieliszek plastikowy 60 ml - 1 szt.
* Miseczka zbiorcza plastikowa - 125 ml 1 szt.
* Strzykawka 3,0 ml Luer Lock -2 szt.
* Strzykawka 10 ml Luer Lock - 1 szt.
* Kaniula do hydrodysekcji 25G - 3 szt.
* Kompresy z gazy 5 x 5 cm -10 szt.
* Opatrunek na oko -1 szt.
* Pałeczki spongostanowe - 5 szt.
* Osłona na stolik mayo 80 x 145 cm - 1 szt.
* Rękaw na podłokietnik 35x75 cm - 2 szt.
* Etykiety identyfikacyjne - 4 szt.
* Plastikowa osłonka na oko - 1 szt.
* Serweta okulistyczna o rozmiarze 120x170 z otworem wypełnionym folią do nacięcia 5x7 cm i dwoma kieszeniami na płyny - 1 szt.
* Fartuch rozm. M - 1 szt.
* Fartuch rozm. L - 1 szt.
* Ściereczki 30x33 cm - 2 szt.
* Worek foliowy 75x145- 1 szt.

 **Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zestawu.**

**Wykonawca III**

## ZADANIE NR 2

1. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wszczepienia stymulatora posiadającego w swoim składzie osłonę na sprzęt medyczny ( punkt f ) w rozmiarze min. 50 x 40 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.
2. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii posiadającego w swoim składzie serwetę na stół narzędziowy ( punkt a ) w rozmiarze min. 140 x 190 cm oraz strzykawkę 10 ml, 3-częściową, Luer-Lock, transparentną ( punkt n)? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

## ZADANIE NR 3

1. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii o następującym składzie i parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Skład zestawu: |
| a | serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) **min. 150 x 190 cm** – 1 sztuka |
| b | fartuch chirurgiczny wzmocniony L , wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace o gramaturze 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach klejone obwodowo. Łączenia wykonane metodą ultradźwiękową. Mankiet o długości min. 9 cm, rzep w okolicach szyi min. 14cm - 2 sztuki |
| c | ręcznik celulozowy **33x 30 cm** – 4 sztuki |
| d | skalpel bezpieczny nr 11 – 1 sztuka |
| e | kleszcze do mycia pola operacyjnego 24cm – 1 sztuka |
| f | miska okrągła, transparentna o pojemności 250ml – 1 sztuka |
| g | miska okrągła, transparentna o pojemności 500ml – 1 sztuka |
| h | miska okrągła, niebieska o pojemności 250ml – 1 sztuka |
| i | miska na prowadnik z wypustkami zabezpieczającymi przed wysunięciem 2500ml – 1 sztuka |
| j | kompres gazowy 10x10cm, 12 warstwowy, 17 nitkowy – 20 sztuk |
| k | igła bezpieczna 21x40mm – 1 sztuka |
| l | strzykawka trójczęściowa LL 3ml – 1 sztuka |
| ł | strzykawka **dwuczęściowa** LL 5ml – 1 sztuka |
| m | strzykawka trójczęściowa LL 10ml – 1 sztuka |
| n | strzykawka trójczęściowa LL w kolorze żółtym 20ml, wykonana z poliwęglanu – 1 sztuka |
| o | osłona na ekran ołowiany o wymiarach **95 x 85 cm** (prostokątna) , wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka |
| p | osłona na aparaturę o wymiarach **122x 65 cm**, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka |
| r | osłona na aparaturę o wymiarach **152x 76 cm**, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka |
| s | osłona na aparaturę o wymiarach **70 x 35 cm** , wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka |
| t | dren wysokociśnieniowy PCV LL, długość 200cm – 1 sztuka |
| u | kranik trójdrożny wysokociśnieniowy - 1 sztuka |
| w | serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75x90cm (**gramatura min. 55 g/m2**), jedną z warstw stanowi folia PE – 2 sztuki |
| y | obłożenie chirurgiczne do angiografii udowej o wymiarach 240 x 340cm wyposażone w dwa samoprzylepneotwory w okolicach tętnic udowych o średnicy 8/16 otoczone folią chirurgiczną (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta ) , oraz dwa samoprzylepne otwory umożliwiające wkłucie do tętnicy promieniowej o wymiarach 7 x 12 cm (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta). Serweta posiadająca dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery „T” dwa zintegrowane panele o szerokości ok. 60 cm służące do przykrycia pulpitusterowniczego na całej długości serwety, wykonane z foli PE. Serweta wykonana z laminatu 2- warstwowego ( pp-pe) o minimalnej gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze min. 110 g/m2 |
| 3 | Materiał bazowy serwety laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 55 g/m2 (jedną z warstw stanowi folia PE o grubości min. 25 mikronów). Serweta posiada odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O (strefa krytyczna),> 150 cm H2O (strefa mniej krytyczna), wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho/ mokro > 190 kPa (strefa krytyczna) , oraz absorbcją płynów na poziomie min. 350% (>385 ml/m2 ) (badane według EN ISO 9073-6)(strefa krytyczna). |
| 4 | Serweta musi spełniać wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni. |
| 5 | Komponenty „ drobne” zapakowane dodatkowo w papierową torebkę ( bez wiązania) |
| 6 | Opakowanie jednostkowe typu folia/Tyvek (**transparentna**) umożliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie zzasadami aseptyki, **posiadające widoczną, czytelną etykietę, zapakowaną wraz z zestawem**, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz **cztery** samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób. |
| 7 | Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. Dla potwierdzenia parametrów oferowanego wyrobu wymaga się załączenia kart technicznych gotowego wyrobu. |
| 8 | W opakowaniu kartonowym 2 zestawy. |

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

## ZADANIE NR 4

1. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów okulistycznych o następującym składzie i parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Skład zestawu: |
| a | **serweta okulistyczna 150x200 cm z owalnym otworem 10x8cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną z dwiema kieszeniami na płyny. Wykonana z niepylącej włókniny SMS – 1 sztuka** |
| b | pokrowiec na podłokietnik 75x35cm– 2 sztuki |
| c | fartuch chirurgiczny XL, wykonany z włókniny typu SMS, **140 cm** – 1 sztuka |
| d | serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) **190 x 150 cm** ze wzmocnieniem o szerokości 76cm na całej długości serwety – 1 sztuka |
| e | kompres z gazy 5x5cm, 12 warstw 17 nitek – 20 sztuk |
| f | igła iniekcyjna 21Gx40mm, zielona – 1 sztuka |
| g | igła iniekcyjna 22Gx40mm, czarna – 1 sztuka |
| h | igła iniekcyjna 25Gx25mm, pomarańczowa – 1 sztuka |
| i | kaniula zakrzywiona 23Gx22mm – 1 sztuka |
| j | kaniula zakrzywiona **30 G x 22mm** – 1 sztuka |
| k | kieliszek 60ml, skalowany – 1 sztuka |
| l | strzykawka 2ml z gumką wokół tłoka, 3-częściowa, centric, LS – 2 sztuki |
| ł | strzykawka 5ml z gumką wokół tłoka, 3-częściowa, centric, LL – 1 sztuka |
| 3 | **opatrunek na oko wykonany z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, o kształcie owalnym. Rozmiar 54 x 70 mm – 1 sztuka** |
| 4 | Na każdym wyrobie sterylnym minimum dwie samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierająca minimum: oznaczenie produktu, nr serii oraz datę ważności. |
| 5 | Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze lub folii, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. |
| 6 | Wyrób spełniający normę EN 13795 , potwierdzoną karta danych technicznych. |
| 7 | W opakowaniu kartonowym 10 zestawów. |

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

## LUB

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Skład zestawu: |
| a | **serweta okulistyczna 150x170 cm z prostokątnym otworem 8x8cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną z kieszeniami na płyn wokół otworu . Wykonana z niepylącej włókniny SMS – 1 sztuka** |
| b | pokrowiec na podłokietnik 75x35cm– 2 sztuki |
| c | fartuch chirurgiczny XL, wykonany z włókniny typu SMS, **140 cm** – 1 sztuka |
| d | serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) **190 x 150** cm ze wzmocnieniem o szerokości 76cm na całej długości serwety – 1 sztuka |
| e | kompres z gazy 5x5cm, 12 warstw 17 nitek – 20 sztuk |
| f | igła iniekcyjna 21Gx40mm, zielona – 1 sztuka |
| g | igła iniekcyjna 22Gx40mm, czarna – 1 sztuka |
| h | igła iniekcyjna 25Gx25mm, pomarańczowa – 1 sztuka |
| i | kaniula zakrzywiona 23Gx22mm – 1 sztuka |
| j | kaniula zakrzywiona **30 G x 22mm** – 1 sztuka |
| k | kieliszek 60ml, skalowany – 1 sztuka |
| l | strzykawka 2ml z gumką wokół tłoka, 3-częściowa, centric, LS – 2 sztuki |
| ł | strzykawka 5ml z gumką wokół tłoka, 3-częściowa, centric, LL – 1 sztuka |
| 3 | **opatrunek na oko wykonany z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, o kształcie owalnym. Rozmiar 54 x 70 mm – 1 sztuka** |
| 4 | Na każdym wyrobie sterylnym minimum dwie samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierająca minimum: oznaczenie produktu, nr serii oraz datę ważności. |
| 5 | Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze lub folii, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. |
| 6 | Wyrób spełniający normę EN 13795 , potwierdzoną karta danych technicznych. |
| 7 | W opakowaniu kartonowym 10 zestawów. |

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**ZADANIE NR 5**

**Poz. nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm, pakowanej w opakowanie handlowe a’ 28 szt.?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Poz. nr 4**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przezroczystej serwety na ekran anestezjologiczny?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Poz. nr 5**- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przezroczystej kieszeni pakowanej w opakowanie handlowe a’ 70 szt.?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

## PROJEKT UMOWY

**§ 10, ust. 1 c**- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §10 ust. 1c do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

1. **W**nosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

## Siła Wyższa

* 1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
	2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
	3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
	4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.
	5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

**W sytuacji braku zgody na wprowadzenie do projektu umowy postanowień w zakresie działania siły wyższej, o których mowa w pkt 1 niniejszego wniosku, wnosimy o wyrażenie zgody bądź dopuszczenie** takiej możliwości przez Zamawiającego na jednoczesne zawarcie w momencie podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego aneksu modyfikującego postanowienia umowy w zakresie terminów dostaw tzw. asortymentu krytycznego obejmującego środki ochrony indywidualnej w powszechnym rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa COVID – 19 zgodnie z dostępnością towarów, wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienia w dostawie ww. towaru (tj. w zakresie przewidzianych kar umownych oraz pokrywania ewentualnych kosztów zakupów interwencyjnych) oraz wprowadzającego ewentualną możliwość modyfikacji ceny ww. produktów i w razie nieosiągnięcia porozumienia w zakresie ceny – wprowadzającego możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z uwagi na trudną oraz dynamicznie zmieniającą sytuację na rynku wyrobów medycznych w zw. z pandemią wirusa COVID – 19 Wykonawca nie jest w stanie ocenić na etapie składania oferty i zawierania umowy, czy w zw. z ww. okolicznościami będzie w stanie w sposób pełny i terminowy realizować umowę o zamówienie publiczne przez cały okres jej obowiązywania. Sytuacja na rynku wyrobów medycznych jest tak dynamiczna, że informacje od producentów oraz dostawców o dostępności produktów stanowiących środki ochrony indywidualnej w powszechnym rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa COVID – 19 zmieniają się niekiedy z dnia na dzień. Jest to związane z drastycznym wzrostem zapotrzebowania na te produkty, ograniczeniami produkcyjnymi, niedostępnością surowców, z których są produkowane środki ochrony indywidualne oraz nagłymi decyzjami politycznymi władz państw na całym świecie przez które przebiegają sieci dystrybucyjne (np. konfiskata kontenerów z produktami stanowiącymi środki ochrony indywidualnej).

W zakresie dopuszczalności zmiany treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego już na etapie podpisania umowy w zw. z pandemią COVID – 19 wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych: *„Celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja potrzeb instytucji zamawiającej poprzez nabycie przez zamawiającego określonego rodzaju niezbędnych dla jego funkcjonowania lub realizacji określonych zadań - dostaw, usług lub robót budowlanych. Niewątpliwie zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp niweczy ten cel.* ***Z tego też względu niezmiernie istotne jest podejmowanie przez strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne działań, które pozwoliłyby na uniknięcie negatywnych skutków dla postępowania, w postaci nie zawarcia umowy o zamówienie publiczne.*** *W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku, gdy obie strony, tj. zamawiający i wykonawca są zainteresowane zawarciem umowy, ale z uwagi na zmienioną sytuację, nie mogą jej zawrzeć na warunkach wskazanych w ofercie, wówczas* ***zasadnym wydaje się rozważenie przez strony możliwości zmiany projektu umowy, o ile spełnione będą przesłanki do zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp****, która zostałaby zawarta w wyniku tego postępowania. Działanie takie pozwolić może na dostosowanie warunków realizacji kontraktu do zmienionych nadzwyczajnymi zdarzeniami okoliczności. Należy przy tym wskazać, że w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych,* ***dyspozycja art. 144 ust. 1 ustawy Pzp może znaleźć zastosowanie do zmiany umowy o zamówienie publiczne zarówno w przypadku, gdy zdarzenie określone jako przesłanka zmiany umowy, zaistniało przed zawarciem umowy, jak i po dacie jej zawarcia.*** *O dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przed jej zawarciem wypowiedział się Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 2 czerwca 2005 r. (sygn. III Ca 262/05), w którym wskazano, że nie ma przeszkód, aby przepis art. 144 ust. 1 Pzp zastosować odpowiednio po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy. Skoro ustawodawca dopuszcza - w określonych sytuacjach - dokonywanie zmian postanowień umowy już zawartej, to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie. W konsekwencji,* ***jeżeli zarówno Zamawiający, jak i wykonawca wyrażają wolę zawarcia umowy na zmienionych warunkach, a zmiana taka pozostaje w zgodzie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, to może ona zostać wprowadzona i uwzględniona jeszcze przed zawarciem umowy.*** *Takie działanie pozwoli na realizację zamówienia, tj. zaspokojenie potrzeb zakupowych zamawiającego, a jednocześnie na uniknięcie negatywnych konsekwencji dla wykonawcy (tj. utraty wadium), który nie jest w stanie zrealizować zamówienia publicznego na warunkach wskazanych w swojej ofercie, z uwagi na wystąpienie nieprzewidywalnych okoliczności”* (opinia jest dostępna na stronie internetowej UZP pod adresem: [https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-](https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium%2C-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19) [zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-](https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium%2C-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19) [przeslanek-zatrzymania-wadium,-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-](https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium%2C-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19) [panujaca-epidemia-covid-19](https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium%2C-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19)).

Stanowisko wyrażone w piśmie Prezesa UZP znajduje swoje potwierdzenie w treści przepisu art. 15r ust. 4 i 4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na podstawie art. 15r ust. 4a ww. ustawy w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. Do dnia 24.06.2020 r. ustawodawca nie przewidywał obligatoryjnej zmiany umowy. Przepis [art. 15r ust. 4](https://sip.lex.pl/%23/document/18966440?unitId=art(15(r))ust(4)&amp;cm=DOCUMENT) u-COVID-19 w pierwotnym brzmieniu dotyczył możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia. Jednakże regulacja ta, w ocenie ustawodawcy była niewystarczająca. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, IX kadencja, druk sejm. 382,

s. 60-61: W projektowanych przepisach proponuje się odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności, w sytuacji gdy Zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 wskazane przez Wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy. Postulowana zmiana ma na celu stworzenie gwarancji, w szczególności dla wykonawców, że postanowienia umów o udzielenie zamówień publicznych będą uwzględniały zmianę warunków społeczno-gospodarczych wywołaną epidemią COVID-19, która wpływa negatywnie na możliwość wykonania obowiązków umownych. W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o COVID-19 wskazano, że:

„Propozycje zawarte w projekcie wpisują się zatem, co do zasady, we wspomniane regulacje z zakresu zamówień publicznych, uwzględniają one jednak specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia szybkich i efektywnych działań”. Dlatego [ustawą](https://sip.lex.pl/%23/document/19001628?cm=DOCUMENT) z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zmieniono [art. 15r ust. 4](https://sip.lex.pl/%23/document/18966440?unitId=art(15(r))ust(4)&amp;cm=DOCUMENT) u.COVID-19 wprowadzając obowiązek zmiany umowy

Zgodnie z nowym brzmieniem regulacji: Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19:

1. wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w [art. 144 ust. 1 pkt 3](https://sip.lex.pl/%23/document/17074707?unitId=art(144)ust(1)pkt(3)&amp;cm=DOCUMENT) p.z.p. [(art. 15r ust. 4](https://sip.lex.pl/%23/document/18966440?unitId=art(15(r))ust(4)&amp;cm=DOCUMENT) u.COVID-19);
2. mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy ([art. 15r ust. 4a](https://sip.lex.pl/%23/document/18966440?unitId=art(15(r))ust(4(a))&amp;cm=DOCUMENT) u.COVID-19)”.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyjaśnia, że działając zgodnie z przywołanymi w pytaniu przepisami dopuszcza w uzgodnieniu z Wykonawcą zmianę umowy mającą za cel jej należytą realizację**

**Wykonawca III**

**Zadanie 2, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany do transportu w karton i folię?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną, barierowa na stół narzędziowy 190x150cm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę trzywarstwową wzmocnioną w rozmiarze 200 x 320 cm, otwór przylepny decentralnie o śr. 15 cm, wzmocnienie wokół otworu 50 x 80 cm w miejsce serwety dwuwarstwowej wzmocnionej  w rozmiarze 200x300cm, otwór przylepny 15x15cm decentralnie. Wzmocnienie o wymiarze 100x160cm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 120ml?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę o maksymalnym rozmiarze 50 x 50 cm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta wzmocniona, barierowa na stół narzędziowy 190x150cm (opakowanie zestawu) – 1 sztuka

220 x 320 cm z dwoma otworami przylepnymi o śr. 10 cm (bez folii), osłona na pulpit z folii 60 x 320 cm obustronnie – 1 sztuka

serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm z otworem przylepnym 6 x 8 cm – 1 sztuka

fartuch wzmocniony XL, wykonany z włókniny typu SMMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha ), u góry zapinany na rzep typu Combi tape, dzięki czemu można zapiąć fartuch w dowolnym miejscu , rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora – 1 sztuka

osłona na sprzęt medyczny 140x140cm – 1 sztuka

kompres z gazy 10x10cm, 8 warstw 17 nitek - segregowane a 10 sztuk – wiązane nitką – 20 sztuk

serweta gazowa 4w. z czipem rtg i tasiemką 45x45cm , biała po procesie prania wstępnego – 4 sztuki

igła iniekcyjna bezpieczna 21G, 0,80x40mm – 1 sztuka

igła iniekcyjna bezpieczna 18G – 1 sztuka

skalpel bezpieczny jednorazowy Nr 10 lub 11P – 1 sztuka

pojemnik plastikowy na prowadnik 2500 ml (22x8cm) – 1 sztuka

pojemnik plastikowy 250ml (9,2x5,5cm), z podziałką, czerwony – 1 sztuka

miska 500 ml, niebieska, nieprzezroczysta

ręcznik celulozowy min. 30x30cm – 2 sztuki

strzykawka 10ml, 2-części, Luer Lock, zielona – 1 sztuka

strzykawka 10ml, 3-części, Luer Lock, transparentna – 1 sztuka

strzykawka 10ml, 3-części Luer – 1 sztuka

Strzykawka 2ml, 3-części Luer – 1 sztuka ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x190cm  – 1 sztuka

fartuch chirurgiczny wzmocniony L , wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace  o gramaturze 68 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach klejone obwodowo. Łączenia wykonane metodą ultradźwiękową. Mankiet o długości 7,5 cm, rzep w okolicach szyi 13cm - 2 sztuki

ręcznik celulozowy 30x30cm – 4 sztuki

skalpel bezpieczny nr 10 lub 11P – 1 sztuka

kleszcze do mycia pola operacyjnego 23cm – 1 sztuka

miska okrągła, niebieska, nietransparentna o pojemności 250ml – 1 sztuka

miska okrągła, niebieska, nietransparentna o pojemności 500ml – 1 sztuka

miska okrągła, niebieska o pojemności 250ml – 1 sztuka

miska na prowadnik z wypustkami zabezpieczającymi przed wysunięciem 2500ml – 1 sztuka

kompres gazowy 10x10cm, 12 warstwowy, 17 nitkowy – 20 sztuk

igła bezpieczna 21x40mm – 1 sztuka

strzykawka trójczęściowa LL 3ml – 1 sztuka

strzykawka trójczęściowa LL 5ml – 1 sztuka

strzykawka trójczęściowa LL 10ml – 1 sztuka

strzykawka trójczęściowa LL transparentna z zielonym tłokiem 20ml, wykonana z polipropyleny– 1 sztuka

osłona na ekran ołowiany o wymiarach 90 x 100 cm w kształcie walca , wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka

osłona na aparaturę o wymiarach 80 x 150 cm w kształcie walca, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka

osłona na aparaturę o wymiarach 80 x 150 cm w kształcie walca, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka

osłona na aparaturę o wymiarach 65 x 85 cm, wykonana z foli PE o grubości 35µ, zakończona elastyczną gumką – 1 sztuka

dren wysokociśnieniowy PCV LL, długość 145cm – 1 sztuka

kranik trójdrożny wysokociśnieniowy - 1 sztuka

serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75x90cm (gramatura 56 g/m2), jedną z warstw stanowi folia PE – 2 sztuki

serweta do angiografii udowej o wymiarach 220 x 320 cm, wyposażona w dwa otwory o średnicy 10, wzmocniona w strefie krytycznej, rozmiar wzmocnienia 50 x 80 cm, wykonana z włókniny SMS o gramaturze 50g/m2, w strefie wzmocnionej 130g/m2, po obu stronach foliowe wstawki osłaniające pulpit sterowniczy

Materiał bazowy serwety to włóknina SMS o gramaturze 50g/m2, odpornośc na przenikanie cieczy 110 cm H2O w strefie krytycznej, odporność na wypychanie sucho/mokro 205,6/199,4 kPa, chłonność 680% w strefie krytycznej?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści komponenty „drobne” zapakowane w torebkę papierową?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu: torba foliowa (filia transparentna) ze wstawką TYVEC?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 3**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy zaoferować zestaw z igłą bezpieczną 1,2 x 40mm czy 21G x 40 mm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 3**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o długości 80m z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Zadanie 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o szerokości 58cm zamiast 60cm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści bluzę ogrzewającą z długim rękawem?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Wykonawca IV**

**Zadanie 4**

Czy nie zaszła omyłka pisarska i zamawiający oczekuje kaniuli zakrzywionej 27Gx8mm a nie 27Gx22mm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza że opis powinien wskazywać na rozmiar 27Gx8mm**

**Zadanie 4**

Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym kaniula 23G 22mmi i opatrunek na oko pakowane są dodatkowo odrębnie sterylnie, a później w jedno opakowanie zbiorcze jako jeden zestaw.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Zadanie 5 Poz.1

Prosimy o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 23x91cm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w formie stokinety w rozmiarze 36,5 x 72 cm z taśmą 9 x 50 cm, pakowana w opakowaniu zbiorczym 35 sztuk.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Poz.2

Prosimy o dopuszczenie sterylnej serwety 120x150 cm z przylepnym otworem owalnym 5x8 cm wykonanej z bilaminatu, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O.

Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Poz.3

Prosimy o dopuszczenie sterylnej, przylepnej serwety o wymiarze 75x90cm wykonana w całości z trilaminatu o gramaturze 66g/m2 na całej powierzchni, o wysokiej odporności na penetracje płynów

>200 cmH2O

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kieszeni na narzędzia dwukomorowej PE o wymiarze 48x43 cm grubość folii 60µm

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kieszeni na narzędzia 33x41cm z przylepcem 41x5cm, 2 komory - jedna komora o szerokości 14 cm, druga 27 cm, dodatkowe usztywnienie na końcu. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej o grubości 60µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo po 100 szt

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Zadanie 7

Prosimy o dopuszczenie bluzy ogrzewającej z krótkim i długim rękawem, o gram. 40g/m2 posiadającej trzy kieszenie bez obszycia lamówką, dostępnej w rozmiarach S,M,L,XL, zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, pozostałe warunki zgodne z SIWZ

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.**

 **Z poważaniem**

……………………….

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***