Wodzisław Śląski  10.10.2022 r.

L.dz. TP/               /2022

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na dostawę materiałów operacyjnych nr sprawy 20/ZP/2022

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 09

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) 
o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 155g/m2). Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 314/290kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro min. 125/125N, odporność na penetrację płynów 167cm H2O. Serweta na stół do instrumentarium wykonana z folii PE piaskowanej o grubości 60µm z włókninową warstwą chłonną o łącznej gramaturze 85g/m2

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiety nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) 
o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 155g/m2). Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 314/290kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro min. 125/125N, odporność na penetrację płynów 167cm H2O. Serweta na stół do instrumentarium wykonana z folii PE piaskowanej o grubości 60µm z włókninową warstwą chłonną o łącznej gramaturze 85g/m2. Zestaw spełnia wymagana normy EN 13795-1:2019. Opakowanie jednostkowe Tyvec-folia zawierające informacje z w języku polskim, posiada 4 naklejki do dokumentacji: REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Serwety oznaczone piktogramami o kierunki rozkładania.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro 125/125N, odporność na penetrację płynów 165cm H2O, o niskim współczynniku pylenia 1,9 log10. Serwety przylepne posiadają ok. 3-centrymetrową końcówkę nieprzylepną przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, ułatwiające mocowanie serwet na pacjencie, klej hypoalergiczny. Wszystkie serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka zgodnie 
z EN 13795-1:2019. Pakowany w opakowanie typu Tyvec-folia z 4 etykietami do dokumentacji medycznej zawierającymi REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie typu dyspenser z perforowanym brzegiem oraz w karton transportowy Producent spełnia wymagania norm ISO 9001 oraz EN 13485.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakiet nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Chłonność w części podstawowej 458%, w części wzmocnionej 990%. . Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka zgodnie z EN 13795-1:2019. Pakowany w opakowanie typu Tyvec-folia z 4 etykietami do dokumentacji medycznej zawierającymi REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu (posiada skrócony raport walidacji sterylizacji wydany przez producenta). Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie typu dyspenser 
z perforowanym brzegiem oraz w karton transportowy Producent spełnia wymagania norm ISO 9001 oraz EN 13485.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakiet nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro 125/125N, odporność na penetrację płynów 165cm H2O, o niskim współczynniku pylenia 1,9 log10. Serwety przylepne posiadają ok. 3-centrymetrową końcówkę nieprzylepną przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, ułatwiające mocowanie serwet na pacjencie, klej hypoalergiczny. Wszystkie serwety bez zawartości wiskozy i celulozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka zgodnie 
z EN 13795-1:2019. Pakowany w opakowanie typu Tyvec-folia z 4 etykietami do dokumentacji medycznej zawierającymi REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie typu dyspenser z perforowanym brzegiem oraz w karton transportowy Producent spełnia wymagania norm ISO 9001 oraz EN 13485.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakiet nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Chłonność w części podstawowej 458%, w części wzmocnionej 990%. . Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka zgodnie z EN 13795-1:2019. Pakowany w opakowanie typu Tyvec-folia z 4 etykietami do dokumentacji medycznej zawierającymi REF, LOT, data ważności, nazwa marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu (posiada skrócony raport walidacji sterylizacji wydany przez producenta). Zestawy pakowane w opakowanie pośrednie typu dyspenser 
z perforowanym brzegiem oraz w karton transportowy Producent spełnia wymagania norm ISO 9001 oraz EN 13485.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy wymogu I klasy palności

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania 
i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795. Żaden z załączników normy nie określa wymogów (testów i metod badań) odnośnie klasy palności. ”Palność” opisana w PN-EN 13975, zobowiązuje producentów obłożeń, fartuchów i odzieży operacyjnej do dostarczenia użytkownikowi informacji dotyczących ryzyka pożaru. Istotnym pozostaje fakt, iż obłożenia i odzież stosowane na blokach operacyjnych nie stanowią źródła zapłonu, jednak mogą posłużyć jako ”paliwo” podczas wybuchu pożaru.

Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. 
w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży. Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych .

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisane metody badawcze (normy) nie są zharmonizowane z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

Nadmienić należy również, iż stawianie wymogu dotyczącego I klasy palności uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty wielu Wykonawcom, co jest  niezgodne 
z zapisami obowiązującej ustawy pzp, a w szczególności dotyczącymi zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Tak, odstępujemy.

PAKIET 21 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMMS?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24 poz. 1 – 6

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24 poz. 1 – 6

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 65g/m2?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45 x 75 cm z otworem przylepnym 5x6cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50 x 75 cm z otworem przylepnym 6x8cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę bez przylepca?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę 230  x 260 cm z wycięciem U?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę 200x 160 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze min. 40g/m2?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24 poz. 16

Czy Zamawiający odstąpi od normy EN 13795 dla serwety niejałowe?

Odpowiedź: Nie odstępujemy.

Pakiet 24 poz. 16

Czy Zamawiający odstąpi od naklejki do dokumentacji dla serwety niejałowej?

Odpowiedź: Odstępujemy.

Pakiet 25, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym (odpowiada XL)

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym (odpowiada XL)

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym (odpowiada XL)

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 16-17

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie PP+PE 40g, wysokie 49 cm, wiązane?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści podkłady z laminatu celulozy i folii PE wzmocnione 48 nitkami?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg o parametrach:

Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok,  powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa.

Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.

Wymiar całkowity 225 cm x 101cm  (tolerancja +/- 2 cm).

Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm).

Absorbcja – 9l/m2

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60 x 142 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem 76 x x85 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 25 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści zarękawki pakowane a’ 1 sztuka?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 12:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- 2 SZT. KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4WARSTWOWY – ROZMIAR 10X20CM

- 1 SZT. 	SERWETA 240X150CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM

- 1 SZT. 	SERWETA 170X200CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM

- 2 SZT. 	SERWETA 75X90CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X90CM

- 1 SZT. POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC 
Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI

- SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTARIUM 190X150CM

- TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL

Zestawy zgodne z EN 13795-1:2019 serwety w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE (bez celulozy) o gramaturze 62 g/mkw i chłonności min. 450%. W miejscu padów chłonnych min. 63 g/mkw i chłonność min. 549%. Zestawy zapakowane w opakowanie typu blister, posiadają opakowanie zbiorcze typu dyspenser dla łatwego użytkowania produktów.  Każdy zestaw powinien posiadać naklejkę z LOT, REF, datą ważności. Zestawy posiadają raport walidacji procesu sterylizacji wydane przez producenta.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- 1 SZT. SERWETA L2 240X150CM Z PRZYLEPCEM 60CM

- 1 SZT. 	SERWETA L2 180X170CM Z PRZYLEPCEM 60CM

- 2 SZT. 	SERWETA L2 90X75CM Z PRZYLEPCEM 60CM

- 2 SZT. KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM

- 1 SZT. 	POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI

- 1 SZT. 	SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM

- 1 SZT. TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYLEPNA

Serwety L2 – wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa oraz folia PE) 
o gramaturze 56g/m2, chłonność 570%  odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, Procesy sterylizacji zwalidowane. Zestaw zapakowany 
w opakowanie typu blister, opakowanie zewnętrze zbiorcze typu dyspenser. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 17: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu, w którym serweta główna posiada warstwę chłonną o gramaturze 60g/m2 oraz chłonność 594,58 % ? Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nerkę plastikową w miejsce tekturowej ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 5 oraz 26: Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga zestawów zgodnych z aktualnie obowiązującą normą EN 13795-1:2019 (Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego 
i wyposażenia -- Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań )

Odpowiedź: Wymagamy.

Pytania do projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej na wezwanie?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm ze wzmocnieniem min. 65cm x 190cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z obłożeniem na stolik Mayo 80cm x 140cm (wzmocnienie na całej długości 60cm x 140cm)?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą włókninową o tolerancji wymiarów +/- 1 cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z 5 szt serwet operacyjnych z gazy o wymiarach 45cm x 45cm, reszta parametrów zgodna?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dla noworodka w rozmiarze 80 x 100 cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do cesarskiego cięcia 200/260 x 310 cm z otworem 30 x 30 cm z wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem 16 x 18 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów?)

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści zestawy z serwetą na stolik instrumentalny wykonany z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m2? Zestawy spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, spełniająca pozostałe wymagania

• 1 x serweta główna 180/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, 
z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

• 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy, wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

• 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego 
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 
o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy, wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej na wezwanie?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami min. 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo 80 x 140 cm, wzmocnienie z włókniny, gramatura 80g/m2?

Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami gazowymi w rozmiarze 45 x 45 cm (zamiast 40 x 40 cm)?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 9, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentalny wykonany 
z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura 
w strefie chłonnej - 70g/m2? Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa z serwetą na stolik instrumentalny ze wzmocnieniem o wymiarach 65 x 190 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa z serwetą na stolik Mayo o wymiarach 80 x 140 cm, ze wzmocnieniem o wymiarach 60 x 140 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 75 x 100 cm, zintegrowane z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa nie zawierający ręczników lub z 2 szt sterylnych ręczników celulozowych dołączonych osobno?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 11, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x190 cm, wzmocnienie hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 x 190 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm, z włókniny typu spunlace, bez mikrosieci

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 
w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Jednocentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 11, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. Zgodnie z definicją normy: „Niniejsza Norma Międzynarodowa ułatwia organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego, które stanowią wartość dla środowiska, samej organizacji i jej stron zainteresowanych.

Jest to zatem certyfikat odnoszący się wyłącznie do właściwości wykonawcy, a dysponowanie przez wykonawcę tym certyfikatem w żaden sposób nie przekłada się na jakość oferowanych produktów. Spełnianie ww. normy jest bowiem zupełnie bez znaczenia dla obiektywnej możliwości zrealizowania zamówienia i dostarczenia produktów wysokiej jakości. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane parametry oraz normy, które powinny spełniać dostarczane produkty oraz wskazał dokumenty którymi jakość produktów będzie potwierdzana. W przedmiotowym przypadku żądanie potwierdzenia spełniania normy ISO 14001 jest całkowicie zbędne.

Żądanie potwierdzenia zgodności z normą ISO 14001 certyfikatem jednostki notyfikowanej

stanowi ograniczenie dostępu do uzyskania zamówienia, ograniczenie uczciwej konkurencji - ww. norma jest instrumentem dobrowolnym odnoszącym się do producenta, a nie do produktu.

Wnosimy o odstąpienie od ww. wymogu.

Odpowiedź: Odstępujemy od normy ISO 14001.

Pakiet 12, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie na całej długości

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny włókninowy o wymiarach 30 cm x 30 cm

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Odporność na penetrację płynów 
w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, szerokość warstwy chłonnej 65 cm, chłonność 350%

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, gramatura włókniny 30g/m2, gramatura folii 50g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, przylepiec 85 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, przylepiec 85 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, przylepiec 90 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów 
w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Zestaw zawiera ponadto:

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Opakowanie zbiorcze – wewnętrzna torba foliowa, oraz karton zewnętrzny. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 14, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z fartuchami o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm, włóknina spunlace 56g/m2

1 x fartuch chirurgiczny standard, XL, 138 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL, 157 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm, gramatura obszaru wzmocnionego 80g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, z niedzieloną taśmą lepną w rozmiarze 85 cm

Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Oznakowanie rozmiaru fartuchów w postaci nadruku na fartuchu pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem.

Zestaw w opakowaniu folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej na wezwanie?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 197 cm H2O, dodatkowo wzmocniona materiałem SM, chłonność 680%, wymiary 200/270 x 300 cm z przylepnym otworem 25 x 30 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentarium min. szerokość warstwy chłonnej 65cm, chłonność min. 350%?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo 140 x 80 cm, wykonany z folii 50g/m2, wzmocniony włókniną o gramaturze 30g/m2?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z podkładem chłonnym o chłonności 628 ml?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kamerę składaną teleskopowo 
z kartonikiem 14cm x 250cm z folii PE o grubości min. 0,05 mm?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z włókninowym opatrunkiem pooperacyjnym 5cm x 7,2cm z hypoalergicznym klejem akrylowym bez zawartości kauczuku o wysokiej paroprzepuszczalności min. 200 g/m2/24h?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem redona dł. 70cm?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią dwukomorową foliową 40cm x 30cm o grubości min. 65µm?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami chirurgicznymi rozm. L o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4389 g/m2/24h, odporności na przenikanie cieczy min. 20 cm H2O?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe – zewnętrzny karton i wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w wytrzymałą torbę foliową ze wstawką Tyvek?

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 68g/m2, posiadający wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2 w okolicy przedramion, klatki piersiowej i brzucha?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 22, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 23, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w  3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu 
w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty.  Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N,  czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10.  Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 23, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści spodnie  wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w  1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N,  czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10.  Spodnie pakowane jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 23, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 1 - 6 - Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 1 - 15 - Czy Zamawiający dopuści serwety z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia)?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym owalnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120 x 150 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170 x 300 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 45g/m2?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt 
z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 5, 6, 12, 13, 22 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści koszule przedoperacyjne w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 14, 17 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt 
z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt 
z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 16, 17- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt 
z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 17- Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką, wysokość 47cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 17- Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63g/m2, wysokość 48cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 20- Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z pulpy laminowanej wzmocniony nitkami, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 20, 21- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt 
z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 23- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20szt 
z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 26 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej na wezwanie?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o poniższym składzie:

Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

1 x Fartuch foliowy 71x180cm

1 x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2 warstwowa

1 x Zaciskacz do pępowiny biały

10 x Tupfer gazowy z nitką RTG 17N 50cm x 50cm

2 x Serwetka chłonna 30cm x 30cm

3 x Serweta chłonna 75cm x 80cm

1 x Podkład chłonny 60cm x 90cm

1 x Serweta chirurgiczna 75 x 90 (niebieski SMS)?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy, wymagamy zgodnie SWZ.

Pakiet 26, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z nerką plastikową zamiast tekturowej?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

10 x Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Strzykawka 3-częściowa 2ml luer

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml luer

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 26, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową

10 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Pęseta plastikowa zielona 13cm

1 x Ostrze chirurgiczne nr 11

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml luer

1 x Strzykawka 3-częściowa 20ml luer

1x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 x 1Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 26, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego zawierający dodatkowo kleszczyki metalowe Pean 13 cm oraz opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (osobno opakowany), oraz zawierający serwetę 90 x 75 cm w miejsce serwety 45 x 75 cm)?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 Zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm, laminowana jednostronnie niebieską folią PE. Serweta stanowi owinięcie zestawu.

- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm

- 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 250 x 315cm w kształcie litery T, z otworem 18 x 28 x 32cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów. Otwór znajduje się w odległości 30cm od górnej krawędzi serwety. W folii wypełniającej otwór główny znajduje się dodatkowy otwór eliptyczny. Torba o wymiarach 77 x 77cm wykonana jest z transparentnej folii polietylenowej, posiada dwa plastikowe zawory spustowe do odprowadzania płynów. Gramatura 60g/m2.

- 1 x Serweta dla noworodka 90 x 100cm, wykonana z miękkiej włókniny typu Spunlance w kolorze białym

- 1 x Serweta SMS 80 x 120cm o gramaturze 45g/m2

- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m2

- 4 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm wykonany z gofrowanej celulozy

- 2 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony SMS XL o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie o gramaturze 56g/m2

- 1 x Fartuch chirurgiczny standard SMS L o gramaturze 43g/m

- 4 x Serweta gazowa 45 x 45cm z nitką RTG i tasiemką, 17N/8W, z zakładanymi brzegami, bez luźnych nitek. Serweta przeszyta wzdłuż, wszerz i w poprzek.

- 20 x Kompres gazowy 10 x 20cm z nitką RTG, 17N/16W, z zakładanymi brzegami, bez luźnych nitek.

- 10 x Kompres gazowy 10 x 10cm z nitką RTG, 17N/16W, z zakładanymi brzegami, bez luźnych nitek. Kompresy połączone opaską włókninową lub papierową.

- Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy należy zaoferować zgodnie z SWZ.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 11 Obłożenia uniwersalne o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150x 190cm

- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm składana rewersowo

- 1 x Serweta przylepna 170 x 200cm – dolna

- 4 x Ręcznik chłonny, wykonany z gofrowanej celulozy o wymiarach 40 x 40 cm

- 2 x Taśma przylepna OP o wymiarze 10 x 50cm, wykonana z włókniny SMS o gramaturze 45g/m2, jednostronnie pokrytej klejem.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy należy zaoferować zgodnie z SWZ.

- Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli, że obłożenie musi mieć zaliczone testy wedle ASTM F1670? Wedle wyjaśnień jest to metoda, którą stosuje się podczas badaniu odporności ALE materiałów stosowanych w odzieży ochronnej typu kombinezon. A odzież ochronna nie jest sterylna i na bloku operacyjnym nie może być stosowana.

Dla obłożeń operacyjnych wystarcza sama norma wyższa EN 13795, która określa wymagania krytyczne wraz z penetracją cieczy, czy czystość mikrobiologiczną.

Proszę również Zamawiającego o wyjaśnienie w jakim celu musi być przedstawione certyfikat środowiskowy? Obłożenia firm konkurencyjnych pakowane są w sposób, które nie niweczą zasad ochrony środowiska. Dlatego prosi się o dopuszczenie obłożeń operacyjnych bez zbędnych certyfikatów która nie przekładają się na bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wyżej opisanego produktu zgodnie z normą wyższa EN 13795.

Odpowiedź: Dopuszczamy samą normę wyższą EN 13795 dla w/w produktów.

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów w chirurgii biodra o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm 
z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm, w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm ze wzmocnieniem 80 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 120 x 140 cm

1 serweta na kończynę dłoń/stopa 200 x 300 cm dwuwarstwowa, z otworem samouszczelniającym 
o średnicy 3 cm umieszczonym centralnie

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze 48 g/m2

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo, którego obszar wzmocniony ma gramaturę 85 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniami o gramaturze 28 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 68 g/m2, z nieprzemakalnymi wzmocnieniami z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) w części przedniej i na rękawach? Wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 161 /153 kPa w części wzmocnionej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 23 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komplety wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Zadanie 25, poz. 1-2,5,11,14,16,
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,5,11,14,16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Nie wydzielamy.
Zadanie 25, poz. 1-2,16
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
Zadanie 25, poz. 5
Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?
Odpowiedź: Dopuszczamy.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
Zadanie 25, poz. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. 
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Dopuszczamy.
Zadanie 27, poz. 1-2
Czy zamawiający dopuści brzegi podwijane z dwóch stron?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Część 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do chirurgii dłoni/stopy o składzie i parametrach jak poniżej:

Wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm o gram. 40 g/m²

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g/m2, stanowiąca owinięcie zestawu

- 1 serweta przylepna główna - minimalne wymiary 220x320cm posiadająca  elastometryczne 
(o zmiennej średnicy) okno ø 3cm  na kończynę otoczone wzmocnieniem na powierzchni min. 150x150cm

- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m2

Zestaw  w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795-1, EN ISO 11135, EN 556-1.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Część 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego o składzie i parametrach jak poniżej:

Wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm o gram. 40 g/m²

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g/m2, stanowiąca owinięcie zestawu

- 1 serweta  przylepna  150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm

- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm

- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm

- 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,

- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m2

Zestaw  w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795-1, EN ISO 11135, EN 556-1.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Część 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu podstawowego o składzie i parametrach jak poniżej:

Serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O, chłonność – min. 300%.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x145cm 
o gram. 40 g/m²

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g/m2, folia PE 0,050mm – stanowiąca owinięcie zestawu

- 1 serweta  przylepna  150x240cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

- 1 serweta przylepna 170x180cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

- 2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

- 1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm

- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m2

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Serwety przeznaczone do obłożenia w pierwszej klasie palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795-1, EN ISO 11135, EN 556-1, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-7.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytania do projektu umowy:

- Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Wnosimy o wykreślenie § 8 ust 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie 
z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA 
w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET NR 1

- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2-warstwowego (PP-PE) o min. gramaturze 55 g/m2 
i odporności na rozerwanie min. 128 kPa, posiadającego w swoim składzie:

- serwetę na stolik Mayo 80 x 145 cm ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm);

- fartuchy o gramaturze min. 35 g/m2;

- taśmę włókninową w rozmiarze 10 x 50 cm;

- serwety operacyjne z gazy,  z chipem RTG, zamiast nitki RTG;

- serwetę dla noworodka w rozmiarze 87 x 90 cm

- serwetę do cesarskiego cięcia 260 x 325 cm do zabiegów w pozycji prostej, z otworem 32 x 32 cm (folia operacyjna)  ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem, bez lejka odprowadzającego płyny, ze zintegrowaną osłoną podpórek kończyn górnych; serweta posiada taśmę w górnej części otworu oraz piktogramy z kierunkiem otwierania.

Zestaw pakowany w torbę foliową typu VentBag z foliową zakładką, posiadający etykietę główną z 4 etykietami przylepnymi umieszczoną wewnątrz opakowania.

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 4

- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do zabiegów brzuszno- kroczowych posiadającego w swoim składzie:

- serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm, zamiast 140x190cm

- serwetę główną w rozmiarze 230/250 x 280 cm, zamiast 230x250cm

- dodatkowo taśmę przylepną 10x50cm

- dodatkowo serwetę przylepną 90x75cm.

Serwety wchodzące w skład zestawu posiadają chłonność materiału bazowego min. 156 ml/m2 ( 285%) oraz w miejscach padów chłonnych min. 386 ml/m2 (350%)

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 8

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego 
w swoim składzie:

- serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm, zamiast 140x190cm

- serwetę do operacji biodra lewego (zintegrowaną z osłoną na nogę) w rozmiarze 245 x 310
         cm z przylepnym  otworem „U” w rozmiarze 15 x 115 cm posiadającą wzmocnienie 
         w obszarze krytycznym wykonane z wiskozy;

Pozostały skład bez zmian

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795- 1

Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1) bez zawartości celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej lub z włókniny wiskozowej ( serweta główna) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 139cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho >134 kPa i na mokro > 132 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.

Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 386 ml/m2

Odpowiedź: Dopuszczamy.

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego 
w swoim składzie:

- serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm, zamiast 140x190cm

- serwetę do operacji biodra prawego (zintegrowaną z osłoną na nogę) w rozmiarze 245 x 310
        cm z przylepnym otworem „U” 15 x 115 cm posiadającą wzmocnienie w obszarze krytycznym
      wykonane z wiskozy;

Pozostały skład bez zmian

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795- 1

Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1) bez zawartości celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej lub z włókniny wiskozowej ( serweta główna) o gramaturze w obszarze krytycznym min. 110 g/m2. (opisany jako pad chłonny).Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 139cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho >134 kPa i na mokro > 132 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.

Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 386 ml/m2

Odpowiedź: Dopuszczamy.

- Poz. nr 2 – ze względu na brak podania w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie „jm” jednostki miary, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga wyceny 30 sztuk zestawu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga 30 sztuk zestawu.

PAKIET NR 10

- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie:

- serwetę do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy w rozmiarze 320x245cm, posiadającej otwór o średnicy 3cm, ze wzmocnieniem 100x150cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 12

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego zgodnego 
z normą PN-EN 13795-1:2019 o chłonności materiału bazowego min. 156 ml/m2 ( 285%) oraz wzmocnienia min. 386 ml/m2 (350%), posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm (zamiast 140x190cm)? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 14

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m2 i następującym składzie oraz parametrach:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm (owinięcie),

- 2 ręczniki 30 cm x 33 cm z chłonnej celulozy gramatura min. 60 g/m2

- 1 fartuch chirurgiczny standard 125cm, gram. min. 35 g/m2, przy szyi zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku, oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu

- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony 155cm, gram. min. 35 g/m2, wzmocnienie min. 40 g/m2 przy szyi zapięcie na taśmę wielokrotnego użytku, oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu

- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm, wzmocnienie 60x145cm z włókniny polipropylenowej, gramatura obszaru wzmocnionego 90g/m2

- 1 taśma samoprzylepna 10x50cm

- 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa 1-komorowa 38x43cm

- 2 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 75x90cm

- 1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 175x200cm

- 1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 150x240cm z przylepcem 90 cm

Zestaw pakowany w torbę foliową typu VentBag z intuicyjnym sposobem otwierania, posiadający etykietę główną z 4 etykietami przylepnymi umieszczoną wewnątrz opakowania.

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

PAKIET NR 16

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia operacyjnego uniwersalnego zgodnego z normą PN-EN 13795-1:2019 o odporności na penetrację płynów min. 150 cm H2O (obszar niewzmocniony)/ min. 200 cm H2O (obszar wzmocniony); odporności na rozerwanie na sucho/ mokro >134/132 kPa (obszar niewzmocniony)/ >339/353 kPa (obszar wzmocniony). Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 17

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do żylaków o następującym składzie i parametrach:

- Serweta z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55g/m2, chłonności 285% i odporności na przenikanie płynów 150cm H20 do operacji żylaków 260x200cm z samoprzylepnym wycięciem U 95x15cm. Wokół wycięcia warstwa chłonna min. 180x100cm. Gramatura warstwy chłonnej min. 110g/m2, chłonność warstwy chłonnej 350%.

- Serweta z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej 240x200cm o gramaturze min. 55g/m2, chłonności 285% i odporności na przenikanie cieczy 150cm H20. Przy krawędzi na dłuższym boku przylepiec o długości 90cm.

- Serweta na stolik instrumentarium 190x150cm stanowiąca owinięcie zestawu, szerokość warstwy chłonnej 75cm, chłonność warstwy chłonnej min. 285%

- Pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm o min. gramaturze włókniny 30g/m2, włókniny i folii 90g/m2, grubości folii min. 50um

- osłona na stopę 25 x 50 cm wiązana na troki

- czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, spodnia warstwa przylepna, znacznik Rtg

- Ostrze chirurgiczne nr 11

- Ostrze chirurgiczne nr 20

- Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe 10x10cm przewiązane taśmą po 10szt.– 40szt.

- Serweta z gazy wstępnie pranej 17-nitkowej 4-warstwowa 70x45cm z chipem RTG 
   i tasiemką – 2szt

- Taśma typu rzep 2x23cm – 2szt.

- Fartuch chirurgiczny rozmiar M z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, przy szyi zapinany na taśmę wielokrotnego użytku, o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4485g/m2/24h i odporności na przenikanie cieczy min. 40 cm H20. Pylenie 2,5 log10

- Fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 zgodny z normą PN EN 13795, przy szyi zapinany na taśmę wielokrotnego użytku, o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4485g/m2/24h i odporności na przenikanie cieczy min. 40 cm H20. Pylenie 2,5 log10

- Fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 zgodny z normą PN EN 13795, przy szyi zapinany na taśmę wielokrotnego użytku, o wysokiej paroprzepuszczalności min. 4485g/m2/24h i odporności na przenikanie cieczy min. 40 cm H20.  Pylenie 2,5 log10

Opakowanie zbiorcze stanowi podwójne opakowanie kartonowe – karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny typu dyspenser. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10. Intuicyjny sposób otwierania, bez wskaźnika sterylizacji na opakowaniu. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. Serwety przeznaczone do obłożenia pacjenta oraz fartuchy 
w pierwszej klasie palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

PAKIET NR 24

- Poz. nr 1-16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet jałowych wykonanych z laminatu 2- warstwowego polipropylen- polietylen o minimalnej gramaturze 55 g/m2?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

- Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm lub 75 x 90 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy 50x60 cm.

- Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm z przylepcem?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

- Poz. nr 11 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 200 x 175 cm z przylepcem?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

- Poz. nr 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150x170 cm z otworem i przylepcem wokół otworu?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

- Poz. nr 16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

-1 x  serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów  oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max. 66g/m2) pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10), boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego. 
I klasa palnoci. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm ze wzmocnieniem

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm

-1x ręczniki 35x35 +/-1cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym  wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 3600 z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz 
z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 
3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m2 o odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga obłożenia do cięcia cesarskiego ze wzmocnieniem zarówno w okolicy otworu, jak i dodatkowego na kończynach pacjentki?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pakiet 1

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy serweta okrywająca pacjentkę powinna mieć otwór operacyjny częściowo wypełniony folia chirurgiczną dzięki czemu obłożenie nie będzie się odklejać od skóry  po wypłynięciu wód płodowych i zmniejszeniu rozmiarów brzucha.

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 1 i 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej

1x taśma przylepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta  z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami 
z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5	cm, z  przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie 
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x osłona na stolik narzędziowy, 140x190 cm z  folii PE z mikroteksturą, ze wzmocnieniem polipropylenowym w części centralnej

- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm z mikrosiecią zabezpieczjąca przed rozerwaniem.

- 1 x taśma lepna, 9x50 cm

- 1 x serweta 90x75 cm przylepna

- 1 x serweta do laparoskopii 255x301 cm, z otworem brzusznym 34x38 cm wypełnionym folią operacyjną z oknem ze wzmocnieniem chłonnym 46x62cm wokół, otwór retkalny 15x18 cm z klapą, zintegrowane z serwetą nogawice, 2 zintegrowane dwudzielne torby na narzędzia, 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2, odpornego na penetracje płynów >175 cmH2O, oraz odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia . W obszarze krytycznym niepylące wzmocnienie chłonne bez zawartości celulozy i wiskozy. Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędziowy oraz dodatkowo  we włókninę typu SMS 112x112cm, co pozwoli na aseptyczną aplikację.  I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierają kod EAN. Sterylizacja EO.  Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x osłona na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE ze wzmocnieniem w części centralnej

- 2 x ręcznik chłonne 60x40 +/-2cm

- 1 x serweta do laparoskopii   255x300 cm +/- 2cm z otworami: brzusznym 34x38 cm z folią operacyjną wokół brzegów oraz rektalnym 11x14cm z klapką , ze  wzmocnieniem chłonnym 55x70cm  +/- 1cm. Wraz z serwetą  zintegrowane osłony na kończyny, 2 dwudzielne  torby na narzędzia oraz  
4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego trilaminatu (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max.66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10). Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów ( > 200 cm H2O),  wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa). Wokół otworów wzmocnienie chłonne 55x70cm  +/- 1cm z niepylących włókien sztucznych (gramatura łączna 140 g/m2),odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho (>570kPa). I klasa palności.

Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym  dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu.  Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy  152x190 cm

1x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm,

1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczowych  258/250x337cm, z osłoną ramion stołu 
i  zintegrowanymi  nogawicami z  przylepnym otworem  brzusznym 29x29cm i rektalnym 16x7cm ze zintegrowaną serwetką  do przykrycia krocza wyposażoną w dodatkowy przylepiec na dolnym brzegu serwety , z obszernym  wzmocnieniem chłonnym  wokół otworów 60x170cm +/-2cm,  z  uchwytami na przewody typu rzep (3 szt.).Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej  SMMMS o gramaturze 43g/m2. W obszarze krytycznym  wzmocnienie chłonne (zdolność absorpcji min. 400%) z laminatu o łącznej gramaturze min.115 g/m2  i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O, odporności na rozerwanie na mokro/sucho  250 kPa. I klasa palności.Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,

1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetracje płynów min. 200 cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 190 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 570kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm

1 x serweta 135x196 cm

1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa

2 x taśma przylepna, 10x50 cm

2 x ręcznik chłonny 34x36 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta do artroskopii 221/290x310 cm z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. 74x90cm wokół otworu, z trzema zintegrowanymi organizatorami przewodów typu rzep, .ze zintegrowaną torbą na płyny 
z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby. Serweta  wykonana 
z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795  pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 8, poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE 50 µ ze wzmocnieniem

1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm

1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

1 x  serweta  190x190 cm długość przylepca 85 cm

1 x serweta górna 300x220 +/-2cm  długość przylepca 130 cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , 
z  wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikacje  na pacjencie i  obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U .  Serwety okrywające pacjenta wykonane z  chłonnego na całej powierzchni  bilaminatu o  gramaturze  max. 58g/m2 , niskim  współczynniku pylenia≤1,7 log10, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m² i  wysokiej absorbcji > 700ml/m². I klasa palności. 
W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach 
o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie.  Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę 
z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo 
z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μm ze wzmocnieniem

1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x145 cm z foli PE 70 µ, ze  wzmocnieniem 100x75cm,

1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Część lepna zabezpieczona  trzema  taśmami, które ułatwiają precyzyjną  aplikację serwety  łącznie  
z zaokrągleniami wycięcia U,

1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, z dodatkowym  wzmocnieniem chłonnym 67x39cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa

1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa

2 x  taśma przylepna 9x50 cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku ≤1,9 log10 ,o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 200 cm H2O. W obszarze krytycznym dodatkowe  wzmocnienie chłonne  (gramatura łączna 140 g/m2) o odporności na przenikanie płynów > 200 cm H2O i wysokiej odporności  na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu.  Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta 221 x 328 cm, z  elastycznym otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu 67 x 140 cm (poliester + wiskoza), 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze min.115 g/m2  o odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O.  
I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatkowo z  kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu)

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x taśma lepna 9x50 cm

1 x serweta 230x300 cm do zabiegów na kończynie, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) 
o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na penetracje płynów >178 cm H2O. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatko z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta 221 x 328 cm, z  elastycznym otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu 67 x 140 cm (poliester + wiskoza), 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze min.115 g/m2  o odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O.  
I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatkowo z  kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu)

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x taśma lepna 9x50 cm

1 x serweta 230x300 cm do zabiegów na kończynie, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) 
o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na penetracje płynów >178 cm H2O. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety  dodatko z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Dodatkowo osobno serweta na stolik Mayo 80x145cm

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE 50µ ze wzmocnieniem  (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na  dłuższeym boku

1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego 
o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów 
> 175 cm H2O) odpornego  na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego  (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie 
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x  serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x  serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x  taśma lepna  włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) 
o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x  serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x  serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x  taśma lepna  włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) 
o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent

spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

Sterylny zestaw uniwersalny  wzmocniony z fartuchami.Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μm  ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu składana rewersowo

2 x serweta 90x75cm ze wzmocnieniem 60x25 cm przylepna na dłuższym boku 82 +/- 2 cm

1 x  serweta 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm przylepna na dłuższym boku 98 +/- 2 cm  
z  podwójnym uchwytem na przewody

1 x  serweta  175x200 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm  przylepna na krótszym boku 98 +/- 2 cm  
z podwójnym uchwytem na przewody

2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

1 x  taśma lepna włókninowa 9x50 cm

1 x uchwyt na przewody typu rzep  14x2,5 cm

3 x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze  35 g/m2, wzmocniony, gramatura 
w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m², odporność na  penetracja wody – min. 170 cmH₂O, poza obszarem krytycznym min.45cmH₂O. Rękawy  klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Rzep o długości min. 17 cm Rozmiar 1x L 120 cm  i 2x XL 140cm. Fartuch w rozmiarze L dla instrumentariuszki zapakowany dodatkowo we włókninę 
i umieszczony w pierwszą warstwę opakowania na wierzchu (na serwecie  na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu ).

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z  chłonnego na całej powierzchni  bilaminatu o niskiej gramaturze  max.58g/m2  i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O, o niskim współczynniku pylenia≤1,7 log10. W obszarze krytycznym niepylące wzmocnienie chłonne bez celulozy i wiskozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze  121 g/m² i wysokiej absorbcji min.650ml/m². W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności.

Fartuch w rozmiarze L dla instrumentariuszki zapakowany dodatkowo we włókninę i umieszczony 
w pierwszą warstwę opakowania na wierzchu (na serwecie  na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu ).

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm składana rewersowo,

2 x  serweta 75x93 cm, przylepna,  ze wzmocnieniem chłonnym 37x58 cm

1 x serweta 175x183 cm, przylepna,  ze wzmocnieniem chłonnym 36x64 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep

1 x serweta 152x250 cm, przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 36x65 cm i zintegrowanym 
1 organizatorem przewodów typu rzep,

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 34x36 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max.43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów (min. 200 cmH2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), 
o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta ( w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o gramaturze 58g/m2

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 120x150

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 10-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 190x200

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 10-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 150x196

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 120x150

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 260x160

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 120x150

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety 75x90 cm z  przylepnym otworem Ø10 cm   wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy, wymagamy otwór regulowany..

Pakiet 24, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety 45x75cm z możliwością regulacji  otworu wykonane z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 24, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 190x200

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 23, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy o gramaturze 45g.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 23, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodni o gramaturze 45g.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 10g

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o składzie 71.1% jedwabiu wiskozowego, 28.9% polimerowej mieszaniny wiążącej.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni przylepnej o wymiarach 33x41cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowców na obuwie o gramaturze 57g.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kable o wymiarach 13x240

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kable o wymiarach 15x240

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 20, 22-23

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, umożliwi to Wykonawcy złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

Odpowiedź: Nie wydzielamy.

Pakiet 25, poz. 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 80x142

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 23, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie bluzy oraz spodni wykonanych z włókniny SMMS 45 g/m2

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie bluzy oraz spodni wykonanych z włókniny SMS 40 g/m2

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie bluzy oraz spodni pakowanych razem, jako komplet

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie bluzy oraz spodni odpornych zgodnie z normą EN 13795

Odpowiedź: Wymagamy zgodnie z SWZ.

Pakiet 25, poz. 3-4

Proszę o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny polipropylenowej

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 3-4

Proszę o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny typu Spunlance.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 6

Proszę o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 19G/M2 PP + 13G/M2  PE (LAMINAT)

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 8-10, 17-26, 28

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie wydzielamy.

Pakiet 25, poz. 11

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli o gramaturze 20 g/m2

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 12

Proszę o dopuszczenie koszuli z rozcięciem z tyłu

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 12

Proszę o dopuszczenie koszuli w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 13

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 13

Proszę o dopuszczenie spodenek w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 13

Proszę o dopuszczenie spodenek w rozmiarze XXL

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 25, poz. 17

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy wysokich foliowych 38 X 45CM wykonanych z folii 
o grubości 70 mikronów.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Z poważaniem