## Część I
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - CZĘŚĆ I | [7 empty] | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Średnica Ø | Zakres min-max [mm] | Zakres średnic | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
ZASUWY KOŁNIERZOWE - Zasuwy kołnierzowe F4
1. | Zasuwa kołnierzowa DN 50, PN 10 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
2. | Zasuwa kołnierzowa DN 50, PN 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
3. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 40/50 |  |  |  | 4 |  | 0 | 2
4. | Zasuwa kołnierzowa DN 80, PN 10 |  |  |  | 20 |  | 0 | 10
5. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 65/80, |  |  |  | 25 |  | 0 | 14
6. | Zasuwa kołnierzowa DN 100, PN 10 |  |  |  | 25 |  | 0 | 10
7. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 100/150, |  |  |  | 30 |  | 0 | 14
8. | Zasuwa kołnierzowa DN 125, PN 10 |  |  |  | 3 |  | 0 | 1
9. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 100/125, |  |  |  | 3 |  | 0 | 2
10. | Zasuwa kołnierzowa DN 150, PN 10 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
11. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 150 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
12. | Zasuwa kołnierzowa DN 200, PN 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
13. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 200 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
14. | Zasuwa kołnierzowa DN 250, PN 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
15. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 250 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
16. | Zasuwa kołnierzowa DN 300, PN 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
17. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 300 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
Zasuwy kołnierzowe DN400
18. | Zasuwa kołnierzowa DN 400, PN 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
19. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 400 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
Zasuwy przyłącza domowego z żeliwa
20. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 32 gw/gw, PN 16 |  |  |  | 10 |  | 0 | 4
21. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 25/32, PN 16 |  |  |  | 10 |  | 0 | 4
22. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 40 gw/gw, PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
23. | Obudowa teleskopowa 1,3 - 1,8 DN 40/50, PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
24. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 50 gw/gw, PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
25. | Obudowa teleskopowa 1,3 - 1,8 DN 40/50, PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
26. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 32 gz/gw, 2"x5/4", PN 16 |  |  |  | 20 |  | 0 | 4
27. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 25/32, PN 16 |  |  |  | 20 |  | 0 | 4
28. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 40 gz/gw, 2"x3/2", PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
29. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 40/50, PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
30. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 50 gz/gw, 2"x2", PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
31. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 40/50, PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
32. | Zawór kątowy przyłacza domowego DN 25 gz/gw 5/4"x1" |  |  |  | 4 |  | 0 | 1
33. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 25/32, PN 16 |  |  |  | 4 |  | 0 | 1
34. | Zawór kątowy przyłacza domowego DN 32 gz/gw 2"x5/4" |  |  |  | 15 |  | 0 | 4
35. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 25/32, PN 16 |  |  |  | 15 |  | 0 | 4
36. | Zawór kątowy przyłacza domowego DN 40 gz/gw 2"x3/2" |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
37. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 40/50, PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
38. | Zawór kątowy przyłacza domowego DN 50 gz/gw 2"x2" |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
39. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 40/50, PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
Zasuwy przyłącza domowego z tworzywa
40. | Zasuwa do przyłącza domowego z kielichami obustronnie wciskanymi DN 32 PN 16 |  |  |  | 3 |  | 0 | 1
41. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 25/32, PN 16 |  |  |  | 3 |  | 0 | 1
42. | Zasuwa do przyłącza domowego z kielichami obustronnie wciskanymi DN 40 PN 16 |  |  |  | 5 |  | 0 | 2
43. | Obudowa teleskopowa 1,3 - 1,8 DN 40/50, PN 16 |  |  |  | 5 |  | 0 | 2
44. | Zasuwa do przyłącza domowego z kielichami obustronnie wciskanymi DN 50 PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
45. | Obudowa teleskopowa 1,3 - 1,8 DN 40/50, PN 16 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
46. | Zasuwa do przyłącza domowego z kielichami obustronnie wciskanymi DN 63 PN 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
47. | Obudowa teleskopowa 1,3 -1,8 DN 50/63, PN 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
Hydranty nadziemne
48. | Hydrant nadziemny DN 80 sztywny R 1,2, PN 16 |  |  |  | 15 |  | 0 | 6
Hydranty podziemne
49. | Hydrant podziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem, L-1000, wkop-1250, PN 16 |  |  |  | 5 |  | 0 | 2
Wielozakresowe łączniki rurowe i rurowo-kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem średnica Ø80mm - 400mm
Łączniki rurowe
50. | Złącze rurowe RR PN16 | 80 | 82-106 |  | 10 |  | 0 | 2
51. | Złącze rurowe RR PN16 | 100 | 104-133 |  | 16 |  | 0 | 2
52. | Złącze rurowe RR PN16 | 150 | 154-192 |  | 4 |  | 0 | 2
53. | Złącze rurowe RR PN16 | 200 | 192-232 |  | 2 |  | 0 | 2
54. | Złącze rurowe RR PN16 | 250 | 265-310 |  | 2 |  | 0 | 2
Łączniki rurowo-kołnierzowe
55. | Złącze rurowo-kołnierzowe RK PN16 | 80 | 82-106 |  | 20 |  | 0 | 6
56. | Złącze rurowo-kołnierzowe RK PN16 | 100 | 104-133 |  | 20 |  | 0 | 8
57. | Złącze rurowo-kołnierzowe RK PN16 | 150 | 154-192 |  | 4 |  | 0 | 2
58. | Złącze rurowo-kołnierzowe RK PN16 | 200 | 192-232 |  | 2 |  | 0 | 2
59. | Złącze rurowo-kołnierzowe RK PN10 | 400 | 392-442 |  | 2 |  | 0 | 0
Łączniki rurowo-kołnierzowe z zabezpieczeniem przed wysunięciemi do rur PCV i PE
60. | Łącznik RK PN16 | 80/90 |  |  | 20 |  | 0 | 6
61. | Łącznik RK PN16 | 100/110 |  |  | 40 |  | 0 | 10
62. | Łącznik RK PN16 | 150/160 |  |  | 16 |  | 0 | 4
63. | Łącznik RK PN16 | 200/225 |  |  | 2 |  | 0 | 2
64. | Łącznik RK PN16 | 300/315 |  |  | 2 |  | 0 | 2
65. | Łącznik RR PN16 | 90/90 |  |  | 2 |  | 0 | 2
66. | Łącznik RR PN16 | 110/110 |  |  | 2 |  | 0 | 2
67. | Łącznik RR PN16 | 160/160 |  |  | 2 |  | 0 | 2
Opaski do przyłączy wodociągowych na rurę PE i PVC, opaski uniwersalne do nawiercania rura żeliwna/stalowa
Opaski do nawiercania na rury PCV/PE
68. | Opaska do nawiercania | 40/1" |  |  | 4 |  | 0 | 2
69. | Opaska do nawiercania | 50/1" |  |  | 2 |  | 0 | 1
70. | Opaska do nawiercania | 63/1¼" |  |  | 2 |  | 0 | 1
71. | Opaska do nawiercania | 90/1¼" |  |  | 4 |  | 0 | 1
72. | Opaska do nawiercania | 90/1½" |  |  | 1 |  | 0 | 0
73. | Opaska do nawiercania | 90/2" |  |  | 10 |  | 0 | 2
74. | Opaska do nawiercania | 110/1¼" |  |  | 4 |  | 0 | 1
75. | Opaska do nawiercania | 110/1½" |  |  | 1 |  | 0 | 0
76. | Opaska do nawiercania | 110/2" |  |  | 10 |  | 0 | 2
77. | Opaska do nawiercania | 160/1¼" |  |  | 2 |  | 0 | 1
78. | Opaska do nawiercania | 160/1½" |  |  | 1 |  | 0 | 0
79. | Opaska do nawiercania | 160/2" |  |  | 10 |  | 0 | 4
80. | Opaska do nawiercania | 200/2" |  |  | 2 |  | 0 | 1
81. | Opaska do nawiercania | 225/2" |  |  | 2 |  | 0 | 1
82. | Opaska do nawiercania | 250/2" |  |  | 1 |  | 0 | 1
83. | Opaska do nawiercania | 315/2" |  |  | 1 |  | 0 | 1
Opaski do nawiercania rura żel/stal.
84. | Opaska do nawiercania | 80/2" |  |  | 4 |  | 0 | 1
85. | Opaska do nawiercania | 100/1¼" |  |  | 2 |  | 0 | 1
86. | Opaska do nawiercania | 100/1½" |  |  | 1 |  | 0 | 0
87. | Opaska do nawiercania | 100/2" |  |  | 4 |  | 0 | 1
88. | Opaska do nawiercania | 150/¼" |  |  | 1 |  | 0 | 1
89. | Opaska do nawiercania | 150/1½" |  |  | 1 |  | 0 | 0
90. | Opaska do nawiercania | 150/2" |  |  | 4 |  | 0 | 1
91. | Opaska do nawiercania | 200/1¼" |  |  | 1 |  | 0 | 0
92. | Opaska do nawiercania | 200/1½" |  |  | 1 |  | 0 | 0
93. | Opaska do nawiercania | 200/2" |  |  | 2 |  | 0 | 1
Kształtki żeliwne i uszczelki płaskie
94. | Kolano Q DN 80 koł. |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
95. | Kolano Q DN 100 koł. |  |  |  | 4 |  | 0 | 1
96. | Kolano Q DN 150 koł. |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
97. | Kolano Q dn 200 koł. |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
98. | Kolano N DN 80 koł |  |  |  | 10 |  | 0 | 4
99. | Króciec FW DN 80 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0
100. | Króciec FW DN 100 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0
101. | Króciec FF DN 50, L-200 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
102. | Króciec FF DN 80, L-200 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
103. | Króciec FF DN 80, L-300 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0
104. | Króciec FF DN 80, L-400 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
105. | Króciec FF DN 80, L-500 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
106. | Króciec FF DN 80, L-800 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
107. | Króciec FF DN 80, L-1000 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
108. | Króciec FF DN 100, L-200 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
109. | Króciec FF DN 100, L-300 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
110. | Króciec FF DN 100, L-400 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
111. | Króciec FF DN 100, L-500 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
112. | Króciec FF DN 100, L-1000 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
113. | Trójnik T, DN 80/80, 3 koł. |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
114. | Trójnik T, DN 100/50, 3 koł. |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
115. | Trójnik T, DN 100/80, 3 koł. |  |  |  | 10 |  | 0 | 4
116. | Trójnik T, DN 100/100, 3 koł. |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
117. | Trójnik T, DN 150/80, 3 koł. |  |  |  | 5 |  | 0 | 2
118. | Trójnik T, DN 150/100, 3 koł. |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
119. | Zwężka FFR DN 100/80, L-200 |  |  |  | 10 |  | 0 | 2
120. | Zwężka FFR DN 150/100, L-200 |  |  |  | 4 |  | 0 | 1
121. | Zwężka FFR DN 150/80, L-200 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1
122. | Zwężka FFR DN 200/100, L-300 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
Uszczelki z wkładką metalową
123. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-80 |  |  |  | 150 |  | 0 | 60
124. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-100 |  |  |  | 150 |  | 0 | 60
125. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-150 |  |  |  | 50 |  | 0 | 10
126. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-200 |  |  |  | 40 |  | 0 | 6
127. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-250 |  |  |  | 10 |  | 0 | 2
128. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-300 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0
129. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-400 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0
130. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-50 |  |  |  | 10 |  | 0 | 4
131. | Uszczelka gumowa z wkładką metalową DN-65 |  |  |  | 10 |  | 0 | 4
Opaski naprawcze
132. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 150-200 mm |  |  | 50 | 1 |  | 0 | 1
133. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 150-200 mm |  |  | 65 | 1 |  | 0 | 1
134. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 150-200 mm |  |  | 80 | 8 |  | 0 | 2
135. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 150-200 mm |  |  | 100 | 8 |  | 0 | 2
136. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 200-250 mm |  |  | 125 | 4 |  | 0 | 2
137. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 200-250 mm |  |  | 150 | 4 |  | 0 | 2
138. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 250-380 mm |  |  | 200 | 2 |  | 0 | 1
139. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 250-380 mm |  |  | 250 | 1 |  | 0 | 1
140. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 250-380 mm |  |  | 300 | 1 |  | 0 | 1
141. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 250-380 mm |  |  | 350 | 1 |  | 0 | 1
142. | Opaska naprawcza rura stalowa, dł. 250-380 mm |  |  | 400 | 1 |  | 0 | 1
143. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 150-200 mm |  |  | 50 | 2 |  | 0 | 1
144. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 150-200 mm |  |  | 65 | 1 |  | 0 | 1
145. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 150-200 mm |  |  | 80 | 10 |  | 0 | 2
146. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 150-200 mm |  |  | 100 | 10 |  | 0 | 2
147. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 200-315 mm |  |  | 125 | 2 |  | 0 | 1
148. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 200-315 mm |  |  | 150 | 6 |  | 0 | 2
149. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 250-380 mm |  |  | 200 | 4 |  | 0 | 2
150. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 250-380 mm |  |  | 250 | 2 |  | 0 | 1
151. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 250-380 mm |  |  | 300 | 1 |  | 0 | 1
152. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 250-380 mm |  |  | 350 | 1 |  | 0 | 1
153. | Opaska naprawcza rura żeliwna, dł. 250-380 mm |  |  | 400 | 1 |  | 0 | 1
154. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 150-200 mm |  |  | 90 | 2 |  | 0 | 1
155. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 150-200 mm |  |  | 110 | 6 |  | 0 | 3
156. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 150-200 mm |  |  | 125 | 1 |  | 0 | 1
157. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 200-250 mm |  |  | 140 | 1 |  | 0 | 1
158. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 200-315 mm |  |  | 160 | 4 |  | 0 | 2
159. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 200-315 mm |  |  | 200 | 1 |  | 0 | 1
160. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 250-380 mm |  |  | 225 | 2 |  | 0 | 1
161. | Opaska naprawcza rura PE, dł. 250-380 mm |  |  | 315 | 2 |  | 0 | 1
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) | [6 empty] | 0 | 408
UWAGA!! Wymagane jest w "CZĘŚCI I" wypełnienie wszystkich wierszy zawierających ceny jednostkowe sprzedaży netto (zł). Brak którejkolwiek wartości lub wartość zerowa oznacza, że Wykonawca nie jest w stanie złożyć kompletnej oferty na daną część, co skutkowało będzie odrzuceniem przedmiotowej oferty!
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Część II
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - CZĘŚĆ II | [7 empty] | Pierwsza dostawa
Lp. | Nazwa | Średnica Ø | Średnica (cal) | Ilość [szt.] | Jednostka miary | Cena jednostkowa sprzedaży netto (zł) | Łączna cena sprzedaży netto (zł) | ilość
Kształtki elektrooporowe PE, do zgrzewania doczołowego PE, kołnierze do tulei PE
Kształtki PE doczołowe
1. | KOLANO PE DN90 KĄT.90 ST. DOCZOŁOWE |  |  | 8 |  |  | 0 | 4
2. | KOLANO PE DN110 KĄT.90 ST. DOCZOŁOWE |  |  | 10 |  |  | 0 | 4
3. | KOLANO PE DN160 KĄT.90 ST. DOCZOŁOWE |  |  | 6 |  |  | 0 | 2
4. | KOLANO PE DN200 KĄT.90 ST. DOCZOŁOWE |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
5. | ŁUK PE DN90 KĄT.45 ST. DOCZOŁOWE |  |  | 4 |  |  | 0 | 2
6. | ŁUK PE DN110 KĄT.45 ST. DOCZOŁOWE |  |  | 4 |  |  | 0 | 2
7. | ŁUK PE DN160 KĄT.45 ST. DOCZOŁOWE |  |  | 2 |  |  | 0 | 1
8. | ŁUK PE DN200 KĄT.45 ST. DOCZOŁOWE |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
9. | REDUKCJA PE DN-200/160 DOCZOŁOWA |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
10. | REDUKCJA PE DN-160/110 DOCZOŁOWA |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
11. | REDUKCJA PE DN-110/90 DOCZOŁOWA |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
12. | TULEJA PE KOŁ. DN 110 / 100 |  |  | 6 |  |  | 0 | 4
13. | TULEJA PE KOŁ. DN 160 / 150 |  |  | 4 |  |  | 0 | 2
14. | TULEJA PE KOŁ. DN 200 / 200 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
15. | TULEJA PE KOŁ. DN 90 / 80 |  |  | 4 |  |  | 0 | 2
Kształtki PE elektrooporowe
16. | MUFA PE DN90 |  |  | 6 |  |  | 0 | 3
17. | MUFA PE DN110 |  |  | 10 |  |  | 0 | 4
18. | MUFA PE DN160 |  |  | 4 |  |  | 0 | 1
19. | KOLANO PE DN90 KĄT.90 ST. |  |  | 4 |  |  | 0 | 2
20. | KOLANO PE DN110 KĄT.90 ST. |  |  | 6 |  |  | 0 | 3
21. | KOLANO PE DN160 KĄT.90 ST. |  |  | 2 |  |  | 0 | 1
22. | ŁUK PE DN90 KĄT.45 ST. |  |  | 4 |  |  | 0 | 2
23. | ŁUK PE DN110 KĄT.45 ST. |  |  | 6 |  |  | 0 | 3
24. | ŁUK PE DN160 KĄT.45 ST. |  |  | 2 |  |  | 0 | 1
Kołnierze stalowe
25. | KOŁNIERZ ST DO TULEI PE90 |  |  | 4 |  |  | 0 | 2
26. | KOŁNIERZ ST DO TULEI PE110 |  |  | 6 |  |  | 0 | 4
27. | KOŁNIERZ ST DO TULEI PE160 |  |  | 4 |  |  | 0 | 2
28. | KOŁNIERZ ST DO TULEI PE200 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
29. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN50/2" |  |  | 11 |  |  | 0 | 4
30. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN65/2" |  |  | 7 |  |  | 0 | 2
31. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN80/2" |  |  | 3 |  |  | 0 | 2
32. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN100/2" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
33. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN150/2" |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
34. | KOŁNIERZ Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM DN200/2" |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
35. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 50, PN 16 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
36. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 65, PN 16 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
37. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 80, PN 16 |  |  | 4 |  |  | 0 | 1
38. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 100, PN 16 |  |  | 4 |  |  | 0 | 1
39. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 150, PN 16 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
40. | KOŁNIERZ ŚLEPY DN 200, PN 16 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Kształtki PE skręcane, kształtki PE wciskane
41. | KOLANO PE 90° DN- 32X32 |  |  | 50 |  |  | 0 | 15
42. | KOLANO PE 90° DN- 40X40 |  |  | 120 |  |  | 0 | 40
43. | KOLANO PE 90° DN- 50X50 |  |  | 30 |  |  | 0 | 10
44. | KOLANO PE 90° DN- 63X63 |  |  | 20 |  |  | 0 | 5
45. | KOLANO PE 90° DN- 32X1" G/W |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
46. | KOLANO PE 90° DN- 40X1.1/4" G/W |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
47. | KOLANO PE 90° DN- 50X1.1/2" G/W |  |  | 3 |  |  | 0 | 2
48. | KOLANO PE 90° DN- 63X2" G/W |  |  | 3 |  |  | 0 | 2
49. | TRÓJNIK PE DN- 32X 32X 32 |  |  | 4 |  |  | 0 | 1
50. | TRÓJNIK PE DN- 40X 40X 40 |  |  | 6 |  |  | 0 | 2
51. | TRÓJNIK PE DN- 50X 50X 50 |  |  | 4 |  |  | 0 | 1
52. | TRÓJNIK PE DN- 63X 63X 63 |  |  | 2 |  |  | 0 | 1
53. | TRÓJNIK PE Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM GW DN- 32X 32X 1" |  |  | 5 |  |  | 0 | 1
54. | TRÓJNIK PE Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM GW DN- 40X 40X 1.1/4" |  |  | 7 |  |  | 0 | 1
55. | TRÓJNIK PE Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM GW DN- 50X 50X 1.1/2" |  |  | 2 |  |  | 0 | 1
56. | TRÓJNIK PE Z ODEJŚCIEM GWINTOWANYM GW DN- 63X 63X 2" |  |  | 2 |  |  | 0 | 1
57. | ŁĄCZNIK PE 32X32 |  |  | 6 |  |  | 0 | 2
58. | ŁĄCZNIK PE 40X40 |  |  | 14 |  |  | 0 | 2
59. | ŁĄCZNIK PE 50X50 |  |  | 8 |  |  | 0 | 2
60. | ŁĄCZNIK PE 63X63 |  |  | 4 |  |  | 0 | 2
61. | ZŁĄCZKA PE GZ 32/1" |  |  | 40 |  |  | 0 | 10
62. | ZŁĄCZKA PE GZ 40/1,1/4" |  |  | 60 |  |  | 0 | 15
63. | ZŁĄCZKA PE GZ 50/1.1/2" |  |  | 20 |  |  | 0 | 6
64. | ZŁĄCZKA PE GZ 63/2" |  |  | 10 |  |  | 0 | 2
65. | ZŁĄCZKA PE GW 32/1" |  |  | 40 |  |  | 0 | 10
66. | ZŁĄCZKA PE GW 40/1,1/4" |  |  | 60 |  |  | 0 | 15
67. | ZŁĄCZKA PE GW 50/1.1/2" |  |  | 20 |  |  | 0 | 6
68. | ZŁĄCZKA PE GW 63/2" |  |  | 10 |  |  | 0 | 2
69. | ZŁĄCZKA KOŃCOWA PE 32 |  |  | 3 |  |  | 0 | 1
70. | ZŁĄCZKA KOŃCOWA PE 40 |  |  | 3 |  |  | 0 | 1
71. | ZŁĄCZKA KOŃCOWA PE 50 |  |  | 2 |  |  | 0 | 1
72. | ZŁĄCZKA KOŃCOWA PE 63 |  |  | 2 |  |  | 0 | 1
Kształtki ocynkowane i mosiężne
Kształtki mosiężne
73. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1/2" |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
74. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 3/4" |  |  | 110 |  |  | 0 | 110
75. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1" |  |  | 10 |  |  | 0 | 10
76. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1.1/4" |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
77. | ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1.1/2" |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
78. | ŚRUBUNEK MOS 1/2" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
79. | ŚRUBUNEK MOS 3/4" |  |  | 6 |  |  | 0 | 6
80. | ŚRUBUNEK MOS 1" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
81. | PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" X 15 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
82. | PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" X 20 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
83. | PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" X 30 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
84. | PRZEDŁUŻKA MOS 1/2" X 10 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
85. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 15 |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
86. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 20 |  |  | 9 |  |  | 0 | 9
87. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 25 |  |  | 8 |  |  | 0 | 8
88. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 30 |  |  | 16 |  |  | 0 | 16
89. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 40 |  |  | 9 |  |  | 0 | 9
90. | PRZEDŁUŻKA MOS 3/4" X 50 |  |  | 12 |  |  | 0 | 12
91. | PRZEDŁUŻKA MOS 1" X 10 |  |  | 6 |  |  | 0 | 6
92. | PRZEDŁUŻKA MOS 1" X 20 |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
93. | PRZEDŁUŻKA MOS 1" X 30 |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
94. | PRZEDŁUŻKA MOS 1" X 40 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
95. | REDUKCJA DO MANOMETRU 1/2" X 1/4" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
96. | REDUKCJA MOS 1" X 3/4" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
97. | REDUKCJA MOS 1,1/4" X 1" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
98. | NYPEL MOS 1/2" |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
99. | NYPEL MOS 3/4" |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
100. | NYPEL MOS 1" |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
Kształtki ocynkowane
101. | NYPEL 1/2" |  |  | 10 |  |  | 0 | 10
102. | NYPEL 3/4" |  |  | 14 |  |  | 0 | 14
103. | NYPEL 1" |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
104. | NYPEL 1.1/4" |  |  | 30 |  |  | 0 | 30
105. | NYPEL 1.1/2" |  |  | 10 |  |  | 0 | 10
106. | NYPEL 2" |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
107. | NYPEL 2.1/2" |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
108. | NYPEL 3" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
109. | NYPEL REDUKCYJNY 3/4"X1/2" |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
110. | NYPEL REDUKCYJNY 1"X3/4" |  |  | 6 |  |  | 0 | 6
111. | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/4"X3/4" |  |  | 10 |  |  | 0 | 10
112. | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/4"X1" |  |  | 10 |  |  | 0 | 10
113. | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2"X1.1/4" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
114. | NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2"X1" |  |  | 5 |  |  | 0 | 5
115. | NYPEL REDUKCYJNY 2"X1/1/4" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
116. | NYPEL REDUKCYJNY 2"X1/1/2" |  |  | 6 |  |  | 0 | 6
117. | MUFKA 1/2" |  |  | 10 |  |  | 0 | 10
118. | MUFKA 3/4" |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
119. | MUFKA 1" |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
120. | MUFKA 1.1/4" |  |  | 12 |  |  | 0 | 12
121. | MUFKA 1.1/2" |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
122. | MUFKA 2" |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
123. | MUFKA REDUKCYJNA 1"X3/4" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
132. | MUFKA REDUKCYJNA 1.1/4"X1" |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
133. | KOREK 1/2" |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
134. | KOREK 3/4" |  |  | 6 |  |  | 0 | 6
135. | KOREK 1" |  |  | 6 |  |  | 0 | 6
136. | KOREK 1.1/4" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
137. | KOREK 1.1/2" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
138. | KOREK 2" |  |  | 6 |  |  | 0 | 6
139. | KOLANKO 1/2" NR7 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
140. | KOLANKO 3/4" NR7 |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
141. | KOLANKO 1" NR7 |  |  | 5 |  |  | 0 | 5
142. | KOLANKO 1.1/4" NR7 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
143. | KOLANKO 1.1/2" NR7 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
144. | KOLANKO 2" NR7 |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
145. | KOLANKO 1/2" NR6 |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
146. | KOLANKO 3/4" NR6 |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
147. | KOLANKO 1" NR6 |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
148. | KOLANKO 1.1/4" NR6 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
149. | KOLANKO 1.1/2" NR6 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
150. | KOLANKO 2" NR7 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
151. | REDUKCJA 3/4"X1/2" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
152. | REDUKCJA 1"X3/4" |  |  | 70 |  |  | 0 | 70
153. | REDUKCJA 1.1/4"X3/4" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
154. | REDUKCJA 1.1/4"X1" |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
155. | REDUKCJA 1.1/2"X3/4" |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
156. | REDUKCJA 1.1/2"X1.3/4" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
157. | REDUKCJA 2"X3/4" |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
158. | REDUKCJA 2"X1" |  |  | 6 |  |  | 0 | 6
159. | REDUKCJA 2"X1.1/4" |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
160. | REDUKCJA 2"X1.1/2" |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
161. | REDUKCJA 2.1/2"X2" |  |  | 3 |  |  | 0 | 3
147. | TRÓJNIK 1/2" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
148. | TRÓJNIK 3/4" |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
149. | TRÓJNIK 1" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
150. | TRÓJNIK 1.1/4" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
151. | TRÓJNIK 1.1/2" |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
152. | TRÓJNIK 2" |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
Zawory kulowe przelotowe, czerpalne i antyskażeniowe
153. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-1/2" GW./GW. |  |  | 10 |  |  | 0 | 10
154. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-2" GW./GW. |  |  | 10 |  |  | 0 | 10
155. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-1" GW/GW |  |  | 22 |  |  | 0 | 22
156. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-1.1/4" GW/GW |  |  | 6 |  |  | 0 | 6
157. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-3/4"GW/GW |  |  | 70 |  |  | 0 | 70
158. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-1.1/2" GW/GW |  |  | 4 |  |  | 0 | 4
159. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-2.1/2" |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
160. | ZAWÓR PRZEL.KULOWY DN-3" |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
161. | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN-3/4 " |  |  | 10 |  |  | 0 | 10
162. | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN-1 " |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
163. | ZAWÓR KULOWY-CZERPALNY DN-3/4 " |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
164. | ZAWÓR KULOWY-CZERPALNY DN-1/2" |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
165. | ZAWÓR KULOWY-CZERPALNY DN-1" |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
Skrzynki do zasuw i hydrantów
166. | Skrzynka PEHD do zasuw |  |  | 60 |  |  | 0 | 60
167. | Skrzynka PEHD hydrantowa |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
Doszczelniacze złączy kielichowych
168. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 80 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
169. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 100 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
170. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 150 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
171. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 200 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
172. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 250 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
173. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 300 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
174. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 350 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
175. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 50 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
176. | Doszczelniacz złączy kielichowych DN 500 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
Rury PE-HD (w metrach bieżących, nie w szt.)
177. | Rura PE-HD | 32 |  | 150 | mb |  | 0 | 100
178. | Rura PE-HD | 40 |  | 150 | mb |  | 0 | 100
179. | Rura PE-HD | 50 |  | 50 | mb |  | 0 | 50
180. | Rura PE-HD | 63 |  | 50 | mb |  | 0 | 50
181. | Rura PE-HD | 90 |  | 36 | mb |  | 0 | 36
182. | Rura PE-HD | 110 |  | 36 | mb |  | 0 | 36
183. | Rura PE-HD | 125 |  | 1484 | mb |  | 0 | 600
184. | Rura PE-HD | 160 |  | 740 | mb |  | 0 | 120
Żeliwne złączki zaciskowe do rur stalowych i PE
185. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych |  | 1/2" | 2 |  |  | 0 | 2
186. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych |  | 3/4" | 2 |  |  | 0 | 2
187. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych |  | 1" | 3 |  |  | 0 | 3
188. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych |  | 1.1/4" | 2 |  |  | 0 | 2
189. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych |  | 1.1/2" | 2 |  |  | 0 | 2
190. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych |  | 2" | 6 |  |  | 0 | 6
191. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych |  | 2.1/2" | 2 |  |  | 0 | 2
192. | Obejma naprawcza dwudzielna do rur stalowych |  | 3" | 2 |  |  | 0 | 2
193. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw |  | 1/2" | 2 |  |  | 0 | 2
194. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw |  | 3/4" | 2 |  |  | 0 | 2
195. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw |  | 1" | 2 |  |  | 0 | 2
196. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw |  | 1.1/4" | 4 |  |  | 0 | 4
197. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw |  | 1.1/2" | 2 |  |  | 0 | 2
198. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw |  | 2" | 6 |  |  | 0 | 6
199. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw |  | 2.1/2" | 1 |  |  | 0 | 1
200. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gw |  | 3" | 1 |  |  | 0 | 1
201. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz |  | 1/2" | 2 |  |  | 0 | 2
202. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz |  | 3/4" | 2 |  |  | 0 | 2
203. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz |  | 1" | 2 |  |  | 0 | 2
204. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz |  | 1.1/4" | 4 |  |  | 0 | 4
205. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz |  | 1.1/2" | 2 |  |  | 0 | 2
206. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz |  | 2" | 6 |  |  | 0 | 6
207. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz |  | 2.1/2" | 1 |  |  | 0 | 1
208. | Złącze zaciskowe do rur stalowych rura/gz |  | 3" | 1 |  |  | 0 | 1
Materiały do kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej
Rury kanalizacyjne PVC
209. | Rura PVC DN160-lita 4.0 ,dł. 2 mb |  |  | 56 |  |  | 0 | 56
210. | Rura PVC DN 160 – lita 4.0 ,dł. 3 mb |  |  | 56 |  |  | 0 | 56
211. | Rura wzniosła karbowana DN 315 12 mb |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
212. | Rura trzonowa DN 315 ścianka 6.2 gładka , 12 mb |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
213. | Rura kan. DN 315 ścianka 6.2 -12mb |  |  | 1 |  |  | 0 | 1
Redukcje
214. | Redukcja PVC DN 315>250 |  |  | 2 |  |  | 0 | 2
Kinety
215. | Kineta DN 315/160 |  |  | 10 |  |  | 0 | 10
216. | Kineta DN 400/200 do rury gładkiej DN 400 |  |  | 5 |  |  | 0 | 5
Teleskopy kanalizacyjne
217. | Teleskop DN 315 typ ciężki |  |  | 30 |  |  | 0 | 30
Włazy drogowe
218. | Właz drogowy DN 600 – nośność 40 ton |  |  | 50 |  |  | 0 | 50
Manszety
219. | Manszeta do rury gładkiej DN 400/315 |  |  | 5 |  |  | 0 | 5
Uszczelki
220. | Uszczelka do rury karbowanej DN 315 |  |  | 15 |  |  | 0 | 15
Wpusty
221. | Wpust ściekowy uliczny kołnierzowy nośność 40 T |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
Nakrywy betonowe
222. | Nakrywa betonowa zbrojona DN 1200 z otworem centralnym |  |  | 5 |  |  | 0 | 5
223. | Nakrywa betonowa zbrojona DN 1000 z otworem centralnym |  |  | 5 |  |  | 0 | 5
224. | Nakrywa betonowa zbrojona DN 700 pełna |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
Sondy hydrostatyczne głębokości
225. | SG-25S 0;4 MH20 4;20 mA z kablem 10mb |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
Kable zasilające do pompy SEG Grundfos
226. | SE/SL B 4G 1.5=3x1 – długość 10 mb |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
Złączki zaciskowe AGA
227. | AGA AK 1 1/4 |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
228. | AGA IK 1 1/4 |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
Zawory kulowe zwrotne
229. | TYP 6616 DN32 gwintowany GW |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
Rury nierdzewne kwosoodporne
230. | DN25 33.7x2 dł. 6 mb |  |  | 20 |  |  | 0 | 20
Łączna cena sprzedaży netto (do przeniesienia do Formularza oferty) | [6 empty] | 0 | 2656
UWAGA!! Wymagane jest w "CZĘŚCI II" wypełnienie wszystkich wierszy zawierających ceny jednostkowe sprzedaży netto (zł). Brak którejkolwiek wartości lub wartość zerowa oznacza, że Wykonawca nie jest w stanie złożyć kompletnej oferty na daną część, co skutkowało będzie odrzuceniem przedmiotowej oferty!
………………………………. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy