GPI.PZP.3.2024                                                                                           Zawonia, dnia 12.08.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.  „Renowacja budynku szkoły w Czeszowie, działka nr 527, ul. Marii Konopnickiej 18”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2023, poz. 1065 ze zm.) wobec zapytań Wykonawcy ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Pytanie nr 1):

Projekt zakłada renowację tarczy zegara i zakup mechanizmu zegara czy inwestor dopuszcza zakup kompletnego nowego zegara?

Odpowiedź nr 1):

Inwestor dopuszcza zakup kompletnego zegara z tarczą zegara zbliżoną lub identyczną jak oryginalna.

Pytanie nr 2):

Projekt przewiduje wkucie rur w ścianę w miejscu ocieplenia ścian płytą GK PIR. Takie rozwiązanie jest niezgodne z przepisami - rury powinny pozostać w warstwie izolacyjnej z płyt GK PIR. Proszę podać właściwe rozwiązanie.

Odpowiedź nr 2):

Rury powinny pozostać w warstwie izolacyjnej – płyty GK PIR ale w celu zachowania porównywalności ofert należy kalkulować jak w projekcie a na etapie wykonawczym dokona się korekty.

Pytanie nr 3):

Projekt nie przewiduje wymiany klapy strychowej- naszym zdaniem powinna być wymieniona na nową EI 30. Czy powinniśmy uwzględnić tę pracę w ofercie?

Odpowiedź nr 3):

Zamawiający na tym etapie nie przewiduje wymiany klapy strychowej,

Pytanie nr 4):

Czy szerokość drogi z kostki betonowej wzdłuż budynku (prawdopodobnie pożarowa) zmniejszona 
o schody spełnia warunki drogi p.poż?

Odpowiedź nr 4):

Pomimo zmniejszenia szerokości utwardzenia z kostki wzdłuż budynku o schody w dalszym ciągu istnieje możliwość przejazdu.

Przedmiotowe  wyjaśnienia  treści  SWZ  nie  prowadzą  do  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu,  są  wiążące  i stanowią jej integralną część.

Ilona Buczak Badowska

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej