## zad.1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą akcesoriów jednorazowego użytku do urządzeń nCPAP WILAflow ELITE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy i ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP WILAflow ELITE kompatybilny z adapterem grzałki nawilżacza WILAmed AIRcon, ramię wdechowe podgrzewane 1 x 120 cm, średnica 10 mm, odcinek łączący komorę nawilżacza z urządzeniem 60 cm, przedłużka do inkubatora 40 cm, jednorazowa komora nawilżacza bez nadruków z możliwością obserwacji poziomu wody przez nawilżacz, odcinek ciśnieniowy. Generator nCPAP z trzema końcówkami donosowymi (S, M, L). | szt. | 320 |  | 0 |  | 0
2 | Okularki do fototerapii wykonane z przyjaznego materiału dla dziecka z opaską elastyczną wykonaną z pianki poliuretanowej o otwartych końcach dające dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwaniem się z potylicy. Okularki dwuczęściowe jednorazowe. Opaska mocowana jest za pomocą dwóch rzepów do okularów w okolicy skroni z możliwością relokacji. Długość rzepu 25mm (±1 mm). Okulary mają posiadać wgłębienia w okolicy oczodołów co ma zapobiegać przedostaniu się promieni bocznych. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła. Produkt pakowany osobno. Dostępne w rozm.: S,L, XL | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Maseczka nCPAP (WILAflow, Infant Flow). Rozmiar S / M / L. Maseczka kompatybilna z poz. 1 | szt. | 180 |  | 0 |  | 0
4 | Czapeczka do mocowania układu pacjenta. Rozmiary od 000 do 5. Rozmiar oznaczony kolorystycznie. Czapeczka kompatybilna z poz. 1 | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Czapeczki jednorazowego użytku, wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozm. XS,S,M,L,XL, XXL kodowane kolorem tym samym co przeszycie. Czapeczki kompatybilne z poz.1 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
6. | Elektrody ekg dla wcześniaków, samoprzylepne, radioprzepuszczalne. Mocowane do skóry za pomocą przylepca hydrożelowego z hydrokoloidową otoczką gwarantujące trzymanie się elektrody 5 dni. Barwne oznakowanie przewodów zgodne ze standardem AAMI lub IEC zakończone złączem DIN. Pakowane oddzielnie. Dostępne w dwóch rozm. : okrągłe- średnica 26mm, prostokątne- 10x25mm. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ: |  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.2
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą akcesoriów jednorazowego użytku do respiratora Fabian, Avea i Bear, INFANT FLOW i TV-100
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy i ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Układ oddechowy technologii Infant Flow SiPAP jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do czepca do terapii wymiennych W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm, odcinek niepodgrzewany dł. 0,3m, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - zestaw generatora, w komplecie znajdują się: • generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, • kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, • końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), • klipsy – 4 szt., • miarka | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Czujnik brzuszny oddechów technologii Infant Flow SiPAP. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Paskowe mocowanie układu pacjenta w postaci czepca do terapii wymiennych. Czepiec jest przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) i umożliwia zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) i umożliwia zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Dostępne rozmiary: - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L - obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Końcówka nosowa system LP rozmiar XS, S, M, L. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Gniazdko noworodkowe (rożek) - rozm. S (mały). | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Gniazdko noworodkowe (rożek) - rozmiar M (średni). | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Gniazdko noworodkowe (rożek ) - rozmiar L (duży). | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Pokrowiec zapasowy na rożek - rozmiar M. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Pokrowiec zapasowy na rożek - rozmiar L. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Komora nawilżacza konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym dla noworodków. | szt. | 85 |  | 0 |  | 0
11 | Zestaw uzupełniający do prowadzenia terapii wysokimi przepływami. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
12 | Kaniula nosowa. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Układ oddechowy do respiratora TV-100 rury układu z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra w skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy dł. 1,2 m - odcinek wydechowy z zastawką wydechową, - dren do pomiaru ciśnienia, - łącznik Y - zestaw adapterów, w tym do podaży NO, - 4 klipsy | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
14 | Układ oddechowy noworodkowy do respiratora Fabian, Avea, Bear-przystosowany do użytku z nawilżaczem noworodkowym. Rury układu z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, czas stosowania rur układu do 14 dni, przekrój rur 10 mm. Rury podgrzwane na wdechu i wydechu. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ: |  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.3
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą czujników Spo2 i mankietów do NIHON KOHDEN oraz Nellcor
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy i ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czujniki SpO2 dla noworodków-jednorazowe – kompatybilne z monitorami NIHON KOHDEN, przeznaczone dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg. Czujniki ekranowane, ochrona przed zakłóceniami magnetycznymi co przekłada się na dokładność pomiaru. Czujniki posiadające dwie warstwy wzmocnionego pokrycia dla stabilizacji komponentów elektronicznych i kabli, czujniki zabezpieczone przed zakłóceniami spowodowanymi światłem zewnętrznym. | szt. | 1224 |  | 0 |  | 0
2 | Mankiety noworodkowe Nr 1 (3-6 cm) z konektorem połączeniowym luer-slip. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Mankiety noworodkowe Nr 2 (4-8 cm) z konektorem połączeniowym luer-slip. | szt. | 180 |  | 0 |  | 0
4 | Mankiety noworodkowe Nr 3 (6-11 cm) z konektorem połączeniowym luer-slip. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Mankiety noworodkowe Nr 4 (7-13 cm) z konektorem połączeniowym luer-slip. | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowy czujnik saturacji technologii Nellcor Oxi Max, przeznaczone dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg. Czujniki ekranowane, ochrona przed zakłóceniami magnetycznymi co przekłada się na dokładność pomiaru. Czujniki posiadające dwie warstwy wzmocnionego pokrycia dla stabilizacji komponentów elektronicznych i kabli, czujniki zabezpieczone przed zakłóceniami spowodowanymi światłem zewnętrznym. | szt. | 312 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ: |  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.4
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą akcesoriów jednorazowego użytku do urządzeń firmy ,,DATEX – OHMEDA” i oscylacja do respiratora Fabian
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy i ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Czujnik SpO2 Neo < 3 kg i >40kg, pomiar SpO2, PR, PI, PVI. Czujnik jednopacjentowy typu LNCS w opatentowanej technologii Masimo SET | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Układ rur pacjenta-neonatologiczne o długości 1,6m, transportowy. | szt. | 160 |  | 0 |  | 0
3 | Płatki termoizolacyjne do przyklejania czujnika temperatury na powierzchni ciała dla noworodków do inkubatorów Girafe Family posiadanych przez Zamawiającego. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Osłona na matę w systemie BiliSoft rozmiar L- 25x30 cm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Mankiet pediatryczny, NIBP winylowy - ograniczonego użytku, 12-19 cm (+,- 1 cm) jednotubowy, bagnetowy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Mankiet NIBP winylowy - ograniczonego użytku; 17-25 cm (+,- 1 cm) jednotubowy, bagnetowy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Czujnik SpO2 Neo < 3 kg i > 40kg, pomiar SpO2, PR, PI, PVI. Czujnik jednopacjentowy typu RD w opatentowanej technologii Masimo SET. Op. x 20 szt. | op. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowy układ oddechowy noworodkowy dedykowany do terapii oscylacyjnej. W skład zestawu wchodzą: -1 szt. układ do terapii wymiennych linia wdechowa i wydechowa podgrzewana, rury gładkie w środku nadające się do terapii HFO. Złacze do podłączenia grzania układu wyprowadzone na odległość min. 13cm, - odcinek wdechowy podgrzewany dł.min. 1,6m - odcinek wydechowy podgrzewany dł. min. 1,6m - odcinek przedłużający do respiratora 0,4m - 1 szt. proksymalny przewód ciśnieniowy dł. min. 1,8m - 1 szt. łącznik do funkcji nCPAP dł. ok.0.63m - zestaw różnych adapterów - 1 szt.automatyczna komora nawilżacza. Cała zawartość zapakowana w jednym op. Układ zgodny z zaleceniami producenta i instrukcją użytkowania respiratora Fabian posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ: |  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.5
Załącznik nr 1
do umowy nr …………………………
z dnia………………………
Zakup wraz z dostawą akcesoriów do respiratorów transportowych Belaviste, Baby Pack Zestawy do zakładania aparatu cpap przez nos (Kaniule+generatory)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Generator zawierający dwa kanały oddechowe, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączy się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przejrzystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, bardzo miękki nie powodujący podrażnień na nozdrzach. Anatomiczny kształt idealnie dopasowuje się do ciała noworodka. Wycięcie w przegrodzie zapobiegające obrażeniom pacjenta. Produkt jednorazowego użytku kompatybilny z końcówkami nosowymi z poz. 2. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2. | Kaniula donosowa do stosowania przy terapii CPAP wykonana z wysokogatunkowego miękkiego silikonu, wyposażona w dwie cylindryczno- stożkowe końcówki nosowe zapewniające szczelne połączenie noworodka nie powodując urazów nosa. Końcówka dopasowuje sie do zarysu nosa. Rozm. XS-L kompatybilne z poz. 1 | Szt. | 250 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.6
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą akcesoriów do urządzeń Neopuff
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączem T, układ z podwójnie obrotowym kolankiem, regulowana zastawka PEEP, uniwersalne złącze pasujące do najbardziej popularnych aparatów do resuscytacji. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Płucko testowe do resuscytatora Neo puff | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
3 | Maseczka do Neopuff rozmiar 35 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Maseczka do Neopuff rozmiar 42 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Maseczka do Neopuff rozmiar 50 mm | szt. | 130 |  | 0 |  | 0
6 | Maseczka do Neopuff rozmiar 60 mm | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
7 | Maseczka do Neopuff rozmiar 72 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Kaniula donosowa dostosowana specjalnie do delikatnej anatomii i parametrów przepływu u najmłodszych pacjentów leczonych metodą nosowej wentylacji wysokoprzepływowej rozm. S-L | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Plastry (podkładki) rozm. XS-L kompatybilne z poz. 8 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.7
Załącznik nr 1
do umowy nr …………………………….
z dnia …………………..
Zakup wraz z dostawą drenów do sprzętu endoskopowego Karl Storz
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren ssący dwuczęściowy, długi silikonowy nadający się do sterylizacji | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
2. | Dren płuczący, do zabiegów histeroskopowych PC jednorazowy, sterylny kompatybilny z pompami Hamou Endomat Select UP-210. 1 op. - 10 szt. | op. | 100 |  | 0 |  | 0
3. | Dren płuczący do zabiegów laparoskopowych FC jednorazowy, sterylny kompatybilny z pompami Hamou Endomat Select UP-210. 1 op. - 10 szt. | op. | 50 |  | 0 |  | 0
4. | Zestaw drenu ssącego DS., jednorazowy, sterylny kompatybilny z sheverem ginekologicznym Karl Storz SE & Co.KG. 1 op. - 10 szt. | op. | 20 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.