## Główna lista urządzeń
| ZO/03/AP.MED/2024 |  | Główna lista urządzeń
załącznik nr 2 po zmianach z dnia 14.02.2024
Lp. | Nazwa urządzenia | Nr Paszportu | Nr Seryjny | Producent | Rok Produkcji | Typ
1 | Aparat do laseroterapii | 57/P | PM2 18/03/AO | Astar | 2014 | Polaris II
2 | Aparat do laseroterapii | 5/P | PM2-18/02/08 | Astar | 2008 | Polaris II
3 | Aparat do laseroterapii | 22/P | 002729 | Apparatus 2 | 2010 | TERAPUS 2 SCAN POWER
4 | Aparat do elektroterapii | 21/P | 058S0B012819 | BTL Industries | 2018 | BTL-4625
5 | Aparat do elektroterapii | 3/P | 5001-0382372 | BTL Industries | 2011 | BTL-5825S
6 | Aparat do elektroterapii | 2/P | 5001-0381472 | BTL Industries | 2011 | BTL-5829L
7 | Aparat do masażu uciskowego | 6/P | LMP-0114132 | BTL Industries | 2011 | BTL-6000
9 | Aparat do terapii magnetycznej | 7/P | 5001-0380572 | BTL Industries | 2011 | BTL- 5000
10 | Aparat do terapii magnetycznej | 9/P | 5001-0381872 | BTL Industries | 2011 | BTL-5920
11 | Aparat EKG | 24/P | 210 | ZAKŁADY ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ "ASPEL'' S.C | 2010 | ASCARD
12 | Aparat EKG | 001/P | 130/06 | Zakłady Elektroniki Medycznej ASPEL | 2006 | AsCard
13 | Aparat EKG | 6/P | 59/08/P | ZAKŁADY ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ "ASPEL'' S.C | 2008 | ASCARD
14 | Aparat EKG | 1/P | 18607P | ZAKŁADY ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ "ASPEL'' S.C | 2007 | ASCARD
15 | Aparat EKG | 1/P | 1181 | Aspel S.A. | 2012 | Ascard Mr Grey
16 | Aparat EKG | 16/P | 1179 | Aspel S.A. | 2012 | Ascard Mr Grey
17 | Aparat EKG | 1/EKG | 4659 | Aspel S.A. | 2016 | Ascard Mr Grey
18 | Aparat EKG | 5/IPZ | SN311035-M13A01800001 | EDAN | 2013 | Class I
19 | Aparat EKG | 4/EKG | 03009 | Farum SA Warszawa | 2007 | E600
20 | Aparat EKG | 2/EKG | 003007 | Farum SA Warszawa | 2007 | E600
21 | Aparat EKG | 15/I | 0314 | Farum SA Warszawa | 2016 | MrSILVER 3
22 | Aparat EKG | 48/IPC | 7816 | M4 Mdical | 2022 | M-TRACE
23 | Aparat EKG | 27/IPZ | 7817 | M4 Mdical | 2022 | M-TRACE
24 | Aparat EKG | 5/II | 1379 | M4 Mdical | 2012 | M-TRACE
25 | Aparat EKG | 33/III | 1311 | M4 Mdical | 2012 | M-TRACE
26 | Aparat EKG | 60/IV | 3826 | M4 Mdical | 2017 | M-TRACE
27 | Aparat EKG | 32/IX | 8134 | M4 Mdical | 2023 | M-TRACE
28 | Aparat EKG | 33/IX | 1309 | M4 Mdical | 2012 | M-TRACE
29 | Aparat EKG | 16/V | 8135 | M4 Mdical | 2023 | M-TRACE
30 | Aparat EKG | 48/VI | 1380 | M4 Mdical | 2012 | M-TRACE
31 | Aparat EKG | 47/VI | 1308 | M4 Mdical | 2012 | M-TRACE
32 | Aparat EKG | 2/VII | 7911 | M4 Mdical | 2022 | M-TRACE
33 | Aparat EKG | 31/X | 1310 | M4 Mdical | 2012 | M-TRACE
34 | Aparat EKG | 2/IPC | 3244 | M4 Mdical | 2016 | M-Trase
35 | Aparat EKG | 8/IPC | 1276 | M4 Mdical | 2012 | M-Trase
36 | Aparat EKG | 9/IPC | 1307 | M4 Mdical | 2012 | M-Trase
37 | Aparat EKG | 1/PA2 | 0856 | M4 Mdical | 2011 | M-Trase
38 | Aparat rehabilitacyjny | 1/P | - | MEDEN INMED | 2006 | Terapi Master
39 | Aparat RR elektroniczny | 14/P | 202302009287L | OMRON -Japonia | 2023 | Omron M3
40 | Aparat RR elektroniczny | 27/I | 20160110538vg | OMRON -Japonia | 2016 | Omron M-6
41 | Aparat Terapeutyczny | 24/P | 940069 | FAMED-ŁÓDŹ | 1995 | Terapuls GS-220
42 | Aparat ultradźwiękowy | 50/P | 4000-0284926 | BTL Industries | 2010 | BTL-4000 Professional
43 | Auto czytnik | 25/ST | 110212V306 | 3M Poland | 2016 | Autoreader 490
44 | Bieżnia elektryczna | 11/P | P00096610UTWHM | Kettler | 2011 | Track Performance
45 | Bronchofiberoskop | 5/P | I42 3837 | OLYMPUS Polska S.A. | 2004 | LF-TP
46 | Capnograf | 148/IV | 75-2369AAPWWZZ | NOWAMETRIX | 1997 | CAPNOGART
47 | Centrala monitorująca 12 stanowiskowa | 21/P | 02192 | NIHON KOHDEN | 2012 | CNS-9701K
48 | Ciśnieniomierz zegarowy | 2/P | 1488 | Riester | 2007 | Big Ben
49 | Defibrylator | 1/MR | EL-26003439 | Mindray | 2012 | Bene Heart D3
50 | Defibrylator | 9/IX | DG-37009445 | Mindray | 2013 | Bene Heart 06
51 | Defibrylator | 4/P | 12700446 , 12800447 | Corpuls | 2012 | Corpuls 3
52 | Defibrylator | 3/P | 12800446 | Corpuls | 2012 | Corpuls 3
53 | Defibrylator | 25/P | 12700453/12800443 | Corpuls | 2012 | Corpuls 3
54 | Defibrylator | 23/P | 12700447/12800446 | Corpuls | 2012 | Corpuls 3
55 | Defibrylator | 24/P | 12700451/12800449 | Corpuls | 2012 | Corpuls 3
56 | Defibrylator | 33/P | AB13I020888 | ZOLL Medical Coporacion | 2014 | E Series ACLS
57 | Defibrylator | 105/IV | 13008486 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2002 | Lifepak 12
58 | Defibrylator | 3/TK | 31521117 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2003 | LIFEPAK 20
59 | Defibrylator | 43/IPC | 36198136 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2007 | LIFEPAK 20
60 | Defibrylator | 7/IPC | 39618395 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2011 | LIFEPAK 20
61 | Defibrylator | 1/IPZ | 36186182 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2012 | LIFEPAK 20
62 | Defibrylator | 13/III | 36198138 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2008 | LIFEPAK 20
63 | Defibrylator | 31/IV | 32424801 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2004 | LIFEPAK 20
64 | Defibrylator | 8/VI | 36198137 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2008 | LIFEPAK 20
65 | Defibrylator | 74/VI | 43329077 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2015 | LIFEPAK 20
66 | Defibrylator | 156/IV | 32657867 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2004 | LIFEPAK 20-2
67 | Defibrylator | 216/IV | 48448705 | Stryker Polska Sp. z o.o. | 2019 | LIFEPAK 20e
68 | Defibrylator | 217/IV | 48699135 | Stryker Polska Sp. z o.o. | 2020 | LIFEPAK 20e
69 | Defibrylator | 33/IV | 00012014 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2001 | Lifepak 9
70 | Defibrylator | 17/V | 1688090 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2000 | Lifepak 9-B
71 | Defibrylator | 1/VII | 104391 1006574 | Medtronic Physio-Control INC USA | 1998 | Lifepak 9-B
72 | Defibrylator | 321/IV | 1688119 | Medtronic Physio-Control INC USA | 2001 | Lifepak 9P
74 | Dwustanowiskowa kolumna zasilajaca | 15/BO | ASJJ-0410 | Drager Medical Niemcy | 2016 | Agila Fix Tube
75 | Elektrokardiograf | 8/IPZ | 5488 | M4 Medical Sp.z.o.o. | 2020 | M-TRACE
76 | Endo-kompresor | 38/EN | 46154 | PAUL DRACK | 2008 | EK
77 | Eutyskop | 18/P | 359 | MDT sp.j. J. Zych, A. Budyń | 2013 | EU-1
78 | Foropter | 12/P | 902011 | Shin Nippon | 2010 | BR-7
79 | Fotel do ćwiczeń oporowych | 12/P | 12/09/11 | Tech-Med | 2011 | FRT-B
80 | Fotel do pobierania krwi | 8/I | 095312/O | MEDICOR-POL Zakład Techniki Medycznej Spółka z o.o. | 2022 | GOLEM ODE
81 | Gonioskop | 19/P | - | India Matha Instruments | 2011 | F-9013D
82 | Inhalator | 85/VI | 5017/012978 | Globalcare Medical | 2016 | 92874 Nebulimb
83 | Inhalator | 86/VI | 5099 | CA-MI Włochy | 2014 | Flo Clineb
84 | Inhalator | 36/X | 1876 | Medical Italiana | 2014 | MDD93/42/EWG
85 | Inhalator | 27/P | 3509 | PARI GmbH | 2019 | PARI TURBO BOY SX
86 | Inhalator | 62/I | 2W20I02003 | PARI GmbH | 2020 | PARI TURBO BOY SX
87 | Inhalator | 63/I | 2W20F01518 | PARI GmbH | 2020 | PARI TURBO BOY SX
88 | Inhalator | 64/I | 2W20F01521 | PARI GmbH | 2020 | PARI TURBO BOY SX
89 | Inhalator | 88/VI | 011875 | Technika Medyczna B.Wójcik | 2019 | TM-NEB ULTRA
90 | Inhalator | 87/VI | 011879 | Technika Medyczna B.Wójcik | 2019 | TM-NEB ULTRA
91 | Inhalator dyszowy | 8/P | 0309 | MEDBRYT | 1996 | D1
92 | Inhalator Pneumatyczny | 1/P | 155948/L4 | *brak nazwy* | 2000 | Flaem
93 | Inhalator Pneumatyczny | 65/P | 20161200353UF | OMRON -Japonia | 2016 | NE-C28P
94 | Inhalator Pneumatyczny | 64/P | 20170819726UF | OMRON -Japonia | 2017 | NE-C28P
95 | Inhalator Pneumatyczny | 28/IX | 20180506301UF | OMRON -Japonia | 2018 | NE-C28P
96 | Inhalator Pneumatyczny | 29/IX | 20180506302UF | OMRON -Japonia | 2018 | NE-C28P
97 | Inhalator Pneumatyczny | 30/IX | 20180506303UF | OMRON -Japonia | 2018 | NE-C28P
98 | Inhalator Pneumatyczny | 5/P | 041071 | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
99 | Inhalator Pneumatyczny | 3/P | 040800 | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
100 | Inhalator Pneumatyczny | 5/P | 041639 | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
101 | Inhalator Pneumatyczny | 6/P | 042477 | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
102 | Inhalator Pneumatyczny | 2/P | 042505 | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
103 | Inhalator Pneumatyczny | 3/P | 042506 | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
104 | Inhalator Pneumatyczny | 002/P | 041599 x | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
105 | Inhalator Pneumatyczny | 003/P | 041600 x | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
106 | Inhalator Pneumatyczny | 004/P | 041601 x | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
107 | Inhalator Pneumatyczny | 005/P | 041602 x | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
108 | Inhalator Pneumatyczny | 50/P | 42508 | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
109 | Inhalator Pneumatyczny | 29/P | 040603 | PHILIPS | 2012 | Philips Pro
110 | Kabina do ćwiczeń | 34/P | 89/09/11, 408/09/11 | Tech-Med | 2011 | WSC-4
111 | KAMERA | 5/P | AB730945-H | OLYMPUS Polska S.A. | 2008 | Telecam
112 | Kapilaroskop | 1/P | 48385 | CARL ZEISS | 2012 | STEMI 2000
113 | Kapnograf NOVAMETRIX | 128/IV | 80-05839 | Respironix Novametrix USA | 2006 | 7100 COSMO
114 | Kapnograf NOVAMETRIX | 19/VII | 8005712 | Respironix Novametrix USA | 2006 | 7100 COSMO
115 | Kardiomonitor | 205/IV | BX3-75-09F | Mindray | 200 | ----
116 | Kardiomonitor | 155/III | SQF20474624WA | DRAGER | 2020 | B125
117 | Kardiomonitor | 34/IV | CF71-0545 | Mindray | 2007 | Beneview 17"
118 | Kardiomonitor | 68/IV | CF6B-0096 | Mindray | 2007 | Beneview 17"
119 | Kardiomonitor | 28/IV | CF6B-0098 | Mindray | 2007 | Beneview 17"
120 | Kardiomonitor | 35/IV | CF71-0546 | Mindray | 2007 | Beneview 17"
121 | Kardiomonitor | 46/IV | CF71-0550 | Mindray | 2007 | Beneview 17"
122 | Kardiomonitor | 48/IV | CF72-0601 | Mindray | 2007 | Beneview 17"
123 | Kardiomonitor | 67/IV | CF74-0735 | Mindray | 2007 | Beneview 17"
124 | Kardiomonitor | 30/VI | CF71-0741 | Mindray | 2007 | Beneview 17"
125 | Kardiomonitor | 25/VI | CF6B-0119 | Mindray | 2007 | Beneview 17"
126 | Kardiomonitor | 6/P | USC3001589 | PHILIPS | 2003 | C3
127 | Kardiomonitor | 1/P | USC 3001520 | PHILIPS | 2004 | C3
128 | Kardiomonitor | 20/P | A09500400 | GBM Co LTD | 2009 | Cardio 9500
129 | Kardiomonitor | 018/P | A09500395 | GBM Co LTD | 2009 | Cardio 9500
130 | Kardiomonitor | 39/P | A09500398 | GBM Co LTD | 2009 | Cardio 9500
131 | Kardiomonitor | 51/P | A09500402 | GBM Co LTD | 2009 | Cardio 9500
132 | Kardiomonitor | 6/I | SNS20130037HA | GE Medical Systems Polska Sp. z .o.o. | 2020 | Carescape B650
133 | Kardiomonitor | 7/I | CN44001376 | Goldway-Philips | 2018 | G40
134 | Kardiomonitor | 7/IX | 12802020 | Goldway-Philips | 2012 | G40
135 | Kardiomonitor | 8/IX | 12802018 | Goldway-Philips | 2012 | G40
136 | Kardiomonitor | 3/VI | CN44001385 | Goldway-Philips | 2018 | G40
137 | Kardiomonitor | 24/VI | CN44001380 | Goldway-Philips | 2018 | G40
138 | Kardiomonitor | 10/X | CN12802004 | Goldway-Philips | 2012 | G40
139 | Kardiomonitor | 12/X | CN50800720 | Goldway-Philips | 2018 | G40
140 | Kardiomonitor | 9/I | C616040046 | Biocare Chiny | 2019 | IM15
141 | Kardiomonitor | 72/I | 5395396355 | Drager Medical Niemcy | 2004 | Infinity Delta
142 | Kardiomonitor | 76/IV | 5395361464 | Drager Medical Niemcy | 2004 | Infinity Delta
143 | Kardiomonitor | 78/IV | 5395345660 | Drager Medical Niemcy | 2004 | Infinity Delta
144 | Kardiomonitor | 82/IV | 5395323862 | Drager Medical Niemcy | 2004 | Infinity Delta
145 | Kardiomonitor | 234/P | 5494677150 | Drager Medical Niemcy | 2012 | Kappa
146 | Kardiomonitor | 12/P | DE00847782 | Drager Medical Niemcy | 2005 | M-3
147 | Kardiomonitor | 6/P | DE 72867868 | PHILIPS | 2009 | M8002A
148 | Kardiomonitor | 9/P | DE 91320819 | PHILIPS | 2009 | M8105A
149 | Kardiomonitor | 4/TK | 90600GL00346 | Creative Medical Chiny | 2010 | PC5000
150 | Kardiomonitor | 15/V | J0600GC00096 | Creative Medical Chiny | 2000 | PC5000
151 | Kardiomonitor | 14/V | J0600GC00095 | Creative Medical Chiny | 2010 | PC5000
152 | Kardiomonitor | 33/IPC | Q071E011960 | Biolight | 2020 | Q7
153 | Kardiomonitor | 36/IPC | Q071E013240 | Biolight | 2020 | Q7
154 | Kardiomonitor | 32/IPC | Q071E011907 | Biolight | 2020 | Q7
155 | Kardiomonitor | 34/IPC | Q071E012638 | Biolight | 2020 | Q7
156 | Kardiomonitor | 35/IPC | Q071E012648 | Biolight | 2020 | Q7
157 | Kardiomonitor | 105/IX | Q071E007260 | Biolight | 2020 | Q7
158 | Kardiomonitor | 104/IX | Q071E006127 | Biolight | 2020 | Q7
159 | Kardiomonitor | 56/VII | Q071E007346 | Biolight | 2020 | Q7
160 | Kardiomonitor | 24/VII | J3300HG00020 | Creative-China | 2011 | UP-7000
161 | Kardiomonitor | 25/VII | J3300HG00019 | Creative-China | 2011 | UP-7000
162 | Kardiomonitor Invivo | 6/MR | US10500227 | Invivo | 2012 | 3160
163 | Kardiomonitor LifeScope | 230/P | 02450 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
164 | Kardiomonitor LifeScope | 227/P | 02453 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
165 | Kardiomonitor LifeScope | 229/P | 02451 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
166 | Kardiomonitor LifeScope | 226/P | 02454 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
167 | Kardiomonitor LifeScope | 223/P | 02457 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
168 | Kardiomonitor LifeScope | 224/P | 02456 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
169 | Kardiomonitor LifeScope | 225/P | 02455 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
170 | Kardiomonitor LifeScope | 228/P | 02452 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
171 | Kardiomonitor LifeScope | 231/P | 02449 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
172 | Kardiomonitor LifeScope | 233/P | 02447 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
173 | Kardiomonitor LifeScope | 232/P | 02448 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM 6701K
174 | Kardiomonitor LifeScope | 6/P | 02605 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
175 | Kardiomonitor LifeScope | 2/P | 02603 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
176 | Kardiomonitor LifeScope | 019/P | 02604 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
177 | Kardiomonitor LifeScope | 34/P | 28932 | NIHON KOHDEN | 2009 | BSM-6501K
178 | Kardiomonitor LifeScope | 20/P | 02597 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
179 | Kardiomonitor LifeScope | 6/P | 02598 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
180 | Kardiomonitor LifeScope | 1/P | 02600 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
181 | Kardiomonitor LifeScope | 3/P | 02607 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
182 | Kardiomonitor LifeScope | 2/P | 02606 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
183 | Kardiomonitor LifeScope | 2/P | 02601 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
184 | Kardiomonitor LifeScope | 3/P | 02602 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
185 | Kardiomonitor LifeScope | 1/P | 02599 | NIHON KOHDEN | 2012 | BSM-6501K
186 | Kardiomonitor Mindray | 15/IPZ | AC9-91000022 | Mindray | 2019 | ePM12M
187 | Kardiomonitor Mindray | 16/IPZ | AC9-93000031 | Mindray | 2019 | ePM12M
188 | Kardiomonitor Mindray | 59/I | AC9-93000027 | Mindray | 2019 | ePM12M
189 | Kardiomonitor Mindray | 60/I | AC9-93000032 | Mindray | 2019 | ePM12M
190 | Kardiomonitor Mindray | 97/III | AC9-93000029 | Mindray | 2019 | ePM12M
191 | Kardiomonitor Mindray | 98/III | AC9-93000030 | Mindray | 2019 | ePM12M
192 | Kardiomonitor Mindray | 99/III | AC9-93000033 | Mindray | 2019 | ePM12M
193 | Kardiomonitor Mindray | 100/III | AC9-93000034 | Mindray | 2019 | ePM12M
194 | Kardiomonitor Mindray | 62/II | AC8-9A000027 | Mindray | 2019 | ePM15M
195 | Kardiomonitor Mindray | 63/II | AC8-9A000029 | Mindray | 2019 | ePM15M
196 | Kardiomonitor Mindray | 101/III | AC8-9A000033 | Mindray | 2019 | ePM15M
197 | Kardiomonitor Mindray | 100/IX | AC8-9A000026 | Mindray | 2019 | ePM15M
198 | Kardiomonitor Mindray | 101/IX | AC8-9A000030 | Mindray | 2019 | ePM15M
199 | Kardiomonitor Mindray | 38/VI | AC8-9A000028 | Mindray | 2019 | ePM15M
200 | Kardiomonitor Mindray | 37/VI | AC8-9A000021 | Mindray | 2019 | ePM15M
201 | Kardiomonitor Mindray | 97/P | JM-79002169 | Mindray | 2017 | iMEC15
202 | Kardiomonitor Mindray | 98/P | JM-79002175 | Mindray | 2017 | iMEC15
203 | Kardiomonitor transportowy | 11/P | US72013581 | Wellch Allyn | 2008 | Philips Sure Sings VM4
204 | Kardiomonitor transportowy | 48/P | DA022979 | Wellch Allyn | 2003 | Propaq 202 Encore / Nellcor /
205 | Kardiomonitor transportowy | 10/P | A12101003 | Wellch Allyn | 2012 | Propaq 202 Encore / Nellcor /
206 | Kardiomonitor transportowy | 32/P | DA217209 | Wellch Allyn | 2014 | Propaq 202-EL Encore /Nellcor /
207 | Kontrolka sterująca | 210/P | 10/5496 | Inditherm | 2010 | CCV1
208 | Koordynator narządu wzroku | 4/P | 38500 | MDT sp.j. J. Zych, A. Budyń | 2021 | KN-1
209 | Kozetka lekarska | 3/P | 3223026-2012 | Nowak Slovakia | 2012 | PMS-E65
210 | Kozetka lekarska | 1/P | 3223014-2012 | Nowak Slovakia | 2012 | PMS-E65
211 | Kozetka lekarska | 2/P | 3223031-2012 | Nowak Slovakia | 2012 | PMS-E65
212 | Kozetka lekarska | 2/P | 322307-2012 | Nowak Slovakia | 2012 | PMS-E65
213 | Krzyż Maddoxa | 21/P | 358 | MDT sp.j. J. Zych, A. Budyń | 2013 | KM-1
214 | Laktator elektryczny | 29/P | 0210526056 | Canpol | 2021 | Expert 3D Med LOVI
215 | Lampa bakteriobójcza | - | SN2004/4781 | ULTRA VIOL Łódz | 2001 | NBV 60 PL
216 | Lampa bakteriobójcza | - | 2446 | ULTRA VIOL Łódz | 2011 | NBV 60 PL
217 | Lampa bakteriobójcza | - | 20044784 | ULTRA VIOL Łódz | 2017 | NBV 60 PL
218 | Lampa bakteriobójcza | - | SN20162039 | Ultia Viol Łódz | 2007 | NBVE110P
219 | Lampa bakteriobójcza | - | brak | FAMED-ŁÓDŹ |  | VFS-100
220 | Lampa bakteriobójcza | - | 20160017 | FAMED-ŁÓDŹ | 2016 | VFS-100
221 | Lampa bakteriobójcza | - | 20160016 | FAMED-ŁÓDŹ | 2016 | VFS-100
222 | Lampa bakteriobójcza | - | 20160012 | FAMED-ŁÓDŹ | 2016 | VFS-100
223 | Lampa bakteriobójcza | - | 20170065 | FAMED-ŁÓDŹ | 2017 | VFS-100
224 | Lampa bakteriobójcza | - | 20160015 | FAMED-ŁÓDŹ |  | VFS-100
225 | Lampa bakteriobójcza przenośna | - | 20090307 | FAMED-ŁÓDŹ | 2009 | Medivent VFS - 100
226 | Lampa bakteriobójcza przenośna | - | 20090285 | FAMED-ŁÓDŹ | 2009 | Medivent VFS - 100
227 | Lampa bakteriobójcza przenośna | - | 202046495 | Ultra-Viol sp.j Pietras,Purgał, Wójcik | 2020 | NBVE 110/110 PL RC
228 | Lampa bakteriobójcza przenośna | - | 20100001 | FAMED-ŁÓDŹ | 2010 | VFS-70
229 | Lampa bakteriobójcza przenośna | - | 20070552 | FAMED-ŁÓDŹ | 2007 | VFS-70
230 | Lampa bezcieniowa | 6/IPZ | 20072414 | FAMED-ŁÓDŹ | 2014 | BHS-175
231 | Lampa bezcieniowa | 10/PA2 | 20072416 | FAMED-ŁÓDŹ | 2008 | BHS-175
232 | Lampa bezcieniowa | 2/PCHLR | 30003S2215 | Ordisi.S.A. | 2015 | L-21-25
233 | Lampa bezcieniowa | 3/P | 120115 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
234 | Lampa bezcieniowa | 11/P | 120111 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
235 | Lampa bezcieniowa | 12/P | 120124 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
236 | Lampa bezcieniowa | 6/P | 120113 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
237 | Lampa bezcieniowa | 4/P | 120110 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
238 | Lampa bezcieniowa | 020/P | 120108 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
239 | Lampa bezcieniowa | 4/P | 120106 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
240 | Lampa bezcieniowa | 2/P | 120118 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
241 | Lampa bezcieniowa | 3/P | 120117 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
242 | Lampa bezcieniowa | 1/P | 120116 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
243 | Lampa bezcieniowa | 1/P | 120107 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
244 | Lampa bezcieniowa | 1/P | 120125 | BAK MED | 2012 | PH-121.2
245 | Lampa do fototerapii | 8/P | 0201/291/05 | OGARIT | 2005 | Blue-451
246 | Lampa do fototerapii | 104/P | KMF01708008Y01 | Istambul Medical | 2017 | KMF-01
247 | Lampa do fototerapii | 105/P | KMF01708006Y01 | Istambul Medical | 2017 | KMF-01
248 | Lampa do fototerapii | 25/P | 11003 | JELOSIL | 2011 | Sunlamp 70 UV A/B
249 | Lampa do fototerapii | 26/P | 11004 | JELOSIL | 2011 | Sunlamp 70 UV A/B
250 | Lampa do fototerapii | 27/P | 11005 | JELOSIL | 2011 | Sunlamp 70 UV A/B
251 | Lampa Sollux | 8/P | 2051-2022 | MEDEN INMED | 2022 | Solmed UNO
252 | LAMPA SOLUX | 6/VII | 253 | Zalimp Warszawa | 1998 | LSC
253 | LAMPA SOLUX | 31/P | SL-11/06/11 | Astar | 2011 | LUMINA
254 | LAMPA SOLUX | 32/P | SL-16/06/11 | Astar | 2011 | LUMINA
255 | Lampa terapeutyczna | 10/P | 001-0813-2254 | Zepter | 2008 | Bioptron Pro1
256 | Lampa terapeutyczna | 33/P | 003-1128-4121 | Zepter | 2011 | Bioptron Pro1
257 | Lampa zabiegowa | 11/I | 20072416 | FAMED-ŁÓDŹ | 2008 | BHS175
258 | Lampa zabiegowa | 20/II | 20072417 | FAMED-ŁÓDŹ | 2008 | BHS175
259 | Lampa zabiegowa | 9/VI | 990246 | FAMED-ŁÓDŹ | 2000 | BHS175
260 | Lampa zabiegowa | 2/P | 111C0512100551 | Steris Corp. USA | 2012 | Harmony LA300
261 | Lampa zabiegowa | 3/PZ | 120084 | BAK MED | 2012 | PH 121.1
262 | Łaźnia wodna | 14/A | 10 | WSL Sp.z.o.o | 2008 | LW 2
263 | Łóżko reanimacyjne dziecięce | 195/P | 90362-5/1 | Proma Reha s.r.o. | 2009 | PLE-N70-T
264 | Łóżko reanimacyjne dziecięce | 196/P | 90362-5/2 | Proma Reha s.r.o. | 2009 | PLE-N70-T
265 | Łóżko reanimacyjne dziecięce | 197/P | 90362-5/3 | Proma Reha s.r.o. | 2009 | PLE-N70-T
266 | Łóżko reanimacyjne | 204/P | 20110110812 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
267 | Łóżko reanimacyjne | 221/P | 20110065606 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
268 | Łóżko reanimacyjne | 220/P | 20110065607 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
269 | Łóżko reanimacyjne | 207/P | 20110110814 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
270 | Łóżko reanimacyjne | 205/P | 20110110809 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
271 | Łóżko reanimacyjne | 232/IV | 20110065600 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
272 | Łóżko reanimacyjne | 223/IV | 20080002286 | Linet s.r.o. | 2008 | Latera Acute
273 | Łóżko reanimacyjne | 226/IV | 20080002178 | Linet s.r.o. | 2008 | Latera Acute
274 | Łóżko reanimacyjne | 227/IV | 20080002177 | Linet s.r.o. | 2008 | Latera Acute
275 | Łóżko reanimacyjne | 233/IV | 20180106095 | Linet s.r.o. | 2018 | Latera Acute
276 | Łóżko reanimacyjne | 225/IV | 20080002186 | Linet s.r.o. | 2008 | Latera Acute
277 | Łóżko reanimacyjne | 221/IV | 0305 | Famed | 2015 | LE-94A
278 | Łóżko reanimacyjne | 224/IV | 0403/00135 | Famed | 2008 | LE-94A
279 | Łóżko rehabilitacyjne | 160/VI | 0011510054790 | Betten Malsch Gmbh Niemcy | 2015 | Impulse 300KL
280 | Łóżko rehabilitacyjne | 164/VI | 0011510054789 | Betten Malsch Gmbh Niemcy | 2015 | Impulse 300KL
281 | Łóżko rehabilitacyjne | 4/P | 20090197532 | Linet s.r.o. | 2009 | Latera Acute
282 | Łóżko rehabilitacyjne | 10/P | 20090197525 | Linet s.r.o. | 2009 | Latera Acute
283 | Łóżko rehabilitacyjne | 5/P | 20090197524 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
284 | Łóżko rehabilitacyjne | 6/P | 20090197523 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
285 | Łóżko rehabilitacyjne | 7/P | 20090197529 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
286 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/P | 20090197526 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
287 | Łóżko rehabilitacyjne | 9/P | 20090197530 | Linet s.r.o. | 2012 | Latera Acute
288 | Łóżko rehabilitacyjne | 60/P | 20090197527 | Linet s.r.o. | 2009 | Latera Acute
289 | Łóżko rehabilitacyjne | 61/P | 20090197528 | Linet s.r.o. | 2009 | Latera Acute
290 | Łóżko rehabilitacyjne | 57/P | 20090010296 | Linet s.r.o. | 2009 | Latera Acute
291 | Łóżko rehabilitacyjne | 17/P | 20090197531 | Linet s.r.o. | 2009 | Latera Acute
292 | Łóżko rehabilitacyjne | 54/III | 0608/01173 | Famed | 2008 | LWE
293 | Łóżko rehabilitacyjne | 55/III | 0608/00079 | Famed | 2008 | LWE
294 | Łóżko rehabilitacyjne | 56/III | 0608/00468 | Famed | 2008 | LWE
295 | Łóżko rehabilitacyjne | 57/III | 0608/00423 | Famed | 2008 | LWE
296 | Łóżko rehabilitacyjne | 58/III | 0608/00012 | Famed | 2008 | LWE
297 | Łóżko rehabilitacyjne | 59/III | 0608/01177 | Famed | 2008 | LWE
298 | Łóżko rehabilitacyjne | 60/III | 0608/00041 | Famed | 2008 | LWE
299 | Łóżko rehabilitacyjne | 61/III | SN0608/01174 | Famed | 2008 | LWE
300 | Łóżko rehabilitacyjne | 62/III | 0608/00012 | Famed | 2008 | LWE
301 | Łóżko rehabilitacyjne | 37/II | 19459 | Zhejiang Shininglion Technology CO.,LTD | 2019 | SLD-A51-425
302 | Łóżko rehabilitacyjne | 40/II | 19457 | Zhejiang Shininglion Technology CO.,LTD | 2019 | SLD-A51-425
303 | Łóżko szpitalne | 70/I | 9948-00015 | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | 2018 | 114781
304 | Łóżko szpitalne | 71/I | 941479IK | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | 2018 | 114781
305 | Łóżko szpitalne | 65/II | 9948-00025 | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | 2018 | 114781
306 | Łóżko szpitalne | 66/II | 9948-00009 | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | 2018 | 114781
307 | Łóżko szpitalne | 67/II | 9948-00027 | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | 2018 | 114781
308 | Łóżko szpitalne | 68/II | 9948-00017 | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | 2018 | 114781
309 | Łóżko szpitalne | 40/V | 9948-00009 | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | 2018 | 114781
310 | Łóżko szpitalne | 41/V | STA0480 | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | 2018 | 114781
311 | Łóżko szpitalne | 34/VII | AC20006423 | Famed | 1998 | Famed Żywiec
312 | Łóżko szpitalne Linet | 35/VII | 20090010294 | Linet s.r.o. | 2009 | 1LA1213-10
313 | Łóżko szpitalne Linet | 24/I | 20170100450 | Linet s.r.o. | 2018 | Eleganza 1
314 | Łóżko szpitalne Linet | 25/I | 20170100451 | Linet s.r.o. | 2018 | Eleganza 1
315 | Łóżko szpitalne Linet | 36/I | 20180044933 | Linet s.r.o. | 2018 | Eleganza 1
316 | Łóżko szpitalne Linet | 37/I | 20180061948 | Linet s.r.o. | 2018 | Eleganza 1
317 | Łóżko szpitalne Linet | 38/I | 20180061949 | Linet s.r.o. | 2018 | Eleganza 1
318 | Łóżko szpitalne Linet | 35/I | 20180044932 | Linet s.r.o. | 2018 | Eleganza 1
319 | Łóżko szpitalne Linet | 55/II | 20200339128 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
320 | Łóżko szpitalne Linet | 56/II | 20200339129 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
321 | Łóżko szpitalne Linet | 57/II | 20200339135 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
322 | Łóżko szpitalne Linet | 58/II | 20200339136 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
323 | Łóżko szpitalne Linet | 165/III | 20160140655 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
324 | Łóżko szpitalne Linet | 166/III | 20160140679 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
325 | Łóżko szpitalne Linet | 167/III | 20160140680 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
326 | Łóżko szpitalne Linet | 168/III | 20160140673 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
327 | Łóżko szpitalne Linet | 85/III | 20200339116 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
328 | Łóżko szpitalne Linet | 86/III | 20200339117 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
329 | Łóżko szpitalne Linet | 87/III | 20200339138 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
330 | Łóżko szpitalne Linet | 88/III | 20200339139 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
331 | Łóżko szpitalne Linet | 89/III | 20200339144 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
332 | Łóżko szpitalne Linet | 90/III | 20200339147 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
333 | Łóżko szpitalne Linet | 91/III | 20200339155 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
334 | Łóżko szpitalne Linet | 92/III | 20200339158 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
335 | Łóżko szpitalne Linet | 93/III | 20200339159 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
336 | Łóżko szpitalne Linet | 94/III | 20200339165 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
337 | Łóżko szpitalne Linet | 95/III | 20200339166 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
338 | Łóżko szpitalne Linet | 96/III | 20200339167 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
339 | Łóżko szpitalne Linet | 38/IX | 20170000720 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
340 | Łóżko szpitalne Linet | 39/IX | 20170000721 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
341 | Łóżko szpitalne Linet | 40/IX | 20170000722 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
342 | Łóżko szpitalne Linet | 41/IX | 20170000723 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
343 | Łóżko szpitalne Linet | 42/IX | 20170000724 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
344 | Łóżko szpitalne Linet | 43/IX | 20170000725 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
345 | Łóżko szpitalne Linet | 44/IX | 20170000728 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
346 | Łóżko szpitalne Linet | 45/IX | 20170000729 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
347 | Łóżko szpitalne Linet | 46/IX | 20170000734 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
348 | Łóżko szpitalne Linet | 47/IX | 20170000735 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
349 | Łóżko szpitalne Linet | 48/IX | 20170000736 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
350 | Łóżko szpitalne Linet | 49/IX | 20170000737 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
351 | Łóżko szpitalne Linet | 50/IX | 20170000740 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
352 | Łóżko szpitalne Linet | 51/IX | 20170000741 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
353 | Łóżko szpitalne Linet | 52/IX | 20170000743 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
354 | Łóżko szpitalne Linet | 53/IX | 20170000746 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
355 | Łóżko szpitalne Linet | 54/IX | 20170000747 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
356 | Łóżko szpitalne Linet | 55/IX | 20170000752 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
357 | Łóżko szpitalne Linet | 56/IX | 20170000753 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
358 | Łóżko szpitalne Linet | 57/IX | 20170000764 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
359 | Łóżko szpitalne Linet | 58/IX | 20170000765 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
360 | Łóżko szpitalne Linet | 59/IX | 20170000766 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
361 | Łóżko szpitalne Linet | 60/IX | 20170000767 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
362 | Łóżko szpitalne Linet | 62/IX | 20170000769 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
363 | Łóżko szpitalne Linet | 85/IX | 20200339133 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
364 | Łóżko szpitalne Linet | 86/IX | 20200339131 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
365 | Łóżko szpitalne Linet | 87/IX | 20200339152 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
366 | Łóżko szpitalne Linet | 88/IX | 20200339153 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
367 | Łóżko szpitalne Linet | 89/IX | 20200339118 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
368 | Łóżko szpitalne Linet | 90/IX | 20200339119 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
369 | Łóżko szpitalne Linet | 92/IX | 20200339143 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
370 | Łóżko szpitalne Linet | 93/IX | 20200339145 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
371 | Łóżko szpitalne Linet | 94/IX | 20200339146 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
372 | Łóżko szpitalne Linet | 95/IX | 20200339124 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
373 | Łóżko szpitalne Linet | 96/IX | 20200339123 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
374 | Łóżko szpitalne Linet | 97/IX | 20200339126 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
375 | Łóżko szpitalne Linet | 98/IX | 20200339125 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
376 | Łóżko szpitalne Linet | 99/IX | 20200339150 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
377 | Łóżko szpitalne Linet | 91/IX | 20200339142 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
378 | Łóżko szpitalne Linet | 100/VI | 20160104853 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
379 | Łóżko szpitalne Linet | 101/VI | 20160104854 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
380 | Łóżko szpitalne Linet | 102/VI | 20160104860 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
381 | Łóżko szpitalne Linet | 103/VI | 20160104861 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
382 | Łóżko szpitalne Linet | 104/VI | 20160104887 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
383 | Łóżko szpitalne Linet | 105/VI | 20160104888 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
384 | Łóżko szpitalne Linet | 106/VI | 20160140644 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
385 | Łóżko szpitalne Linet | 107/VI | 20160140645 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
386 | Łóżko szpitalne Linet | 108/VI | 20160140648 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
387 | Łóżko szpitalne Linet | 109/VI | 20160140649 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
388 | Łóżko szpitalne Linet | 110/VI | 20160140653 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
389 | Łóżko szpitalne Linet | 111/VI | 20160140654 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
390 | Łóżko szpitalne Linet | 112/VI | 20160140657 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
391 | Łóżko szpitalne Linet | 113/VI | 20160140658 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
392 | Łóżko szpitalne Linet | 114/VI | 20160140681 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
393 | Łóżko szpitalne Linet | 115/VI | 20160140682 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
394 | Łóżko szpitalne Linet | 116/VI | 20160104845 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
395 | Łóżko szpitalne Linet | 117/VI | 20160104846 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
396 | Łóżko szpitalne Linet | 118/VI | 20160104862 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
397 | Łóżko szpitalne Linet | 119/VI | 20160104863 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
398 | Łóżko szpitalne Linet | 120/VI | 20160104885 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
399 | Łóżko szpitalne Linet | 121/VI | 20160104886 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
400 | Łóżko szpitalne Linet | 122/VI | 20160104857 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
401 | Łóżko szpitalne Linet | 123/VI | 20160104858 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
402 | Łóżko szpitalne Linet | 124/VI | 20160104881 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
403 | Łóżko szpitalne Linet | 125/VI | 20160104882 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
404 | Łóżko szpitalne Linet | 126/VI | 20160104851 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
405 | Łóżko szpitalne Linet | 127/VI | 20160104852 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
406 | Łóżko szpitalne Linet | 128/VI | 20160104871 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
407 | Łóżko szpitalne Linet | 129/VI | 20160104872 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
408 | Łóżko szpitalne Linet | 130/VI | 20160104875 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
409 | Łóżko szpitalne Linet | 131/VI | 20160104876 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
410 | Łóżko szpitalne Linet | 132/VI | 20160104850 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
411 | Łóżko szpitalne Linet | 133/VI | 20160104868 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
412 | Łóżko szpitalne Linet | 134/VI | 20160122068 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
413 | Łóżko szpitalne Linet | 135/VI | 20160122069 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
414 | Łóżko szpitalne Linet | 136/VI | 20160122070 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
415 | Łóżko szpitalne Linet | 137/VI | 20160122071 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
416 | Łóżko szpitalne Linet | 138/VI | 20160122072 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
417 | Łóżko szpitalne Linet | 139/VI | 20160122073 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
418 | Łóżko szpitalne Linet | 140/VI | 20160122074 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
419 | Łóżko szpitalne Linet | 141/VI | 20160122075 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
420 | Łóżko szpitalne Linet | 142/VI | 20160122076 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
421 | Łóżko szpitalne Linet | 143/VI | 20160122077 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
422 | Łóżko szpitalne Linet | 144/VI | 20160122078 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
423 | Łóżko szpitalne Linet | 145/VI | 20160122079 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
424 | Łóżko szpitalne Linet | 146/VI | 20160122080 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
425 | Łóżko szpitalne Linet | 147/VI | 20160122081 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
426 | Łóżko szpitalne Linet | 148/VI | 20160122082 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
427 | Łóżko szpitalne Linet | 149/VI | 20160122083 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
428 | Łóżko szpitalne Linet | 150/VI | 20160122084 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
429 | Łóżko szpitalne Linet | 151/VI | 20160122085 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
430 | Łóżko szpitalne Linet | 152/VI | 20160122086 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
431 | Łóżko szpitalne Linet | 153/VI | 20160122087 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
432 | Łóżko szpitalne Linet | 154/VI | 20160122088 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
433 | Łóżko szpitalne Linet | 155/VI | 20160122089 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
434 | Łóżko szpitalne Linet | 156/VI | 20160122090 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
435 | Łóżko szpitalne Linet | 157/VI | 20160122091 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
436 | Łóżko szpitalne Linet | 158/VI | 20160122092 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
437 | Łóżko szpitalne Linet | 159/VI | 20160122093 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
438 | Łóżko szpitalne Linet | 42/VII | 20200339127 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
439 | Łóżko szpitalne Linet | 43/VII | 20200339130 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
440 | Łóżko szpitalne Linet | 44/VII | 20200339148 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
441 | Łóżko szpitalne Linet | 45/VII | 20200339149 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
442 | Łóżko szpitalne Linet | 46/VII | 20200339154 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
443 | Łóżko szpitalne Linet | 47/VII | 20200339156 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
444 | Łóżko szpitalne Linet | 48/VII | 20200339157 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
445 | Łóżko szpitalne Linet | 49/VII | 20200339160 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
446 | Łóżko szpitalne Linet | 50/VII | 20200339161 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
447 | Łóżko szpitalne Linet | 51/VII | 20200339162 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
448 | Łóżko szpitalne Linet | 52/VII | 20200339163 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
449 | Łóżko szpitalne Linet | 53/VII | 20200339164 | Linet s.r.o. | 2020 | Eleganza 1
450 | Łóżko szpitalne Linet | 60/X | 20160140656 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
451 | Łóżko szpitalne Linet | 62/X | 20160140651 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
452 | Łóżko szpitalne Linet | 63/X | 20160140652 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
453 | Łóżko szpitalne Linet | 64/X | 20160140675 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
454 | Łóżko szpitalne Linet | 65/X | 20160140676 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
455 | Łóżko szpitalne Linet | 68/X | 20160140699 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
456 | Łóżko szpitalne Linet | 69/X | 20160140660 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
457 | Łóżko szpitalne Linet | 70/X | 20160140646 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
458 | Łóżko szpitalne Linet | 71/X | 20160140647 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
459 | Łóżko szpitalne Linet | 73/X | 20160140674 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
460 | Łóżko szpitalne Linet | 74/X | 20160140659 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
461 | Łóżko szpitalne Linet | 75/X | 20160140650 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
462 | Łóżko szpitalne Linet | 76/X | 20170000742 | Linet s.r.o. | 2017 | Eleganza 1
463 | Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym | 31/V | 0917/031133/0783 | Formed Sp.z.O.O. | 2017 | Aquila
464 | Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym | 32/V | 0917/031133/0792 | Formed Sp.z.O.O. | 2017 | Aquila
465 | Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym | 33/V | 0917/031133/0786 | Formed Sp.z.O.O. | 2017 | Aquila
466 | Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym | 34/V | 0917/031133/0785 | Formed Sp.z.O.O. | 2017 | Aquila
467 | Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym | 35/V | 0917/031133/0787 | Formed Sp.z.O.O. | 2017 | Aquila
468 | Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym | 36/V | 0917/031133/0784 | Formed Sp.z.O.O. | 2017 | Aquila
469 | Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym | 37/V | 0917/031133/0791 | Formed Sp.z.O.O. | 2017 | Aquila
470 | Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym | 38/V | 0917/031133/0789 | Formed Sp.z.O.O. | 2017 | Aquila
471 | Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym | 39/V | 0917/031133/0790 | Formed Sp.z.O.O. | 2017 | Aquila
472 | Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym | 30/V | 0917/031133/0788 | Formed Sp.z.O.O. | 2017 | Aquila
476 | Macerator | 53/P | 32004196005 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
477 | Macerator | 10/P | 32004196001 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
478 | Macerator | 16/P | 32004196008 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
479 | Macerator | 18/P | 32004196014 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
480 | Macerator | 021/P | 32004196007 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
481 | Macerator | 022/P | 32004196003 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
482 | Macerator | 21/P | 32004196004 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
483 | Macerator | 35/P | 32004196011 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
484 | Macerator | 36/P | 32004196006 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
485 | Macerator | 201/P | 32004196012 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
486 | Macerator | 33/P | 32004196002 | Inoksan A.S. | 2012 | HPL-300
487 | Macerator | 422/IV | 1132G13207 | THE HAIGH ENGINEERING COMPANY LTD | 2020 | S +
488 | Macerator | 423/IV | 1132G13210 | THE HAIGH ENGINEERING COMPANY LTD | 2020 | S +
489 | Macerator | 8/VII | 1132F-1-2435 | Haigh- Engineering Company Ltd. | 2016 | S+
490 | Macerator | 421/IV | 1132G11721 | THE HAIGH ENGINEERING COMPANY LTD | 2020 | SOLO 3010
491 | Macerator | 42/IPC | 1761 | Vernacare Anglia | 2003 | V 2000
492 | Macerator | 5/IPC | 4116 | Vernacare Anglia | 1997 | V 750
493 | Macerator | 26/III | 4109 | Vernacare Anglia | 1997 | V 750
494 | Macerator | 3/IX | 5665 | Vernacare Anglia | 1999 | V 750
495 | Macerator | 28/VI | 5666 | Vernacare Anglia | 1999 | V 750
496 | Macerator | 51/VI | 4115 | Vernacare Anglia | 1997 | V 750
497 | Macerator | 8/X | 5664 | Vernacare Anglia | 1999 | V 750
498 | Macerator | 2/IPZ | 6407 | P.O.A.S.M. PYRAMED | 2003 | V2020
499 | Macerator | 19/I | 6402 | P.O.A.S.M. PYRAMED | 2007 | V2020
500 | Macerator | 20/I | 6391 | P.O.A.S.M. PYRAMED | 2007 | V2020
501 | Macerator | 13/II | 6400 | P.O.A.S.M. PYRAMED | 2007 | V2020
502 | Macerator | 14/II | 6392 | P.O.A.S.M. PYRAMED | 2007 | V2020
503 | Macerator | 12/II | 6401 | P.O.A.S.M. PYRAMED | 2007 | V2020
504 | Macerator | 15/II | 6384 | P.O.A.S.M. PYRAMED | 2007 | V2020
505 | Macerator | 16/II | 6403 | P.O.A.S.M. PYRAMED | 2007 | V2020
506 | Macerator | 17/II | 6406 | P.O.A.S.M. PYRAMED | 2007 | V2020
507 | Materac przeciwodleżynowy | 418/IV | 2000025372 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. | 2020 | Auto Logic 200
508 | Materac przeciwodleżynowy | 409/IV | 2000023272 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. | 2020 | Auto Logic 200
509 | Materac przeciwodleżynowy | 417/IV | 2000023288 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. | 2020 | Auto Logic 200
510 | Materac przeciwodleżynowy | 416/IV | 2000023287 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. | 2020 | Auto Logic 200
511 | Materac przeciwodleżynowy | 415/IV | 2000023286 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. | 2020 | Auto Logic 200
512 | Materac przeciwodleżynowy | 414/IV | 2000023280 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. | 2020 | Auto Logic 200
513 | Materac przeciwodleżynowy | 413/IV | 2000023277 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. | 2020 | Auto Logic 200
514 | Materac przeciwodleżynowy | 412/IV | 2000023276 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. | 2020 | Auto Logic 200
515 | Materac przeciwodleżynowy | 411/IV | 2000023275 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. | 2020 | Auto Logic 200
516 | Materac przeciwodleżynowy | 410/IV | 2000023273 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. | 2020 | Auto Logic 200
517 | Materac przeciwodleżynowy | 38/III | P170315004 | Revita | 2016 | M 550+Lux
518 | Materac przeciwodleżynowy | 218/IV | P170315001 | Revita | 2016 | M 550+Lux
519 | Materac przeciwodleżynowy | 161/IV | 1300015646 | REAL sp.o.o. | 2013 | PXA001DAR,630004DE
520 | Materac przeciwodleżynowy | 162/IV | 1300015756 | REAL sp.o.o. | 2013 | PXA001DAR,630004DE
521 | Materac przeciwodleżynowy | 25/IV | 1300015762 | REAL sp.o.o. | 2013 | PXA001DAR,630004DE
522 | Materac termiczny /grzewczy / | 209/P | 10/5477 R | Inditherm | 2010 | Cosytherm S - NCM - SPE
525 | Monitor FSN | 11/BO | D26214380016 | MEDEN-INMED Sp.zo.o | 2014 | FS-P26001D
526 | Monitor funkcji życiowych | 16/IPC | 100017334020 | Welch Allyn | 2020 | 85NTVEC-2
527 | Monitor Medyczny | 175/P | XM3A1207006294 | PHILIPS | 2012 | 221TE4L
528 | Monitor pacjenta | 30/EN | 9922889700003 | Mennen Medical Israel | 2008 | Vitalogik 4000
529 | Monitor pacjenta | 27/III | 9922889700002 | Mennen Medical Israel | 2008 | Vitalogik 4000
530 | Monitor pacjenta | 21/III | 9922889700010 | Mennen Medical Israel | 2008 | Vitalogik 4000
531 | Monitor pacjenta | 24/III | 9922889700001 | Mennen Medical Israel | 2008 | Vitalogik 4000
532 | Monitor pacjenta | 20/VII | 9922889700008 | Mennen Medical Israel | 2008 | Vitalogik 4000
538 | Myjka ultradzwiękowa | 27/EN | 101542124 | Elma | 2014 | S300
539 | Nawilżacz | 13/P | 110622019204 | Fisher&Paykel | 2008 | MR 810
540 | Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu | 016/P | 201214231025 | Fisher&Paykel | 2021 | AIRVO2
541 | Negatoskop | 2/P | 20121072 | Ultia Viol Łódz | 2012 | NGP11
542 | Oftalmoskop pośredni | 22/P | 1120007019/1070003287 | Heine | 2011 | Omega 500
543 | Oftalmoskop pośredni | 7/P | 1271580 | Heine | 2009 | Omega 500
544 | Ogrzewacz pacjenta | 167/P | brak | BIAWAR | 2012 | VAR-100A20M
545 | Ogrzewacz pacjenta | 166/P | brak | BIAWAR | 2012 | VAR-100A20M
546 | Oscylometr impulsowy | 015/P | 733193 | Viasys Healthcare | 2008 | Master Screen IOS
547 | Otoskop | 51/P | brak | Wellch Allyn | 2014 | Junior Pocet
548 | Otoskop | 52/P | brak | Wellch Allyn | 2014 | Junior Pocet
549 | Otoskop Mini 3000 | 2/PA2 | brak | Heine | 2015 | D-001.70.110
550 | Otoskop Riester | 50/P | brak | Riester | 2008 | e-scope
551 | Otoskop Riester | 3/PA2 | brak | Riester | 2011 | Pen-scope
552 | Pachymetr | 23/P | 10625-0412 | Reichert Inc. | 2012 | IPAC
553 | Pedoskop | 58/P | K/1106/0179 | PHU Technomex Sp. z o.o. | 2015 | Pedoskop
554 | Platforma dynamograficzna | 59/P | 0207/2015 | AC Interational EAST | 2015 | Gamma
555 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 4/P | 04330134 | Animec |  | AM-2S-5A
556 | Podgrzewacz Pacjenta | 22/IV | 131116992 | Mistral-Air | 2013 | TSCI MA1100-EU
557 | Podgrzewacz Pacjenta | 23/IV | 131116983 | Mistral-Air | 2013 | TSCI MA1100-EU
558 | Podgrzewacz Pacjenta | 24/IV | 131116984 | Mistral-Air | 2013 | TSCI MA1100-EU
559 | Podnosnik Pacjenta | 2/VI | KPA 500 GB2306 52042T | ARJO | 2010 | TEMPO
560 | Podnosnik Pacjenta | 4/VI | LAE18534-09 | REBOTEC - Niemcy | 2009 | U8E
561 | Podnosnik Pacjenta | 34/IX | 18503 | REHAMOBIL Sp.z.o.o. | 2009 | V8E
562 | Pompa do żywienia dojelitowego | 118/IV | 21092878 | FRESENIUS Vial | 2010 | Applix Smart
563 | Pompa do żywienia dojelitowego | 123/IV | 21092879 | FRESENIUS Vial | 2010 | Applix Smart
564 | Pompa do żywienia dojelitowego | 130/IV | 21092880 | FRESENIUS Vial | 2010 | Applix Smart
565 | Pompa do żywienia dojelitowego | 22/VII | 20619298 | FRESENIUS Vial | 2009 | Applix Smart
566 | Pompa do żywienia dojelitowego | 23/VII | 20619290 | FRESENIUS Vial | 2009 | Applix Smart
567 | Pompa do żywienia dojelitowego | 6/PZ | 21092884 | FRESENIUS Vial | 2009 | Applix Smart
568 | Pompa do żywienia dojelitowego | 7/PZ | 21092883 | FRESENIUS Vial | 2010 | Applix Smart
569 | Pompa do żywienia dojelitowego | 214/IV | 22749845 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2015 | Frasenius Kabi
570 | Pompa do żywienia dojelitowego | 215/IV | 22749846 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2015 | Frasenius Kabi
571 | Pompa do żywienia dojelitowego | 61/P | 18451381 | TYCO | 2004 | KANGAROO - K-324
572 | Pompa do żywienia dojelitowego | 58/P | TO115770 | TYCO | 2005 | KANGAROO - K-324
573 | Pompa do żywienia dojelitowego | 57/P | TO115752 | TYCO | 2005 | KANGAROO - K-324
574 | Pompa do żywienia dojelitowego | 60/P | 18451382 | FRESENIUS Vial | 2004 | MINIFLO
575 | Pompa do żywienia pozajelit. | 22/P | 18482862 | FRESENIUS Vial | 2004 | OPTIMA PT
576 | Pompa do żywienia pozajelitowego | 26/PZ | 23498619 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2019 | Ambix Activ
577 | Pompa do żywienia pozajelitowego | 5/PZ | 24908520 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2021 | Ambix Activ
578 | Pompa do żywienia pozajelitowego | 17/PZ | 23613184 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2017 | Ambix Activ
579 | Pompa do żywienia pozajelitowego | 18/PZ | 23613185 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2017 | Ambix Activ
580 | Pompa do żywienia pozajelitowego | 25/PZ | 23735568 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2019 | Ambix Activ
581 | Pompa do żywienia pozajelitowego | 27/PZ | 23498621 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2019 | Ambix Activ
582 | Pompa do żywienia pozajelitowego | 8/PZ | 24908521 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2021 | Ambix Activ
583 | Pompa infuzyjna | 8/V | 12134 | KWAPISZ | 1999 | 20/50
584 | Pompa infuzyjna | 9/V | 12872 | KWAPISZ | 2001 | 20/50
585 | Pompa infuzyjna | 72/IV | 22382 | BRAUN Niemcy | 2007 | 8713030
586 | Pompa infuzyjna | 5/VI | 2095 | Ascor SA Warszawa | 2004 | AP 12
587 | Pompa infuzyjna | 59/VI | 1937 | Ascor SA Warszawa | 2008 | AP 14
588 | Pompa infuzyjna | 2/V | 2097 | Ascor SA Warszawa | 2004 | AP 22
589 | Pompa infuzyjna | 57/VI | 0497 | Ascor SA Warszawa | 2008 | AP 23
590 | Pompa infuzyjna | 6/II | 2098 | Ascor SA Warszawa | 2004 | AP12
591 | Pompa infuzyjna | 10/II | 1432/07 | Ascor SA Warszawa | 2007 | ASCOR
592 | Pompa infuzyjna | 8/II | 1430/07 | Ascor SA Warszawa | 2007 | ASCOR
593 | Pompa infuzyjna | 163/IV | 0119100/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
594 | Pompa infuzyjna | 164/IV | 0119102/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
595 | Pompa infuzyjna | 165/IV | 0119103/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
596 | Pompa infuzyjna | 166/IV | 0119104/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
597 | Pompa infuzyjna | 167/IV | 0119095/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
598 | Pompa infuzyjna | 168/IV | 0119096/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
599 | Pompa infuzyjna | 169/IV | 0119094/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
600 | Pompa infuzyjna | 170/IV | 0119093/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
601 | Pompa infuzyjna | 192/IV | 0119078/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
602 | Pompa infuzyjna | 191/IV | 0119076/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
603 | Pompa infuzyjna | 190/IV | 0119075/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
604 | Pompa infuzyjna | 189/IV | 0119079/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
605 | Pompa infuzyjna | 188/IV | 0119080/IV | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
606 | Pompa infuzyjna | 187/IV | 0119084/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
607 | Pompa infuzyjna | 185/IV | 0119081/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
608 | Pompa infuzyjna | 184/IV | 0119086/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
609 | Pompa infuzyjna | 183/IV | 0119083/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
610 | Pompa infuzyjna | 182/IV | 0119085/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
611 | Pompa infuzyjna | 181/IV | 0119087/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
612 | Pompa infuzyjna | 180/IV | 0119099/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
613 | Pompa infuzyjna | 178/IV | 0119091/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
614 | Pompa infuzyjna | 177/IV | 0119090/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
615 | Pompa infuzyjna | 176/IV | 0119092/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
616 | Pompa infuzyjna | 175/IV | 0119089/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
617 | Pompa infuzyjna | 174/IV | 0119077/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
618 | Pompa infuzyjna | 173/IV | 0119097/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
619 | Pompa infuzyjna | 172/IV | 0119098/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
620 | Pompa infuzyjna | 171/IV | 0119088/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
621 | Pompa infuzyjna | 186/IV | 0119082/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
622 | Pompa infuzyjna | 67/VI | 0119107/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
623 | Pompa infuzyjna | 66/VI | 0119108/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
624 | Pompa infuzyjna | 68/VI | 0119110/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
625 | Pompa infuzyjna | 64/VI | 0119105/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
626 | Pompa infuzyjna | 65/VI | 0119106/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
627 | Pompa infuzyjna | 69/VI | 0119109/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
628 | Pompa infuzyjna | 70/VI | 0119112/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
629 | Pompa infuzyjna | 71/VI | 0119111/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
630 | Pompa infuzyjna | 72/VI | 0119114/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
631 | Pompa infuzyjna | 73/VI | 0119113/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | S 2
632 | Pompa infuzyjna | 91/IV | B/3428/02 | ASCOR Warszawa | 2003 | Sep 21
633 | Pompa infuzyjna | 7/II | B/1315/98 | ASCOR Warszawa | 1998 | SEP21S
634 | Pompa infuzyjna | 1/VI | B/1487/98 | ASCOR Warszawa | 1998 | SEP21S
635 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 107/IV | 21979 | BRAUN Niemcy | 2007 | 8713030
636 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 20/P | 81101 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
637 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 14/P | 81094 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
638 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 16/P | 81083 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
639 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 24/P | 80916 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
640 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 25/P | 80991 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
641 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 51/P | 80932 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
642 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 52/P | 80945 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
643 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 53/P | 80981 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
644 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 56/P | 80963 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
645 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 57/P | 80927 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
646 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 58/P | 80994 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
647 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 59/P | 80975 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
648 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 60/P | 80958 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
649 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 61/P | 80897 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
650 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 62/P | 80971 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
651 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 63/P | 80998 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
652 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 50/P | 80984 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
653 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 64/P | 80929 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
654 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 65/P | 80926 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
655 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 66/P | 80962 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
656 | Pompa infuzyjna Braun 1-tor | 55/P | 80919 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
657 | Pompa infuzyjna objętościowa do przetoczeń krwi | 203/P | 250442128 | Cardinal Health | 2009 | ALARIS GW
658 | Pompa objętościowa | 043/P | 68065 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
659 | Pompa objętościowa | 006/P | 68148 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
660 | Pompa objętościowa | 55/P | 67957 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
661 | Pompa objętościowa | 60/P | 68113 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
662 | Pompa objętościowa | 45/P | 68008 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
663 | Pompa objętościowa | 46/P | 68024 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
664 | Pompa objętościowa | 15/P | 68009 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
665 | Pompa objętościowa | 23/P | 68073 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
666 | Pompa objętościowa | 67/P | 68023 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
667 | Pompa objętościowa | 68/P | 67950 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
668 | Pompa objętościowa | 69/P | 68085 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
669 | Pompa objętościowa | 70/P | 68025 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
670 | Pompa objętościowa | 47/P | 68015 | BRAUN Niemcy | 2009 | Infusomat Space
671 | Pompa objętościowa | 171/III | 886014 | BRAUN Niemcy | 2020 | Infusomat Space
672 | Pompa objętościowa | 172/III | 05561 | BRAUN Niemcy | 2020 | Infusomat Space
673 | Pompa objętościowa | 237/P | 201038/12 | Medima Sp. z o.o. | 2012 | Medima P1
674 | Pompa objętościowa | 101/P | 310006318 | Medima Sp. z o.o. | 2017 | Medima P300
675 | Pompa objętościowa | 102/P | 310006317 | Medima Sp. z o.o. | 2017 | Medima P300
676 | Pompa objętościowa | 103/P | 310006316 | Medima Sp. z o.o. | 2017 | Medima P300
677 | Pompa objętościowa | 72/P | 7040353 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
678 | Pompa objętościowa | 73/P | 7040358 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
679 | Pompa objętościowa | 74/P | 7040362 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
680 | Pompa objętościowa | 75/P | 7040363 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
681 | Pompa objętościowa | 76/P | 7040374 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
682 | Pompa objętościowa | 77/P | 7040196 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
683 | Pompa objętościowa | 78/P | 7040197 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
684 | Pompa objętościowa | 79/P | 7040198 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
685 | Pompa objętościowa | 80/P | 7040200 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
686 | Pompa objętościowa | 81/P | 7040290 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
687 | Pompa objętościowa | 135/P | 7040470 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
688 | Pompa objętościowa | 136/P | 7040472 | TERUMO | 2008 | TE 171NW3
689 | Pompa objętościowa | 137/P | 7040474 | TERUMO | 2007 | TE 171NW3
690 | Pompa objętościowa | 138/P | 7050018 | TERUMO | 2008 | TE 171NW3
691 | Pompa objętościowa | 139/P | 7050029 | TERUMO | 2008 | TE 171NW3
692 | Pompa objętościowa | 43/P | 22320410 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2014 | Volumat Agilia
693 | Pompa objętościowa | 44/P | 22320413 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2014 | Volumat Agilia
694 | Pompa objętościowa | 45/P | 22320412 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2014 | Volumat Agilia
695 | Pompa objętościowa | 46/P | 22320411 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2014 | Volumat Agilia
696 | Pompa objętościowa | 47/P | 22320409 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2014 | Volumat Agilia
697 | Pompa objętościowa | 062/P | 22836638 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
698 | Pompa objętościowa | 063/P | 22836637 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
699 | Pompa objętościowa | 064/P | 22836635 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
700 | Pompa objętościowa | 065/P | 22836634 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
701 | Pompa objętościowa | 066/P | 22836624 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
702 | Pompa objętościowa | 067/P | 22836623 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
703 | Pompa objętościowa | 39/P | 22836632 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
704 | Pompa objętościowa | 40/P | 22836636 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
705 | Pompa objętościowa | 41/P | 22836633 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
706 | Pompa objętościowa | 42/P | 22836639 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
707 | Pompa objętościowa | 43/P | 22836640 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
708 | Pompa objętościowa | 44/P | 22836625 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
709 | Pompa objętościowa | 91/P | 22836628 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
710 | Pompa objętościowa | 90/P | 22836627 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
711 | Pompa objętościowa | 92/P | 22836630 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
712 | Pompa objętościowa | 93/P | 22836629 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
713 | Pompa objętościowa | 95/P | 22836631 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
714 | Pompa objętościowa | 96/P | 22836626 | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o | 2016 | Volumat Agilia
715 | Pompa Perystatyczna | 137/IV | 04178 | NUTRICIA | 2000 | Flocare 8000
716 | Pompa strzykawkowa | 155/IV | 2105 | ASCOR Warszawa | 2004 | AP12
717 | Pompa strzykawkowa | 27/VI | 2101 | ASCOR Warszawa | 2004 | AP12
718 | Pompa strzykawkowa | 65/I | 1411/0569/06 | Ascor SA Warszawa | 2007 | AP14
719 | Pompa strzykawkowa | 4/I | 2469 | ASCOR Warszawa | 2007 | AP22
720 | Pompa strzykawkowa | 5/I | 2466 | ASCOR Warszawa | 2007 | AP22
721 | Pompa strzykawkowa | 033/P | 80928 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
722 | Pompa strzykawkowa | 034/P | 80911 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
723 | Pompa strzykawkowa | 035/P | 80965 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
724 | Pompa strzykawkowa | 037/P | 80987 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
725 | Pompa strzykawkowa | 038/P | 80978 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
726 | Pompa strzykawkowa | 039/P | 80917 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
727 | Pompa strzykawkowa | 040/P | 80920 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
728 | Pompa strzykawkowa | 041/P | 80905 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
729 | Pompa strzykawkowa | 27/P | 81004 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
730 | Pompa strzykawkowa | 30/P | 81092 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
731 | Pompa strzykawkowa | 28/P | 81097 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
732 | Pompa strzykawkowa | 29/P | 81015 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
733 | Pompa strzykawkowa | 41/P | 80915 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
734 | Pompa strzykawkowa | 43/P | 80931 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
735 | Pompa strzykawkowa | 44/P | 80955 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
736 | Pompa strzykawkowa | 42/P | 80966 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
737 | Pompa strzykawkowa | 40/P | 80956 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
738 | Pompa strzykawkowa | 35/P | 80901 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
739 | Pompa strzykawkowa | 56/P | 80989 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
740 | Pompa strzykawkowa | 10/P | 80930 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
741 | Pompa strzykawkowa | 30/P | 80977 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
742 | Pompa strzykawkowa | 45/P | 80940 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
743 | Pompa strzykawkowa | 27/V | 80997 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
744 | Pompa strzykawkowa | 28/V | 80973 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
745 | Pompa strzykawkowa | 166/VI | 18485335 | FRESENIUS Vial | 2004 | PILOT A
746 | Pompa strzykawkowa | 13/IPZ | 103032/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
747 | Pompa strzykawkowa | 14/IPZ | 103026/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
748 | Pompa strzykawkowa | 108/P | 103561/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
749 | Pompa strzykawkowa | 127/P | 103182/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
750 | Pompa strzykawkowa | 12/I | 0103014/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
751 | Pompa strzykawkowa | 25/II | 012184615 | Medima Sp. z o.o. | 2015 | S 1
752 | Pompa strzykawkowa | 24/II | 012184715 | Medima Sp. z o.o. | 2015 | S 1
753 | Pompa strzykawkowa | 79/III | 0103021/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
754 | Pompa strzykawkowa | 84/III | 0103025/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
755 | Pompa strzykawkowa | 83/III | 0103018/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
756 | Pompa strzykawkowa | 76/III | 0103571/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
757 | Pompa strzykawkowa | 77/III | 0103180/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
758 | Pompa strzykawkowa | 71/III | 103555/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
759 | Pompa strzykawkowa | 82/III | 0103563/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
760 | Pompa strzykawkowa | 73/III | 103564/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
761 | Pompa strzykawkowa | 72/III | 103574/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
762 | Pompa strzykawkowa | 81/III | 0103185/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
763 | Pompa strzykawkowa | 80/III | 0103179/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
764 | Pompa strzykawkowa | 70/III | 103178/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
765 | Pompa strzykawkowa | 260/IV | 0103567/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
766 | Pompa strzykawkowa | 256/IV | 0103184/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
767 | Pompa strzykawkowa | 78/IX | 103022/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
768 | Pompa strzykawkowa | 79/IX | 0103017/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
769 | Pompa strzykawkowa | 80/IX | 0103566/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
770 | Pompa strzykawkowa | 84/IX | 0103568/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
771 | Pompa strzykawkowa | 81/IX | 0103570/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
772 | Pompa strzykawkowa | 82/IX | 0103572/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
773 | Pompa strzykawkowa | 1/V | 0103183/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
774 | Pompa strzykawkowa | 11/V | 0103558/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
775 | Pompa strzykawkowa | 7/V | 0103565/08 | Medima Sp. z o.o. | 2008 | S 1
776 | Pompa strzykawkowa | 4/V | 0103176/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
777 | Pompa strzykawkowa | 43/VI | 103013/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
778 | Pompa strzykawkowa | 44/VI | 103028/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
779 | Pompa strzykawkowa | 36/VII | 103023/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
780 | Pompa strzykawkowa | 37/VII | 103029/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
781 | Pompa strzykawkowa | 39/VII | 103024/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
782 | Pompa strzykawkowa | 38/VII | 103019/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
783 | Pompa strzykawkowa | 41/VII | 103177/07 | Medima Sp. z o.o. | 2007 | S 1
784 | Pompa strzykawkowa | 7/P | 0113566/12 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2012 | S2
785 | Pompa strzykawkowa | 75/III | 0118393/13 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2013 | S2
786 | Pompa strzykawkowa | 5/V | 0113569/12 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2012 | S2
787 | Pompa strzykawkowa | 42/VI | 0116037/13 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2013 | S2
788 | Pompa strzykawkowa | 9/P | 800336257 | ALARIS Medical Systems | 2012 | Alaris Asena
789 | Pompa strzykawkowa | 8/P | 800336197 | ALARIS Medical Systems | 2012 | Alaris Asena
790 | Pompa strzykawkowa | 43/X | 012161015 | Medima Sp. z o.o. | 2015 | Medima S1
791 | Pompa strzykawkowa | 37/X | 012160715 | Medima Sp. z o.o. | 2015 | Medima S1
792 | Pompa strzykawkowa | 41/X | 012160615 | Medima Sp. z o.o. | 2015 | Medima S1
793 | Pompa strzykawkowa | 42/X | 012160515 | Medima Sp. z o.o. | 2015 | Medima S1
794 | Pompa strzykawkowa | 38/X | 012160815 | Medima Sp. z o.o. | 2015 | Medima S1
795 | Pompa strzykawkowa | 39/X | 012160415 | Medima Sp. z o.o. | 2015 | Medima S1
796 | Pompa strzykawkowa | 44/X | 012160315 | Medima Sp. z o.o. | 2015 | Medima S1
797 | Pompa strzykawkowa | 40/X | 012160915 | Medima Sp. z o.o. | 2015 | Medima S1
798 | Pompa strzykawkowa | 12/IPZ | 0113571/12 | Medima Sp. z o.o. | 2012 | Medima S2
799 | Pompa strzykawkowa | 11/IPZ | 0113567/12 | Medima Sp. z o.o. | 2012 | Medima S2
800 | Pompa strzykawkowa | 21/II | 0113568/12 | Medima Sp. z o.o. | 2012 | Medima S2
801 | Pompa strzykawkowa | 22/II | 0113573/12 | Medima Sp. z o.o. | 2012 | Medima S2
802 | Pompa strzykawkowa | 78/III | 0113572/12 | Medima Sp. z o.o. | 2012 | Medima S2
803 | Pompa strzykawkowa | 74/III | 0113574/12 | Medima Sp. z o.o. | 2012 | Medima S2
804 | Pompa strzykawkowa | 179/IV | 0119101/14 | Medima Sp. z o.o. | 2014 | Medima S2
805 | Pompa strzykawkowa | 13/V | 0113577/12 | Medima Sp. z o.o. | 2012 | Medima S2
806 | Pompa strzykawkowa | 8/MR | 81115 | BRAUN Niemcy | 2009 | Perfusor Space
807 | Pompa strzykawkowa | 5/P | 80903 | BRAUN Niemcy | 2007 | Perfusor Space
808 | Pompa strzykawkowa | 17/P | 35335 | BRAUN Niemcy | 1997 | Perfuzor Compact 8714827
809 | Pompa strzykawkowa | 18/P | 838 | BRAUN Niemcy | 1997 | Perfuzor Compact 8714827
810 | Pompa strzykawkowa | 9/MR | 81053 | BRAUN Niemcy | 2009 | Prfusor Space
811 | Pompa strzykawkowa | 123/III | 300021537 | Medima Sp. z o.o. | 2021 | S300
812 | Pompa strzykawkowa | 219/IV | 300012091 | Medima Sp. z o.o. | 2019 | S300
813 | Pompa strzykawkowa | 217/IV | 300012089 | Medima Sp. z o.o. | 2019 | S300
814 | Pompa strzykawkowa | 218/IV | 300012090 | Medima Sp. z o.o. | 2019 | S300
815 | Pompa strzykawkowa | 220/IV | 300012092 | Medima Sp. z o.o. | 2019 | S300
816 | Pompa strzykawkowa | 76/IX | 300008429 | Medima Sp. z o.o. | 2018 | S300
817 | Pulsoksymetr | 243/IV | OA419A0514 | Medical Econet | 2020 | PalmCere PRO
818 | Pulsoksymetr | 99/P | FV-61009642 | Mindray | 2017 | Pulsoksymetr VS 900
819 | Pulsoksymetr | 100/P | FV-65011104 | Mindray | 2017 | Pulsoksymetr VS 900
820 | Pulsoksymetr | 16/P | 6000060485 | PROMED | 2022 | RAD-G
821 | Pulsoksymetr | 10/P | 6000060441 | PROMED | 2022 | RAD-G
822 | Pulsoksymetr | 11/P | 6000060455 | PROMED | 2022 | RAD-G
823 | Pulsoksymetr | 3/MR | SN8291 | Medlab | 2016 | Vitro
824 | Pulsoksymetr | 27/P | 08125 | Medlab | 2011 | Vitro
825 | Pulsoksymetr | 13/P | 8130 | Medlab | 2012 | Vitro
826 | Pulsoksymetr | 15/P | 08138 | Medlab | 2012 | Vitro
827 | Pulsoksymetr | 14/P | 08124 | Medlab | 2012 | Vitro
828 | Pulsoksymetr | 7/P | 08114 | Medlab | 2012 | Vitro
829 | Pulsoksymetr | 11/P | 08128 | Medlab | 2012 | Vitro
830 | Pulsoksymetr | 12/P | 08137 | Medlab | 2012 | Vitro
831 | Pulsoksymetr | 030/P | 08129 | Medlab | 2011 | Vitro
832 | Pulsoksymetr | 029/P | 08121 | Medlab | 2011 | Vitro
833 | Pulsoksymetr | 11/P | 8135 | Medlab | 2012 | Vitro
834 | Pulsoksymetr | 13/P | 8140 | Medlab | 2012 | Vitro
835 | Pulsoksymetr | 12/P | 8136 | Medlab | 2012 | Vitro
836 | Pulsoksymetr | 43/P | 8133 | Medlab | 2012 | Vitro
837 | Pulsoksymetr | 8/P | 08131 | Medlab | 2012 | Vitro
838 | Pulsoksymetr | 156/P | 08122 | Medlab | 2012 | Vitro
839 | Pulsoksymetr | 18/P | 8134 | Medlab | 2012 | Vitro
840 | Pulsoksymetr | 19/P | 8139 | Medlab | 2012 | Vitro
841 | Pulsoksymetr | 113/P | 8126 | Medlab | 2012 | Vitro
842 | Pulsoksymetr | 39/III | 08123 | Medlab | 2012 | Vitro
843 | Pulsoksymetr | 5/P | 08127 | Medlab | 2012 | Vitro
844 | Pulsoksymetr | 1/P | 08132 | Medlab | 2012 | Vitro
845 | Pulsoksymetr Nellcor | 028/P | G02809158 | Nellcor Puritan Bennet USA | 2004 | N-395
846 | Pulsoksymetr Nellcor | 070/P | MBH1920572 | Nellcor Puritan Bennet USA | 2019 | PM100N
847 | Pulsoksymetr Nellcor | 071/P | MBH1920573 | Nellcor Puritan Bennet USA | 2019 | PM100N
848 | Pulsoksymetr Nellcor | 67/P | MBH1920571 | Nellcor Puritan Bennet USA | 2019 | PM100N
849 | Pulsoksymetr Nellcor | 66/P | MBH1920570 | Nellcor Puritan Bennet USA | 2019 | PM100N
850 | Pulsoksymetr Nellcor | 33/P | MBB2111750 | Nellcor Puritan Bennet USA | 2021 | PM100N
851 | Pulsoksymetr Nellcor | 34/P | MBB2111751 | Nellcor Puritan Bennet USA | 2021 | PM100N
852 | Pulsoksymetr podręczny | 69/III | 4090485 | Smiths | 2019 | Spectro2/30
853 | Pulsoksymetr podręczny | 66/III | 4090482 | Smiths | 2019 | Spectro2/30
854 | Pulsoksymetr podręczny | 67/III | 4090483 | Smiths | 2019 | Spectro2/30
855 | Pulsoksymetr podręczny | 68/III | 4090484 | Smiths | 2019 | Spectro2/30
856 | Pulsoksymetr podręczny | 210/IV | 4065333 | Smiths | 2015 | Spectro2/30
857 | Pulsoksymetr podręczny | 211/IV | 4065334 | Smiths | 2015 | Spectro2/30
858 | Reduktor Air | 38/P | 140261451A | GCE | 2014 | Medireg II DIN/AGA
859 | Reduktor Air | 39/P | 140261452A | GCE | 2014 | Medireg II DIN/AGA
860 | Reduktor tlenowy | 37/P | 140266686A | GCE | 2014 | Medireg II DIN/AGA
861 | Reduktor tlenowy | 36/P | 140261440A | GCE | 2014 | Medireg II DIN/AGA
862 | Rejestrator ciśnienia | 2/P | 286/07 | Aspel S.A. | 2008 | HolCARD CR-07
863 | Rejestrator ciśnienia | 3/P | 291/07 | Aspel S.A. | 2008 | HolCARD CR-07
864 | Rejestrator ciśnienia | 1/P | 178/04 | Aspel S.A. | 2005 | HolCARD CR-07
865 | Rejestrator ciśnienia | 47/III | 00106345 | Oxford Medical Ltd.Anglia | 2017 | Oscar 2
866 | Rejestrator ciśnienia | 81/VI | 00076170 | Oxford Medical Ltd.Anglia | 2014 | Oscar 2
867 | Rejestrator ciśnienia | 82/VI | 00024753 | Oxford Medical Ltd.Anglia | 2007 | Oscar 2
868 | Rejestrator ciśnienia | 83/VI | 0024710 | Oxford Medical Ltd.Anglia | 2007 | Oscar 2
869 | Rejestrator ciśnienia | 40/III | 00075678 | SUNTECH Medical | 2014 | Oscar 2
870 | Rejestrator ciśnienia | 17/III | 00076190 | SUNTECH Medical | 2014 | Oscar 2
871 | Rejestrator ciśnienia | 20/IX | 1138 | SUNTECH Medical | 2014 | Oscar 2
872 | Rejestrator ciśnienia | 24/IX | 00024701 | SUNTECH Medical | 2007 | Oscar 2
873 | Rejestrator ciśnienia | 80/VI | 00075779 | SUNTECH Medical | 2014 | Oscar 2
874 | Rejestrator ciśnienia | 15/X | 00024708 | SUNTECH Medical | 2007 | Oscar 2
875 | Rejestrator ciśnienia | 5/P | 290.09941 | SCHILLER Szwajcaria | 2012 | Schiller BR-102 plus
876 | Rejestrator ekg | 16/III | 3A-9322 | DM Softrone | 2014 | DMS 300-3A
877 | Rejestrator ekg | 41/III | 3A-17134 | DM Softrone | 2022 | DMS 300-3A
878 | Rejestrator ekg | 14/IX | 3A9321 | DM Softrone | 2014 | DMS 300-3A
879 | Rejestrator ekg | 77/VI | 3A-9324 | DM Softrone | 2014 | DMS 300-3A
880 | Rejestrator ekg | 75/VI | 3A-9320 | DM Softrone | 2014 | DMS 300-3A
881 | Rejestrator ekg | 4/P | MT 101 30013186 | SCHILLER Szwajcaria | 2012 | MT 101
882 | Rejestrator ekg | 31/VII | 356/2020 | Medea P.U.H. | 2020 | SiliconBeat 12 Blue
883 | Rektoskop-komplet-Storz | 28/EN | 20112120 | STORZ | 1998 | IN 1665
884 | Respirator pneumatyczny | 41/IPC | 1311245 | VBM Medizintechnik | 2013 | VR 1
885 | Rotor kończyn dolnych | 13/P | 128/09/2011 | Tech-Med | 2011 | RD-1
886 | Rotor kończyn dolnych | 14/P | 130/09/2011 | Tech-Med | 2011 | RD-1
887 | Rotor kończyn górnych | 15/P | 129/09/2011 | Tech-Med | 2011 | RG-1
888 | Rower treningowy | 16/P | brak | Kettler | 2011 | X3
889 | Sonda skanująca | 22/P | 2738 | Apparatus 2 | 2010 | IR 400 mW/810 nm
890 | Sonda skanująca | 22/P | 2732 | Apparatus 2 | 2010 | R 50mW/650 nm
891 | Spirometr | 14/I | 085-73064 | CareFusion | 2016 | MK8
892 | Spirometr | 044/P | A23-053.06667 | MIR - Medical | 2011 | Spirolab III+SpO2
893 | Spirometr | 045/P | A23-053.06697 | MIR - Medical | 2011 | Spirolab III+SpO2
894 | Spirometr pediatryczny | 046/P | 00333 | MES Sp.z.o.o | 2005 | LUNGTEST 1000
895 | Ssak elektryczny | 32/EN | NF2420345606 | Atmos Medizintechnik | 2000 | Atmoforte
896 | Ssak elektryczny | 59/IV | NF2420345607 | Atmos Medizintechnik |  | Atmoforte 36
897 | Ssak elektryczny | 44/IPC | 1700019671-050821 | Atmos Medizintechnik | 2008 | ATMOS C 161
898 | Ssak elektryczny | 1/II | 170018241-036089-2008-04 | Atmos Medizintechnik | 2008 | ATMOS C 161
899 | Ssak elektryczny | 4/IPC | 170017423-035391-2008-03 | Atmos Medizintechnik | 2008 | ATMOS C 261
900 | Ssak elektryczny | 7/IPZ | 170017423-035343-2008-03 | Atmos Medizintechnik | 2008 | ATMOS C 261
901 | Ssak elektryczny | 13/PZ | 004319 | NOVOMED | 2014 | DC15 Battery
902 | Ssak elektryczny | 9/P | 080214 | Fazzini s.r.l. | 2009 | F 20
903 | Ssak elektryczny | 1/PCHLR | 120023 | STATOR Paweł Kądeja | 2015 | F-35
904 | Ssak elektryczny | 30/II | 4019102 | MEDIST- Słowacja | 2020 | Mevacs 40
905 | Ssak elektryczny | 246/IV | 1020101.1 | MEDIST- Słowacja | 2020 | Mevacs 40
906 | Ssak elektryczny | 12/IPC | 1420103 | MEDIST S.R.O. | 2020 | MEVACS M20
907 | Ssak elektryczny | 13/IPC | 1420109 | MEDIST S.R.O. | 2020 | MEVACS M20
908 | Ssak elektryczny | 26/P | 1404218 | MEDIST S.R.O. | 2005 | MEVACS M20
909 | Ssak elektryczny | 27/P | 1404247 | MEDIST S.R.O. | 2005 | MEVACS M20
910 | Ssak elektryczny | 49/P | 1404245 | MEDIST S.R.O. | 2005 | MEVACS M20
911 | Ssak elektryczny | 047/P | 1404220 | MEDIST S.R.O. | 2005 | MEVACS M20
912 | Ssak elektryczny | 031/P | 1404201 | MEDIST S.R.O. | 2005 | MEVACS M20
913 | Ssak elektryczny | 48/P | 1404239 | MEDIST S.R.O. | 2005 | MEVACS M20
914 | Ssak elektryczny | 23/P | 1404252 | MEDIST S.R.O. | 2005 | MEVACS M20
915 | Ssak elektryczny | 22/P | 1404208 | MEDIST S.R.O. | 2005 | MEVACS M20
916 | Ssak elektryczny | 12/P | 1404242 | MEDIST S.R.O. | 2005 | MEVACS M20
917 | Ssak elektryczny | 13/P | 1404217 | MEDIST S.R.O. | 2005 | MEVACS M20
918 | Ssak elektryczny | 31/ii | 1420101 | MEDIST S.R.O. | 2020 | MEVACS M20
919 | Ssak elektryczny | 102/IX | 1420105 | MEDIST S.R.O. | 2020 | MEVACS M20
920 | Ssak elektryczny | 103/IX | 1420106 | MEDIST S.R.O. | 2020 | MEVACS M20
921 | Ssak elektryczny | 18/V | 1420102 | MEDIST S.R.O. | 2020 | MEVACS M20
922 | Ssak elektryczny | 19/V | 1420104 | MEDIST S.R.O. | 2020 | MEVACS M20
923 | Ssak elektryczny | 54/VII | 1420107 | MEDIST S.R.O. | 2020 | MEVACS M20
924 | Ssak elektryczny | 55/VII | 1420108 | MEDIST S.R.O. | 2020 | MEVACS M20
925 | Ssak elektryczny | 26/P | A227990210097 | BASCAROL | 2003 | OB 2012
926 | Ssak elektryczny | 28/P | 2101210075 | BASCAROL | 2012 | OB1000
927 | Ssak elektryczny | 27/P | 2000710212 | BASCAROL | 2007 | OB1000
928 | Ssak elektryczny | 34/P | 2101310881 | BASCAROL | 2014 | OB1000
929 | Ssak elektryczny | 28/BO | 1104263/20 | OGARIT | 2020 | SO-4/T
930 | Ssak elektryczny | 29/BO | 1104269/20 | OGARIT | 2020 | SO-4/T
931 | Ssak elektryczny | 4/P | 1104261/20 | OGARIT | 2020 | SO-4/T
932 | Ssak elektryczny | 48/P | 1104258/20 | OGARIT | 2020 | SO-4/T
933 | Ssak elektryczny | 036/P | 1104268/20 | OGARIT | 2020 | SO-4/T
934 | Ssak elektryczny | 28/P | 1104265/20 | OGARIT | 2020 | SO-4/T
935 | Ssak elektryczny | 18/III | 1104259/20 | OGARIT | 2020 | SO-4/T
936 | Ssak elektryczny | 50/VI | 1104266/20 | OGARIT | 2020 | SO-4/T
937 | Ssak elektryczny | 49/VI | 1104264/20 | OGARIT | 2020 | SO-4/T
938 | Ssak elektryczny | 1/X | 1104267/20 | OGARIT | 2020 | SO-4/T
939 | Ssak elektryczny | 3/P | 446 | Mefar s.p.a. | 2006 | SP-30
940 | Ssak elektryczny | 14/P | V5773 | Cheiron | 2012 | Victoria II
941 | Ssak elektryczny | 16/P | V5788 | Cheiron | 2012 | Victoria II
942 | Ssak elektryczny | 8/P | V5771 | Cheiron | 2012 | Victoria II
943 | Ssak elektryczny | 13/P | V5814 | Cheiron | 2012 | Victoria II
944 | Ssak elektryczny | 050/P | V5800 | Cheiron | 2012 | Victoria II
945 | Ssak elektryczny | 14/P | V5829/12 | Cheiron | 2012 | Victoria II
946 | Ssak elektryczny | 18/P | V5827 | Cheiron | 2012 | Victoria II
947 | Ssak elektryczny | 63/P | V5823 | Cheiron | 2012 | Victoria II
948 | Ssak elektryczny | 64/P | V5782 | Cheiron | 2012 | Victoria II
949 | Ssak elektryczny | 2/P | V5794 | Cheiron | 2012 | Victoria II
950 | Ssak elektryczny | 28/P | V5785 | Cheiron | 2012 | Victoria II
951 | STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA | 202/P | 0100893 | NIHON KOHDEN | 2020 | CNS-9101
952 | Stacja dokująca | 193/IV | 2200501/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | DS206
953 | Stacja Dokująca | 194/IV | 2200503/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | DS206
954 | Stacja dokująca | 195/IV | 2200506/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | DS206
955 | Stacja dokująca | 196/IV | 2200500/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | DS206
956 | Stacja dokująca | 197/IV | 2200505/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | DS206
957 | Stacja dokująca | 198/IV | 2200504/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | DS206
958 | Stacja dokująca | 199/IV | 2200502/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | DS206
959 | Stacja Dokująca | 200/IV | 2200507/14 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2014 | DS206
960 | Stacja Dokująca | 45/P | 0600709/13 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2013 | DSA
961 | Stacja Dokująca | 44/P | 0600630/13 | MEDIMA Sp. z o.o. | 2013 | DSA
962 | Stacja dokująca | 7/MR | 120293 | BRAUN Niemcy | 2012 | Space Station MRI
963 | Stanowisko do fototerapii | 44/P | HDKM50493 | Ohmeda Medical | 2008 | Biliblanket High Out Put
964 | Steper | 39/P | brak | Kettler | 2012 | Montana
965 | Stojak z podgrzewana misą | 62/P | 19 | TRIBO Sp.z.o.o | 2012 | SK 8203
966 | Stojak z podgrzewana misą | 59/P | 18 | TRIBO Sp.z.o.o | 2012 | SK 8203
967 | Stojak z podgrzewana misą | 53/P | 17 | TRIBO Sp.z.o.o | 2012 | SK 8203
968 | Stół rehabilitacyjny | 52/P | 3223020-2012 | Nowak Slovakia | 2012 | PMS-E-65
969 | Stół rehabilitacyjny | 53/P | 322304-2012 | Nowak Slovakia | 2012 | PMS-E-65
970 | Stół rehabilitacyjny | 54/P | 322305-2012 | Nowak Slovakia | 2012 | PMS-E-65
971 | Stół rehabilitacyjny | 55/P | 322308-2012 | Nowak Slovakia | 2012 | PMS-E-65
972 | Stół rehabilitacyjny | 51/P | 3223018-2012 | Nowak Slovakia | 2012 | PMS-E-65
973 | Stół rehabilitacyjny | 17/P | 15/05/415/2010 | Reha Plus Sp. z o.o. | 2010 | Reha Komfort I
974 | Stół rehabilitacyjny elektryczny do terapii Bobath i Vojty | 31/P | SP-E0071-2021 | X-REH | 2021 | SP-E05
975 | Stymulator | 29/IV | 568 | ITAM Zabrze | 2003 | mip-801
976 | Stymulator | 120/IV | 244 | Temed Zabrze | 2003 | Stymand
977 | Synoptofor | 27/P | 1292 | Clement Clarke | 2012 | Clement Clarke mod.2001
978 | Tablica okulistyczna | 10/P | 25 | KAPLER | 2002 | Kapler
979 | Termometr bezdotykowy | 5/P | 130307849 | Mescomp Technologies | 2012 | AC880
980 | Termometr bezdotykowy | 11/X | MO150311221 | AP PLAN Sp.z.o.o. | 2017 | RYCOM
981 | Termometr bezdotykowy | 23/P | 0497534 | Brooklands USA | 2015 | Vera Temp
982 | Termometr bezdotykowy | 2/X | 1401129958 | Medisana | 2014 | Medisana FTN
983 | Termometr bezdotykowy | 14/P | 0497551 | Brooklands USA | 2015 | Vera Temp
984 | Termometr bezdotykowy | 219/P | 1123030901171 | Brooklands USA | 2011 | Vera Temp
985 | Termometr bezdotykowy | 9/PZ | 1123030901327 | Brooklands USA | 2013 | Vera Temp
986 | Termometr elektroniczny | 11/PZ | R130312958 | AP PlanSp.J | 2013 | FTN
987 | Tonometr aplanacyjny | 24/P | -00897-0210 | Reichert Inc. | 2012 | Reichert
988 | Tonometr aplanacyjny | 25/P | 36683-0411 | Reichert Inc. | 2011 | TONO PEN AVIA
989 | Tonometr | 26/P | brak | STORZ | 2010 | Schioz
990 | Uroflometr | 24/P | 8351048 | MMS Medical | 2008 | Flowmaster
991 | Urządzenie do mycia i dezynfekcji parą | 27/ST | S1000031719 | AMED Biuro Techniczno Handlowe | 2020 | Elmasteam 8 med HS 1075951-C
999 | Wirówka kończyn dolnych | 44/P | H/1109/0279 | Technomex | 2011 | Pizarro
1000 | Wirówka kończyn górnych | 45/P | H/1109/0278 | Technomex | 2011 | Castillo
1001 | Wózek rehabilitacyjny noworodkowy | 49/P | 3069 | KWAPISZ | 2008 | W-3100
1002 | Wyświetlacz optotypów | 13/P | OCDC 0015 | FRAY S.J. | 2010 | CP-200
1003 | Zestaw bronchoskopów | 14/P | brak | STORZ | 2008 | brak
1005 | Zestaw laryngoskopowy | 19/P | 7000470 | Heine | 2012 | F-261.00.000
1006 | Zgrzewarka | 185/P | 30020389 | Famos | 2003 | F-108