## Suma
Pakiet | odwołanie | Nazwa
Część 01 | przejdz do | Zestawy testów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
Część 02 | przejdz do | Test do wykrywania oksydazy cytochromowej
Część 03 | przejdz do | Szybki test do wykrywania bakterii grupy coli i Eschericha coli na aparacie Quanti-Tray
Część 04 | przejdz do | Testy do kontroli czystości powierzchni
Część 05 | przejdz do | Testy do diagnostyki Norowirusów w kale
Część 06 | przejdz do | Test na octan indoksylu
Część 07 | przejdz do | Testy do inkubacji
Część 08 | przejdz do | Testy do różnicowania bakterii
Część 09 | przejdz do | Zestaw do wykrywania enzymu kwaśnej fosfatazy
Część 10 | przejdz do | Testy lateksowe w kierunku pałeczek Salmonella
Część 11 | przejdz do | Testy lateksowe w kierunku Shigela sonnei
Część 12 | przejdz do | Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp.
Część 13 | przejdz do | Testy diagnostyczne do oznaczania rota i adenowirusa w próbkach kału
Część 14 | przejdz do | Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji
Część 15 | przejdz do | Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji

## Część 01
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 01
Zestawy testów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Zestawy testów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | np producent: GeneProof nr kat CBNA201A/096 lub produkt równoważny*** • przeznaczony do automatycznej izolacji DNA/RNA z różnych materiałów: krew,surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, aspirat, wymaz, plwocina; • Testy muszą być zwalidowane przez producenta na aparat croBEE NA16 Nucleic Acid Exstraction System Plus, potwierdzone w instrukcji producenta. |  |  | op. = 96ozn | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim
| 2. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim.
| 3. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 5. | Okres ważności: min. 9 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 02
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 02
Test do wykrywania oksydazy cytochromowej
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test na oksydazę cytochromową | • paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach; • odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciągu 1 minuty |  |  | op.= 50szt. | 4 |  | 0
| 2. | Test na oksydazę cytochromową | • paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach; • odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciągu 1 minuty |  |  | op.= 50szt. | 2 |  | 0
| 3. | Test na oksydazę cytochromową | • paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach; • odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciągu 1 minuty |  |  | op.= 50szt. | 4 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. W przypadku okresu ważności krótszyego niż 12 miesięcy, wymagane jest min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości lub innm dokumencie do danej partii), o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3

## Część 03
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 03
Szybki test do wykrywania bakterii grupy coli i Eschericha coli na aparacie Quanti-Tray
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec zabarwienia dla testu ilościowego | • zastosowanie: do oceny wyników wykonanego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli. |  |  | op. =1szt. | 1 |  | 0
| 2. | Wzorzec zabarwienia dla testu ilościowego | • zastosowanie: do oceny wyników wykonanego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli. |  |  | op. =1szt. | 1 |  | 0
| 3. | Pożywka Colilert - 18 | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli; • pożywka sypka; • porcjowane w saszetkach; – zawartość saszetki do rozpuszczenia w 100 ml badanej próbki; • umożliwiające odczyt po 18 godzinach. |  |  | op. = 200 szt. | 2 |  | 0
| 4. | Pożywka Colilert - 18 | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli; • pożywka sypka; • porcjowane w saszetkach; – zawartość saszetki do rozpuszczenia w 100 ml badanej próbki; • umożliwiające odczyt po 18 godzinach. |  |  | op. = 200 szt. | 1 |  | 0
| 5. | Jednorazowe tacki do aparatu Quanti-Tray 2000 | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli; • tacka-97 celek • zakres zliczania od 1 do 2419 NPL • tacka kompatybilna z gumowym wkładem na tackę 97 dołkową do zgrzewarki Quanti Tray |  |  | op.= 100 szt. | 4 |  | 0
| 6. | Jednorazowe tacki do aparatu Quanti-Tray 2000 | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli; • tacka-97 celek • zakres zliczania od 1 do 2419 NPL • tacka kompatybilna z gumowym wkładem na tackę 97 dołkową do zgrzewarki Quanti Tray |  |  | op.= 100 szt. | 2 |  | 0
| 7. | Butelki z tworzywa sztucznego, przeźroczyste, nie wykazujace fluorescencji | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli; • sterylne; • jednorazowe, z nakrętką; • pojemność 120 ml, miarowe. |  |  | op.= 200 szt. | 1 |  | 0
| 8. | Butelki z tworzywa sztucznego, przeźroczyste, nie wykazujace fluorescencji | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli; • sterylne; • jednorazowe, z nakrętką; • pojemność 120 ml, miarowe. |  |  | op.= 200 szt. | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Wszystkie elementy potrzebne do wykonania szybkiego testu (pozycje od 1-8) muszą być kompatybilne ze sobą oraz aparatem Quanti-Tray.
| 4. | Dla poz. 1, 2 wymagany termin ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Dla poz. 3, 4 wymagany okres ważności: min. 8 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Dla poz. 5-8 wymagany termin ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 3, 5, 8
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów- dla poz. 2, 4, 6, 7

## Część 04
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 04
Testy do kontroli czystości powierzchni
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Płytki odciskowe (kontaktowe) do badania czystości powierzchni | • zastosowanie: do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w ramach monitorowania czystości mikrobiologicznej powierzchni; • płytka agarowa z subtancjami neutralizującymi; • powierzchnia kontrolna płytki: 25 cm2 ± 1 cm2 • menisk wypukły agaru; • potrójne pakowanie; • skład: - pepton z kazeiny - 15 g/l, - pepton sojowy - 5 g/l, - NaCl - 5 g/l, - Agar - 15-20 g/l, - Tween 80 - 5 g/l, - Lecytyna - 0,7 g/l, - Histydyna - 0,5 - 1 g/l, - Tiosiarczan sodu 0,5 g/l. • pakowanie: 10 lub 20 płytek w opakowaniu • wymagana ilość: 140 płytek |  |  | op. = 10 płytek*** | 6 |  | 0
[6 empty] | op. = 10 płytek*** | 8 |  | 0
| 2. | Płytki odciskowe (kontaktowe) do badania czystości powierzchni | • zastosowanie: do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w ramach monitorowania czystości mikrobiologicznej powierzchni; • płytka agarowa z subtancjami neutralizującymi; • powierzchnia kontrolna płytki: 25 cm2 ± 1 cm2 • menisk wypukły agaru; • potrójne pakowanie; • skład: - pepton z kazeiny - 15 g/l, - pepton sojowy - 5 g/l, - NaCl - 5 g/l, - Agar - 15-20 g/l, - Tween 80 - 5 g/l, - Lecytyna - 0,7 g/l, - Histydyna - 0,5 - 1 g/l, - Tiosiarczan sodu 0,5 g/l. • pakowanie: 10 lub 20 płytek w opakowaniu • wymagana ilość: 120 płytek |  |  | op. = 10 płytek*** | 12 |  | 0
| 3. | Płytki odciskowe (kontaktowe) do badania czystości powierzchni | • zastosowanie: do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w ramach monitorowania czystości mikrobiologicznej powierzchni; • płytka agarowa z subtancjami neutralizującymi; • powierzchnia kontrolna płytki: 25 cm2 ± 1 cm2 • menisk wypukły agaru; • potrójne pakowanie; • skład: - pepton z kazeiny - 15 g/l, - pepton sojowy - 5 g/l, - NaCl - 5 g/l, - Agar - 15-20 g/l, - Tween 80 - 5 g/l, - Lecytyna - 0,7 g/l, - Histydyna - 0,5 - 1 g/l, - Tiosiarczan sodu 0,5 g/l. • pakowanie: 10 lub 20 płytek w opakowaniu • wymagana ilość: 80 płytek |  |  | op. = 10 płytek*** | 8 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile płytek zawartych jest w opakowaniu, np.: opakowanie = 20 płytek Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyncze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości / certyfikat CE /deklaracja zgodności CE lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | W/w dokument musi zawierać:
• nazwę produktu,
• nazwę producenta,
• skład pożywki,
• ogólna charakterystykę,
• charakterystykę mikrobiologiczną (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia w kolekcji ATCC).
| 3. | Okres ważności płytek: min. 24 tygodnie od daty dostawy.
| 4. | Produkty wymienione w tabeli nie muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, jednocześnie Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3

## Część 05
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 05
Testy do diagnostyki Norowirusów w kale
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test immunoenzymatyczny do jakościowej oceny obecności antygenu Norowirusów grupy genowej I i II w próbkach kału | • zastosowanie: wykrywanie specyficznego antygenu Norowirusów grupy genowej I i II w kale metodą ELISA • zestaw zawiera: - mikropłytkę reakcyjną (mikrotitracyjną) z mozliwością łamania stripów, - koncentrat buforu płuczącego, - bufor do rozcieńczenia próbek, - kontrolę pozytywną, - koniugaty i substrat, - odczynnik do zatrzymania reakcji, - kontrolę negatywną; • dwukrotny etap płukania buforem; • wszystkie odczynniki w zestawie, z wyjątkiem buforu płuczącego gotowe do użycia; • do użycia z czytnikiem; • szacowanie wyników w oparciu o cut off obliczany dla kontroli negatywnej. |  |  | zestaw = 96 oznaczeń | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim
| 2. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim.
| 3. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 5. | Okres ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 06
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 06
Test na octan indoksylu
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test na octan indoksylu (Indoxyl Test) | • zastosowanie: do szybkiego wykrywania aktywności esterazy octanowej bakterii, w tym Campylobacter; • do wykonania 50 oznaczeń. |  |  | op. = 50 testów | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Produkt wymieniony w tabeli ma być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 07
|  | AGZ.272.7.2023 | [5 empty] | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 07
Testy do inkubacji
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach | • zastosowanie: odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego; • przeznaczone do woreczków na 4 płytki Petriego (Ø 9 cm); • bez dodatku wody; • zestaw zawiera 10 kompletów (torebki + wkłady). |  |  | zestaw | 2 |  | 0
| 2. | Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach | • zastosowanie: odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego; • przeznaczone do woreczków na 4 płytki Petriego (Ø 9 cm); • bez dodatku wody; • zestaw zawiera 10 kompletów (torebki + wkłady). |  |  | zestaw | 3 |  | 0
| 3. | Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach | • zastosowanie: odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego; • przeznaczone do woreczków na 4 płytki Petriego (Ø 9 cm); • bez dodatku wody; • zestaw zawiera 10 kompletów (torebki + wkłady). |  |  | zestaw | 3 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - - dla poz. 3
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2

## Część 08
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 08
Testy do różnicowania bakterii
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test ONPG | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej - do wykrywania u pałeczek Enterobacteriaceae enzymu betagalaktozydazy; • test w postaci paska lub krążka identyfikacyjnego; • ilość testu w opakowaniu na wykonanie minimum 50 oznaczeń. |  |  | op. | 4 |  | 0
| 2. | Test na hipuran sodu wraz z odczynnikiem do wywoływania reakcji | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej - do wykrywania zdolności szczepów bakteryjnych do hydrolizy hipuranu sodu; • test w postaci pasków lub krążków identyfikacyjnych; • ilość testu w opakowaniu na wykonanie minimum 50 oznaczeń. |  |  | op. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim.
| 3. | Do dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Dla poz. 1 okres ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Dla poz. 2 okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawą z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 09
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 09
Zestaw do wykrywania enzymu kwaśnej fosfatazy
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Zestaw testowy do wykrywania kwaśnej fosfatazy | • do wykrywania kwaśnej fosfatazy (do powierdzania obecności Clostridium perfringens) Odczynnik 1 • zbuforowany roztwór octanu sodu - 1x10 ml, • skład: - octan sodu - 0,04 g - kwas octowy - 0,03 ml - woda destylowana Odczynnik 2 • odczynnik barwiący - 6x0,09 g, • skład: - sól dwusodowa naftylofosforanu - 0,03 g - Odczynnik Fast Blue B salt - 0,06 g. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| 2. | Zestaw testowy do wykrywania kwaśnej fosfatazy | • do wykrywania kwaśnej fosfatazy (do powierdzania obecności Clostridium perfringens) Odczynnik 1 • zbuforowany roztwór octanu sodu - 1x10 ml, • skład: - octan sodu - 0,04 g - kwas octowy - 0,03 ml - woda destylowana Odczynnik 2 • odczynnik barwiący - 6x0,09 g, • skład: - sól dwusodowa naftylofosforanu - 0,03 g - Odczynnik Fast Blue B salt - 0,06 g. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 8 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2

## Część 10
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 10
Testy lateksowe w kierunku pałeczek Salmonella
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | ANTYGEN KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella grupy B-E i G; • buteleczka o pojemności minimum 4 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra; |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | LATEKS KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 3. | LATEKS KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 4. | LATEKS Salmonella odczynnik wieloważny | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp. • zestaw zawiera: - odczynnik wieloważny grupy B-E i G w buteleczkach o pojemności 8 ml, - buteleczka z zakraplaczem, który daje kroplę 25 - 27 mikrolitra; • ilość odczynnika w buteleczce ma zapewnić wykonanie około 300 oznaczeń. |  |  | szt. | 40 |  | 0
| 5. | LATEKS Salmonella odczynnik wieloważny | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp. • zestaw zawiera: - odczynnik wieloważny grupy B-E i G w buteleczkach o pojemności 8 ml, - buteleczka z zakraplaczem, który daje kroplę 25 - 27 mikrolitra; • ilość odczynnika w buteleczce ma zapewnić wykonanie około 300 oznaczeń. |  |  | szt. | 30 |  | 0
| 6. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy B | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy B; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 7. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C1 | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C1; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 8. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C2 | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C2; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 9. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy D | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy D; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 10. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy E | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy E; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 11. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy G | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy G; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim.
| 2. | Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Lateks kontrolny, antygen kontrolny i odczynnik lateksowy wieloważny w jednej dostawie muszą być z tej samej serii.
| 5. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - poz. 1, 3, 5.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2, 4, 6-11

## Część 11
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 11
Testy lateksowe w kierunku Shigela sonnei
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | LATEKS SHIGELLA SONNEI | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei; • odczynnik lateksowy; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 10 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim.
| 2. | Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Produkty wymienione w tabeli w jednej dostawie muszą być z tej samej serii.
| 5. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Produkty wymienione w tabeli mają spełniać wymagania zgodnie z ustawą z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

## Część 12
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 12
Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp.
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp. | • lateksowy test pozwalający na rozróżnienie Legionella pneumophila serogrupy 1 i serogrup 2-14 oraz innych gatunków Legionella z próbek środowiskowych (próbki wody). |  |  | opak. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | W/w certyfikat powiniem zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer seryjny , datę ważności oraz potwierdzenie kontroli jakości z użyciem szczepów wzorcowych z kolekcji ATTC lub WDCM
| 3. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Produkt wymieniony w tabeli nie musi być wyrobem medycznymi w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, jednocześnie zamawiając dopuszcza taka możliwość
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 13
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 13
Testy diagnostyczne do oznaczania rota i adenowirusa w próbkach kału
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Szybki test do oznaczania rotawirusa i adenowirusa w próbkach kału. | • zastosowanie: test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów Rota i Adeno w próbkach kału; • w obszarze linii testowych membrana opłaszczona monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko rota i adenowirusom w tym samym oknie testowym; • pakowanie: zestaw zawiera paski reakcyjne i pipety wystarczające do wykonania 10 lub 20 oznaczeń. • wymagana ilość: 60 oznaczeń |  |  | zestaw = 20 ozn. *** | 3 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA! Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile oznaczeń zawiera zestaw, np.: zestaw = 10 oznaczeń Jako jednostkę miary należy wskazaćzestaw, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyncze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim.
| 2. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 14
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 14
Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Sporal A - wskaźnik biologiczny | •zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie; • wskaźnik to pasek bibuły nasączony zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, • opakowanie papierowo-foliowe, • na brzegu opakowania wskaźnik chemiczny zmieniający barwę po procesie sterylizacji, • wskaźnik wymaga posiewu do 24 godzin po zakończeniu sterylizacji, • warunki inkubacji wskaźnika 24 godziny w temperaturze 55-60 0C na podłożu TSB |  |  | op. = 10wsk. | 3 |  | 0
[6 empty] | op. = 10wsk. | 1
[6 empty] | op. = 10wsk. | 3 |  | 0
| 2. | Sporal A - wskaźnik biologiczny | •zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie; • wskaźnik to pasek bibuły nasączony zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, • opakowanie papierowo-foliowe, • na brzegu opakowania wskaźnik chemiczny zmieniający barwę po procesie sterylizacji, • wskaźnik wymaga posiewu do 24 godzin po zakończeniu sterylizacji, • warunki inkubacji wskaźnika 24 godziny w temperaturze 55-60 0C na podłożu TSB |  |  | op. = 10wsk. | 6 |  | 0
| 3. | Sporal S - wskaźnik biologiczny | • zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem; • wskaźnik to krążek bibuły nasycony zawiesiną niepatogennych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, • opakowanie: papierowa koperta; • warunki inkubacji: 7 dni w temperaturze 37 0C |  |  | op. = 40wsk. | 1 |  | 0
[6 empty] | op. = 40wsk. | 1 |  | 0
| 4. | Sporal S - wskaźnik biologiczny | • zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem; • wskaźnik to krążek bibuły nasycony zawiesiną niepatogennych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, • opakowanie: papierowa koperta; • warunki inkubacji: 7 dni w temperaturze 37 ºC |  |  | op. = 40wsk. | 1 |  | 0
| 5. | Sporal S - wskaźnik biologiczny | • zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem; • wskaźnik to krążek bibuły nasycony zawiesiną niepatogennych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, • opakowanie: papierowa koperta; • warunki inkubacji: 7 dni w temperaturze 37 0C |  |  | op. = 40wsk. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości / świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy instrukcja używania w języku polskim oraz protokół badań wg specyfikacji, zawierający wyniki analizy serii wskaźników w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Dla poz. 1-2 okres ważności: min. 9 miesięcy od daty dostawy. Dla poz. 3-5 okres ważności: min. 17 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - Dla poz. 1, 3
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - Dla poz. 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - Dla poz. 2, 5

## Część 15
|  | AGZ.272.7.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 15
Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Taśma do sterylizacji gorącym powietrzem - TGP | • do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem |  |  | op. = rolka | 1 |  | 0
| 2. | Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 5,3 minut, 121 0C przez 15 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 2 |  | 0
| 3. | Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 5,3 minut, 121 0C przez 15 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny |  |  | op. = 250szt. | 1 |  | 0
| 4. | Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 7 minut, 121 0C przez 20 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 1 |  | 0
| 5. | Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 7 minut, 121 0C przez 20 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 1 |  | 0
| 6. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji suchym powietrzem; • test wieloparametrowy klasy 4 • sterylizacja w 170 oC ± 10 oC przez co najmniej godzinę; • nietoksyczny |  |  | op. = 250szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja używania w języku polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 3, 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2, 5, 6