Opis przedmiotu zamówienia:

CPV  39293000 – 2 (wyroby sztuczne)

- Ustnik winien być wykonany z tworzywa sztucznego przeźroczystego. Wewnątrz ustnika powinien znajdować się widoczny zawór z tworzywa sztucznego, dzięki któremu nie ma możliwości fałszowania pomiarów przez zasysanie powietrza.

- Ustniki będące przedmiotem, zamówienia muszą być pakowane w pojedyncze, indywidualne torebki foliowe, które należy umieścić w workach foliowych zbiorczych, a następnie w opakowania kartonowe.

- Pojedyncze, indywidualne torebki, worki foliowe i opakowania zbiorcze muszą zawierać zamieszczoną w sposób trwały informację (w języku polskim) o:

- rodzaju zawartych w nich ustników,

- ich ilości,

- nazwę producenta (dostawcy i adres),

- numer atestu dopuszczającego do użytku,

- nazwę instytucji wydającej atest.

- Wszystkie ustniki muszą posiadać świadectwo jakości zdrowotnej ( atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć do oferty.

Sporządził: