ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/44/PN/19

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 1: Akcesoria do badań i zabiegów endoskopowych  - zestaw I

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy papilotom trój kanałowy z końcówką widoczną we fluoroskopii. Długość końcówki dystalnej 3 mm, długość cięciwy 30 mm, długość robocza 1950 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm, do prowadnika 0,035” | szt. | 72 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowy zestaw złożony do wprowadzania stentów (protez) 12 Fr, 10 Fr, 8,5 Fr, ( do wyboru), minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, długość robocza 1550 mm, prowadnik 0,035” | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce chwytające wielorazowego użytku ( do usuwania protez z dróg żółciowych ), ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura, posiadające funkcję rotacji, szerokość otwarcia ramion 6.9 mm , długość robocza 1800 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowy cewnik z krótką zwężaną końcówką , długość robocza 1950mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.2 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5 Fr, do prowadnika 0.035” | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielorazowa szczotka z osłonką zwojową, zakończona kulką do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica kanału roboczego 2,0-4,2 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wielorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych minimalna średnica kanału roboczego 2.8, długość robocza 1950 mm, średnica koszyka 22 mm i drut koszyka twardy lub miękki. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

| 7 | Wielorazowy 8-ramienny koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych minimalna średnica kanału roboczego 2.8, długość robocza 1950 mm, średnica koszyka 20 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Klipsownica wielorazowego użytku z funkcją rotacji, długość min. 2300 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm, narzędzie zakończone stożkiem na który zakłada się klips jednorazowy. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wielorazowa pętla elektrochirurgiczna z ząbkami, owalna , min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 25 mm i 15 mm do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zewnętrzna plastikowa osłonka, wielorazowa do użycia z wielorazową pętlą elektrochirurgiczną, owalną , min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 25 mm i 15 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wielorazowa pętla elektrochirurgiczna owalna , min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 15 lub 25 mm do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wielorazowe szczypce chwytające, 3-ramienne do usuwania polipów i ciał obcych, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 2300 mm, szerokość otwarcia 20 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Osłonka plastikowa, kompatybilna z posiadanym urządzeniem wielorazowym do podwiązywania szypuł polipów Endo LOOP firmy Olympus | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wielorazowy papilotom igłowy z ostrzem igłowym, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm, długość robocza 1950 mm, igła wysuwana 4 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych wielorazowy, zakończony metalową kulką, długość narzędzia 1950 mm, minimalna średnica kanału 2,8 mm, do prowadnika 0,035” | szt. | 15 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 1, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/44/PN/19

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 2: Akcesoria do badań i zabiegów endoskopowych  - zestaw II

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy 40 sztuk, jednorazowe do klipsownicy EZ Clip, pakowane w aplikaturach, sterylne, kąt rozwarcia 90 lub 135 st., długość ramion klipsa 6 lub 7,5 lub 9,0 mm.( do wyboru przez zamawiającego) | op. | 13 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy 24 sztuk, jednorazowe do klipsownicy EZ Clip, pakowane w aplikaturach, sterylne, kąt rozwarcia 135 st., długość ramion klipsa 4 mm. | opak. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pętle nylonowe o średnicy 30 mm lub 20 mm jednorazowego użytku, do zakładania na szypuły polipów do zastosowania z narzędziem wielorazowym typu endoloop | opak. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczypce biopsyjne jednorazowe, z igłą, łyżeczki owalne z okienkiem, uchylne , min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 2300 mm.- 20 sztuk w kpl. | kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Proteza do dróg żółciowych, prosta, plastikowa, wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnicy 10 Fr, 12 Fr, odległość między listkami od 5 do 15 cm , niebieski kolor protezy, dla doskonałej widoczności. Średnica i długość do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnik , średnicy 0,035”, jednorazowego użytku, długość robocza 4500 mm, giętka zagięta ( specjalna końcówka rdzenia umożliwia utworzenie pętli ) końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm, widoczna w promieniowaniu Rtg | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: 11 – 12 – 13 mm, 13,5-14,5-15,5mm, 16-17-18mm, 18-19-20mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pułapka na polipy 4-komorowa, posiada 4 oddzielone od siebie komory oznaczone cyframi od 1 do 4; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; może służyć jako pojemnik transportowy do laboratorium; 12 sztuk w opakowaniu | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 30mm; średnica końcówki narzędzia 4,5Fr; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez: 8,5Fr, 10Fr, 12Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 90mm - 420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka w opakowaniu ; | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończony krótkim zwężeniem; średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; 6 sz. w opakowaniu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu i 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 20mm lub 22mm (w zależności od rodzaju kosza); długość robocza narzędzia 1900mm; posiada zaokrągloną końcówkę dystalną uławiająca wejście do przewodów żółciowych (z możliwością rotacji) lub specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; posiada port iniekcyjny; | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi; | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | opak. | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 20 mm; pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach | pakiety | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku; średnica pętli: 10 mm, 15mm, 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,40 lub 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | pakietów | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Cewniki do dróg żółciowych i trzustkowych zakończone metalową kulką, znaczniki co 3 mm (jednorazowego użytku), do prowadnicy 0,035" - 6 szt, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm opak. 6 sztuk. | opak. | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/44/PN/19

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 3: Akcesoria do  badań i zabiegów endoskopowych  - zestaw III

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw gumek do endoskopowej obliteracji żylaków przełyku, zestaw 6 gumek | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza samorozprężalna do protezowania przełyku, powlekana i niepowlekana, nitinolowa, uwalniana za pomocą jednej ręki z możliwością repozycji i chowania protezy , rozmiary dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik rozszerzający do rozszerzania zwężonych dróg żółciowych i brodawki dwunastnicy, długość 2000 mm, rozmiar 10 Fr i 8,5 Fr długość zwężonego odcinka na końcu 4 cm, średnica prowadnika 0,035” | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | System przezskórnej gastrostomii endoskopowej (PEG) metodą ciągnięcia, rozmiar 24 Fr, średnica wewnętrzna 5,5 mm, prowadnica długość 150 cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy balon trój kanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych w trzech rozmiarach balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza minimum 2000 mm, do prowadnika 0,035”, ujście kontrastu powyżej balonu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stent plastikowy typu 2x Pigtail 7, 8, 10 Fr do dróg żółciowych, odległość między listkami mocującymi 40, 50 mm, | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 7 | System przezskórnej gastrostomii endoskopowej (PEG) typu G-tube, wymienna, rozmiar 24 Fr, średnica wewnętrzna 5,5 mm, | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Węglowy marker endoskopowy | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nisko profilowa gastrostomia , do wytworzonego kanału przezskórnego stomii, 24 Fr, długość 1,7; 2,4; 3,4 cm – do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Hemospray – urządzenie do mechanicznego tamowania krwawień w układzie pokarmowym. Zestaw gotowy do użycia. Rękojeść z proszkiem- hemostatykiem podawanym ciśnieniowo przez cewnik o średnicy 7 Fr i 10 Fr długość narzędzia 220-230 cm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Igły biopsyjne do EUS do wyboru Zamawiającego | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec częśc drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2, 12 lub 14Fr dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg.Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w skłądzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki, o dł. 25 cm, śr. 6.3 Fr lub 7.0 Fr lub 8.5 lub 10.2 lub 12.0 lub 14.0 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, posiada usztywniacz trokarowy, dwa obturatory, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego głatką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w rtg. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 | Prowadnik, hydrofilowy z miękką końcówką, zagiety- dł 12 cm, średnica ,35'', dł. Prowadnika 145cm, (lub prowadniki o dł. 80 cm) | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 15 | Prowadnik, z miękką zagietą końcówką końcówką, średnica ,35'', dł. 145cm, | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | części dodatkowe - łącznik - dren-worek | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła do biopsji tkanek miękkich pod kontrolą usg. Skalowana co 1 cm; długość wycinka 2 cm; Parametry 16 G/15 cm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła do biopsji tkanek miękkich pod kontrolą usg. Skalowana co 1 cm; długość wycinka 2 cm; Parametry 18 G/20 cm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 3, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/44/PN/19

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 4: Akcesoria do  badań i zabiegów endoskopowych  - zestaw IV

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosz do usuwania złogów z dróg żółciowych, z twardego drutu, wielorazowy, kształt spiralny, drut jednoniciowy, rękojeść obrotowa, rozmiar 7 Fr, długość minimum 2000 mm, średnica kosza 25 mm, długość kosza 50 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kosz do usuwania złogów z dróg żółciowych, z twardego drutu, wielorazowy, kształt spiralny, drut jednoniciowy, rękojeść obrotowa, rozmiar 7 Fr, długość minimum 2000 mm, średnica kosza 20 mm, długość kosza 40 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 4, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/44/PN/19

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 5: Akcesoria do  badań i zabiegów endoskopowych  - zestaw V

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki do ERCP, z 5 cm końcówką hydrofilną zawierającą wolfram; z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie; dwukolorowy; średnice: 0.025" - sztywność standardowa, końcówka prosta; 0.035" - sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta; 0.035" - o zwiększonej sztywności końcówka prosta i zagięta; 0.038" - bardzo sztywny, końcówka prosta i zagięta; długość 260; 450 cm do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Samorozprężalne nitinolowe stenty do protezowania zwężeń jelitowych; długości 6, 9, 12 cm; średnice 22 mm z poszerzeniem do 27 mm i 25 mm z poszerzeniem do 30 mm; długość robocza 135 i 230 cm; średnica systemu wprowadzającego 10 Fr; system uwalniający umożliwiający zamknięcie i zmianę pozycji częściowo rozprężonego (do 70%) stentu; całkowita widoczność stentu w RTG | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Samorozprężalne protezy metalowe do protezowania zwężeń dróg żółciowych; wykonany z wysokiej jakości stopów stali szlachetnej, pełne otwarcie po upływie 48 godz. od momentu założenia; w wersji pokrywanej i niepokrywanej. w wersji pokrywanej proteza pokryta tworzywem Permalume ograniczającym wrastanie tkanek i zapobiegającym okluzji; z możliwością otwarcia 80% protezy i w razie konieczności jej złożenie, zmianę pozycji i ponowne uwalnianie, proteza bardzo dobrze widoczna w RTG; długość 194 cm; długości protez: 40, 60, 80 mm; średnica 10 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowo-jelitowych; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością inflacji balonu kontrastem lub jego roztworem; z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem, długość balonu: 5.5 cm, średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, długość robocza 240 cm, balony współpracują z kanałem roboczym 2.8 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |

| 5 | Balony do achalazji w komplecie z prowadnikiem; długość balonu 10 cm, śr. balonów: 30, 35 i 40 mm, dł. robocza max 90 cm, markery na obu końcach balonu pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego( nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.5 - 11.5 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Samorozprężalny, platinolowy, pokrywany stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z pętlą do repozycji, średnica stentu; 10mm- dł: 4,6,8,10,12 cm oraz 8mm- dł: 6,8,10,12cm;- do wyboru przez zamawiającego, średnica zestawu wprowadzającego 8,5-9 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Możliwość usunięcia stentu w wersji całkowicie krytej 12 miesięcy po implantacji - dla bezpieczeństwa stosowania potwierdzenie zawarte w instrukcji obsługi stentu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na kilkakrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; rozwarcie ramion 11 mm; długość 155, 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm; potwierdzony czas podtrzymywania tkankowego 4 tygodnie(dołączyć) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sfinkterotom obrotowy w komplecie z prowadnikiem jednorazowego użytku; z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dl. robocza 200 cm, nos 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej do wyboru: 3,9mm,4,4mm, 4,9 mm, w komplecie z załadowanym do kanału prowadnikiem z końcówką roboczą 5cm lub 10 cm lub z dwoma końcówkami 5 i 10 cm o średnicy .035”lub .25" i długości 260 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10, 11, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła, wszystkie pętle posiadające wskazania do zimnej polipektomii. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 5, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/44/PN/19

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 6: Akcesoria do  badań i zabiegów endoskopowych  - zestaw VI

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła jednorazowa do ostrzykiwania z osłonką, średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza min.2200 mm, długość ostrza igły 4 do 6 mm do wyboru, średnica igły 21 do 23G do wyboru przez zamawiającego | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Standardowy, jednorazowy ustnik do badań endoskopowych, rozmiar min, 55 Fr, z mocowaniem – gumka regulowana. | szt. | 6300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do znieczulenia typ standard, rozmiar 25G x 90 mm z igłą prowadzącą 20G x 38 mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa pułapka na polipy, 4 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; 1 opak- 50 szt. | opak. | 3 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 6, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/44/PN/19

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 7: Akcesoria do  badań i zabiegów endoskopowych  - zestaw VII

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosz do mechanicznej litotrypsji, 6 –ramienny typu dormia, kompatybilny z posiadanym litotryptorem firmy Endo-Flex. Wielorazowy (autoklawowalny), wykonany z plecionego drutu, wielkość kosza 50 mm. Średnica osłonki 3,4 mm. Długość narzędzia 400 cm. Osłonka wyposażona w port boczny do podawania kontrastu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kosz do mechanicznej litotrypsji, 6 –ramienny typu dormia, kompatybilny z posiadanym litotryptorem firmy Endo-Flex. Wielorazowy (autoklawowalny), wykonany z plecionego drutu, wielkość kosza 60 mm. Średnica osłonki 3,4 mm. Długość narzędzia 400 cm. Osłonka wyposażona w port boczny do podawania kontrastu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kosz do mechanicznej litotrypsji, 6 –ramienny typu dormia, na prowadnik 0,035’’ ,kompatybilny z posiadanym litotryptorem firmy Endo-Flex. Wielorazowy (autoklawowalny), wykonany z plecionego drutu, wielkość kosza 50 mm. Średnica osłonki 2,6mm. Długość narzędzia 400 cm. Osłonka wyposażona w port boczny do podawania kontrastu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kosz do mechanicznej litotrypsji, 4 –ramienny typu dormia, kompatybilny z posiadanym litotryptorem firmy Endo-Flex. Wielorazowy (autoklawowalny), wykonany z plecionego drutu, wielkość kosza 50 mm i 60 mm do wyboru przez zamawiającego. Średnica osłonki 3,4 mm. Długość narzędzia 400 cm. Osłonka wyposażona w port boczny do podawania kontrastu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze biopsyjne, łyżeczka owalna z okienkiem i igłą, wielorazowe, autoklawowalne, średnica 2.3 mm, do kanału roboczego 2.8 mm, minimalna długość 2300 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnik wielorazowy, autoklawowalny, nitinolowy, pokryty teflonem , długość min. 4000mm, długość miękkiej końcówki 50 mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze biopsyjne, łyżeczka okrągła z okienkiem i igłą, wielorazowe, autoklawowalne, średnica 3.4 mm, do kanału roboczego 3.7 mm, minimalna długość 2300 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik rozszerzający do rozszerzania zwężonych dróg żółciowych i brodawki dwunastnicy, wielorazowy długość minimum 1800 mm, rozmiar 8,5 Fr, 10 Fr, 12 Fr, do wyboru przez zamawiającego, długość zwężonego odcinka na końcu 4 cm, średnica prowadnika 0,035” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Spirala metalowa do litotryptora, średnica spirali 2,6 mm, dł. 195 mm, kompatybilna z litotryptorem Endo-Flex Typ III | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pętla do polipektomii, wielorazowego użytku, rękojeść z portem Luer, trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu, owalna, wykonana z plecionego drutu, ceramiczna końcówka pętli, śr. Pętli: 20 mm; 25 mm; 35 mm. Długość narzędzia 230 cm. Śr. cewnika 2,3 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wielorazowe szczypce chwytające, 4-ramienne do usuwania polipów i ciał obcych, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 2300mm, szerokość otwarcia 20 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Chwytak do ciał obcych typu ząb szczura, wielorazowego użytku, dł narzędzia 230cm, średnica osłonki 2,3mm, spirala wykonana ze stali nierdzewnej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 7, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/44/PN/19

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 8: Akcesoria do  badań i zabiegów endoskopowych  - zestaw VIII

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca dwa zaczepy służące stabilizacji podłoża. Średnica 8,5 Fr, 10 Fr. Odległość między zaczepami 3- 15 cm, co jeden centymetr (zamawiane wg potrzeb). | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE, typ podwójny pigtail , średnica 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr . Długości 3 do 15cm, co jeden centymetr( zamawiane wg potrzeb) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotka cytologiczna dwukanałowa do dróg żółciowych, średnica 2,6 mm, długość robocza 180 cm, skalowana rękojeść, funkcja rotacji, współpracująca z prowadnikiem max. 0,035” | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe pętle z siateczką do chwytania ciał obcych i polipów , długość narzędzia 2300 mm lub 1600 mm , średnica pętli 35 mm lub 15 mm , do wyboru przez zamawiajacego. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sten samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, niepokryty , długość stentów 40, 60, 80, 100 mm, średnica 10 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery rtg na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o długości 180 cm, śr. 8 Fr, współpracujący z prowadnikiem max. 0,035'' | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sten samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, długość stentów 40, 60, 80, 100 mm, średnica 10 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery rtg na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o długości 180 cm, śr. 9 Fr, współpracujący z prowadnikiem max. 0,035'. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | Proteza dróg trzustkowych, wykonana z PE, posiadająca dwa zaczepy służące stabilizacji podłoża. Średnica 7 Fr i 5 Fr. Odległość między zaczepami 3- 9 cm, co dwa centymetry (zamawiane wg potrzeb). | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku Średnica 7Fr i końcówka dystalna temperowana do 5Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i prowadnicy, końcówka ze znacznikami, dł. cięciwy 20mm, 25mm i 30mm, kompatybilna z prowadnicą o średnicy 0,035” Zestaw 10 szt. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Papilotom igłowy jednorazowego użytku trójkanałowy lub dwukanałowy Średnica 7Fr i końcówka dystalna temperowana do 5Fr, końcówka ze znacznikami, igła wysuwana do 6mm. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Prowadnica śr. 0,035” jednorazowego użytku, średnica 0,035”, nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z giętką końcówką hydrofilną o długości 5cm. Końcówka prosta i zagięta. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw szczotek czyszczących zawierający: - Szczotkę jednorazową dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230cm. Średnica szczotek 7mm. Pasujące do kanału roboczego: 2.8mm, 3.2mm. - Szczotkę jednorazową do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, dwustronna o średnicy szczotek 5mm i 12 mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szczotki czyszczące jednorazowego użytku dwustronne, długość 230cm, średnica szczotki 6 po obu stronach, długość szczotki 20mm , średnica cewnika 1,8mm | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowe pętle do polipektomii, wykonane z drutu plecionego, średnice dostępnych pętli 10mm, 15mm, 25mm, 35mm, długość narzędzia 230cm, rękojeść skalowana, oznaczenia cyfrowe co 1 cm, co milimetr oznaczenie kreskowe. Pętle z funkcją rotacji. Ergonomiczna konstrukcja 3-pierścieniowej rączki, łatwiejsza w trzymaniu i użyciu | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Tusz, sterylny, apyrogenny przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczaniu polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Dostarczany jest w strzykawkach zawierających 5 ml znacznika. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 15 | Chwytak do ciał obcych typu ząb szczura, jednorazowego użytku, dł. narzędzia 180cm, średnica osłonki 2,3mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; o średnicy szczęk 2,3mm i długościach całkowitych narzędzia 160 cm i 230 cm, oraz o średnicy szczek 1,8mm i długościach całkowitych narzędzia 120cm, 160cm, łyżeczki owalne z okienkiem, z gładkimi krawędziami, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; o średnicy szczęk 3,0 mm i długościach całkowitych narzędzia 230 cm, łyżeczki owalne z okienkiem, z gładkimi krawędziami, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 8, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/44/PN/19

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 9: Akcesoria do  badań i zabiegów endoskopowych  - zestaw IX

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku. Średnica 7Fr oddzielne kanały do podawania kontrastu i prowadnicy, końcówka ze znacznikami, dł. cięciwy 20mm, 25mm i 30mm, kompatybilna z prowadnicą o średnicy 0,035” | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papilotom igłowy jednorazowego użytku trójkanałowy lub dwukanałowy średnica 7Fr , końcówka ze znacznikami, igła wysuwana do 6mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze biopsyjne, łyżeczka owalna z okienkiem i igłą, jednorazowe, średnica 2.3 mm, do kanału roboczego 2.8 mm, minimalna długość 1600 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze biopsyjne, łyżeczka okrągła z okienkiem i igłą, jednorazowe, średnica 3.4 mm, do kanału roboczego 3.7 mm, minimalna długość 2300 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnica śr. 0,035” jednorazowego użytku, średnica 0,035”, nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z giętką końcówką hydrofilną o długości 5cm. Końcówka prosta i zagięta | szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 9, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych