**PARAMETRY W KRYTERIUM OCENY „JAKOŚĆ”**

**Część 3 przedmiot zamówienia**

**Dzierżawa dwóch (2sztuki) automatycznych analizatorów ELISA/CLIA do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym (łącznie z algorytmem oceny wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał), wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi przeznaczonymi do tych oznaczeń ( ELISA-metoda immunoenzymatyczna- diagnostyka boreliozy) oraz do jakościowego i / lub ilościowego oznaczania przeciwciał: Adenowirus IgG, Bartonella Henselae IgG i IgM, Bordetella Pertussis Toxin IgG, Brucella IgG i IgM, Chlamydophila Pneumoniae IgA, IgM i IgG, Coxiella Burneti IgG i IgM, Dengue IgG i IgM, Diphteria IgG, Epstein-Barr EBNA IgG, Epstein-Barr VCA IgG, Epstein-Barr VCA IgM, Herpes Simplex1 IgG i IgM, Herpes Simplex2 IgG i IgM, Measles IgG i IgM, Mycoplasma Pneumoniae IgG i IgM, Parvovirus IgG i IgM, Rickettsia Conorii IgG i IgM, Tetanus IgG , Tick-Borne Encephalitis IgG i IgM, Varicella-Zoster IgG i IgM, Zika IgG i IgM w surowicy wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi przeznaczonymi do tych oznaczeń (CLIA- metoda chemiluminescencji- monotesty)**

Kryterium jakościowe oceny dla analizatora

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | „Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)” | Punktacja w ocenie | Opis sposobu oceny |
| 1 | Aparat umożliwia wykonie minimum 24 monotestów jednocześnie w zakresie różnych parametrów. |  | TAK 20 pkt  NIE 0 pkt | Wykonawca otrzyma liczbę punktów zgodnie z przyjętym sposobem punktacji |