## Arkusz1
				ZPZ-55/09/23
				Załącznik nr 1 do SWZ
	FORMULARZ CENOWY

1. Zamawiający wymaga, aby opakowania jednostkowe zaoferowanych produktów posiadały etykiety w języku polskim. 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były wyrobami medycznymi z następującymi zastrzeżeniami: 2a) Zamawiający w pakiecie nr 3, 4 oraz 10 dopuszcza zaoferowanie produktów, które nie są wyrobami medycznymi na podstawie obowiązującej definicji wyrobu medycznego. 2b) Poza przypadkami określonymi w pkt. 1a) Zamawiający dopuści produkty nie będące wyrobami medycznymi pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty będące wyrobami medycznymi były dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz były oznakowane znakiem CE. 4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty będące wyrobami medycznymi, dostarczane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia posiadały ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi oraz były oznakowane znakiem CE. 5. Wartość netto danej pozycji asortymentowej należy obliczyć następująco: ilość sztuk /par produktu X cena jednostkowa netto za sztukę/parę; / Wartość brutto danej pozycji asortymentowej należy obliczyć następująco: wartość netto + należny podatek VAT; / Łączną wartość netto danej Części zamówienia (wiersz: Razem za pakiet) należy obliczyć sumując w kolumnie "Wartość netto" poszczególne wartości netto; / Łączną wartość brutto danej Części zamówienia (wiersz: Razem za pakiet) należy obliczyć sumując w kolumnie "Wartość brutto" poszczególne wartości brutto.

Wykonawco! Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, wraz z ofertą należy złożyć karty katalogowe/inne materiały informacyjne producenta (w języku polskim) zawierające opis oferowanych produktów oraz oznaczenie, którego pakietu i pozycji dokument dotyczy.

PAKIET nr 1
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Kieliszek do leków jednorazowy - w opakowaniach max. po 100 szt.,	szt.	300 000
2	Łopatka do języka drewniana – w opakowaniach max. po 100 szt.	szt.	21 000
3	Opaska uciskowa, automatyczna, obsługiwana jedną ręka	szt.	240
4	Maszynki do golenia jednorazowego użytku z dwoma ostrzami	szt.	8 000
5	Zestaw do lewatyw	szt.	780
6	Staza jednorazowa bezlateksowa - w opakowaniach max. po 25 szt.	szt.	18 000
RAZEM ZA PAKIET 1:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 2
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Szkiełko podstawowe cięte z polem; w opakowaniach max. po 50 szt.	szt.	39 000
3	Wzierniki uszne (do badań uszu) jednorazowe: w opakowaniach max. po 100 szt.	szt.	3 200
3	Kapturki jednorazowe, wykonane z plastiku, do pomiaru temperatury w uchu. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego termometrem Brown Termoscan dousznym	szt	20 000
RAZEM ZA PAKIET 2:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 3
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Pojemnik na zużyte igły (0,7 - 1 l) koloru czerwonego, wykonany z polipropylenu, bądź innego materiału odpornego na przekłucie oraz przemakanie, pozwalający na szczelne zamknięcie bez możliwości przypadkowego samoistnego otworzenia się. Pojemniki powinny spełniać normę ASTM F2132 lub równoważną.	szt.	6 000
2	Pojemnik na zużyte igły i strzykawki (2 l -3l), koloru czerwonego, wysoki, min. 23 cm, średnica pokrywy min. 12 cm, wykonany z polipropylenu, bądź innego materiału odpornego na przekłucie oraz przemakanie, pozwalający na szczelne zamknięcie bez możliwości przypadkowego samoistnego otworzenia się. Pojemniki powinny spełniać normę ASTM F2132 lub równoważną.	szt.	22 500
3	Pojemnik na odpady medyczne bez otworu wrzutowego – 50-60 litrów, koloru czerwonego, wykonany z polipropylenu, bądź innego materiału odpornego na przekłucie oraz przemakanie. Pojemniki bez wbudowanego systemu wrzutowego. Pojemniki posiadające szczelne zamknięcie, z uszczelką w pokrywce bąź innym systemem uszczelniającym, zapobiegającym ewentualnym wydostaniem się resztek substancji płynnych. Pojemniki powinny spełniać normę ASTM F2132 lub równoważną.	szt.	1 200
4	Stopery uszne	para	1 000
RAZEM ZA PAKIET 3:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 4
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Aplikator do rozpylania lidocainy, kompatybilny z flakonem Lidokainy – służący do znieczulania jamy ustnej i gardła przed badaniem lub zabiegiem	szt.	4 000
RAZEM ZA PAKIET 4:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 5
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Mankiet do aparatu OMRON M 22-32 cm lub równoważny	szt.	10
2.	Mankiet do aparatu OMRON UNIWERSALNY 22-42 cm lub równoważny	szt.	10
RAZEM ZA PAKIET 5:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 6
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Worki urostomijne, samoprzylepne, do wycięcia, w systemie jednoczęściowe	szt.	150
2	Worki ileostomijne, samoprzylepne, do wycięcia, w systemie jednoczęściowe,	szt.	810
3	Pasta stomijna uszczelniająca	szt.	5
4	Neutralizator zapachów	szt.	5
RAZEM ZA PAKIET 6:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 7
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Żel do eeg, 250ml, w tubce	szt.	20
RAZEM ZA PAKIET 7:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 8
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Pigment sterylny do tatuowania w radioterapii, pojemność 0,6ml, kolor czarny	szt.	800
RAZEM ZA PAKIET 8:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 9
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Worek (kaczka) na mocz z zastawką zwrotną 1500ml	szt.	1 000
RAZEM ZA PAKIET 9:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 10
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Szczoteczka z gąbką nasączona 4% glukonianem chlorohexydyny, chirurgiczna do przedoperacyjnej dezynfekcji rąk	szt.	1 200
RAZEM ZA PAKIET 10:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 11
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda kulkowa monopolarna, duża, 24-28 Fr., do optyki 12 ° i 30 °, wielorazowego użytku, kompatybilna z elektroresektorem firmy Olympus	szt.	15
2	Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda kulkowa monopolarna, mała, 24-28 Fr., do optyki 12° i 30 °, wielorazowego użytku, kompatybilna z elektroresektorem firmy Olympus	szt.	20
3	Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda resekcyjna HF, pętla, monopolarna, 28 Fr., do optyki 30°, średnica elektrody 0,35, wielorazowego użytku, kompatybilna z elektroresektorem firmy Olympus	szt.	30
4	Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda igłowa/nożowa, monopolarna, 24-28 Fr., do optyki 12° i 30 °, wielorazowego użytku, kompatybilna z elektroresektorem firmy Olympus	szt.	5
RAZEM ZA PAKIET 11:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 12
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Aparat do chemioterapii z 4 portami do podłączenia leków, bez lateksu i DEHP, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. Wymagania: a) zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, b) zacisk rolkowy i zatrzaskowy na drenie, c) kolec z odpowietrznikiem automatycznym, d) filtr ok 15 µm na dnie komory kroplowej e) dodatkowy port bezigłowy – dolna część zestawu. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Sterylny	szt	6 000
2	Aparat do chemioterapii z 4 portami do podłączania leków, do podawania leków światłoczułych, bursztynowy, bez lateksu i DEHP, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. Wymagania: a) zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, b) zacisk rolkowy i zatrzaskowy na drenie, c) kolec z odpowietrznikiem automatycznym d) filtr ok 15 µm na dnie komory kroplowej e) dodatkowy port bezigłowy – dolna część zestawu. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Sterylny	szt	1 000
3	Zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez DEHP i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk zatrzaskowy na drenie. Sterylny. Kompatybilny z poz. 1,2, gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 1,2.	szt	20 000
4	Bursztynowy zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, światłoczułych, bez DEHP i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk zatrzaskowy na drenie. Sterylny. Kompatybilny z poz. 1,2, gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 1,2.	szt	3 000
RAZEM ZA PAKIET 12:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 13
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Zestaw podłączeniowy, bursztynowy z regulatorem przepływu, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez DEHP i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk zatrzaskowy na drenie. Sterylny. Długość do 50 cm.	szt.	8 000
RAZEM ZA PAKIET 13:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 14
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Zestaw podłączeniowy z filtrem z membraną o wielkości porów 0,2 μm wykonaną z polieterosulfonu, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez DEHP i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk zatrzaskowy na drenie. Sterylny. System o długości do 40 cm.	szt.	3 000
2	Zestaw do przetoczeń cytostatyków – trójdrożny, dwa dojścia boczne z portami bezigłowymi do podłączenia leku cytotoksycznego, dwukierunkowy kolec wentylowany z filtrem hydrofobowym 0,2 µm, komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15 µm, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, dodatkowy port bezigłowy znajdujący się przy ujściu linii, zawór zwrotny zapewniający jednokierunkowy przepływ płynu oraz zapobiegający cofaniu się krwi, Koniec dystalny zabezpieczony korkiem z filtrem hydrofobowym. Wszystkie porty bezigłowe zabezpieczone korkami jednorazowymi. Dodatkowy zacisk na drenie tuż przy ujściu linii. Wbudowany w linię regulator przepływu umożliwiający ustawienie stałej prędkość infuzji, zakres regulacji od 5 ml do 250 ml/h. Cały system o dł. do 230 cm, nie zawierający DEHP i lateksu. Pakowany pojedynczo. Sterylny	szt.	1 000
RAZEM ZA PAKIET 14:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 15
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Aparat do chemioterapii z 1 portem do podłączania leków, bez DEHP i lateksu, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym, zawór podłączeniowy znajdujący sie nad komorą kroplową. Wymagania: a) zabezpieczenie z filtrem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, b) kolec z odpowietrznikiem c) filtr ok 15 µm na dnie komory kroplowej. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Pakowany pojedynczo, sterylny.	szt.	12 000
RAZEM ZA PAKIET 15:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 16
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych i leków, bez DEHP, sterylny, apirogenny, kompatybilny z pompami inzufyjnymi Terumo Terufusion	szt.	1 700
RAZEM ZA PAKIET 16:					0,00	0,00

PAKIET nr 17
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Pompa elastomerowa, obj. maksymalna do 335 ml, nominalny czas pracy 120h, kształt pozwalający na umieszczenie infuzora w okolicy ciała pod ubraniem lub w kieszeni. Urządzenie wyposażone w filtr cząsteczkowy na linii infuzyjnej, pakowane pojedynczo, sterylne, futerał z mozliwością przypiecia do paska lub zamocowaia wokół pasa lub przez ramię, dołączony do każdej sztuki	szt	60
RAZEM ZA PAKIET 17:					0,00	0,00

PAKIET nr 18
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Krótki kolec przelewowy, zapewniający bezpieczne połączenie dwóch pojemników, umożliwiające łatwy przepływ, pasuje do wejść 6,3 mm, pakowany pojedynczo, sterylny	szt.	700
RAZEM ZA PAKIET 18:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 19
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Aparat do chemioterapii z 4 portami do podłączenia leków, bez lateksu i DEHP, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. Wymagania: a) zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, b) zacisk na drenie, c) kolec z odpowietrznikiem z filtrem zabezpieczony klapką, d) filtr ok 15 µm na dnie komory kroplowej e) Nad portem do dostrzyknięć automatyczna zastawka uniemożliwiająca cofanie się płynu w kierunku worka z lekiem przy podaży bolusa. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	2 400
2	Aparat do chemioterapii z 2 portami do podłączania leków, bez lateksu i DEHP, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. Wymagania: a) zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, b) zacisk na drenie, c) kolec z odpowietrznikiem z filtrem zbapieczony klapką, d) filtr ok 15 µm na dnie komory kroplowej, e) nad portem do dostrzyknięć automatyczna zastawka uniemożliwiająca cofanie się płynu w kierunku worka z lekiem przy podaży bolusa. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	600
RAZEM ZA PAKIET 19:					0,00 zł	0,00 zł

PAKIET nr 20
Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Aparat do podawania cytostatyków za pomocą objętoścowej pompy infuzyjnej Medima P300, z PCV bez ftalanów , bez lateksu, objętość wypełniania: 24 ml, igła biorcza z odpowietrznikiem, z filtrem antybakteryjnym i zatyczką, 4 x port bezigłowy – górna część zestawu, komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm, zawór rolkowy, dodatkowy port bezigłowy – dolna część zestawu, męski łącznik Luer Lock, zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym	szt.	1 000
2	Przyrząd do podawania leków i płynów za pomocą objetościowej pompy infuzyjnej Medima P300, z PCV bez ftalanów, bez lateksu, długość, objętość wypełniania: 22 ml, igła biorcza z odpowietrznikiem, z filtrem antybakteryjnym i zatyczką, komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm, zawór rolkowy, port bezigłowy – dolna część zestawu, męski łącznik Luer Lock, zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym	szt.	300
RAZEM ZA PAKIET 20:					0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Opis asortymentu	j.m	Ilość	Cena jedn. Netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Producent
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7= kol. 4 x kol. 5	kol. 8=kol. 7+ nal. pod. VAT	kol. 9	kol. 10
1	Przyrząd do podawania leków i płynów za pomocą objetościowej pompy infuzyjnej Qcore Sapphire, z PCV bez ftalanów, bez lateksu, igła biorcza z odpowietrznikiem i zatyczką, komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm, zawór rolkowy, port bezigłowy – dolna część zestawu, męski łącznik Luer Lock z zatyczką	szt.	300
RAZEM ZA PAKIET 21:					0,00 zł	0,00 zł

		Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykomawcy/Wykonawców.