### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Utwardzenie placu manewrowego na terenie bazy Policji KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5

Zakres prac do wykonania:

- Korytowanie pod utwardzenie terenu wraz z wywozem urobku na powierzchni 1500 m2

- Ułożenie geowłókniny  - 1500 m2

- Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego (granit|) frakcji 0-31,5 o gr. 20cm po zagęszczeniu  - 1500 m2

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Termin realizacji – do dnia 15 grudnia 2023 r.

- Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcje realizacji zakresu umownego.

- Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do skalkulowania zakresu i kosztów prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu dokonania błędnej wyceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wizji lokalnej dokonuje Wykonawca na własny koszt w terminie uzgodnionym z zamawiającym tel. 8714518

Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 871 45 18

Kryteria wyboru ofert:

- Najniższa cena – 100 punktów