Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 29.11.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę środków dezynfekcyjnych i odkażających dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/20/24

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 28.11.2024 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dot. Części nr 4 – Środki dezynfekcyjne

Poz. 1  - Czy Zamawiający dopuści  roztwór wodny gotowy do użycia  przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego.

Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważnym przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości  stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu jest  nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza roztwór wodny gotowy do użycia  przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w produktu czyli innego niż wskazany w SWZ, Wykonawca winien odnotować ten fakt w formularzu asortymentowo-cenowym (dodatek nr 2 do SWZ), pod opisem Zamawiającego, ze wskazaniem, że dopuszczono takie rozwiązanie w odpowiedziach na pytania z dnia 29.11.2024 r. pytanie nr 2).

Pytanie nr 2

Dot. Części nr 4 – Środki dezynfekcyjne

Poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogiem postawionym w SWZ, Zamawiający wymaga kompatybilności z urządzeniem typu Nocospray, posiadającym potwierdzenie kompatybilności wydane przez producenta urządzenia.

Pytanie nr 3

Dot. Części nr 4 – Środki dezynfekcyjne

Poz.3 - Czy Zamawiający dopuści produkt nie będący wyrobem medycznym, ani produktem biobójczym posiadający pozwolenie na obrót w postaci certyfikatu zgodności wystawionego przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w części nr 4, poz. 3 produktu nie będącego wyrobem medycznym, ani produktem biobójczym, posiadającym pozwolenie na obrót w postaci certyfikatu zgodności wystawionego przez producenta.

Pytanie nr 4

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dotychczas używany preparat Mikrozid AF Liquid działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, bójczo wobec prątków gruźlicy, bójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV, vaccinia) oraz wykazujący ograniczone działanie wirusobójcze (adeno, noro, rota, polyoma SV40)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu Mikrozid AF Liquid o wskazanych powyżej właściwościach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w preparatu, Wykonawca winien odnotować ten fakt w formularzu asortymentowo-cenowym (dodatek nr 2 do SWZ), pod opisem Zamawiającego, ze wskazaniem, że dopuszczono takie rozwiązanie w odpowiedziach na pytania z dnia 29.11.2024 r. pytanie nr 4).

Pytanie nr 5

Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści preparat Desam Effekt + - płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B( EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc( M.terrae EN 14348), drożdżaki ( EN 13624, EN 13697, EN 16615), F( EN 13624) oraz V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytut Roberta Kocha), Rota( EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1% Produkt podwójnego przeznaczenia wyrób medyczny i produkt biobójczy w opakowaniu 1l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści preparat Mikrozid Sensitive Liquid – środek bezalkoholowy w postaci pianki gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nieodpornych i odpornych na działanie alkoholi. Bezpieczny dla powierzchni ze szkła akrylowego (np. inkubatory) i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych), leżanek przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych. Działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV40 w opakowaniach 1l ze spryskiwaczem

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 1 poz. 7, 8

Czy Zamawiający dopuści preparat Desam Effekt + - płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu w czasie 15 minut: B( EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc( M.terrae EN 14348), drożdżaki ( EN 13624, EN 13697, EN 16615), F( EN 13624) oraz V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytut Roberta Kocha), Rota( EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1% Produkt podwójnego przeznaczenia wyrób medyczny i produkt biobójczy w opakowaniu 1l i 5l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści dotychczas używany preparat Chloramix DT - środek na bazie aktywnego chloru z kwasem adypinowym, który wspomaga proces rozpadu i zwiększa efektywność rozpuszczania tabletki przeznaczony do dezynfekcji zmywalnych powierzchni i przedmiotów o spektrum działania: bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo 1 tabletka/1,5l wody – 15 min. oraz sporobójczo(C. difficile) 1 tabletka/1,5l wody – 10 min. (warunki brudne) w opakowaniach 300 tabl. (o wadze 3,3g)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat Chloramix DT o wskazanych właściwościach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w preparatu, Wykonawca winien odnotować ten fakt w formularzu asortymentowo-cenowym (dodatek nr 2 do SWZ), pod opisem Zamawiającego, ze wskazaniem, że dopuszczono takie rozwiązanie w odpowiedziach na pytania z dnia 29.11.2024 r. pytanie nr 8).

Pytanie nr 9

Pakiet 3 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści preparat Sensiva wash lotion - preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk w opakowaniach 500ml z pompką i 5l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 3 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści preparat Desderman Care - alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu 83,7g z dodatkiem substancji pielęgnujących (D-pantenol i vitamina E) działający bakteriobójczo (EN 13727) - 15 sek., drożdżakobójczo (EN 13624) - 15 sek. grzybobójczo (EN 13624) - 60 sek. , prątkobójczo (EN 14348) - 15 sek. bójczo wobec wirusów osłonkowych (w tym: HIV, HBV, HCV, vaccinia) - 15 sek., wobec adenowirusa (EN 14476) - 15 sek. wobec poliowirusa (EN 14476) - 30 sek. wobec norowirusa (EN 14476) - 15 sek., wobec rotawirusa (EN 14476) - 15 sek. w opakowaniach 500ml i 5l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści preparat Balmea skin care - emulsję typu olej w wodzie do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry. Służącą do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, szybko się wchłaniającą i nie pozostawiacą tłustej powłoki zawierającą zawiera parafinum liquidum oliwę z oliwek w opakowaniach 500ml z pompką ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat Balmea skin care o w/w właściwościach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w preparatu, Wykonawca winien odnotować ten fakt w formularzu asortymentowo-cenowym (dodatek nr 2 do SWZ), pod opisem Zamawiającego, ze wskazaniem, że dopuszczono takie rozwiązanie w odpowiedziach na pytania z dnia 29.11.2024 r. pytanie nr 11).

Pytanie nr 12

Pakiet 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści preparat Prosavon Scrub +, zawierający kwas dglukonowy przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk oraz odkażającego higienicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała - w tym włosów, o delikatnej formule pielęgnacyjnej (oliwa z oliwek i gliceryna), bez barwników i substancji zapachowych, nie wymagający spłukiwania. Wykazuje działanie bakteriobójcze (włączając szczepy Salmonella, Listeria, MRSA, ESBL), drożdżakobójcze (C. albicans) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych. Produkt biobójczy, w opakowaniach 500 ml

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat Gigazyme Xtra - Preparat mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B,F( C. albicans), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny w opakowaniach 5l z pompką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat Gigazyme - preparat do mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów. Płynny, w koncentracie. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów. Działający w czasie 1-3 minut. pH 7. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Wyrób medyczny w opakowaniach 2l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet 5 poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści preparat Chirosan Plus – preparat w postaci proszku z zawartością nadwęglanu sodu i TEAD (substancja czynna kwas nadoctowy) do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Posiadający szerokie spektrum działania bez użycia dodatkowego aktywatora. Spektrum działania: B, F (C. albicans, A. niger), V (Polio, Adeno, Noro , Rota, HIV, HBV,HCV), Tbc (M. avium, M.terrae, M.tuberculosis), S (B.subtilis, C. difficile) w stężeniu 2% czasie 10min potwierdzone badaniami wg obowiązujących norm europejskich dla obszaru medycznego (faza 2 etap 2) . Preparat zachowujący stabilność roz. roboczego przez 36 godz. W opakowaniu 1,5kg z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści preparat Discleen Endo PAA - dwukomponentowy preparat do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów giętkich, narzędzi oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego działający bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec adenowirusa, poliowirusa oraz sporobójczo (wobec Bacillus subtilis i Bacillus cereus, Clostridium dificile) w czasie 5 minut. Aktywny roztwór roboczy wykazuje biobójczą skuteczność 7 dni lub 50 cykli, badana paskami testowymi w opakowaniach 5l (roztwór bazowy 4940g, aktywator 60 g, paski dołączane do preparatu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Pytanie ogólne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niepełnych opakowań (opakowań ułamkowych) czy wymaga zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyklucza takiego rozwiązania, jednakże rozpatrzy taką możliwość po zadaniu zapytania do konkretnej pozycji.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców. Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk - Prezes Zarządu

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 29 listopada 2024 r.