Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia: meble nierdzewne do pracowni hodowli Danio rerio, zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Oferuję:
Model/typ: ……………………….
Producent/kraj: ………………………………

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
	Zestaw mebli ze stali nierdzewnej do pomieszczenia do utrzymywania ryb Danio rerio
	Stół przyścienny duży – 1 sztuka:
	Stół składający się z dwóch mniejszych modułów połączonych ze sobą
	Oba moduły posiadające półkę zainstalowaną nad podłogą / (nie niżej niż 150 mm od podłogi). / Wymiary każdego modułu: 1200 x 500 x 850 mm / (szerokość x głębokość x wysokość) +/- 5%
	Moduły wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI304
	Moduły wyposażone w stopki wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej klasy AISI304, z regulacją wysokości umożliwiającą stabilne ustawienie stołu w pomieszczeniu
	Elementy łączące moduły w wykonaniu nierdzewnym
	II. Stół przyścienny mały – 1 sztuka
	Stół wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI304
	Stół posiadający półkę zainstalowaną nad podłogą / (nie niżej niż 150 mm od podłogi)
	Wymiary stołu to 1500 x 700 x 850 mm / (szerokość x głębokość x wysokość) +/- 5%
	Stół wyposażony w stopki wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej klasy AISI304, z regulacją wysokości umożliwiającą stabilne ustawienie stołu w pomieszczeniu
	III. Stół przyścienny ze zlewem i półką – 1 sztuka
	Stół wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI304
	Stół posiadający półkę zainstalowaną nad podłogą / (nie niżej niż 150 mm od podłogi)
	Wymiary stołu to 1200 x 600 x 850 mm / (szerokość x głębokość x wysokość) +/- 5%
	Stół wyposażony w stopki wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej klasy AISI304, z regulacją wysokości umożliwiającą stabilne ustawienie stołu w pomieszczeniu
	Zlew zlokalizowany po prawej stronie stołu, o wymiarach minimum 500 x 500 x 300 mm (szerokość x głębokość x wysokość). / Stół wyposażony w otwór pod baterię
	Stół wyposażony w zestaw podłączeniowy do kanalizacji wraz z syfonem
	Stół wyposażony w baterię / napełniacz zlewozmywakowy z wyciąganym prysznicem na sprężynie

        Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej