## Mat.elek.
Znak sprawy: ZP/24/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 1A do SWZ
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTOWEJ DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH z dnia 15.04.2021 r.
Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Jarosław | Nisko | Rzeszów | Żurawica | RAZEM | STAWKA PODATKU VAT [%] | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [zł] | WARTOŚĆ BRUTTO [zł] | WARTOŚĆ NETTO [zł]
kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 | kol.7 | kol.8 | kol.9 | kol.10 | kol.11=kol.9*kol.10 | kol.12=kol.11/(1+kol.9)
kol.1: 1; kol.2: automat zmierzchowy AZH 20A; kol.3: szt; kol.7: 2; kol.8: 2 | 0 | 0
kol.1: 2; kol.2: bezpiecznik mocy(wkładka BM) 200- NH1 gL/gG 500V AC; kol.3: szt; kol.7: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 3; kol.2: bezpiecznik mocy(wkładka BM) 250 NH1 gL/gG 500V AC; kol.3: szt; kol.7: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 4; kol.2: cyfrowy wykrywacz (detektor) metali do wykrywania znajdujących się w ścianach rur, metali żelaznych i nieżelaznych, przewodów elektrycznych; automatyczny wyłącznik po ok. 5 min ; maksymalna gł. pomiaru 120mm; dokładność ±10mm; podwójne źródło zasilania; funkcja pomiaru punktowego oraz "center finder";z akumulatorem litowo-jonowym; szybka ładowarka, walizka z tworzywa sztucznego; kol.3: szt; kol.6: 1; kol.8: 1 | 0 | 0
kol.1: 5; kol.2: drut odgromowy stalowy ocynkowany fi8mm; kol.3: kg; kol.5: 75; kol.8: 75 | 0 | 0
kol.1: 6; kol.2: dzwonek bezprzewodowy 230V QH-969; kol.3: szt; kol.7: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 7; kol.2: elektryczny przepływowy ogrzewacz wody w komplecie z baterią trójdrożną, miedziane grzałki, moc znamieniowa: 3,5kW ~220V; kol.3: szt; kol.7: 2; kol.8: 2 | 0 | 0
kol.1: 8; kol.2: gniazdo 16A 380V 5P - gniazdo przenośne; kol.3: szt; kol.4: 8; kol.8: 8 | 0 | 0
kol.1: 9; kol.2: gniazdo gumowe bryzgoszczelne 16A 250V; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 10; kol.2: gniazdo hermetyczne 230V n/t podwójne z bolcem (2x2P+Z+16A); kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 11; kol.2: gniazdo hermetyczne n/t 2x2P+Z 16A; kol.3: szt; kol.4: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 12; kol.2: gniazdo hermetyczne podwójne n/t 2P+Z; kol.3: szt; kol.5: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 13; kol.2: gniazdo hermetyczne pojedyncze n/t 2P+Z; kol.3: szt; kol.5: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 14; kol.2: gniazdo n/t 230V podwójne z bolcem( 2x2P +Z+16A); kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 15; kol.2: gniazdo p/t 230V podwójne z bolcem (2x2P+Z+16A); kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 16; kol.2: gniazdo p/t pojedyncze bryzgoszczelne; kol.3: szt; kol.5: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 17; kol.2: gniazdo p/t ze stykiem ochronnym podwójne; kol.3: szt; kol.7: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 18; kol.2: gniazdo przenośne 16/250V 2P+Z; kol.3: szt; kol.6: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 19; kol.2: gniazdo siłowe 32A - natynkowe 5P; kol.3: szt; kol.7: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 20; kol.2: gniazdo siłowe stałe 16A 380V-400 5P; kol.3: szt; kol.4: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 21; kol.2: gniazdo siłowe stałe 32A 380V-400 5P; kol.3: szt; kol.4: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 22; kol.2: gniazdo siłowe stałe 400V 5x16A; kol.3: szt; kol.6: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 23; kol.2: gniazdo siłowe stałe 400V 5x32A; kol.3: szt; kol.6: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 24; kol.2: gniazdo trójfazowe 4 x 16A+0, plastikowe; kol.3: szt; kol.7: 6; kol.8: 6 | 0 | 0
kol.1: 25; kol.2: gniazdo trójfazowe 4 x 32A+0, plastikowe; kol.3: szt; kol.7: 6; kol.8: 6 | 0 | 0
kol.1: 26; kol.2: kluczyk do kłódki energetycznej; kol.3: szt; kol.7: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 27; kol.2: kłódka energetyczna z kluczykiem; kol.3: szt; kol.7: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 28; kol.2: kolano elektryczne białe sztywne PCV FI20; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 29; kol.2: końcówka kablowa CU 16/10; kol.3: szt; kol.6: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 30; kol.2: końcówka kablowa CU25; kol.3: szt; kol.7: 12; kol.8: 12 | 0 | 0
kol.1: 31; kol.2: korytko kablowe 100x50- materiał stal, bez łącznika; kol.3: mb; kol.5: 90; kol.8: 90 | 0 | 0
kol.1: 32; kol.2: korytko kablowe 20x15x2000; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 33; kol.2: korytko kablowe 50x20x2000; kol.3: szt; kol.4: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 34; kol.2: kostka łączeniowa 10mm2; kol.3: szt; kol.6: 40; kol.8: 40 | 0 | 0
kol.1: 35; kol.2: kostka łączeniowa 2,5mm2; kol.3: szt; kol.6: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 36; kol.2: kostka łączeniowa 6mm2; kol.3: szt; kol.6: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 37; kol.2: lampa halogenowa MHR-150W/300K; kol.3: szt; kol.6: 45; kol.8: 45 | 0 | 0
kol.1: 38; kol.2: lampa metahalogenkowa 250W; kol.3: szt; kol.5: 40; kol.8: 40 | 0 | 0
kol.1: 39; kol.2: lampa sodowa 150W; kol.3: szt; kol.6: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 40; kol.2: lampa sodowa SON-T 100W; kol.3: szt; kol.7: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
41 | lampa żarowo-rtęciowa MIX 160 W z gw E-27 3100lm 20000h biały ciepły | szt |  | 50 |  | 20 | 70 |  |  | 0 | 0
42 | linka LGY 25 mm żółto-zielona drobnozwojowa | mb |  | 50 |  | 20 | 70 |  |  | 0 | 0
kol.1: 43; kol.2: listwa zaciskowa LZG 35 5 tor; kol.3: szt; kol.7: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 44; kol.2: listwy instalacyjne 20x15; kol.3: mb; kol.7: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 45; kol.2: listwy instalacyjne 25x40; kol.3: mb; kol.7: 40; kol.8: 40 | 0 | 0
kol.1: 46; kol.2: mostek grzebieniowy 3fazowy 20 cm; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 47; kol.2: mufa elektryczna biała PCV fi20; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
48 | naświetlacz halogenowy LED 30W z czujnikiem ruchu 2700k 30000h 2300 lm | szt |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  | 0 | 0
kol.1: 49; kol.2: naświetlacz halogenowy LED 70 W z czujnikiem ruchu 4000k 25000h 4500lm; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 50; kol.2: ogranicznik temperatury OTB-1; kol.3: szt; kol.7: 1; kol.8: 1 | 0 | 0
51 | opaska kablowa dł. 200mm | szt | 1000 |  | 1000 | 300 | 2300 |  |  | 0 | 0
kol.1: 52; kol.2: opaska kablowa dł. 250mm; kol.3: szt; kol.4: 1000; kol.8: 1000 | 0 | 0
53 | opaska kablowa dł. 300mm | szt | 1000 |  | 1000 |  | 2000 |  |  | 0 | 0
kol.1: 54; kol.2: opaska kablowa dł. 350mm; kol.3: szt; kol.4: 1000; kol.8: 1000 | 0 | 0
kol.1: 55; kol.2: opaska kablowa dł. 370mm; kol.3: szt; kol.6: 1000; kol.8: 1000 | 0 | 0
kol.1: 56; kol.2: opaska kablowa dł. 400mm; kol.3: szt; kol.7: 400; kol.8: 400 | 0 | 0
kol.1: 57; kol.2: opaska kablowa dł. 550mm; kol.3: szt; kol.6: 1000; kol.8: 1000 | 0 | 0
kol.1: 58; kol.2: oprawa do świetlówek hermetyczna 2x18W; kol.3: szt; kol.7: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 59; kol.2: oprawa do świetlówek hermetyczna 2x36W; kol.3: szt; kol.7: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 60; kol.2: oprawa hermetyczna 2x36W; kol.3: szt; kol.5: 25; kol.8: 25 | 0 | 0
kol.1: 61; kol.2: oprawa jarzeniowa 2x18W IP40; kol.3: szt; kol.7: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 62; kol.2: oprawa jarzeniowa 2x36W IP40 z kloszem mlecznym; kol.3: szt; kol.7: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 63; kol.2: oprawa przegubowa nadtynkowa , kształt okrągły, aluminium, kolor-biały, rodzaj trzonka GU-10, minimalny kąt regulacji 24 stopni- napięcie 230 V; kol.3: szt; kol.6: 21; kol.8: 21 | 0 | 0
kol.1: 64; kol.2: oprawa rastrowa nadtynkowa 2x36W; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 65; kol.2: oprawa sodowa 150 W OSU 150; kol.3: szt; kol.7: 3; kol.8: 3 | 0 | 0
kol.1: 66; kol.2: oprawa świetlówki LED 22W; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 67; kol.2: oprawa świetlówki LED 38W; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 68; kol.2: oprawa jarzeniowa 2x36W IP40 z kloszem przeźroczystym; kol.3: szt; kol.7: 40; kol.8: 40 | 0 | 0
kol.1: 69; kol.2: oprawa świetlówkowa nasufitowa rastrowa nt 2x36W z modułem awaryjnym 3 godz.; kol.3: szt; kol.7: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 70; kol.2: oprawa uliczna LED 100W; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 71; kol.2: oprawa uliczna sodowa 70W; kol.3: szt; kol.7: 35; kol.8: 35 | 0 | 0
kol.1: 72; kol.2: postument betonowy pod ZK-1; kol.3: szt; kol.6: 8; kol.8: 8 | 0 | 0
73 | przekaźnik bistabilny 230V 16A; | szt |  | 10 | 20 |  | 30 |  |  | 0 | 0
kol.1: 74; kol.2: przełącznik p/t 1x2 230V; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 75; kol.2: przewód niebieski LgV 16mm2- 15mb; kol.3: mb; kol.7: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 76; kol.2: przewód OMY 3x2,5mm2; kol.3: mb; kol.7: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 77; kol.2: przewód OW 4x6 mm2; kol.3: mb; kol.7: 200; kol.8: 200 | 0 | 0
kol.1: 78; kol.2: przewód OWY 3x1,5 czarny w izolacji gumowej; kol.3: mb; kol.6: 300; kol.8: 300 | 0 | 0
kol.1: 79; kol.2: przewód OWY 3x2,5 czarny w izolacji gumowej; kol.3: mb; kol.6: 300; kol.8: 300 | 0 | 0
kol.1: 80; kol.2: przewód OWY 3x2,5mm2; kol.3: mb; kol.7: 200; kol.8: 200 | 0 | 0
kol.1: 81; kol.2: przewód OWY 440V 4x2,5mm2; kol.3: mb; kol.4: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 82; kol.2: przewód OWY 5x2,5mm2; kol.3: mb; kol.4: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 83; kol.2: przewód OWY 5x4mm; kol.3: mb; kol.5: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 84; kol.2: przewód uziemiający żółto- zielony LgV 16mm2; kol.3: mb; kol.7: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
85 | przewód YDY 3x1,5mm2 | mb | 400 |  |  | 300 | 700 |  |  | 0 | 0
kol.1: 86; kol.2: przewód YDY 3x2,5mm2; kol.3: mb; kol.4: 300; kol.8: 300 | 0 | 0
kol.1: 87; kol.2: przewód YDY 4x2,5; kol.3: mb; kol.7: 300; kol.8: 300 | 0 | 0
kol.1: 88; kol.2: przewód YDY-o 3x2,5mm2 (okrągły); kol.3: mb; kol.6: 400; kol.8: 400 | 0 | 0
89 | przewód YDYp 3x1,5mm2 | mb |  | 100 |  | 400 | 500 |  |  | 0 | 0
kol.1: 90; kol.2: przewód YDY-p 3x2,5mm2 (płaski); kol.3: mb; kol.6: 400; kol.8: 400 | 0 | 0
kol.1: 91; kol.2: puszka hermetyczna 100x100; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 92; kol.2: puszka instalacyjna fi 60 do płyt gipsowych; kol.3: szt; kol.7: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 93; kol.2: puszka instalacyjna fi 70 do płyt gipsowych; kol.3: szt; kol.7: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 94; kol.2: rozdzielnia hermetyczna RN 1x12 IP44; kol.3: szt; kol.7: 1; kol.8: 1 | 0 | 0
kol.1: 95; kol.2: rozdzielnia hermetyczna RN 1x5 IP44; kol.3: szt; kol.7: 1; kol.8: 1 | 0 | 0
kol.1: 96; kol.2: rozdzielnia hermetyczna RN 1x7 IP44; kol.3: szt; kol.7: 1; kol.8: 1 | 0 | 0
kol.1: 97; kol.2: rozdzielnia hermetyczna RN 2x12 IP44; kol.3: szt; kol.7: 1; kol.8: 1 | 0 | 0
kol.1: 98; kol.2: rozdzielnia hermetyczna RN 3x12 IP44; kol.3: szt; kol.7: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 99; kol.2: rozdzielnica elektryczna ZK-1 z uzbrojeniem; kol.3: szt; kol.6: 3; kol.8: 3 | 0 | 0
kol.1: 100; kol.2: Rozdzielnica ELS, 1x32A/5P 1x16A/5P 2x250V/3P; kol.3: szt; kol.6: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 101; kol.2: Rozdzielnica LOP 1632 z wyłącznikiem 1x32A/5P 1x16A/5P 2x250V/3P; kol.3: szt; kol.6: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 102; kol.2: rozdzielnica n/t 1x12; kol.3: szt; kol.4: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 103; kol.2: rozdzielnica n/t 1x6; kol.3: szt; kol.4: 6; kol.8: 6 | 0 | 0
kol.1: 104; kol.2: rozdzielnica nt 1x12 moduły IP44; kol.3: szt; kol.5: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 105; kol.2: rozdzielnica nt 1x12 moduły IP65; kol.3: szt; kol.5: 4; kol.8: 4 | 0 | 0
kol.1: 106; kol.2: rozdzielnica R-BOX LUX 320R 2x16/5P 1x32/5P 4x250V, 13S-B.18.320-4; kol.3: szt; kol.6: 6; kol.8: 6 | 0 | 0
kol.1: 107; kol.2: rozgałęźnik potrójny 230V hermetyczny; kol.3: szt; kol.6: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 108; kol.2: rozłącznik bezpiecznikowy SLP 160 A; kol.3: szt; kol.7: 3; kol.8: 3 | 0 | 0
kol.1: 109; kol.2: rozłącznik bezpiecznikowy SLP 250 A; kol.3: szt; kol.7: 3; kol.8: 3 | 0 | 0
kol.1: 110; kol.2: rura AROTA fi50 po 25m; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 111; kol.2: rura elektryczna biała PVC fi-20L 3000mm; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 112; kol.2: rurka karbowana "Peszel" fi-25 samogasnąca; kol.3: mb; kol.7: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 113; kol.2: sonda uziomowa do wbijania fi-20mm oc L-1500; kol.3: szt; kol.7: 4; kol.8: 4 | 0 | 0
kol.1: 114; kol.2: statecznik do świetlówki 2x35W; kol.3: szt; kol.6: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 115; kol.2: statecznik elektroniczny do świetlówki 2x18W; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 116; kol.2: statecznik elektroniczny do świetlówki 2x36W; kol.3: szt; kol.6: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 117; kol.2: statecznik elektroniczny do świetlówki T-8 2x58W; kol.3: szt; kol.5: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 118; kol.2: stycznik SM-1 230V, 50Hz; kol.3: szt; kol.7: 4; kol.8: 4 | 0 | 0
kol.1: 119; kol.2: stycznik trójfazowy SA 200 400; kol.3: szt; kol.7: 1; kol.8: 1 | 0 | 0
kol.1: 120; kol.2: stycznik trójfazowy serii SM 300 40A/230V; kol.3: szt; kol.7: 1; kol.8: 1 | 0 | 0
kol.1: 121; kol.2: szyna łączeniowa 3fazowa 3x16x13; kol.3: szt; kol.7: 9; kol.8: 9 | 0 | 0
kol.1: 122; kol.2: szyna TH-35/1m; kol.3: szt; kol.7: 2; kol.8: 2 | 0 | 0
kol.1: 123; kol.2: świetlówka 120 cm SMD D89 LED 18W 3000K 1750lm 20000h; kol.3: szt; kol.4: 200; kol.8: 200 | 0 | 0
kol.1: 124; kol.2: świetlówka 150 cm LED 25W 3000k 2420lm 20000h; kol.3: szt; kol.4: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 125; kol.2: świetlówka 18W/865 liniowa 6500k ok.35000h biała zimna; kol.3: szt; kol.7: 150; kol.8: 150 | 0 | 0
kol.1: 126; kol.2: świetlówka 36W 3350 lm ok20000h biała naturalna; kol.3: szt; kol.7: 350; kol.8: 350 | 0 | 0
kol.1: 127; kol.2: świetlówka 45W E27 5400k biała naturalna; kol.3: szt; kol.7: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 128; kol.2: świetlówka kompaktowa 18W/21 840 2P 1200lm 4000k 10000h; kol.3: szt; kol.6: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
129 | świetlówka LED 18W 120cm CW CCD 1800lm 6400k odpowiednik mocy 36W zimna biała | szt |  | 200 |  | 200 | 400 |  |  | 0 | 0
kol.1: 130; kol.2: świetlówka LED 18W 150cm 3000k 2600lm 50000h; kol.3: szt; kol.5: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 131; kol.2: świetlówka LED 9W T8 G13 800lm 4500k 20000h; kol.3: szt; kol.6: 200; kol.8: 200 | 0 | 0
kol.1: 132; kol.2: świetlówka LED T8 18W G13 1720lm 4500k 20000h; kol.3: szt; kol.6: 40; kol.8: 40 | 0 | 0
kol.1: 133; kol.2: świetlówka LED T8 9W 60cm SMD CCD 900lm 4000k biała zimna lub ciepła; kol.3: szt; kol.7: 150; kol.8: 150 | 0 | 0
134 | świetlówka liniowa t8 36 W barwa 840 G13 3350lm 4000k 12000h | szt | 500 | 500 | 700 |  | 1700 |  |  | 0 | 0
kol.1: 135; kol.2: świetlówka PLC 13W 4000k ;3300-5300k; 10000h ;naturalna biała; kol.3: szt; kol.7: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 136; kol.2: świetlówka TL 5 HO 49W /840 dł. 145cm ;30000h; 4000k ;zimna biała ;ok. 4375lm; kol.3: szt; kol.7: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 137; kol.2: taśma elektroizolacyjna, samowulkanizująca, odporna na wysoką temperaturę i wpływy atmosferyczne szer.30mm dł. min. 20mb; kol.3: szt; kol.6: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 138; kol.2: taśma elektroizolacyjna, samowulkanizująca, odporna na wysoką temperaturę i wpływy atmosferyczne szer.50mm dł. min. 20mb; kol.3: szt; kol.6: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
139 | taśma izolacyjna kolorowa 19mmx20m | szt |  | 20 |  | 40 | 60 |  |  | 0 | 0
kol.1: 140; kol.2: tuleja kablowa izolowana 2,5 mm2; kol.3: szt; kol.6: 400; kol.8: 400 | 0 | 0
kol.1: 141; kol.2: tuleja kablowa izolowana 6,0 mm2; kol.3: szt; kol.6: 400; kol.8: 400 | 0 | 0
142 | uchwyt do przewodu UM-16 | szt |  | 200 |  | 200 | 400 |  |  | 0 | 0
kol.1: 143; kol.2: uchwyt do przewodu UP- 22; kol.3: szt; kol.7: 300; kol.8: 300 | 0 | 0
kol.1: 144; kol.2: wkładka BM 25 WT-1 szybka; kol.3: szt; kol.7: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 145; kol.2: wkładka topikowa Biwts- 16A; kol.3: szt; kol.6: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 146; kol.2: wkładka topikowa Biwts- 20A; kol.3: szt; kol.6: 200; kol.8: 200 | 0 | 0
kol.1: 147; kol.2: wkładka topikowa BM-Wt-1 100A; kol.3: szt; kol.6: 24; kol.8: 24 | 0 | 0
kol.1: 148; kol.2: wkładka topikowa NH000 gG 100A/500V; kol.3: szt; kol.4: 15; kol.8: 15 | 0 | 0
kol.1: 149; kol.2: wkładka topikowa NH000 gG 50A/500V; kol.3: szt; kol.4: 15; kol.8: 15 | 0 | 0
kol.1: 150; kol.2: wkładka topikowa NH000 gG 80A/500V; kol.3: szt; kol.4: 15; kol.8: 15 | 0 | 0
kol.1: 151; kol.2: wkładka topikowa NH000gG 40A/500V; kol.3: szt; kol.4: 15; kol.8: 15 | 0 | 0
kol.1: 152; kol.2: wkładki topikowe 40A szybka; kol.3: szt; kol.7: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 153; kol.2: wtyczka 16 A 3P+N+Z izolacyjna plastik; kol.3: szt; kol.7: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 154; kol.2: wtyczka 16 A 5cio bolcowa izolacyjna plastik; kol.3: szt; kol.7: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 155; kol.2: wtyczka 16/250 ZP+P; kol.3: szt; kol.6: 25; kol.8: 25 | 0 | 0
kol.1: 156; kol.2: wtyczka sieciowa z bolcem 230V; kol.3: szt; kol.5: 35; kol.8: 35 | 0 | 0
kol.1: 157; kol.2: wtyczka siłowa 32/230/400 3P+Z+N; kol.3: szt; kol.4: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 158; kol.2: wtyczka siłowa przenośna 16/400 3P+N+Z; kol.3: szt; kol.6: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 159; kol.2: wyłacznik instalacyjny S-303 C20; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 160; kol.2: wyłącznik różnicowoprądowy 25A 2P; kol.3: szt; kol.4: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 161; kol.2: wyłącznik ciśnienia LC-1; kol.3: szt; kol.7: 2; kol.8: 2 | 0 | 0
kol.1: 162; kol.2: wyłącznik dzwonkowy p/t; kol.3: szt; kol.7: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 163; kol.2: wyłącznik FR-100A S-304; kol.3: szt; kol.6: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 164; kol.2: wyłącznik instalacyjny "s" 301 B-16A nadm.-prądowy; kol.3: szt; kol.7: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 165; kol.2: wyłącznik instalacyjny S-303 B16; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 166; kol.2: wyłącznik instalacyjny S-303 B20; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 167; kol.2: wyłącznik instalacyjny S-303 B25; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 168; kol.2: wyłącznik instalacyjny S-303 C16; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 169; kol.2: wyłącznik instalacyjny S-303 C25; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 170; kol.2: wyłącznik instalacyjny S-303 C-25A; kol.3: szt; kol.7: 6; kol.8: 6 | 0 | 0
kol.1: 171; kol.2: wyłącznik LUK E12-13/ I-12A IP-65; kol.3: szt; kol.6: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 172; kol.2: wyłącznik nadprądowy 3P B16; kol.3: szt; kol.4: 8; kol.8: 8 | 0 | 0
kol.1: 173; kol.2: wyłącznik nadprądowy 3P B20; kol.3: szt; kol.4: 8; kol.8: 8 | 0 | 0
kol.1: 174; kol.2: wyłącznik nadprądowy S-301 B-20/ 1P; kol.3: szt; kol.6: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 175; kol.2: wyłącznik nadprądowy S-301 C-16/ 1P; kol.3: szt; kol.6: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 176; kol.2: wyłącznik nadprądowy S-301 C-20/ 1P; kol.3: szt; kol.6: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 177; kol.2: wyłącznik nadprądowy S-303 B-20/ 3P; kol.3: szt; kol.6: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 178; kol.2: wyłącznik nadprądowy S-313 C-16/ 3P; kol.3: szt; kol.6: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 179; kol.2: wyłącznik nadprądowy S-313 C-20/ 3P; kol.3: szt; kol.6: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 180; kol.2: wyłącznik nadprądowy S-313 C-63/ 3P; kol.3: szt; kol.6: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 181; kol.2: wyłącznik różnicowoprądowy 40A 4P; kol.3: szt; kol.4: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 182; kol.2: wyłącznik różnicowo-prądowy jedno-fazowy 25/0.03 A; kol.3: szt; kol.7: 30; kol.8: 30 | 0 | 0
kol.1: 183; kol.2: wyłącznik różnicowo-prądowy S-301/ B25A; kol.3: szt; kol.6: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 184; kol.2: wyłącznik różnicowo-prądowy S-304/80A; kol.3: szt; kol.6: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 185; kol.2: wyłącznik S-303 16A instalacyjny nadmiarowo-prądowy; kol.3: szt; kol.7: 4; kol.8: 4 | 0 | 0
kol.1: 186; kol.2: wyłącznik S303-50 A nadprądowy; kol.3: szt; kol.7: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 187; kol.2: wyłącznik schodowy p/t; kol.3: szt; kol.7: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 188; kol.2: wysięgnik wzmocniony materiał stal; długość 1110mm; szerokość 26mm; wysokość 70mm; kol.3: szt; kol.5: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 189; kol.2: XBS gniazdo hermet. Przenośnie gumowe IP44 16A 230V; kol.3: szt; kol.5: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
190 | zapłonnik 4-80W 230V | szt |  | 100 | 400 |  | 500 |  |  | 0 | 0
kol.1: 191; kol.2: zasilacze- napięcie wejściowe 230V, 30-60W moc wejściowa, 12V DC- napięcie wyjściowe; kol.3: szt; kol.6: 2; kol.8: 2 | 0 | 0
kol.1: 192; kol.2: zegar czasowy 230V TS-GM116(4) 4A 10; kol.3: szt; kol.6: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 193; kol.2: zegar sterujący Fm/1 0,2.76 12-15V DC 24-36VAC; kol.3: szt; kol.7: 2; kol.8: 2 | 0 | 0
kol.1: 194; kol.2: zestaw instalacyjny z wyłącznikiem 16/400V IP44+gn 230; kol.3: szt; kol.5: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
kol.1: 195; kol.2: zestaw instalacyjny z wyłącznikiem 16/400V IP65+gn 230; kol.3: szt; kol.5: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 196; kol.2: zestaw instalacyjny z wyłącznikiem 32/400V IP-65+gn 230; kol.3: szt; kol.5: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 197; kol.2: zestaw z gniazdem 16A 3+P+N+Z, 2x16A 25-V 3P+Z i z wyłącznikiem LP; kol.3: szt; kol.7: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 198; kol.2: zestaw z gniazdem 32 A 3P+N+Z, 2x16A 250V 3P+Z i z wyłącznikiem LP; kol.3: szt; kol.7: 5; kol.8: 5 | 0 | 0
kol.1: 199; kol.2: złączka IZK 4-01 na bezpieczniki Biwts; kol.3: szt; kol.6: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
kol.1: 200; kol.2: złączki do rury AROTA fi 50mm; kol.3: szt; kol.6: 20; kol.8: 20 | 0 | 0
201 | żarnik do lamp metahalogen. 150W typ MH7 dł. 132mm | szt |  | 40 |  | 6 | 46 |  |  | 0 | 0
202 | żarnik do lamp metahalogen. 70W typ MH7 dł. 132mm | szt |  | 20 |  | 6 | 26 |  |  | 0 | 0
kol.1: 203; kol.2: żarówka E-27 100W 4000k 1521lm 10000h; kol.3: szt; kol.5: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
204 | żarówka E-27 230V 40W 420lm 1000h barwa ciepła wstrząsoodporna | szt |  | 300 | 200 |  | 500 |  |  | 0 | 0
205 | żarówka E-27 230V 60W 710 lm 1000h barwa ciepła wstrząsoodporna | szt |  | 200 | 200 |  | 400 |  |  | 0 | 0
kol.1: 206; kol.2: żarówka E-27/230V 150W 2160lm 2000h 2800k; kol.3: szt; kol.4: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 207; kol.2: żarówka LED E-14 4,3W SMD 2700k /barwa ciepła/; kol.3: szt; kol.6: 200; kol.8: 200 | 0 | 0
kol.1: 208; kol.2: żarówka LED E-14 7W 806lm 27000k 15000k; kol.3: szt; kol.6: 300; kol.8: 300 | 0 | 0
kol.1: 209; kol.2: żarówka LED E-14 8W L37 neutralna 2700k; 806lm; 25000h; kol.3: szt; kol.7: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
210 | żarówka LED E-27 10W 1055lm 4000k 15000h | szt |  | 100 | 200 |  | 300 |  |  | 0 | 0
kol.1: 211; kol.2: żarówka LED E-27 10W SMD neutralna 800-825lm; 4500k ;20000h; kol.3: szt; kol.7: 200; kol.8: 200 | 0 | 0
kol.1: 212; kol.2: żarówka LED E27 15W 2000lm 4000k 15000h; kol.3: szt; kol.6: 200; kol.8: 200 | 0 | 0
kol.1: 213; kol.2: żarówka LED E-27 230V 20W 2452lm 2700k 3000h; kol.3: szt; kol.4: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 214; kol.2: żarówka LED E-27 55W 720lm 3000k; kol.3: szt; kol.5: 50; kol.8: 50 | 0 | 0
kol.1: 215; kol.2: żarówka LED E-27 A80 20W neutralna 4000k 1700lm, 25000h; kol.3: szt; kol.7: 200; kol.8: 200 | 0 | 0
kol.1: 216; kol.2: żarówka LED E-40 45W ip 64 4000lm 50000h 6000k biała zimna; kol.3: szt; kol.7: 100; kol.8: 100 | 0 | 0
kol.1: 217; kol.2: żarówka LED GU-10-230V barwa światła 4000K-6000K minimalny kąt świecenia 120 stopni, strumień świetlny min 450 lm; kol.3: szt; kol.6: 21; kol.8: 21 | 0 | 0
kol.1: 218; kol.2: żarówka metalohalogenowa 250W/645 E40 HPI-T Plus 5400k 35000h 20500lm biała zimna; kol.3: szt; kol.7: 10; kol.8: 10 | 0 | 0
219 | żarówka żarowo-rtęciowa MIX od 125W do 160W 4000k 30000h naturalna biała | szt | 50 |  |  | 15 | 65 |  |  | 0 | 0
kol.1: *Razem: | 0 | 0
……………………………. dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
* wartości przenieść do Formularza ofertowego (Załacznik nr 1) i wpisać w odpowiednie pole