## ZAD 1-16
	PN 41/23					Zał. nr 1 do SWZ
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	ZADANIE 1
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Anoskop proktologiczny operacyjny, śr. 23 mm, ścięty prosto , długość robocza 65 mm, rękojeść przystosowana do włożenia światłowodu		szt.	5

	ZADANIE 2
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Probówki okrągłodenne z korkiem sterylna 5 ml wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję z formaliną op a 100 szt		op	20

	ZADANIE 3
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Jednorazowa sonda do pH-metrii z impedancją do oceny kwaśnego refluksu, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kanał, pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, śr. 6.0 Fr		szt.	5

	ZADANIE 4
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Rozszerzadło do zestawów do kaniulacji dużych naczyń	8F x 12cm	szt	20

	ZADANIE 5
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Kompatybilne z AIRVO 2 bezpośrednie złącze do tracheostomii typ Optiflow+ z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin . Opakowanie a 20 szt		op	3

	ZADANIE 6
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18Gx7cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 7-8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier	7F/20 CM czteroświatłowy	szt.	300

	ZADANIE 7
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Wymiennik ciepła i wilgoci typu TrachVent, do rurek tracheostomijnych z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma wykonanymi z celulozy membramami wymiennika, o skuteczności nawilżania min. 27 H₂O przy Vt 500ml, o przestrzeni martwej 10ml, o oporach przepływu 0,25 cm H₂O przy 30l/min objętości oddechowej Vt 50ml, waga 6,3g - sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od latexu, PCV, ftalanów.		SZT	200

	ZADANIE 8
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Igła wykonana w technologi cienkościennej , przeznaczona do mezoterapii oraz do podawania insuliny ; sterylna ,niepirogenna i nietoksyczna ; wykonane z nierdzewnej stali o bardzo gładkiej powierzchni ; igła pokryta cienką warstwą silikonu; przeźroczysty uchwyt igły wykonany z polipropylenu ; ostrze wykonane z silikonowanej stali chromo-niklowej , sterylne , zapakowane w blistry papier -folia . Op a 100 szt	0,3*12 mm 30G*1/2	OP	10

	ZADANIE 9
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Cewnik Foley 2-drożny, 100% silikon, plastikowa zastawka zwrotna, pasek RTG, pojemność balonu 10ml, oznakowanie numeryczne rozmiaru i pojemności balonu i producenta na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, w opakowaniu osobno pakowana strzykawka min. 10ml z roztworem wodnym 10% gliceryny, dostępne dwie długości: 41cm dla mężczyzn i 23cm dla kobiet do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy - pakowany w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie folia/papier	CH 12-24	szt.	40

	ZADANIE 10
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Dren brzuszny z otworami wykonany z tworzywa silikonowanego, z kontrastem RTG, długość 30-50cm	28-36F	szt.	50

	ZADANIE 11
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Elektroda jednorazowego użytku z żelem stałym dla niemowląt śr. 30 mm, do badań kardiologicznych, spoczynkowych i krótkookresowych, samoprzylepna, z pianki poliuretanowej, hypoalergiczna		szt.	2500

	ZADANIE 12
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Rurka intubacyjna bez mankietu pediatryczna - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zredukowane ryzyko traumatyzacji tchawicy - centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, linia rtg, nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm,jednorazowa ,sterylna	2.0-9.0 co 0.5	szt.	50

	ZADANIE 13
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Strzykawka trzyczęściowa do tuberkuliny 1ml / z nakładaną lub fabrycznie zamontowaną igłą 26G 0,45x 12- 13mm, niebieska lub czarna skala co 0,01 lub 0,05ml - logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze do 100szt		OP	20

	ZADANIE 14
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
	Igła do bezpiecznego pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem ze szlifem ołówkowym, eliminujące wycinanie skrawków gumy lub tworzywa, z którego jest wykonany korek, boczny otwór w igle położony na szczycie igły ogranicza pienienie się leków i pozwala na skierowanie płynu na boczne ścianki ampułki i fiolki. Opakowanie a 100 szt .		OP	1000

	ZADANIE 15
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Filtr do stosowania w linii infuzyjnej wielkość porów 1,2 um , p/grzybiczny , charakteryzuje się niskim wiązaniem białek , zatrzymuje zanieczyszczenia cząstkowe , usuwa powietrze z systemu , powierzchnia filtrowania (cm2) 10 , przepływ (woda dest. Ml/ min ) >100 , średnice drenu (mm) PVC 2* 4,1 , max. ciśnienie jakie wytrz. obud. Filtra 3,1 , obudowa filtra (ml) 2,4 całość wraz z drenem (ml) 3,46 ; czas stosowania 24 h.		szt.	500

	ZADANIE 16
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Elektroda EKG dorośli– nadaje się do wszystkich zastosowań, radioprzezierna ,KLEJ : aktywowany dociskiem bardzo mocny na bazie akrylu klasy medycznej MATERIAŁ PODKŁADOWY : pianka polietylenowa WKŁADKA : PET, jednostronnie silikonowany CZUJNIK : polimerowy wypełniony węglem powlekany Ag/AgCl ADAPTER :polimer wypełniony włóknem węglowym i szklanym ZŁĄCZE :zatrzask . OPAKOWANIE : 30 SZT	KROPLA ŁEZ 50*45 mm RTG, MRI	OP	5
2	Elektroda EKG dzieci– radioprzezierna ,KLEJ : na bazie akrylu klasy medycznej MATERIAŁ PODKŁADOWY : pianka polipropylenowa przeźroczysta WKŁADKA ADHEZYJNA:PE/papier/PE, jednostronnie silikonowana , biała CZUJNIK : polimerowy Ag/AgCl powlekany ADAPTER :polimer wypełniony włóknem węglowym i szklanym ZŁĄCZE :zatrzask . OPAKOWANIE : 50 SZT	KROPLA ŁEZ 43*35 mm RTG,MRI	OP	5

## ZADANIE  17
	ZADANIE 17
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Zestaw do podaży krwi z biuretą o pojemności 100 ml wyskalowaną co 1 ml, sterylny, długość linii min. 175 cm, zacisk szczelinowy do zamykania przepływu z worka, biureta pomiarowa wyposażona w dodatkowy port do wstrzyknięć, zestaw posiada specjalny zawór p ływakowy zabezpieczający układ przed zapowietrzeniem, filtr powietrza 3 mikrony, filtr w linii 170 mikronów, zacisk rolkowy do ustawienia prędkości przepływu, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć ok. 5-10 cm od końca linii infuzyjnej, fabrycznie zestaw wyposażony w zastawkę na końcu linii pozwalającą na wypełnienie (odpowietrzenie) drenu bez ryzyka niekontrolowanego wycieku		szt.	70
2	Noworodkowy transportowy układ oddechowy 10 mm ze złączem 22 mm od strony aparatury , do pasywnego nawilżania zawierający system mocowania niszowo-zaciskowy , zapewniający idealna szczelność . Dwie rury o długości 1,6 m , trzecia rura 0,8 m . Worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 0,5 l .Kapturek zabezpieczający układ oddechowy od strony pacjenta . Produkt jednorazowy , mikrobiologicznie czysty .		szt.	150
3	Jednorazowe podskórne elektrody igłowe , 6 kolorów do zapisu aEEG kompatybilne z posiadanym urządzeniem Olimpic Brain Monitor op. a 24 szt .	Stal nierdzewna 6-kolorów 13 mm , 27 G (0,38 mm) długość drutu ołowianego 39” (1 m )	op.	2
4	Kamizelka jednorazowa,nakładka rozmiar 10,2* 20,3 cm kompatybilna z systemem do fototerapii posiadanym przez Zamawiającego - Biliblanket Plus ; 1 OPAKOWANIE = 5 szt		op	40
5	Przestrzeń martwa pediatryczna ; długośćn 49-100 mm (bez łaczników), pamięć kształtu ; złącza 15M-15F , port 7,6 mm ; produkt jednorazowego użytku ; mikrobiologicznie czysty; pakowany pojedyńczo .		szt	105

## ZADANIE 18
	ZADANIE 18
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Zastawka jednorazowego użytku komaptybilna z aparatem Savina, o wymiarach 130x100x110 i wadze 80g		szt.	50
2	Adapter IPC do przetwornika Mpod-QuadHemo kompatybilny z IACS M540		szt.	10

## ZADANIE 19
	ZADANIE 19
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Cewnik Nelaton wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV, o współczynniku twardości 76-78 Shore A - atraumatycznie zakończony, z kolorowym kodem rozmiarów	CH 10-20 70 CM	szt.	200
2	Cewnik Nelaton wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV o współczynniku twardości 76-78 shore, atraumatycznie zakończony , z kolorowym kodem rozmiarów	CH 06-22 40 CM	szt.	1500

## ZADANIE 20  KOMIS
	ZADANIE 20
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone usuwania inhibitora agregacji płytek – tikagreloru i/lub inhibitora czynnika Xa rywaroksabanu u pacjentów w nagłych stanach wymagających interwencji chirurgicznej; składający się z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni, zanurzonych w roztworze fizjologicznym NaCl; Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2, objętość 300 ml. Wymaga przepłukania przed użyciem tylko solą fizjologiczną. Adsorber pełnej krwi powinien bezpiecznie i łatwo zintegrować się z obwodami krążenia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urządzenie samodzielne. Stosowany z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową. Wymagana szybkości przepływu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO i znak CE. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje układu krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. Op. a 6 lub 12 sztuk. Przydatność do użycia: 3 lata od daty produkcji. Sterylizowany w promieniowaniu gamma		szt.	24
2	Adapter 2 do integracji za hemofiltrem zawierający: 1x Luer Lock żeński - DIN Lock żeński; 1x Luer Lock męski - DIN Lock żeński z portem do próbkowania		szt.	6
3	Zestaw do primingu adapter 2 zawierający: 1 x Luer Lock męski, niebieski – Luer Lock męski, niebieski; 1xLuer Lock źeński, czerwony –Luer Lock męski, czerwony; 1 x worek 2		szt.	6
4	Uchwyt Cytosorb		szt.	1
	MOŻLIWOŚĆ KOMISU 1-4

## ZADANIE 21
	ZADANIE 21
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent numer katalogowy
1	igła do punkcji mostka z regulacją długości wkłucia , ze zdejmowanym uchwytem motylkowym , sterylna ,jednorazowego użytku	15 G * 75 MM	szt.	50
2	igła do punkcji mostka z regulacją długości wkłucia , ze zdejmowanym uchwytem motylkowym , sterylna ,jednorazowego użytku	16 G * 45 MM	szt.	50