## ZADANIE
Załacznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.44.2024
Formularz cenowo-techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku z zakresu ablacji PFA, zwanego dalej wyrobami, 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) utworzyć w Klinicznym Oddziale Kardiologii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów wskazanych w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, b) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ......... dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ........................................................., c) dostarczyć generator do wykonywania zabiegu ablacji PFA wraz z akcesoriami i monitorem IVY, zwanych dalej urządzeniami, nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ........................................................., 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenia objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby i urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 7. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1 Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe wyrobów objętych przedmiotem zamówienia:
L.p. | SPECYFIKACJA PRZEDMIOTOWA DO ABLACJI PFA
1. | ELEKTRODA ABLACYJNA 9-POLOWA
1.1 | Data produkcji – nie wcześniej niż 2023
1.2 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy
1.3 | Średnica pętli 25 mm
1.4 | Średnica max. 9,8 Fr
1.5 | Długość elektrody min. 140 cm
1.6 | Liczba pierścieni 9
1.7 | Możliwość dostarczenia energii PFA
1.8 | Możliwość wprowadzenia do koszulki sterowalnej o średnicy wewnętrznej 10Fr
2. | ŁĄCZNIK DO ELEKTRODY ABLACYJNEJ
2.1 | Data produkcji - nie wcześniej niż 2023 rok
2.2 | Czas sterylizacji min.12miesięcy
2.3 | Kompatybilność z elektrodą do ablacji PFA
2.4 | Długość co najmniej 250 cm
3. | PROWADNIK DO ELEKTRODY ABLACYJNEJ
3.1 | Data produkcji - nie wcześniej niż 2023 rok
3.2 | Czas sterylizacji min.12miesięcy
3.3 | Kompatybilność z elektrodą do ablacji PFA
3.4 | Średnica 0,032” kształ J długość co najmniej 175 cm
4. | KOSZULKA TRANSSEPTALNA O ZMIENNEJ KRZYWIŹNIE
4.1 | Data produkcji - nie wcześniej niż 2023 rok
4.2 | Czas sterylizacji min.12miesięcy
4.3 | Zewnętrzna średnica koszulki 14 Fr
4.4 | Zmienna krzywizna
4.5 | Wewnętrzna średnica koszulki 10 Fr
4.6 | Dwie długości końcówki koszulki do wyboru
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Elektrody ablacyjne 9-polowe | szt. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Łącznik do elektrody ablacyjnej | szt. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Prowadnik do elektrody ablacyjnej | szt. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Koszulki transseptalne o zmiennej krzywiźnie kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi 9-polowymi do izolacji żył płucnych | szt. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dowóz na zabieg : Generator do wykonania zabiegu ablacji PFA z akcesoriami i monitorem IVY | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 2-3 |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 2-3
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Razem Netto: | 0 |  |  |  | Razem Brutto: | 0