Szczecin, 10.12.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na Remont części płyty postojowej na terenie lotniska AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO w trybie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski
 o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz
z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie informacji czy jest możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń do wewnętrznej instalacji elektrycznej Aeroklubu.

PFU punkt 1.1

  - Zakres zamówienia

Punkt 2)

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania przepompowni wraz z sygnalizacją awarii pompy. W przypadku braku możliwości podłączenia urządzenia do wewnętrznej instalacji elektrycznej należy wystąpić do ENEA o warunki techniczne i uzgodnić przyłącze,

Odpowiedź:

W budynku hali Areoklubu na tylnej ścianie znajduje się rozdzielnia elektryczna Komendy Wojewódzkiej Policji do której należy się podłączyć z zasilaniem instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania przepompowni. Rozwiązanie to jest uzgodnione z Komendą Wojewódzką Policji i Areoklubem Szczecińskim. Szczegóły podłączenia należy uzgodnić na etapie projektu z Komendą Wojewódzką Policji. Lokalizację sygnalizacji awarii pompy należy ustalić na etapie projektowania z Areoklubem Szczecińskim. Zamawiający jednocześnie podtrzymuje zapis ”W przypadku braku możliwości podłączenia urządzenia do wewnętrznej instalacji elektrycznej należy wystąpić do ENEA o warunki techniczne i uzgodnić przyłącze”

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie obecnych i nowych lokalizacji dwóch elektrycznych stacji ładowania samolotów (brak w PFU)

Odpowiedź:

Obecną lokalizacje istniejących 2 stacji elektrycznego ładowania samolotów przedstawia załącznik nr 1 do udzielonej niniejszym pismem odpowiedzi. Zgodnie z pkt. 1.1.2)k) PFU nową lokalizacje 2 elektrycznych stacji ładowania samolotów wskaże Areoklub Szczeciński na etapie projektowania.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie jakiej powierzchni ma dotyczyć odwodnienie powierzchni płyty i terenów przyległych z zaznaczeniem na mapie. (pkt 1.2.2)f) PFU). Co oznacza zwrot „tereny przyległe”?

Odpowiedź:

Załącznik nr 1 do udzielonej odpowiedzi wskazuje powierzchnię płyty jakiej dotyczy odwodnienie płyty – oraz tereny przyległe. Tereny przyległe zaznaczono jako orientacyjne i podlegają weryfikacji przez oferenta z uwagi na obecne ukształtowanie istniejącej płyty co oferent powinien ocenić sam podczas wizji na obiekcie.

„Tereny przyległe podlegające wykonaniu ich odwodnienia” to odcinki istniejącej płyty postojowej przed hangarem Areoklubu, z których należy odprowadzić wodę opadową, aby ta nie tworzyła zastoisk, zalewisk itp. po wykonaniu remontu wskazanej w PFU części płyty postojowej przed hangarem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 17 grudnia 2024r. o godzinie 09:00, spotkanie uczestników przed wejściem głównym na teren Aeroklubu ul. Przestrzenna 10 w Szczecinie, uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.

Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. wizji lokalnej nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 pkt.12) ustawy PZP tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.

Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne zapytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po wizji lokalnej, należy zadawać na zasadach wynikających z SWZ.

Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za przeprowadzenie wizji: Pan Sebastian Kopij tel. 91 35 16 581.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dysponuje wiedzą lub wstępnymi ustaleniami co do możliwości odprowadzenia wód deszczowych na grunt w odległości ok. 30m?

Odpowiedź:

Przewiduje się rozsączanie odprowadzonych wód opadowych po terenie w odległości około 30m co Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie, które z elementów uzbrojenia należy przełożyć ze względu na kolizję z planowaną inwestycją? (brak informacji w PFU)

Odpowiedź:

W chwili obecnej w odległości około 2,0m od zakresu prowadzonych robót znajduje się instalacja telekomunikacyjna. Oferent przyjmując technologię wykonywania robót powinien sam ocenić czy będzie konieczna przekładka tej instalacji czy nie. W chwili obecnej nie mamy wiedzy aby inne urządzenia czy instalacje kolidowały z planowaną inwestycją, ale gdy takowe się ujawnią to oferent będzie musiał na swój koszt dokonać ich przekładki, przebudowy.

Pytanie 6:

W związku z powyższymi pytaniami, z uwagi na konieczność połączenia prac projektowych z kalkulacją wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.01.2025r., celem opracowania kompletnej i szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia zakończonej przygotowaniem rzetelnej oferty cenowej. Aktualnie wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert utrudnia przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami wyceny robót wchodzących w zakres zamówienia. Wydłużenie tego okresu, pozwoli na skompletowanie założeń projektowych, ofert od dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń koniecznych do opracowania końcowej oferty cenowej oraz przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami wyceny robót wchodzących w skład zamówienia. Jesteśmy przekonani, że przesunięcie terminu składania ofert dla ww. zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim zainteresowanym. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie. Przesunięcie terminu składania ofert na styczeń 2025 podyktowane jest kalendarzem nadchodzących Świąt.

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje argumentację Wnioskującego i wyraża zgodę na przedłużenie terminu na składanie ofert na dzień 08.01.2025r.

W związku z powyższym Zamawiający  dokonuje modyfikacji Rozdziału  XIV ust. 1, 2 i 3 swz, który  otrzymuje nowe brzmienie:

„1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin do dnia 08.01.2025r. do godz. 10:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.01.2025r., o godz. 10:05.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 06.02.2025r. włącznie.

Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część swz. Pozostałe zapisy swz pozostają bez zmian.