Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | Producent  Ref produktu | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | Artroskopia stawu kolanowego i barkowego  Kasety i elektrody do waporyzacji kompatybilne z pompą Cross Flow firmy Stryker.  KASETY JEDNORAZOWE - sterylne  Kasety rurowe jednorazowe, napływu u jednego pacjenta.  Kasety rurowe jednorazowe wypływu dla jednego pacjenta.  Elektroda do waporyzacji 3,5 mm.  **Wartość pakietu netto …… zł**  **Wartość pakietu brutto ……. zł** | 200 szt.  200 szt.  100 szt. |  |  |  |  |  |