Żyrardów, dnia 04.10.2023 r.

### Znak sprawy: 825594

### Dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w procesie odzysku R10”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o., udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło od Wykonawców do niniejszego postępowania:

Pytanie 1.

Czy dopuszczają Państwo zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych również w procesie R3 zważywszy iż przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresach zimowych?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada zagospodarowanie osadów tylko w procesie R 10 – zgodnie z załączonym do postępowania wzorem umowy.

W okresie zimowym planuje gromadzenie osadu na terenie oczyszczalni.

Pytanie 2.

NA jakiej podstawie podajecie Państwo za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów VAT23%?

Odpowiedź:

Vat za usługę odbioru i zagospodarowania osadów powinien wynosić 8 %. Zamawiający w ocenie ofert weźmie pod uwagę cenę netto + stawka VAT 8 %.

Pytanie 3.

Czy załadunek odbywa się bezpośrednio spod zrzutu czy z poletka? jeżeli spod zrzutu to jakie są maksymalne wymiary naczepy/kontenera?

Odpowiedź:

Załadunek będzie odbywał się z poletka/placu.

Prezes Zarządu

Michał Klonowski